EDITAL PÚBLICO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 73/2020 - TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA, localizada na Rua Nove de Julho nº. 304, neste município de Itatinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os interessados que se acha aberta licitação na modalidade de Tomada de Preço do tipo Menor Preço Global visando a contratação de empresa especializada para AMPLIAÇÃO da Unidade Básica de Saúde Dr. Horácio Garcia de Freitas em Itatinga, conforme condições e exigências contida no presente Edital e seus anexos, nos termos da Lei nº. 8.666/93, Lei complementar 123/06.

AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA: ATÉ O DIA 25 DE JUNHO DE 2020, ATÉ ÀS 16:00 HORAS;

ENTREGA DOS ENVELOPES: 26 DE JUNHO DE 2020, 09:00 HORAS;

ABERTURA DOS ENVELOPES: 26 DE JUNHO DE 2020, 09:15 HORAS.

DEPARTAMENTO REQUISITANTE: Assessoria de Engenharia/ Diretoria de Saúde

Valor Estimado: R$ 156.447,79 (cento e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos)

- OBJETO

- A presente licitação visa a contratação de empresa especializada para AMPLIAÇÃO da Unidade Básica de Saúde Dr. Horácio Garcia de Freitas em Itatinga, localizada na Avenida M.M.D.C.A, n° 281, centro, Itatinga/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS conforme condições e exigências contida no presente Edital e seus anexos.

- A presente AMPLIAÇÃO refere-se ao convênio entre a municipalidade e o Ministério da Saúde (SISMOB) através da proposta nº 14476.3160001/19-013, com área a ser ampliada de 56,68 m².

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação, as empresas devidamente cadastradas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatinga, até 03 (três) dias antes da data prevista para abertura do envelope proposta, conforme § 2º do artigo 22 da Lei 8.666/93;

  - Link para o manual de como efetuar o cadastro (CRC): http://www.itatinga.sp.gov.br/portal/licitacoes/Documentacao.doc.

  - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes deste Edital;

  - Somente Poderão Participar desta Licitação, empresas que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensa de licitar com esta administração e/ou declaradas inidôneas por Órgão Público, por força da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

  - Estão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação, empresas que tenham dirigentes, gerentes ou sócios ou responsáveis técnicos que sejam diretor ou servidor desta Administração.

  - A proponente que desejar usar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar fora dos envelopes a declaração constante do Anexo IV - Declaração para ME e EPP.

  - A empresa deverá, de acordo com este Edital, comparecer na visita técnica através de representante legal credenciado e, na data prevista neste edital para entrega dos envelopes, deverá apresentar 02 (dois) envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTAÇÃO aqui exigida, e a PROPOSTA conforme, identificados da seguinte forma:

ENVELOPE Nº. 1 - DOCUMENTAÇÃO

ENVELOPE Nº. 2 - PROPOSTA

  - O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelo sitio eletrônico oficial do município: www.itatinga.sp.gov.br, ou na sede da Prefeitura, Departamento de Licitação (Rua nove de Julho, nº. 304 - centro), sendo que neste caso o interessado deverá recolher o valor correspondente referente as cópias xerocopiadas e mídia digital, até 03 (três) dias antes da data marcada para abertura dos envelopes.

- DOS ENVELOPES

  - Os envelopes deverão apresentar, em sua parte externa os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 73/2020 TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2020 ENVELOPE Nº. 01 (DOCUMENTAÇÃO) RAZÃO SOCIAL E/OU TIMBRE DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 73/2020 TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2020 ENVELOPE Nº. 02 (PROPOSTA) RAZÃO SOCIAL E/OU TIMBRE DA EMPRESA

  - Após o horário fixado no presente Edital, nenhum documento será recebido ou devolvido pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Itatinga (SP).

  - Os envelopes previstos neste instrumento convocatório serão abertos em sessão pública pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Itatinga (SP), observadas as disposições indicadas neste EDITAL.

  - Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua estrangeira, deverão ser traduzidas para o português por tradutor público juramentado e autenticados por autoridade brasileira no país de origem.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O regime de execução será indireto, na modalidade de empreitada por preço global, partindo de preços unitários, com fornecimento de material e mão de obra e todo equipamento necessário.

- LEGISLAÇÃO

  - A presente Tomada de Preço será disciplinada pelos documentos que integram os anexos, pela Lei nº. 8.666/93, Lei complementar 123/06 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. Em quaisquer das menções às Leis Federais 8666/93 ou outras Leis Federais, Estaduais, e do Município de Itatinga, entende-se, neste instrumento convocatório, que estão implícitas todas as alterações e regulamentações em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citação neste sentido, quando da indicação do texto legal.

  - Os recursos financeiros necessários para execução do objeto deste certame estão classificados na seguinte dotação orçamentária, a saber:

02.00.00 Poder Executivo 02.07.00 Fundo Municipal da Saúde 02.07.01 Fundo Municipal da Saúde 10.3010016.1212 Reformas e Reparos em Unidades da Saúde 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. Ficha 341 – Fonte de Recurso 05.300.40 Ampliação da UBS R$  148.610,00.

Caso o custo final da AMPLIAÇÃO da UBS seja superior ao incentivo financeiro repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva diferença de valores deverá ser custeada por conta do Município de Itatinga na seguinte dotação orçamentária:

02.00.00 Poder Executivo 02.07.00 Fundo Municipal da Saúde 02.07.01 Fundo Municipal da Saúde 10.3010016.1212 Reformas e Reparos em Unidades da Saúde 4.4.90.51. Obras e Instalações. Ficha 161 – Fonte de Recurso 01.310.00 Saúde Geral

  - A contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se tornarem necessários, conforme § 1º, art. 65 da Lei 8.666/93.

- VISITA AO LOCAL DA OBRA

  - As empresas interessadas deverão vistoriar o local de execução da obra, verificando, também, as condições para instalação do canteiro de obras.

    - A visita deverá ser agendada com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência com a Assessoria de Engenharia do Município pelo telefone (14) 3848-9800 e poderá ser realizada durante todo o período até às 16 horas do dia 25/06/2020. O representante da empresa participante e o Profissional Responsável Fiscalizador de Obras da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, se dirigirão até os locais que terão a prestação de serviços, ora licitada, ficando facultada a presença dos membros da Comissão Permanente de Licitação.

    - Será elaborado ATESTADO DE VISITA TÉCNICA pela Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, que será assinado pela Assessoria de Engenharia e representante da licitante, o qual ficará retido no processo.

- CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO

  - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

    - Certificado de Registro Cadastral emitido por este município (CRC);

    - Em se tratando de procurador apresentar procuração do representante da empresa far-se-á mediante autorização por escrito do(s) representante(s) legal (is) da proponente, devidamente assinada, dando amplos poderes de decisão ao indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, número do documento de identificação, o número desta TOMADA DE PREÇO (conforme modelo do anexo I), podendo ser substituída por procuração pública, desde que conste no mínimo os mesmos poderes ou equivalentes.

    - Na apresentação do credenciamento o mesmo deverá vir acompanhado do contrato social da proponente ou de outro documento equivalente, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário:

- Registro Comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país;

- Certificado de condição de micro empreendedor individual;

  - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos Federais e Dívida Ativa da União – Certidão de Débitos relativos aos tributos federais e à Dívida da União)

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual. Em caso da empresa ser isenta de inscrição estadual a mesma deverá apresentar declaração que é isenta, devidamente assinada pelo contador da empresa.

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativas de Tributos Mobiliários do domicílio ou sede da licitante);

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão do CNPJ);

f) Prova da regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), com a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação – CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do  Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943 .

    - Os documentos acima descritos deverão estar obrigatoriamente com prazo de validade em vigor (Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias).

  - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

    - Registro ou inscrição da empresa no CREA ou CAU, atualizado.

    - Registro do Profissional responsável pela execução dos serviços no CREA ou CAU, atualizado.

Obs: Se o profissional pertencer à outra região, para fins de assinatura do contrato, deverá apresentar registro ou inscrição no CREA ou CAU no estado de SP.

    - Relação das instalações, do aparelhamento e dos maquinários adequados e disponíveis para realização do objeto licitado ou declaração de disponibilidade de equipamentos necessários.

    - Relação da equipe técnica, designada para a execução dos serviços objeto deste edital, indicando a qualificação de cada um de seus componentes.

    - Comprovação de capacitação técnico-profissional, através de prova do licitante possuir no seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação/entrega das propostas, profissional de nível superior detentor de Atestados de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado acompanhado da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente (CREA ou CAU), de acordo com a Súmula 23 do TCESP; (Parcela de maior relevância: Instalações Hidráulicas, Cobertura e Revestimento)

    - Comprovação de que o responsável técnico indicado tem vínculo com a empresa licitante através de um dos itens a seguir:

f.1 - “Ficha de registro de empregado”, autenticada junto ao D.R.T. (Delegacia Regional de Trabalho);

f.2 - Cópia da Carteira Profissional onde consta a qualificação e o registro do profissional.

f.3 - No caso de autônomo com contrato de prestação de serviços, este deverá estar com firma reconhecida.

f.4 - Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo “contrato social” em vigor, devidamente registrado no órgão competente.

    - Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove a execução de serviços semelhantes ao objeto, de acordo com a Súmula 24 do TCESP (Parcela de maior relevância: Instalações Hidráulicas, Cobertura e Revestimento – Quantitativo mínimo 50% da execução pretendida)

  - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA;

    - Certidão Negativa de Falência, de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes. Caso o documento apresente data de validade, esta prevalecerá.

a.1) Nas hipóteses em que a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

a.1.1)- Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

a.1.2)- Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas

    - Cópia extraída do Livro Diário, registrado, ou de publicação oficial, do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício exigível com cópia das folhas de abertura e encerramento, assinado por profissional-técnico legalmente habilitado, e que demonstre a boa situação financeira do licitante, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou qualquer balanço(s) provisório(s), sendo admitida, a sua atualização pelos valores da UFIR diária, ou outro índice oficial que a substitua, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

b.1 A demonstração da boa situação financeira do licitante deverá ser apresentada de forma objetiva, nos termos do Art. 31, § 5º, da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores.

b.2. Somente empresas, que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal, poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes mensais, conforme o disposto na Lei Federal nº. 8.541, de 1992.

    - A boa situação financeira da empresa deverá ser apresentada, observando-se o resultado obtido da aplicação dos índices econômicos financeiros, a serem extraídos do balanço patrimonial enunciado e calculados com duas casas decimais:

LIQUIDEZ GERAL

LG = Ativo circulante + realizável a longo prazo  > ou = 1

Passivo circulante + exigível a longo prazo

SOLVÊNCIA GERAL

SG = Ativo total                                                     > ou = 1

Passivo circulante + exigível a longo prazo

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = Ativo Circulante         > ou = 1

Passivo Circulante

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO <= 0,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

    - Comprovação do Capital Social realizado e registrado, até a data da apresentação dos invólucros, de no mínimo 10% do valor estimado da obra, por meio de ato societário devidamente registrado, nos termos do art. 31  3º. da lei 8.666/93.

    - Quando se tratar de MICROEMPRESA, a mesma poderá apresentar no lugar do Balanço Patrimonial a Declaração Anual do Simples Nacional, ou declaração de Imposto de renda de pessoa jurídica, como Microempresa;

  - Declarações

    - Declaração que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho (art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal (anexo II);

    - Declaração Conjunta: que não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta em virtude de contratos anteriormente celebrados, nos termos do art. 87, IV e 97 da Lei Federal nº 8666/93 e posteriores alterações; que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente e assumo o compromisso de comunicar ocorrência de fatos supervenientes; que não existe fato impeditivo à sua habilitação; que não está em processo de falência, ou insolvência civil; que não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo; que se obriga a manter durante todo o período de execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação deste certame; de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes; de que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados; Declaração de assunção de responsabilidade pela prestação dos serviços e/ou pela qualidade dos produtos ora contratados; Declaração de aceitação das condições editalícias e físicas para a execução do objeto licitado, bem como das cláusulas contratuais, Declaração de que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos diretos ou indiretos com a Prefeitura Municipal de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93. Declaração de que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. (Anexo III);

    - As empresas que desejarem usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº. 123/6 de 14 de dezembro de 2006, que trata de MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE, deverá apresentar a Declaração que se enquadra na citada lei, conforme modelo contido no ANEXO IV bem como deverá apresentar Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, onde a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa, ambas expedidas pela respectiva JUNTA COMERCIAL, com data de expedição do exercício atual (não será aceito outro tipo de documento).

    - Os documentos integrantes do ENVELOPE Nº. 1 - HABILITAÇÃO poderão ser apresentadas em original, cópias autenticadas por cartório competente ou servidor da administração ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, encadernados em pasta, para que não existam folhas soltas, numeradas seqüencialmente e rubricadas pelo responsável ou representante legal da proponente.

  - Inabilitação do Licitante

    - Será considerado INABILITADO o licitante que apresentar documentação em desconformidade com as exigências do EDITAL.

  - Apresentação do CRC (certificado de Registro Cadastral).

    - Com apresentação do Certificado de Registro Cadastral, poderá ser dispensado apresentação dos documentos contidos nos itens 7.2 (regularidade fiscal e trabalhista) e item 7.4.alínea “a” (Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial), desde que tais documentos já tenham sido apresentados e as validades dos mesmos estejam devidamente atualizadas na prefeitura de Itatinga, principalmente a validade do CRC.

Obs: Todas as declarações deverão ser apresentadas.

- APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE PROPOSTA

  - A proposta do licitante deverá conter as seguintes especificações:

- Identificação completa da proponente, em papel timbrado da empresa com número do CNPJ carimbado ou impresso;

- O número da Tomada de Preço e o objeto da mesma

- Planilha de serviços e materiais, quantitativos, preços unitários e preços totais totalmente preenchida, conforme modelo anexo, emitido pela empresa, com BDI incluso (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.);

- Cronograma físico-financeiro completo e detalhado (modelo anexo), dentro do prazo determinado para a execução da obra, com indicadores de percentuais.

- Preço global da obra e dos serviços já computado no preço;

- Prazo para conclusão da obra / serviços, respeitado o limite fixado neste edital e cronograma físico financeiro;

- Declaração de que nos preços propostos estão inclusos todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados por mais especiais que sejam, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, às contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução de cada serviço unitário proposto conforme Memorial Quantitativo.

- Prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias, contados da data da sua apresentação.

- Número da conta corrente e o banco para efetuar o pagamento (Preferencialmente Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal). Caso a empresa disponha de conta corrente em bancos que não tenham agência neste Município, ficam obrigadas a autorizar a efetivação de um “doc” a seu favor, cujas despesas ficarão exclusivamente a seu cargo.

- Qualificação do signatário do futuro contrato, incluindo nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, número da carteira de identidade, CPF e endereço, data de nascimento, e-mail e cargo.

- Constar a informação se a empresa é ou não optante pelo Simples Nacional.

- Estar datada e assinada.

  - Os preços cotados deverão ser expressos em reais, vedada a inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionaria, considerando como data base o mês de apresentação da PROPOSTA.

  - A PROPOSTA - ENVELOPE Nº. 2 - deverá ser datilografada ou impressa, sempre em 01 (uma) única via, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua análise, entrelinhas ou cláusulas resolutivas, assinadas pelo responsável ou representante legal.

  - Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverão ser encadernados em pasta, para que não existam folhas soltas, numerados sequencialmente e rubricados pelo responsável ou representante legal da proponente.

  - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da abertura do Envelope nº. 2 – PROPOSTA.

  - Em caso de discordância entre os preços unitários e globais, prevalecerão os primeiros e serão corrigidos automaticamente pela Comissão.

- PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

  - Os prazos de execução da obra são os seguintes:

- Para início: em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ordem de serviço emitida pela Assessoria de Engenharia do Município e com recolhimento de ART pela empresa contratada, salvo dias de chuva.

Obs: Salientamos que Ordem Serviço para início da obra somente será emitida após aceitação do procedimento licitatório por parte do Ministério da Saúde.

- Para conclusão: Até 120 (cento e vinte dias) dias corridos, contados a partir do início dos serviços, salvo dias de chuva;

- Para observação da obra concluída: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório;

- Para recebimento definitivo pela Comissão designada pela Direção da Unidade, até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73. 1. “b”. da Lei n.º 8.666/93, considerando esta data como término da obra.

- Prazo de vigência do contrato: 240 dias contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art 57 da Lei 8666/93, mediante a celebração de termos aditivos.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a aprovação de cada medição, de acordo com o cronograma físico financeiro, mediante emissão de nota fiscal e laudo/relatório de medição dos serviços. É obrigatória a inserção da inscrição: referente à Tomada de Preço n° 07/2020, Processo n° 73/2020, no corpo da Nota Fiscal.

  - Ocorrendo divergências nas medições, as mesmas serão devolvidas para as devidas correções e reapresentadas novamente para nova análise.

  - Processada a medição, a CONTRATANTE autorizará a CONTRATADA a emitir a respectiva fatura dos serviços efetivamente realizados e devidamente conferidos.

  - Encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos serviços concluídos e aceitos, deve estar acompanhado dos seguintes documentos:

- Cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS) resultantes do contrato, devidamente quitadas, relativas a execução do serviço e em conformidade a legislação vigente;

- Cópia dos comprovantes do Imposto Sobre Serviço (ISS) resultante do contrato, devidamente quitado, recolhido junto a Prefeitura Municipal de Itatinga, relativo ao mês de execução;

- Comprovação de regularidade perante a Receita Federal, ao FGTS e a Justiça do Trabalho

  - Pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicará na aceitação provisória ou definitiva da obra / serviço.

  - A não aceitação da obra / serviço pela CONTRATANTE implicará na suspensão imediata do pagamento, até regularização das falhas eventualmente apontadas.

  - Os pagamentos deverão ser efetuados na conta bancária indicada pela CONTRATADA de preferência ao Banco do Brasil S/A, ou Caixa Econômica Federal

  - A CONTRATADA não poderá transferir ou sub contratar o total ou parte do objeto do presente CONTRATO sem autorização da CONTRATANTE, sob pena de rescisão.

- ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

  - No dia, hora e local indicados neste EDITAL, na presença dos representantes que comparecerem devidamente credenciados, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Itatinga (SP), procederá à abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO, cujos conteúdos e os documentos apresentados, poderão ser examinados por todos os representantes presentes, que os rubricarão, juntamente com os membros da Comissão Permanente de Licitação.

11.1.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

11.1.2. Havendo alguma restrição quanto a comprovação da regularidade fiscal e ou trabalhista das empresas ME, EPP ou MEI, a Comissão Permanente de Licitação habilitará previamente e concederá 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa caso esta seja a vencedora. A não regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultada à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11.1.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente INABILITADO.

11.1.4. Quando não houver prazo de validade fixado nos documentos mencionados, será considerada a validade de 90 (noventa) dias a partir da emissão dos mesmos;

  - Os envelopes de PROPOSTA serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes presentes e ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itatinga (SP).

  - As dúvidas que surgirem durante a sessão serão resolvidas pela Comissão Permanente de Licitação, na presença dos representantes presentes, ou deixadas para ulterior deliberação, devendo o fato, em ambos os casos, ser registrado em ata.

  - Instrumento que credencia o responsável legal ou representante na empresa na licitação, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos, deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação antes do início da reunião ou dentro do envelope de documentação.

  - Havendo desistência expressa de recurso contra o julgamento da habilitação, por parte de todos os licitantes, poderá a Comissão Permanente de Licitação, na mesma sessão em que comunicar o resultado da habilitação, proceder à abertura dos envelopes PROPOSTA, ou marcar outra sessão pública especialmente para esse fim.

  - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitação ou não provido aqueles que foram interpostos, a Comissão Permanente de Licitação marcará local, hora e dia, através de comunicação aos interessados, para a sessão de abertura dos envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas e devolução dos mesmos às empresas inabilitadas.

  - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP e pelos representantes e analisados nos termos deste Edital.

  - Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos desenvolvidos, as quais deverão ser assinadas pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das empresas presentes ao ato.

- CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO / JULGAMENTO DE PROPOSTA E VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA ADICIONAL

  - Compete à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, processar, julgar e classificar as propostas.

  - No julgamento das propostas levar-se-ão em consideração os atendimentos às especificações do Edital e a conformidade com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão competente (existindo a fixação do valor orçado como preço máximo, a conformidade deverá recair sobre ele), sendo a classificação com base no critério de menor preço global, observando-se as seguintes regras:

- Abertos os envelopes proposta, verificar-se-á se todas as propostas atendem os requisitos formais e materiais fixados no Edital. As propostas que não atendam às exigências formais e materiais serão desclassificadas. As propostas classificadas serão separadas, ordenando-as para apuração dos valores ofertados;

- Para efeito de apuração da exequibilidade/ inexequibilidade da proposta ofertada, ter-se-á como base 70% do valor tido como base de apuração apontada pela Assessoria de Engenharia do Município de Itatinga (SP);

- Ostentam preços inexequíveis as propostas com valores inferiores a 70% (setenta por cento) dos apontados pelo departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP.

- Propostas com preços inexequíveis serão desclassificadas. As propostas com preços exeqüíveis serão separadas e a classificação decorrente observará o critério de menor preço;

- Para efeito da necessidade da prestação de garantia adicional, calcula-se 80% do menor valor apurado na forma estabelecida neste Edital, verificando, assim, se a proposta vencedora comporta ou não a prestação de garantia adicional;

  - No caso de igualdade dos preços globais, e após a observância do disposto no § 2º do artigo 3º da Lei n.º 8666/93, a classificação será feita por sorteio.

- DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA

  - Será desclassificada:

- Proposta que não atenda às exigências contidas nos anexos, parte integrante desse Edital.

- Proposta com preço excessivo, ou manifestamente inexeqüíveis assim considerados pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Itatinga (SP), aquele que não venha a ter demonstrado sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, que serão analisados pela Assessoria de Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP.

- Proposta que não se situe como exeqüível, na forma do critério delineado neste Edital.

- Proposta que ofereça vantagem não prevista no instrumento convocatório, ou ainda vantagem baseada na oferta dos demais licitantes.

- Proposta que esteja acima do Valor Estimado de R$ 156.447,79 (cento e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos)

- HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

  - Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificação das propostas, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitação será homologada e adjudicada pelo Prefeito Municipal de Itatinga/SP.

- RECURSOS

  - Dos atos e decisões exarados nesta licitação caberá recurso, nos termos do artigo 109 da Lei n.º 8.666/93.

- CONTRATAÇÃO

  - Objeto da licitação será contratado com o licitante classificado em primeiro lugar. Não sendo celebrado com este, poderá a CONTRATANTE convocar os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificação, ou revogar a licitação, nos termos do § 2º do artigo 64 da Lei n.º 8.666/93, desde que os demais licitantes assumam expressamente o compromisso de realizar a obra nos mesmos valores e prazos da proposta vencedora.

  - Licitante vencedor será convocado para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da comunicação.

  - Prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e superveniente, aceito pela CONTRATANTE. Não havendo decisão, o contrato deverá ser assinado até o 10º (décimo) dia da data da convocação.

  - Na retirada da nota de empenho e assinatura do contrato, os comprovantes relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (INSS e FGTS), oferecidos no envelope DOCUMENTAÇÃO, deverão estar em plena validade, sob pena de ser exigida para a prática dos atos indicados, a apresentação dos referidos documentos devidamente revalidados.

  - Descumprimento da exigência anterior implicará na não retirada da nota de empenho e assinatura do contrato, sujeitando o licitante às sanções previstas neste EDITAL.

  - Eventual reajustamento do valor contratual obedecerá à legislação disciplinadora do procedimento.

  - Garantia para Execução do Contrato

    - A garantia para execução do contrato será de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser recolhida na tesouraria da Prefeitura Municipal de Itatinga (quando for o caso, conforme item 16.7.3), até a data de sua assinatura;

    - A garantia deverá abranger todo o período contratual, inclusive eventual prorrogação do prazo para cumprimento do pactuado, até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviço;

    - A garantia poderá ser prestada mediante caução em dinheiro, título da dívida pública do Estado de São Paulo, seguro - garantia ou fiança bancária;

    - Se a garantia for prestada em títulos da dívida pública do Estado de São Paulo, a CONTRATADA deverá apresentar, no ato do depósito, relação dos mesmos.

    - Em caso de acréscimo de obra/serviço, fica a CONTRATADA obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverá ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

    - Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão contratual.

    - Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA.

    - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações da Instituição Financeira indicada pela Prefeitura Municipal de Itatinga/SP.

    - A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos das prescrições legais.

- RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - A CONTRATANTE somente receberá a obra/serviço quando estiver perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte.

  - Durante o prazo de observação, que abrange o período entre o recebimento provisório e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, às suas custas, as substituições e reparações reclamadas em conseqüência de vícios de construção porventura existentes, que forem identificados nessa fase.

  - Os recebimentos provisório e definitivo da obra processar-se-ão de acordo com as normas vigentes, observados os prazos aqui estipulados, com lavratura dos termos correspondentes.

  - Recebimento definitivo só será expedido mediante a apresentação, pela CONTRATADA, do CND relativa à obra.

  - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção, solidez e segurança dos trabalhos subsiste na forma da lei.

- PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

  - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou aceitar ou retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecução do objeto da licitação, erro de execução, execução imperfeita, mora na execução, inadimplemento contratual, e não atendimento às determinações da Prefeitura Municipal de Itatinga, a CONTRATDA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às sanções previstas na Lei nº. 8666/93, bem como, nas penas abaixo discriminadas:

    - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar sua rescisão administrativa, com as conseqüências previstas nos artigos 77 e 80 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das penalidades a que aludem os artigos 86 e 97 do mesmo diploma legal.

    - O atraso injustificado na execução do contrato acarretará em penalidades previstas no contrato, cuja minuta faz parte do presente instrumento convocatório.

  - Da rescisão contratual

    - Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII da Lei nº. 8.666/93;

    - Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração;

    - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as conseqüências previstas em lei.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (preços unitários e percentuais) e dos demais elementos constantes dos anexos, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades do local onde será executada a obra, devendo as licitantes levantar possíveis discrepâncias ocorridas entre projetos, memorial e planilha de Quantitativos, não podendo invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. A simples entrega do envelope PROPOSTA pela licitante, será considerado como concordância tácita de todas as cláusulas deste Edital.

  - A licitante vencedora deverá comunicar por escrito à Prefeitura Municipal de Itatinga/SP o dia de inicio da Obra, sempre observados as orientações constantes neste Edital.

  - A empresa adjudicatária deverá apresentar antes do início da obra, relação de pessoal lotado na Obra acompanhada da respectiva Carteira Profissional, para análise da Assessoria Técnica de Planejamento e Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, devendo obrigatoriamente a empresa fornecer os respectivos equipamentos de proteção individual (EPI) a seus funcionários, conforme NR-18 do Ministério do Trabalho.

  - A CONTRATADA deverá providenciar as suas expensas, em 05 (cinco) dias a contar do inicio da obra, a confecção e instalação de placas indicativas da obra, conforme modelos a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

  - A obra só poderá ser objeto de transferência ou de sub-contratação desde que seja devidamente justificada e autorizada pela Prefeitura Municipal de Itatinga.

  - Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA se obriga, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra que serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e de outro, a utilizar os materiais indicados ou aceitos pela fiscalização.

  - Os preços para serviços decorrentes de modificações de projeto ou das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele não existirem, deverão ser aqueles constantes da tabela de Preços Oficial informada pela Conveniente.

  - Toda alteração contratual deverá ser previamente aprovada pela autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em ordem crescente.

  - É facultada à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

  - Pela elaboração e apresentação da “PROPOSTA”, a licitante não terá direito a auferir vantagem indevida, remuneração ou indenização de qualquer espécie.

  - A aceitação da proposta vencedora obrigará seu proponente à execução integral do objeto da TOMADA DE PREÇO, pelo prazo e condições oferecidas no Edital, não cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou serviços não cotados.

  - Esta licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento ou julgamento, e revogada, a juízo exclusivo da CONTRATANTE, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 8.666/93.

  - A Planilha de serviços e quantitativos fornecidos em Anexo é meramente informativa, portanto as proponentes devem analisar cuidadosamente os projetos e especificações, bem como verificar o local e as interferências existentes, a fim de retificar e completar esta planilha onde entender necessário, de forma que os preços ofertados compreendam a execução total dos projetos, entregando a obra em condições de pleno uso para a Prefeitura Municipal de Itatinga/SP.

  - A contratada para execução dos serviços deverá designar um profissional em nível superior habilitado para a atuação profissional na área do objeto da presente licitação.

  - A contratada, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização a obra, colocando no local dos trabalhos, a partir do dia em que estes forem iniciados, placa indicativa da obra, de acordo com o texto e padrão a ser apresentado à licitadora para prévia aprovação.

  - As obras e serviços contratados deverão obedecer às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e as especificações e/ou anexos aqui contidos e, eventuais divergências serão resolvidas pelos técnicos do Departamento de Obras e Serviços.

  - A contratada deverá manter a disposição do Departamento de Obras e Serviços, uma equipe de mão de obra bem como os equipamentos necessários para atender diariamente as solicitações do responsável pela fiscalização da execução dos serviços, sob pena de descumprimento das condições contratuais estabelecidas.

ANEXOS

- Modelo do Credenciamento/Procuração;

- Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e que não emprega menores;

- Modelo de Declaração Conjunta ;

- Modelo de Declaração para ME e EPP;

- Minuta do Contrato e Termo de Ciência e Notificação;

- Planilha Orçamentária;

- Memorial Descritivo;

- Projetos.

- Cronograma Físico e Financeiro;

- Modelo de Proposta

- Recibo de Retirada do Edital pela Internet

Muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados, todos eles se completam, sendo que o licitante deve, para a apresentação de DOCUMENTAÇÃO e formulação da PROPOSTA, se valer do EDITAL e inteirar-se dos ANEXOS, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas técnicas e contratuais que nortearão o NEGÓCIO a ser celebrado, de sorte que todos os aspectos mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros.

Itatinga,  03 DE JUNHO de 2020.

##### JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito Municipal

Afixado no MURAL da Prefeitura Municipal de Itatinga, aos _____/_____/_______

___________________________________________

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

# MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a  empresa.............................................. com sede à ..................................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º .........................e Inscrição Estadual sob n.º ................., neste ato, representada por seu sócio-gerente Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia e constitui seu representante o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere  poderes para  representar a empresa outorgante na TOMADA DE PREÇO N.º 07/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 73/2020, instaurado pela Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, em especial para realizar visita técnica, firmar declarações e atas, interpor ou desistir da interposição de recursos, assinar propostas, contratos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura do responsável pela outorga

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.

_____________________________________________________________________________

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E QUE NÃO EMPREGA MENORES, em atenção ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 73/2020 - TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2020

______ (Nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº ___________________, interessada em participar do processo licitatório nº _______________, da Prefeitura Municipal de Itatinga, DECLARA, que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal e disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: (__) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Local e data.

Assinatura

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 73/2020 - TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2020

A empresa ........................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº. ......................................................., com sede à ......................................................., por seu representante legal infra-assinado, DECLARA sob as penas da lei, para fins de habilitação na Tomada de Preço nº. 07/2020, Processo nº. 73/2020, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA/SP, que :

a) não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta em virtude de contratos anteriormente celebrados, nos termos do art. 87, IV e 97 da Lei Federal nº 8666/93 e posteriores alterações;

b) não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente e assumo o compromisso de comunicar ocorrência de fatos supervenientes;

c) não existe fato impeditivo à sua habilitação;

d) não está em processo de falência, ou insolvência civil;

e) não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo;

f) tenho obrigação de a manter durante todo o período de execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação deste certame;

g) Emito Nota Fiscal Eletrônica;

h) Cumpro todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados;

i) Assumo a responsabilidade pela prestação dos serviços e pela qualidade dos produtos ora contratados;

j) Aceito as condições editalícias e físicas para a execução do objeto licitado, bem como das cláusulas contratuais,

h) Não possuo funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos diretos ou indiretos com a Prefeitura Municipal de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93.

Local e data.

Assinatura

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME e EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 73/2020

TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2020

Eu, _______(nome do representante), RG nº._____ DECLARO sob as penas da lei., sem prejuízo das sanções e multas previstas nesta Carta Convite que a empresa____________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. _________, com sua sede ____________ é ___________(Microempresa ou  Empresa de Pequeno Porte), nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo 3º, estando apta, portanto, a exercer o direito de participação no certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura

ATENÇÃO: Na apresentação desta declaração a mesma deverá vir acompanhada da Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, onde a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa, ambas expedidas pela respectiva JUNTA COMERCIAL, com data de expedição do exercício atual (não será aceito outro tipo de documento).

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ...../2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 73/2020

TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, QUE SE FAZ ENTRE SI A PREFEITURA DE ITATINGA/SP E A EMPRESA ..........................................................................

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários. de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA, entidade de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 46.634.127/0001-63, com sede na Rua Nove de Julho nº 304, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal de Itatinga/SP, excelentíssimo senhor ......................, portador do RG n.º ......................, CPF n.º ......................, e de outro lado a Empresa ......................, estabelecida na Rua ......................, na cidade de ......................, Estado de ......................, CNPJ n.º ...................... doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor ......................, RG n.º ...................... e CPF n.º ......................, e de acordo com o que consta no PROCESSO LICITATÓRIO N.º 73/2020, relativo à TOMADA DE PREÇO N.º 07/2020, têm entre si justo e acertado o presente instrumento  de CONTRATO, que se regerá pelas CLÁUSULAS e CONDIÇÕES seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Contratação de empresa especializada para AMPLIAÇÃO da Unidade Básica de Saúde “Dr. Horácio Garcia de Freitas” em Itatinga, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS conforme condições e exigências contida no Edital e seus anexos.

Local: Avenida M.M.D.C.A, n° 281, centro, Itatinga/SP.

A presente AMPLIAÇÃO refere-se ao convênio entre a municipalidade e o Ministério da Saúde através da proposta nº 14476.3160001/19-013, com área a ser ampliada de 56,68 m².

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local e simultaneamente, obras e serviços distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto deste CONTRATO.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá executar os serviços de maneira que  cause o menor impacto e incomodo possível, visando evitar que atrapalhe o fluxo de pacientes do local, bem como as atividades exercidas pela UBS.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução das obras e serviços especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA será indireta, na modalidade de empreitada por preço global, ficando a CONTRATADA responsável pelo fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução da obra e serviços, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos da PASTA TÉCNICA DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/2020, constantes do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 73/2020, e em especial, os seguintes: proposta da CONTRATADA, projetos, caderno de especificações (memorial descritivo), do desenvolvimento da obra, bem como o convênio com o Ministério da Saúde.

Parágrafo Único - A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal Nº 8.666/93, Lei complementar 123/06, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos CONTRATOS e as regras de Direito Privado.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO serão atendidos pela dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP assim classificada:

02.00.00 Poder Executivo 02.07.00 Fundo Municipal da Saúde 02.07.01 Fundo Municipal da Saúde 10.3010016.1212 Reformas e Reparos em Unidades da Saúde 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. Ficha 341 – Fonte de Recurso 05.300.40 Ampliação da UBS R$  148.610,00.

Caso o custo final da AMPLIAÇÃO da UBS seja superior ao incentivo financeiro repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva diferença de valores deverá ser custeada por conta do Município de Itatinga na seguinte dotação orçamentária:

02.00.00 Poder Executivo 02.07.00 Fundo Municipal da Saúde 02.07.01 Fundo Municipal da Saúde 10.3010016.1212 Reformas e Reparos em Unidades da Saúde 4.4.90.51. Obras e Instalações. Ficha 161 – Fonte de Recurso 01.310.00 Saúde Geral

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

O preço certo e total para execução da obra e serviços é de R$ ......... (.........................................). conforme proposta apresentada pela empresa vencedora.

Parágrafo Único - O preço contratado é irreajustável, estando inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos à prestação dos serviços objeto do CONTRATO, inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão de obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros fornecimento e instalação de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devido em razão da prestação dos serviços.

#### CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, de acordo com o cronograma físico financeiro, mediante emissão de nota fiscal e laudo de medição. Deverá constar na Nota Fiscal o número do Processo, do Contrato e da Tomada de Preços

§ 1º - A CONTRATANTE terá prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da realização da medição, para expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO, que propiciará a emissão da fatura pela CONTRATADA.

§ 2º - O encaminhamento da fatura, para fins de pagamento dos serviços concluídos e aceitos, deve estar acompanhado dos seguintes documentos:

- Cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS) resultantes do contrato, devidamente quitadas, relativas a execução do serviço e em conformidade a legislação vigente;

- Cópia dos comprovantes do Imposto Sobre Serviço (ISS) resultante do contrato, devidamente quitado, recolhido junto a Prefeitura Municipal de Itatinga, relativo ao mês de execução;

- Comprovação de regularidade perante a Receita Federal, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

§ 3º - A expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO e o pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicarão na aceitação provisória ou definitiva da obra/serviço.

§ 4º - A não aceitação da obra/serviço e a prorrogação do prazo de validade de sua conclusão, sem a correspondente alteração da validade da garantia, quando for o caso, nos termos do § 3º da Cláusula Sétima, acarretarão a suspensão imediata do pagamento, independentemente das demais prescrições legais.

§ 5 - Os pagamentos deverão ser efetuados na conta bancária indicada pela CONTRATADA de preferência junto ao Banco do Brasil S/A ou Caixa Econômica Federal. Banco ____ Agência ____ Conta Corrente ______,

§ 6 - O pagamento de eventuais serviços transferidos ou subcontratados, após autorização, obedecerá as mesmas condições retro delineadas, condicionado, ainda, a apresentação, pela CONTRATADA, dos documentos indicados nos números 1 e 2 do § 2 º desta CLÁUSULA, envolvendo os empregados da, SUBCONTRATADA.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS

Obedecendo a programação fixada no Cronograma Físico - Financeiro, os prazos serão contados, para todos os efeitos, da seguinte forma:

- Para início: em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ordem de serviço emitida pela Assessoria de Engenharia do Município e recolhimento de ART pela empresa contratada.

Obs: Salientamos que Ordem Serviço para início da obra somente será emitida após aceitação do procedimento licitatório por parte do Ministério da Saúde.

- Para conclusão: Até 120 (cento e vinte dias) dias corridos, contados a partir do início dos serviços, salvo dias de chuva;

- Para observação da obra concluída: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório;

- Para recebimento definitivo pela Comissão designada pela Direção da Unidade, até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73. 1. “b”. da Lei n.º 8.666/93, considerando esta data como término da obra.

- Prazo de vigência do contrato: 240 dias contados de sua assinatura, (de __/__/__ a __/__/__) podendo ser prorrogado nos termos do art 57 da Lei 8666/93, mediante a celebração de termos aditivos.

§ 1º - O atraso na execução da obra somente será admitido, pela CONTRATANTE, quando fundado em motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do Código Civil Brasileiro, ou nas hipóteses delineadas no artigo 57, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, condicionado, ainda, quando for o caso, à alteração do prazo de validade da garantia pelo mesmo espaço de tempo que resultar a prorrogação.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo de conclusão da obra deverá ser encaminhado, por escrito, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, até 05 (cinco) dias corridos antes  do término do prazo  original,  acompanhado   da   proposta   e   respectivo Cronograma Físico - Financeiro reprogramado, com justificativa circunstanciada.

§ 3º - Admitida à prorrogação de prazo, será lavrado o TERMO DE ADITAMENTO, que terá como base o Cronograma Físico - Financeiro reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, impondo-se a apresentação, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo de 10 (dez) dias da referida formalização, do documento que comprove a alteração da validade da garantia, sob pena de sujeição ao comando estabelecido no § 7º, da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a executar a obra e serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica e de acordo com os documentos explicitados na CLÁUSULA TERCEIRA, em estrita obediência à legislação vigente, às disposições aplicáveis da ABNT e às determinações da Fiscalização e, eventuais divergências serão resolvidas pelos técnicos do Departamento de Obras e Serviços.

Parágrafo Único - Caberá ainda à CONTRATADA:

- Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-obra (especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias, por mais especial que sejam;

- Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, às determinações das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos serviços, a disciplina, a segurança do trabalho no que diz respeito mais especificamente a Lei Federal nº. 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e portaria nº. 3.214 de 08 de junho de 1978;

- Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos;

- Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos aos serviços executados ou em execução, bem como não obstar a realização de vistorias no canteiro de obras, que poderão ocorrer sem aviso prévio;

- Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;

- Sujeitar-se à análise e estudos dos projetos caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execução dos serviços, não se admitindo, em qualquer hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos, nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não cotados. Na hipótese de serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá ser comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para que os defeitos sejam sanados.

- Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma Físico - Financeiro, atendendo à convocação da CONTRATANTE, para reunião de avaliação;

- Manter, no local dos serviços, o Diário de Obras, em 03 (três) vias, onde tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverá registrar tudo o que julgarem convenientes, para a comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do CONTRATO;

- Manter desde o início e até a conclusão dos serviços, engenheiro devidamente registrado no CREA e com o currículo aprovado pela CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execução dos serviços, recebimento de comunicações e intimações relativas ao CONTRATO, com plenos poderes perante a CONTRATANTE;

- Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como registro em carteira de todos os trabalhadores;

- Não alojar seu pessoal de produção em áreas da CONTRATANTE, a não ser vigias e seguranças, em número previamente limitado pela CONTRATANTE;

- Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade para fora dos próprios da CONTRATANTE, após a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE;

- Manter a obra e serviços executados em perfeitas condições de conservação e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;

- Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deteriorações;

- Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a fornecer à CONTRATANTE;

- Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade;

- Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incêndio, válida para todos as suas instalações, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade, bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.

- Comunicar por escrito à Prefeitura Municipal de Itatinga/SP o dia de inicio da Obra, sempre observados as orientações constantes no Edital.

- A Contratada deverá apresentar antes do início da obra, relação de pessoal lotado na Obra acompanhada da respectiva Carteira Profissional devidamente registrada, para análise da Assessoria Técnica de Planejamento e Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, devendo obrigatoriamente a empresa fornecer os respectivos equipamentos de proteção individual (EPI) a seus funcionários, conforme NR-18 do Ministério do Trabalho.

- A CONTRATADA deverá providenciar as suas expensas, em 05 (cinco) dias a contar do inicio da obra, a confecção e instalação de placas indicativas da obra, conforme modelos a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

- Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA se obriga, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra que serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e de outro, a utilizar os materiais indicados ou aceitos pela fiscalização.

- Toda alteração contratual deverá ser previamente aprovada pela autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em ordem crescente.

- A aceitação da proposta vencedora obrigará seu proponente à execução integral do objeto da TOMADA DE PREÇO, pelo prazo e condições oferecidas no Edital, não cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou serviços não cotados.

- A contratada deverá manter a disposição do Departamento de Obras e Serviços, uma equipe de mão de obra bem como os equipamentos necessários para atender diariamente as solicitações do responsável pela fiscalização da execução dos serviços, sob pena de descumprimento das condições contratuais estabelecidas.

- A contratada teve pleno conhecimento dos projetos, caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (preços unitários e percentuais) e dos demais elementos constantes dos anexos do edital, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades do local onde será executada a obra, não tendo levantado possíveis discrepâncias ocorridas entre projetos, memorial e planilha de Quantitativos, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.

- Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA se obriga, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra que serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e de outro, a utilizar os materiais indicados ou aceitos pela fiscalização.

#### CLÁUSULA NONA - PESSOAL DA CONTRATADA

Nos serviços a serem executados a CONTRATADA empregará pessoal, quer de direção, quer de execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a mesma considerada como única e exclusiva empregadora.

§ 1º - A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA julgada incompetente, inábil ou prejudicial à disciplina, sem responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE.

§ 2º - A substituição do engenheiro responsável ou de qualquer integrante da equipe técnica deverá ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o número de seu registro no CREA, fazendo-se acompanhar do respectivo currículo.

§ 3º - A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da CONTRATANTE.

§ 4º - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a documentação referente aos CONTRATOS de trabalho de seus empregados e dos empregados da(s) SUBCONTRATADA(s), que se encontrarem trabalhando no local da obra, os quais devem estar devidamente registrados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES - DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a liberar as áreas destinadas ao serviço; empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico - Financeiro; proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos termos da CLÁUSULA SEXTA, e emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipulados na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá transferir ou sub contratar o total ou parte do objeto do presente CONTRATO sem autorização da CONTRATANTE, sob pena de rescisão.

§ 1º - A transferência ou subcontratação de parte do objeto do CONTRATO, poderá ser concretizado mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, sob pena de, assim não o fazendo, ficar a CONTRATADA sujeito à multa de 10% (dez por cento) do valor subcontratado ou transferido.

§ 2º - O pedido de transferência ou subcontratação deverá ser formalizado pela CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedência à concretização do ato, devidamente instruído com à apresentação do acervo técnico da SUBCONTRATADA, certificado pela CREA.

§ 3º - Inexistirá qualquer vínculo contratual entre a SUBCONTRATADA e a CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo cumprimento do CONTRATO será a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO.

§ 1º - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra ou serviços, conforme § 1º, art. 65 da Lei 8.666/93.

§ 2º - Os preços unitários para serviços decorrentes de modificações do projeto ou das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no CONTRATO, ou quando nele não existir deverá ser aqueles constantes da Tabela de Preços Ofícial, determinado pela Assessoria de Engenharia.

§ 3º - O TERMO DE ADITAMENTO deverá ser acompanhado do Cronograma Físico - Financeiro reprogramado, resultante da alteração.

§ 4º - O pagamento decorrente da alteração do CONTRATO seguirá a mesma disposição da CLÁUSULA SEXTA, mediante FATURA separada e observância das demais condições, com menção ao TERMO DE ADITAMENTO correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE manterá profissionais legalmente habilitados para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificação e a liberação dos serviços e materiais empregados, para fins de pagamento e demais exigências legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra, sendo designado o servidor _______ Engenheiro ____ CREA ____

§ 1º - Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de empresas especializadas para a execução deste mister.

§ 2º - A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer obrigação/responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RECEBIMENTO DA OBRA

Concluída a obra, inclusive os serviços eventualmente autorizados em aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condições, serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita por parte da CONTRATADA, que lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, com validade de 15 (quinze) dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.

§ 1º - Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO, 60 (sessenta) dias do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, somente se os serviços de correção de irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de OBSERVAÇÃO, tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalização, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo de até 15 (quinze) dias, com a limpeza dos locais abrangidos pela execução dos serviços.

§ 2º - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção, solidez e segurança, subsiste na forma da lei.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

Em caso de inexecução do objeto da licitação, erro na execução, execução imperfeita, mora na execução ou inadimplência contratual, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, em especial:

I – Advertência por escrito;

II - Suspensão por até dois anos do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Itatinga;

III- Multa conforme especificado abaixo

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

§ 1º - O descumprimento do prazo final de conclusão da obra resultará na aplicação de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por dia de atraso, que incidirá sobre o valor da obrigação não cumprida.

§ 2º - Pela inexecução total ou parcial do ajuste (atraso mensal), a multa imediata, decorrente da inadimplência contratual, será de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da obrigação não cumprida do respectivo CONTRATO, ou multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova contratação.

§ 3º - A diminuição do ritmo da obra/serviços e o não atendimento às determinações da CONTRATANTE, nos prazos a serem fixados, contados do recebimento da notificação, sujeitarão a CONTRATADA às sanções de advertência ou multa de 0,1 % (um décimo por cento) por dia de atraso, que incidirá sobre o valor global do CONTRATO, considerando, para tanto, eventuais reajustamentos.

§ 4º - As multas são autônomas e aplicação de uma não exclui a de outras.

§ 5º - As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e/ou da garantia prestada.

§ 6º - Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no parágrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na variação da UFM - Unidade Fiscal do Município, ou índice que venha a substituí-lo.

§ 7º - A aplicação das sanções de advertência ou multa fica condicionada à prévia defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva notificação.

§ 8º - Da aplicação das sanções de advertência ou multa caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação do ato.

§ 9º - A mora na execução e o não atendimento às determinações da CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA à advertência ou à multa, autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidência, a declarar rescindido o CONTRATO e punir o faltoso com a suspensão do direito de licitar e contratar em seu âmbito, e até mesmo adotar as providências para a declaração de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipóteses, o direito de defesa.

§ 10º - Sem prejuízo da aplicação, à CONTRATADA, das sanções cabíveis, a CONTRATANTE recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do CONTRATO e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO

A inexecução total ou parcial ensejará a rescisão do CONTRATO, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n0 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal.

Parágrafo Único: Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá, a fim de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pelo CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - TOLERÂNCIA

Caso uma das partes CONTRATANTES, em benefício de outra, permitir, mesmo por omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer cláusula ou condição do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

Fica eleito o Foro de Itatinga, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas do presente CONTRATO.

Parágrafo Único: E por estarem justas e CONTRATADAS, as partes assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.

Itatinga, ........ de .................................... de .......................

Contratante:

Contratada:

Testemunhas:

1ª ________________________________        2ª ________________________________

Nome:                                                                 Nome:

RG:                                                                      RG:

Conforme previsto nas Instruções do Tribunal de Contas, o contrato deve vir acompanhado do Termo de Ciência e Notificação em anexo

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITATINGA

CONTRATADA: _________________________________________-

CONTRATO N° (DE ORIGEM): ___________________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 73/2020, TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para AMPLIAÇÃO da Unidade Básica de Saúde Dr. Horácio Garcia de Freitas em Itatinga, conforme condições e exigências contida no Anexo I do instrumento convocatório.

ADVOGADO N° OAB (*)_______________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________ Assinatura:______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Advogado: (*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO VI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Obra: Ampliação da UBS "Dr. Horácio Garcia de Freitas" |  |  |  | Observação: MAT. (material); M.O. (mão de obra) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: Avenida M.M.D.C.A, n° 281, Centro, Itatinga-SP |  |  |  | Regime de Execução: Empreitada Global |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: Boletim CPOS nº - 177 desonerado, SINAPI, FDE |  |  |  | Prazo: 120 dias |  |  |  | B.D.I.: | 20% |  |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. MAT. (R$) | PREÇO UNIT. M.O. (R$) | PREÇO UNIT. TOTAL (R$) | PREÇO TOTAL (R$) C/BDI | % |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação da obra | m2 | 3,00 | 426,51 | 62,02 | 488,53 | 1.758,71 |  |
| 1.2 | CPOS | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m2 | 60,00 | 1,53 | 3,38 | 4,91 | 353,52 |  |
| 1.3 | CPOS | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m3 | 1,10 | - | 54,00 | 54,00 | 71,28 |  |
| 1.4 | CPOS | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0,96 | - | 148,50 | 148,50 | 171,07 |  |
| 1.5 | CPOS | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m2 | 3,60 | - | 9,85 | 9,85 | 42,55 |  |
| 1.6 | CPOS | 04.04.030 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | m | 2,00 | - | 12,15 | 12,15 | 29,16 |  |
| 1.7 | CPOS | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m2 | 53,21 | 5,24 | 3,89 | 9,13 | 582,97 |  |
| 1.8 | CPOS | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 6,58 | 79,82 | 8,10 | 87,92 | 694,22 |  |
| Subtotal item 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.703,48 | 2,4% |
| 2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CPOS | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 54,00 | 12,66 | 31,51 | 44,17 | 2.862,22 |  |
| 2.2 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m3 | 1,72 | - | 40,50 | 40,50 | 83,59 |  |
| 2.3 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m3 | 0,28 | 90,91 | 20,25 | 111,16 | 37,35 |  |
| 2.4 | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 1,48 | 237,41 | 81,00 | 318,41 | 565,50 |  |
| 2.5 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 118,40 | 4,49 | 1,73 | 6,22 | 883,74 |  |
| 2.6 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 29,60 | 5,02 | 1,73 | 6,75 | 239,76 |  |
| 2.7 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 1,48 | 0,00 | 113,84 | 113,84 | 202,18 |  |
| 2.8 | CPOS | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m3 | 0,46 | 300,67 | 233,52 | 534,19 | 294,87 |  |
| 2.9 | CPOS | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m2 | 18,46 | 6,17 | 5,40 | 11,57 | 256,30 |  |
| Subtotal item 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.425,51 | 3,5% |
| 3 |  |  | ALVENARIA E ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CPOS | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa | m3 | 1,78 | 268,58 | 81,00 | 349,58 | 746,70 |  |
| 3.2 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 142,40 | 4,49 | 1,73 | 6,22 | 1.062,87 |  |
| 3.3 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 35,60 | 5,02 | 1,73 | 6,75 | 288,36 |  |
| 3.4 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 12,51 | 90,94 | 44,89 | 135,83 | 2.039,08 |  |
| 3.5 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 1,78 | - | 78,64 | 78,64 | 167,98 |  |
| 3.6 | CPOS | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m2 | 133,76 | 26,30 | 23,80 | 50,10 | 8.041,65 |  |
| 3.7 | CPOS | 13.01.130 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em cerâmica LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | m2 | 73,22 | 63,48 | 21,78 | 85,26 | 7.491,28 |  |
| Subtotal item 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.837,92 | 12,7% |
| 4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | CPOS | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 544,00 | 14,12 | - | 14,12 | 9.217,54 |  |
| 4.2 | CPOS | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m2 | 68,00 | 64,37 | 11,97 | 76,34 | 6.229,34 |  |
| 4.3 | CPOS | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 75,29 | 25,71 | 36,50 | 62,21 | 5.620,55 |  |
| Subtotal item 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.067,43 | 13,5% |
| 5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 340,74 | 1,42 | 3,16 | 4,58 | 1.872,71 |  |
| 5.2 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 340,74 | 6,10 | 11,97 | 18,07 | 7.388,61 |  |
| 5.3 | CPOS | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m2 | 87,26 | 51,99 | 26,93 | 78,92 | 8.263,87 |  |
| 5.4 | CPOS | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 11,00 | 51,69 | 14,46 | 66,15 | 873,18 |  |
| 5.5 | CPOS | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m2 | 2,34 | 685,60 | 52,10 | 737,70 | 2.071,46 |  |
| Subtotal item 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.469,83 | 13,1% |
| 6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CPOS | 29.01.030 | Perfil em alumínio natural | kg | 44,55 | 23,63 | 47,50 | 71,13 | 3.802,61 |  |
| 6.2 | CPOS | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m2 | 4,20 | 215,42 | - | 215,42 | 1.085,72 |  |
| 6.3 | CPOS | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m2 | 10,65 | 168,97 | - | 168,97 | 2.159,44 |  |
| 6.4 | CPOS | 28.20.220 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | un | 2,00 | 54,47 | 5,97 | 60,44 | 145,06 |  |
| 6.5 | CPOS | 28.20.230 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | un | 2,00 | 65,93 | 5,97 | 71,90 | 172,56 |  |
| 6.6 | CPOS | 28.20.510 | Pivô superior lateral para porta em vidro temperado | un | 2,00 | 34,52 | 5,97 | 40,49 | 97,18 |  |
| 6.7 | CPOS | 28.20.510 | Pivô inferior lateral para porta em vidro temperado | un | 2,00 | 34,52 | 5,97 | 40,49 | 97,18 |  |
| 6.8 | CPOS | 28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | un | 1,00 | 68,86 | 4,32 | 73,18 | 87,82 |  |
| 6.9 | CPOS | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | un | 1,00 | 115,01 | 5,97 | 120,98 | 145,18 |  |
| 6.10 | CPOS | 23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | un | 3,00 | 474,68 | - | 474,68 | 1.708,85 |  |
| 6.11 | CPOS | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m2 | 1,68 | 419,24 | 89,76 | 509,00 | 1.026,14 |  |
| 6.12 | CPOS | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m2 | 1,70 | 539,11 | 56,92 | 596,03 | 1.215,90 |  |
| Subtotal item 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.743,64 | 7,5% |
| 7 |  |  | PISO |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m3 | 2,46 | 90,91 | 20,25 | 111,16 | 328,14 |  |
| 7.2 | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m3 | 2,46 | 237,41 | 81,00 | 318,41 | 939,95 |  |
| 7.3 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m3 | 0,99 | 285,38 | 213,27 | 498,65 | 592,40 |  |
| 7.4 | CPOS | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m3 | 1,44 | 270,48 | 287,17 | 557,65 | 963,62 |  |
| 7.5 | CPOS | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m2 | 49,26 | 51,99 | 26,93 | 78,92 | 4.665,12 |  |
| 7.6 | CPOS | 18.08.090 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 15,86 | 51,99 | 26,93 | 78,92 | 1.502,01 |  |
| Subtotal item 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.991,24 | 5,7% |
| 8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | CPOS | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m2 | 111,30 | 9,97 | 18,26 | 28,23 | 3.770,40 |  |
| 8.2 | CPOS | 33.02.080 | Massa corrida à base de PVA | m2 | 137,33 | 3,09 | 7,44 | 10,53 | 1.735,30 |  |
| 8.3 | CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m2 | 248,63 | 6,47 | 13,02 | 19,49 | 5.814,96 |  |
| Sub-total item 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.320,66 | 7,2% |
| 9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | CPOS | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 1,00 | - | 772,17 | 772,17 | 926,60 |  |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | CPOS | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1,00 | 297,61 | 99,20 | 396,81 | 476,17 |  |
| 9.3 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 10,00 | 67,22 | 19,91 | 87,13 | 1.045,56 |  |
| 9.4 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 4,00 | 11,88 | 9,96 | 21,84 | 104,83 |  |
|  |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | CPOS | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 60,00 | 5,74 | 19,91 | 25,65 | 1.846,80 |  |
| 9.6 | CPOS | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 117,50 | 1,65 | 9,96 | 11,61 | 1.637,01 |  |
|  |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | CPOS | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 634,50 | 1,49 | 1,65 | 3,14 | 2.390,80 |  |
| 9.8 | CPOS | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 70,50 | 3,05 | 2,32 | 5,37 | 454,30 |  |
| 9.9 | CPOS | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 180,00 | 4,82 | 2,65 | 7,47 | 1.613,52 |  |
|  |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 | CPOS | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´x 4´ | un | 16,00 | 5,02 | 8,30 | 13,32 | 255,74 |  |
| 9.11 | CPOS | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 23,00 | 2,21 | 8,30 | 10,51 | 290,08 |  |
| 9.12 | CPOS | 40.05.020 | Interruptor com 1 teclas simples e placa | cj | 2,00 | 6,11 | 11,28 | 17,39 | 41,74 |  |
| 9.13 | CPOS | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2,00 | 13,40 | 11,62 | 25,02 | 60,05 |  |
| 9.14 | CPOS | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 1,00 | 14,72 | 9,96 | 24,68 | 29,62 |  |
| 9.15 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 5,00 | 12,99 | 9,96 | 22,95 | 137,70 |  |
| 9.16 | CPOS | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 20 A, completo | cj | 13,00 | 15,62 | 9,96 | 25,58 | 399,05 |  |
| 9.17 | COMPOSIÇÃO | 36 | Plafon LED quadrado sobrepor - 25W | un | 8,00 | 50,85 | 16,60 | 67,45 | 647,52 |  |
| 9.18 | COMPOSIÇÃO | 38 | Plafon LED quadrado embutir - 18W | un | 8,00 | 39,37 | 16,60 | 55,97 | 537,31 |  |
| Sub-total item 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.894,40 | 8,2% |
| 10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 49,44 | 4,23 | 16,60 | 20,83 | 1.235,80 |  |
| 10.2 | CPOS | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 3,00 | 59,44 | 14,93 | 74,37 | 267,73 |  |
|  |  |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | CPOS | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 30,73 | 7,05 | 16,60 | 23,65 | 872,12 |  |
| 10.4 | CPOS | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 6,00 | 9,98 | 19,91 | 29,89 | 215,21 |  |
| 10.5 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 25,51 | 15,08 | 36,50 | 51,58 | 1.578,97 |  |
| 10.6 | CPOS | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 5,00 | 34,67 | 33,18 | 67,85 | 407,10 |  |
| 10.7 | FDE | 16.08.028 | CI-01 Caixa de inspeção 60X60cm para esgoto | un | 3,00 | - | - | 467,91 | 1.684,48 |  |
|  |  |  | LOUÇAS, METAIS ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 | CPOS | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável polido | m2 | 7,51 | 825,63 | 121,23 | 946,86 | 8.533,10 |  |
| 10.9 | CPOS | 44.06.250 | Cuba em aço inoxidável simples de 380 x 170mm | un | 1,00 | 145,98 | 16,60 | 162,58 | 195,10 |  |
| 10.10 | CPOS | 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | un | 2,00 | 300,28 | 16,60 | 316,88 | 760,51 |  |
| 10.11 | CPOS | 44.20.620 | Válvula americana |  |  | 35,79 | 1,35 | 37,14 | 0,00 |  |
| 10.12 | CPOS | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 3,00 | 113,92 | 16,60 | 130,52 | 469,87 |  |
| 10.13 | CPOS | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 3,00 | 9,17 | 13,27 | 22,44 | 80,78 |  |
| 10.14 | CPOS | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 3,00 | 182,70 | 46,68 | 229,38 | 825,77 |  |
| 10.15 | CPOS | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | un | 6,00 | 211,28 | 12,66 | 223,94 | 1.612,37 |  |
| 10.16 | CPOS | 44.03.920 | Ducha higiênica com registro | un | 1,00 | 270,06 | 16,60 | 286,66 | 343,99 |  |
| 10.17 | CPOS | 43.03.212 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W | un | 4,00 | 360,45 | 165,90 | 526,35 | 2.526,48 |  |
|  |  |  | REDE DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.18 | FDE | 16.05.031 | CA-21 Canaleta de águas pluviais em concreto (20cm) | m | 76,00 | - | - | 113,49 | 10.350,44 |  |
| 10.19 | FDE | 16.05.046 | TC-10 Tampa de concreto pré moldada perf. p/ canaleta l=20cm | m | 76,00 | - | - | 59,47 | 5.423,77 |  |
| 10.20 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 32,62 | 15,08 | 36,50 | 51,58 | 2.019,05 |  |
| 10.21 | SINAPI | 89578 | Tubo PVC, Série R, Água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF_12/2014 | m | 9,00 | - | - | 30,95 | 334,26 |  |
| Sub-total item 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.736,64 | 25,4% |
| 11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | CPOS | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m2 | 65,00 | 6,11 | 2,27 | 8,38 | 653,64 |  |
| 11.2 | CPOS | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m2 | 53,21 | - | 9,45 | 9,45 | 603,40 |  |
| Sub-total item 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.257,04 | 0,8% |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.447,79 | 100,0% |
| Itatinga, 30 de março de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engenheira Civil: Carolina Nunes de Oliveira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREA: 5069305578 –SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assessora Técnica de Engenharia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO VII - Memorial Descritivo

AMPLIAÇÃO DA UBS DR. “HORÁCIO GARCIA DE FREITAS”

ITATINGA/SP

- INTRODUÇÃO

O Memorial Descritivo em questão refere-se à obra de ampliação da UBS Dr. Horácio Garcia de Freitas, localizada na Avenida M.M.D.C.A, n° 281, centro, Itatinga/SP.

Os locais a serem prioridades na execução dos serviços serão determinadas pela fiscalização, assim como o prazo para a finalização dos serviços.

Os itens da planilha são baseados no boletim referencial de custos da CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços) e devem seguir suas respectivas regulamentações de preços, tabela de preços da FDE – Fundação de Desenvolvimento da Educação e Banco de Custos da SINAPI da CAIXA.

- OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

O objetivo deste memorial é complementar as informações de planilha e esclarecer os procedimentos de obra.

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com este Memorial e com os documentos nele referidos.

Os serviços que não tiverem suas especificações neste documento deverão seguir as Normas Brasileiras pertinentes, as recomendações dos fabricantes de materiais utilizados e, na falta de qualquer indicação, fazer uso da técnica desenvolvida pela prática junto a profissionais de comprovada capacidade, visando soluções de bom senso, aprovando-os previamente com a fiscalização.

A empresa contratada deverá respeitar todas as recomendações previstas na NR-18.

Se por ventura, alguns materiais ou equipamentos do projeto não estiverem claramente especificados, devem ser subentendidos como sendo de 1ª qualidade, de fabricantes tradicionais e com a garantia de sua utilização.

Quaisquer problemas técnicos com relação a materiais e ou fornecedores, devem ser levados ao conhecimento da fiscalização, o qual indicará como solucioná-los.

Os materiais empregados deverão ter certificação PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat).

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Mão de obra

- Observar as práticas de boa execução, empregando somente material com a qualidade especificada.

- Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços. No caso em que haja subcontratadas, estas deverão ser previamente aprovadas pela fiscalização.

- Manter na obra o número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos parciais e totais fixados nos cronogramas apresentados.

- Garantir o apoio necessário à administração dos serviços, principalmente para que sejam recolhidos, dentro do prazo, os impostos e taxas de contribuições previdenciárias.

- Providenciar para que os materiais, ferramentas e equipamentos estejam a tempo na obra para fazer cumprir os prazos fixados.

- Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir durante a execução, até a conclusão dos serviços sob sua responsabilidade.

- Cumprir a legislação trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer contribuições da previdência social e legislação trabalhista, inclusive das subcontratadas.

- Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrão por conta da contratada, que providenciará o seu fiel recolhimento.

- Canteiro

- Instalar canteiro de obra compatível com o porte dos serviços a executar, bem como efetuar pontualmente o pagamento de todos os encargos decorrentes da instalação e manutenção desse canteiro.

- Levar imediatamente ao conhecimento da fiscalização qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato, para adoção imediata das medidas cabíveis. Para tanto deverá existir na obra “O Diário de Obra”, no qual serão anotadas todas as ocorrências diárias relativas ao desenvolvimento dos serviços.

- Segurança do trabalho e vigilância

- Antes do início dos serviços a contratada deverá apresentar à fiscalização o responsável pela execução dos serviços, ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos.

- Serão realizadas inspeções periódicas no canteiro de obra da contratada, a fim de verificar o cumprimento das determinações legais, o estado de conservação dos dispositivos protetores do pessoal e das máquinas, bem como para fiscalizar a observação dos regulamentos e normas de caráter geral.

- A contratada compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas.

- A contratada fornecerá aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, óculos de segurança contra radiações, óculos de segurança contra respingos, luvas e mangas de proteção, botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem necessários.

- Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 8-6-78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U., de 6-7-78 (Suplemento).

- Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

- É de responsabilidade da contratada manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao uso.

- Caberá a contratada manter no canteiro de obra todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros.

- A contratada deverá manter no canteiro de obra os equipamentos de proteção contra incêndio, na forma da legislação em vigor.

- Caberá a contratada obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.

- ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS DA PLANILHA

As especificações deste memorial descritivo envolvem os serviços para ampliação da UBS – Unidade Básica de Saúde Dr. Horácio Garcia de Freitas em Itatinga/SP.

  - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Placa de identificação da obra

- Será medido por área de placa executada (m²).

- O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores.

  - Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 	caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

- Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação (m²).

- O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão de obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quilômetro.

  - Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,    	incluindo revestimento

- Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).

- O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

  - Demolição manual de concreto simples

- Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).

- O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

  - Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete

- Será medido pela área de vidro ou espelho retirado (m²).

- O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada de vidro ou espelho de qualquer natureza, inclusive a raspagem da massa ou retirada de baguetes; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável.

  - Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore

- Será medido por comprimento de soleira ou peitoril retirado (m).

- O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore assentados com argamassa; remunera também a limpeza e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Locação de obra de edificação

- Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²).

- O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra necessária para execução de locação de obra compreendendo locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.; com pontaletes de 3" x 3" e tábuas de 1" x 12"; ambos em madeira “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará).

  - Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

- Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).

- O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

- A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

- Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo;

- Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;

- Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;

- A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados.

- Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação;

- Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

- FUNDAÇÃO

  - Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa

- Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

- O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm.

  - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m

- Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).

- O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

  - Lastro de pedra britada

- Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):

- Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;

- Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.

- O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

  - Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa

- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

- O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

  - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

- Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

- O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

  - Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa

- Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

- O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

  - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

- O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.

  - Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo

- Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³).

- O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, compreendendo:

- Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia (1:3);

- Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo a respiração dos materiais;

- Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: Preparo da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a cada 50 kg de cimento; Aplicação da argamassa sobre superfície áspera e isenta de partículas soltas, em camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendações dos fabricantes.

  - Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 	sobre massa

- Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).

- O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com solventes orgânicos, compreendendo: Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min; referência comercial que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços.

- ALVENARIA E ESTRUTURA

  - Concreto preparado no local, fck = 30 Mpa

- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

- O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 30 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

  - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Idem item 2.5.

  - Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa

Idem item 2.6.

  - Forma em madeira comum para estrutura

- Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).

- O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução e instalação de formas para estrutura, em tábua de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

  - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

- O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

  - Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C

- Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

- O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido / aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 3 MPa; classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

  - Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em cerâmica LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 Mpa

- Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).

- O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas; conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a execução da armadura transversal, da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias e também do aço para armadura de distribuição.

- COBERTURA

  - Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

- Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica (kg).

- O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

  - Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

- Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:

- Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical

- Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.

- O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento. Remunera também materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.

  - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m

- Será medido por comprimento instalado (m).

- O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.

- REVESTIMENTO

  - Chapisco

- Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

- O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do chapisco.

  - Emboço desempenado com espuma de poliéster

- Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

- O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão de obra necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster.

  - Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

- Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

- O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características:

- Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta);

- Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza forte);

- Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); e) Carga de ruptura > 1.500 N;

- Resistente a gretagem;

- Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463. A cor será escolhida pela fiscalização após o início da obra.

  - Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido

- Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).

- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o preparo prévio da superfície. A cor será definida pela fiscalização após o início da obra.

  - Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm

- Será medido por área de placa instalada (m²).

- O item remunera o fornecimento de placas de granito de qualquer tipo, com acabamento polido e tratamento à base de resina protetora, espessura de 3 cm, nas dimensões indicadas em projeto; 156 de 819 materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epóxi, peças e arremates metálicos e a mão de obra necessária para a instalação completa das divisórias, inclusive o rejunte das mesmas. Não remunera ferragem de vão de porta. A cor será definida pela fiscalização após o inicio da obra.

- ESQUADRIAS

  - Perfil em alumínio natural

- Será medido pelo peso nominal das bitolas dos perfis instalados (kg).

- O item remunera o fornecimento dos perfis em alumínio natural. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a completa instalação dos perfis.

  - Vidro temperado incolor de 10 mm

- Será medido pela área de vidro instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do vidro.

  - Vidro temperado incolor de 8 mm

- Será medido pela área de vidro instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do vidro.

  - Dobradiça inferior para porta de vidro temperado

- Será medido por unidade de dobradiça instalada (un).

- O item remunera o fornecimento da dobradiça inferior para porta de vidro temperado. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da dobradiça.

  - Dobradiça superior para porta de vidro temperado

- Será medido por unidade de dobradiça instalada (un).

- O item remunera o fornecimento da dobradiça superior para porta de vidro temperado. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da dobradiça.

  - Pivô superior lateral para porta em vidro temperado

- Será medido por unidade de pivô instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de pivô superior lateral, para vidro temperado. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do pivô.

  - Pivô inferior lateral para porta em vidro temperado

- Será medido por unidade de pivô instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de pivô inferior lateral, para vidro temperado. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do pivô.

  - Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado

- Será medido por unidade de contra fechadura instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de contra fechadura de centro, como complemento de fechadura de centro (SM 1050) para portas duplas em vidro temperado. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da contra fechadura. Não remunera o fornecimento da fechadura de centro.

  - Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado

- Será medido por unidade de fechadura instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de fechadura de centro, com cilindro, para portas simples ou duplas em vidro temperado. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da fechadura. Não remunera o fornecimento de contra fechadura de centro ou espelho de fechadura.

  - Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

- Será medido por unidade de porta montada e instalada (un).

- O item remunera o fornecimento da folha de porta sólida lisa em madeira, acabamento base pintura; guarnição, alizar/batente em madeira; 03 dobradiças em aço inoxidável 304; ferragem completa com fechadura mecânica máquina 55 mm e maçaneta tipo alavanca para porta interna 01 folha (ferragem para tráfego intenso de 100.000 ciclos de abertura e fechamento), conforme NBR 15930-2; acessórios e mão de obra necessária para montagem e instalação completa da porta.

  - Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca

- Será medido pela área da porta instalada (m²).

- O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, em alumínio com pintura eletrostática a pó na cor branca, completa, linha comercial. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da porta.

  - Porta/portão tipo gradil sob medida

- Será medido pela área da porta instalada (m²).

- O item remunera o fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por uma ou duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste em aço temperado; fecho reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado, compatíveis com as dimensões da porta e / ou portão; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta. Não remunera arremates de acabamento.

- PISO

  - Lastro de pedra britada

Idem item 2.3.

  - Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

Idem item 2.4.

  - Argamassa de regularização e/ou proteção

- Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³).

- O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.

  - Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck

- Será medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em projeto (m³).

- O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba ("Goupia glabra"), ou Maçaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, lançamento e a execução do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck.

  - Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Idem item 5.3.

  - Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

- Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

- O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características:

- Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta);

- Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza forte);

- Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

- Carga de ruptura > 1.500 N;

- Resistente a gretagem;

- Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463.

- PINTURA

  - Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo

- Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

- O item remunera o fornecimento de selador para textura acrílica; revestimento texturizado 100% acrílico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou externo; materiais acessórios; e a mão de obra necessária para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó; aplicação do revestimento texturizado acrílico, em uma demão, sem diluição do produto, conforme recomendações do fabricante. Não remunera a tinta de acabamento, que pode ser textura gel envelhecedor ou tinta acrílica, conforme norma NBR 11702.

  - Massa corrida à base de PVA

- Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

- O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com ótima resistência às intempéries. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.

  - Tinta acrílica em massa, inclusive preparo

- Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

- O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, diluente (água potável), acabamento fosco acetinado. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1

- Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora (un).

- O item remunera o fornecimento de projeto executivo de instalações elétricas, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e / ou Gerenciadora. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A1; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo:

- Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software Autocad ou Revit apresentados da seguinte forma: - Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo; A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão dwg e rvt a respectiva versão com extensão plt ou pdf, em compact disc (CD Rom).

- Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser desenvolvidos por meio dos softwares word ou excel, e apresentados da seguinte forma: Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls, em compact disc (CD Rom).

- O item não contempla fator K e BDI.

  - Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12   Bolt-on - 150 A - sem componentes

- Será medido por unidade de quadro instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150 A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do quadro.

  - Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A

- Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão "bolt-on", bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado.

  - Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A

- Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão "bolt-on", unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 30 A e tensão de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado.

  - Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios

- Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

- O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de 1", rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em "U" para instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

  - Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm

- Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

- O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4", cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

  - Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C

- Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

- O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

  - Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C

- Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

- O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

  - Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C

- Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

- O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

  - Caixa em PVC octogonal de 4´x 4´

- Será medido por unidade de caixa instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de caixa octogonal de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, nos modelos com fundo móvel ou com anel deslizante.

  - Caixa em PVC de 4´ x 2´

- Será medido por unidade de caixa instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.

  - Interruptor com 1 teclas simples e placa

- Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

  - Interruptor com 2 teclas simples e placa

- Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com duas teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

  - Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo

- Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1 (uma) tomada de 10 A – 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136.

  - Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

- Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A – 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136.

  - Conjunto 2 tomadas 2P+T de 20 A, completo

- Será medido por conjunto de tomadas instalado (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (duas) tomadas de 20 A – 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136.

  - Plafon LED quadrado sobrepor - 30x30 CM, 25W

- Será medido por unidade de plafon instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de plafon LED de sobrepor quadrado, 30x30cm, temperatura de cor branco frio 6000k, potência de 25w; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do plafon em teto ou parede.

  - Plafon LED quadrado embutir - 22,50x22,50 CM, 18W

- Será medido por unidade de plafon instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de plafon LED de sobrepor quadrado, 22,50x22,50cm, temperatura de cor branco frio 6000k, potência de 18w; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do plafon em teto ou parede.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

  - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

- Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

- Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação executada;

- Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.

- O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN = 25 mm (3/4”), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:

- Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

- Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 616 de 819 Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

  - Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial

- Será medido por unidade de registro instalado (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4", inclusive materiais acessórios e de vedação.

  - Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

- Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

- Nas redes de captação secundária do sistema predial de esgoto, considerar o comprimento total da tubulação executada.

- O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:

- Solução limpadora, pasta lubrificante e adesivo plástico para juntas soldáveis ou elástica, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

- Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

  - Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

- Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

- Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.

- O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:

- Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

- Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

  - Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

- Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

- Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.

- O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:

- Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

- Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

  - Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha

- Será medido por unidade de caixa instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede esgoto.

  - CI-01 Caixa de inspeção 60X60cm para esgoto

- Será medido por unidade de caixa executada (un).

- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução de caixa de inspeção para esgoto nas dimensões de 60x60cm, conforme componente da FDE CI-01 anexo a este memorial.

  - Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável polido

- Será medido pela área de tampo instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo em concreto armado revestido em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, com acabamento polido; espessura de 50 mm; com testeira e frontão, para largura útil até 700 mm; e furos (se necessários). Remunera também materiais e mão de obra necessários ao chumbamento ou apoio do tampo; não remunera arremates ou acabamento de revestimento, nem a estrutura de apoio necessária.

  - Cuba em aço inoxidável simples de 380 x 170mm

- Será medido por unidade de cuba instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação da cuba, linha comercial sem pertences, redonda com diâmetro de 380mm e profundidade de 170mm, em aço inoxidável AISI 304. Remunera também materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas.

  - Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm

- Será medido por unidade de cuba instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha comercial sem pertences, de 500 x 400 x 200 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22, acabamento polido brilhante. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessários para a instalação em bancadas.

  - Válvula americana

- Será medido por unidade instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de válvula cromada para pia, tipo americana de Ø 3 1/2” com cesta, sem unho; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação.

  - Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´

- Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado (un).

- O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1 1/2" x 2" com tubo de ligação ajustável; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

  - Sifão plástico sanfonado universal de 1´

- Será medido por unidade de sifão instalado (un).

- O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1" e com saída de 40 mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

  - Lavatório de louça com coluna

- Será medido por unidade instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação.

  - Torneira volante tipo alavanca

- Será medido por unidade de torneira instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de torneira com volante tipo alavanca modelo de parede ou de mesa, de uso geral, para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessários para a instalação e ligação à rede de água.

  - Ducha higiênica com registro

- Será medido por unidade de ducha higiênica instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de ducha higiênica com registro, acabamento cromado. Remunera também os materiais de vedação e acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de água.

  - Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W

- Será medido por unidade de aquecedor instalado (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de sistema de aquecedor elétrico de passagem, tipo individual 4T, com as características: regulagem de temperatura; resistência de aquecimento antichoque, encapsulada ou blindada; funcionamento em baixa pressão de 1,0 m.c.a até 8 m.c.a; para tensões de 127 V ou 220 V e potências de 5.000 W ou 6.400 W, respectivamente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do aquecedor, interligações à rede elétrica e de água e realização dos testes de funcionamento.

  - CA-21 Canaleta de águas pluviais em concreto (20cm)

- Será medido por comprimento de canaleta de águas pluviais em concreto executada (m).

- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução de canaleta de águas pluviais em concreto, conforme componente da FDE CA-21, intitulado CA-20 a CA 22, anexo a este memorial.

  - TC-10 Tampa de concreto pré moldada  perf. p/ canaleta l=20cm

- Será medido por comprimento de canaleta de águas pluviais em concreto executada (m).

- O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução de tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta com largura de 20cm, conforme componente da FDE TC-10, intitulado TC-09 a TC-11, anexo a este memorial.

  - Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

Idem item 10.5.

  - Tubo PVC, Série R, Água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF_12/2014

- Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

- O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, para instalação de tubos de PVC série reforçada ‘R’, DN = 100 mm, em condutores verticais de águas pluviais.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  - Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)

- Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).

- O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, terra vegetal, sarrafo em "Erisma uncinatum" (conhecida também como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecido como Cambará), nas dimensões de 5 x 2,5 cm; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; cobertura com terra vegetal; e o estaqueamento da grama quando necessário, em áreas abertas e praças. Remunera também a rega e conservação para pega das mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias.

  - Limpeza final da obra

- Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).

- O item remunera o fornecimento do material e a mão de obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

- considerações FINAIS

A contratada deverá submeter à apreciação da fiscalização, em tempo hábil, amostras ou catálogos dos materiais especificados para a obra.

Os itens de serviços remuneram a limpeza, portanto a empreiteira deverá proceder com a remoção de todo o entulho e entregar a obra totalmente limpa. A limpeza abrangerá vidros, azulejos, pisos, louças e metais, etc.

A fiscalização deverá rejeitar os serviços que não estiverem de acordo com as normas técnicas e especificações.

Itatinga, 30 de março de 2020,

_______________________________________

Engenheira Civil: Carolina Nunes de Oliveira

CREA: 5069305578 - SP

Assessora Técnica de Engenharia

__________________________________________________________________________

ANEXO VIII

PROJETOS

Observação: Os arquivos dos Projetos podem ser obtidos pelo site do município de Itatinga no link licitações ou solicitado através do e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.be ou licitacao@itatinga.sp.gov.br

ANEXO IX

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: Ampliação da UBS "Dr. Horácio Garcia de Freitas" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local: Avenida M.M.D.C.A, n° 281, Centro, Itatinga-SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: Boletim CPOS nº - 177 desonerado, SINAPI, FDE |  |  | Prazo: 120 dias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ETAPAS CONSTRUTIVAS | TOTAL DO ITEM | MÊS 1 |  |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.703,48 |  |  |  |  | 3.701,512 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100% |  |  |  | 2,3661% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |
| 2 | FUNDAÇÃO | 5.425,51 |  |  |  |  | 5.422,578 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100% |  |  |  | 3,4663% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |
| 3 | ALVENARIA E ESTRUTURA | 19.837,92 |  |  |  |  | 4.957,92 |  |  |  |  | 14.873,762 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25% |  |  |  | 3,17% | 75% |  |  |  | 9,5079% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |
| 4 | COBERTURA | 21.067,43 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | $15.800,5718 |  |  |  |  | 5.266,8573 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 75% |  |  |  | 10,10% | 25% |  |  |  | 3,3668% |  |  |  |  |
| 5 | REVESTIMENTO | 20.469,83 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 10.234,967 |  |  |  |  | 10.234,967 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 50% |  |  |  | 6,5426% | 50% |  |  |  | 6,5426% |  |  |  |  |
| 6 | ESQUADRIAS | 11.743,64 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 11.743,6164 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | 100% |  |  |  | 7,5070% |  |  |  |  |
| 7 | PISO | 8.991,24 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 4.495,1411 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | 50% |  |  |  | 2,8735% | 50% |  |  |  |
| 8 | PINTURA | 11.320,66 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | 100% |  |  |  |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12.894,40 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 3.223,618 |  |  |  |  | 6.447,236 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 25% |  |  |  | 2,0607% | 50% |  |  |  | 4,1213% | 25% |  |  |  |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 39.736,64 |  |  |  |  | 9.934,22 |  |  |  |  | 9.934,223557 |  |  |  |  | 9.934,22356 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25% |  |  |  | 6,35% | 25% |  |  |  | 6,3503% | 25% |  |  |  | 6,35% | 25% |  |  |  |
| 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.257,04 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | 100% |  |  |  |
| TOTAL |  | 156.447,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | % EXECUÇÃO MENSAL |  | 15,4% |  |  |  |  | 34,6% |  |  |  |  | 30,8% |  |  |  |  | 19,3% |  |  |  |
|  | % ACUMULADA |  | 15,4% |  |  |  |  | 49,9% |  |  |  |  | 80,7% |  |  |  |  | 100,0% |  |  |  |
|  | TOTAL MENSAL (R$) |  | 24.016,23 |  |  |  |  | 54.067,14 |  |  |  |  | 48.122,04 |  |  |  |  | 30.230,68 |  |  |  |
|  | TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 24.016,23 |  |  |  |  | 78.083,38 |  |  |  |  | 126.205,42 |  |  |  |  | 156.436,10 |  |  |  |
|  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.447,79 |  |  |  |
| Itatinga, 30 de março de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engenheira Civil: Carolina Nunes de Oliveira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREA: 5069305578 - SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assessora Técnica de Engenharia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 73/2020 - TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para AMPLIAÇÃO da Unidade Básica de Saúde Dr. Horácio Garcia de Freitas em Itatinga, , localizada na Avenida M.M.D.C.A, n° 281, centro, Itatinga/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS conforme condições e exigências contida no Edital e seus anexos.

DADOS DO PROPONENTE:

Nome:

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Inscrição Estadual/Municipal:

Telefone:                                   Fax:

e-mail:

Número da conta corrente ____________ agência __________e o banco ______ (Preferencialmente Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal)

A empresa  ________(é / não é) Optante pelo simples Nacional.

| Obra: Ampliação da UBS "Dr. Horácio Garcia de Freitas" |  |  |  | Observação: MAT. (material); M.O. (mão de obra) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: Avenida M.M.D.C.A, n° 281, Centro, Itatinga-SP |  |  |  | Regime de Execução: Empreitada Global |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prazo: 120 dias |  |  |  | B.D.I.: | ___% |  |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. MAT. (R$) | PREÇO UNIT. M.O. (R$) | PREÇO UNIT. TOTAL (R$) | PREÇO TOTAL (R$) C/BDI | % |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação da obra | m2 | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | CPOS | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m2 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | CPOS | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m3 | 1,10 | - |  |  |  |  |
| 1.4 | CPOS | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0,96 | - |  |  |  |  |
| 1.5 | CPOS | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m2 | 3,60 | - |  |  |  |  |
| 1.6 | CPOS | 04.04.030 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | m | 2,00 | - |  |  |  |  |
| 1.7 | CPOS | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m2 | 53,21 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | CPOS | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 6,58 |  |  |  |  |  |
| Subtotal item 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___% |
| 2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CPOS | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 54,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m3 | 1,72 | - |  |  |  |  |
| 2.3 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m3 | 0,28 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 1,48 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 118,40 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 29,60 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 1,48 | -- |  |  |  |  |
| 2.8 | CPOS | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m3 | 0,46 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | CPOS | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m2 | 18,46 |  |  |  |  |  |
| Subtotal item 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____% |
| 3 |  |  | ALVENARIA E ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CPOS | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa | m3 | 1,78 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 142,40 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 35,60 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 12,51 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 1,78 | - |  |  |  |  |
| 3.6 | CPOS | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m2 | 133,76 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | CPOS | 13.01.130 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em cerâmica LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | m2 | 73,22 |  |  |  |  |  |
| Subtotal item 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___% |
| 4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | CPOS | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 544,00 |  | - |  |  |  |
| 4.2 | CPOS | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m2 | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | CPOS | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 75,29 |  |  |  |  |  |
| Subtotal item 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___% |
| 5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 340,74 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 340,74 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | CPOS | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m2 | 87,26 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | CPOS | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | CPOS | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m2 | 2,34 |  |  |  |  |  |
| Subtotal item 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___% |
| 6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CPOS | 29.01.030 | Perfil em alumínio natural | kg | 44,55 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | CPOS | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m2 | 4,20 |  | - |  |  |  |
| 6.3 | CPOS | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m2 | 10,65 |  | - |  |  |  |
| 6.4 | CPOS | 28.20.220 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | un | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | CPOS | 28.20.230 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | un | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | CPOS | 28.20.510 | Pivô superior lateral para porta em vidro temperado | un | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | CPOS | 28.20.510 | Pivô inferior lateral para porta em vidro temperado | un | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | CPOS | 28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | CPOS | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | CPOS | 23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | un | 3,00 |  | - |  |  |  |
| 6.11 | CPOS | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m2 | 1,68 |  |  |  |  |  |
| 6.12 | CPOS | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m2 | 1,70 |  |  |  |  |  |
| Subtotal item 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___% |
| 7 |  |  | PISO |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m3 | 2,46 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m3 | 2,46 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m3 | 0,99 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | CPOS | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m3 | 1,44 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | CPOS | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m2 | 49,26 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | CPOS | 18.08.090 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 15,86 |  |  |  |  |  |
| Subtotal item 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___% |
| 8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | CPOS | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m2 | 111,30 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | CPOS | 33.02.080 | Massa corrida à base de PVA | m2 | 137,33 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m2 | 248,63 |  |  |  |  |  |
| Sub-total item 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___% |
| 9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | CPOS | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 1,00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | CPOS | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | CPOS | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | CPOS | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 117,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | CPOS | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 634,50 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | CPOS | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 70,50 |  |  |  |  |  |
| 9.9 | CPOS | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 180,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 | CPOS | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´x 4´ | un | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 9.11 | CPOS | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 9.12 | CPOS | 40.05.020 | Interruptor com 1 teclas simples e placa | cj | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 9.13 | CPOS | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 9.14 | CPOS | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9.15 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 9.16 | CPOS | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 20 A, completo | cj | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 9.17 | COMPOSIÇÃO | 36 | Plafon LED quadrado sobrepor - 25W | un | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 9.18 | COMPOSIÇÃO | 38 | Plafon LED quadrado embutir - 18W | un | 8,00 |  |  |  |  |  |
| Sub-total item 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __% |
| 10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 49,44 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | CPOS | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | CPOS | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 30,73 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | CPOS | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 25,51 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | CPOS | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | FDE | 16.08.028 | CI-01 Caixa de inspeção 60X60cm para esgoto | un | 3,00 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | LOUÇAS, METAIS ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 | CPOS | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável polido | m2 | 7,51 |  |  |  |  |  |
| 10.9 | CPOS | 44.06.250 | Cuba em aço inoxidável simples de 380 x 170mm | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10.10 | CPOS | 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | un | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 10.11 | CPOS | 44.20.620 | Válvula americana |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.12 | CPOS | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 10.13 | CPOS | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 10.14 | CPOS | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 10.15 | CPOS | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | un | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 10.16 | CPOS | 44.03.920 | Ducha higiênica com registro | un | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10.17 | CPOS | 43.03.212 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W | un | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REDE DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.18 | FDE | 16.05.031 | CA-21 Canaleta de águas pluviais em concreto (20cm) | m | 76,00 | - | - |  |  |  |
| 10.19 | FDE | 16.05.046 | TC-10 Tampa de concreto pré moldada perf. p/ canaleta l=20cm | m | 76,00 | - | - |  |  |  |
| 10.20 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 32,62 |  |  |  |  |  |
| 10.21 | SINAPI | 89578 | Tubo PVC, Série R, Água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF_12/2014 | m | 9,00 | - | - |  |  |  |
| 11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | CPOS | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m2 | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | CPOS | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m2 | 53,21 | - |  |  |  |  |
| Sub-total item 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___% |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% |

Valor Total R$____(________________________________)

Prazo Para início: em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ordem de serviço emitida pela Assessoria de Engenharia do Município e com recolhimento de ART pela empresa contratada, salvo dias de chuva.

Obs: Salientamos que Ordem Serviço para início da obra somente será emitida após aceitação do procedimento licitatório por parte do Ministério da Saúde.

Para conclusão: Até 120 (cento e vinte dias) dias corridos, contados a partir do início dos serviços, salvo dias de chuva;

Prazo de validade da proposta ___________

Declaro que nos preços propostos estão inclusos todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados por mais especiais que sejam, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, às contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução de cada serviço unitário proposto conforme Memorial Quantitativo.

DADOS DO SIGNATÁRIO:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________ ____________

Anexar Cronograma físico-financeiro completo e detalhado (modelo anexo), dentro do prazo determinado para a execução da obra, com indicadores de percentuais.

LOCAL E DATA

Nome

ASS.RESPONSÁVEL

ANEXO XI

| RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 73/2020 | TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2020 |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  |  |
| CNPJ | Inscrição Estadual |  |  |  |
| Endereço |  |  | Numero | Bairro |
| Cidade |  |  | Estado | CEP |
| E-mail |  | Telefone |  | Fax |
| Pessoa para contato |  |  |  |  |

Recebemos, através de acesso a página www.itatinga.sp.gov.br, nesta data, cópia do edital da licitação acima identificada, bem como seus anexos.

Local: ____________, _____ de _______________ de 2020.

________________________________ (Assinatura)

___________________________________ (Nome)

_______________________ (Cargo ou Função)

IMPORTANTE - Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal com as empresa participantes, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta ao Departamento de Licitação por meio do fax (14) 3848-9800, Ramal 218 ou e-mail licitacao@itatinga.sp.gov.br. A não remessa do recibo exime ao Departamento de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.