EDITAL PÚBLICO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 143/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2020

DEPTO. REQUISITANTE: Diretoria Geral de Saúde

ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: ATÉ 11/02/2021, AS 09:15 HORAS.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E INICIO DOS LANCES: 11/02/2021, AS 09:30 HORAS

LOCAL: PAÇO MUNICIPAL, Rua Nove de Julho, nº. 304, Centro – ITATINGA – SP

CUSTO ESTIMADO: Poderá ser obtido através de solicitação ao Departamento de Licitação de Itatinga, que facultará vista dos autos e das propostas que serviram de estimativa para balizamento do valor.

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE ITATINGA, torna público a quem possa interessar, que se acha aberta a  presente Licitação sob a modalidade  PREGÃO PRESENCIAL SOB Nº. 49/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 143/2020, com julgamento pelo seu MENOR PREÇO UNITÁRIO, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO para uso domiciliar no Município de Itatinga, conforme especificações constantes do Anexo I do presente Edital, sendo que a presente licitação será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2.002 e Decreto Municipal nº. 1.487/07, aplicando-se subsidiariamente à medida do necessário a lei Federal nº. 8.666/93, além de, pelas condições específicas deste Edital e dos demais documentos que o integram. Casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com base nos princípios constitucionais e na legislação de direito privado.

Em quaisquer das menções às Leis Federais 8666/93 e 10520/02, ou outras Leis Federais, Estaduais, e do Município de Itatinga, entende-se, neste instrumento convocatório, que estão implícitas todas as alterações e regulamentações em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citação neste sentido, quando da indicação do texto legal.

Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato que impeçam a realização da sessão pública de abertura dos envelopes, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e local.

ANEXOS:

- Termo de referência

- Modelo de proposta

- Modelo da CREDENCIAL

- Modelo da DECLARAÇÃO de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação

- Modelo da Declaração que se enquadra na Lei Complementar 123/2006

- Modelo de Declaração Conjunta

- Minuta do Contrato.

- Resumo dos Dados Cadastrais

- Recibo de retirada de edital

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que fazem parte integrante deste certame.

- DO OBJETO

  - Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO para uso domiciliar no Município de Itatinga, conforme Anexo I deste edital.

Locação de Kits monitoramento, instalação e manutenção de oxigenoterapia domiciliar, monitoramento e assistência domiciliar 24 hrs, incluindo fornecimento de oxigênio (recarga) para o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada

- DA PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar do certame:

- Pessoas Jurídicas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições deste Edital e seus anexos.

2.2. Não poderá participar da presente licitação empresa:

- Que na data de apresentação das propostas esteja declarada inidônea(o) de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93;

- Com falência decretada;

- Insolvente;

- Consorciada(o);

- Suspensa ou impedida de licitar e contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta do Município de Itatinga.

- DO CREDENCIAMENTO

  - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

- Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item anterior, que comprove os poderes do mandante para a outorga (anexo III).

- Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no (Anexo IV).

- O proponente que desejar fazer uso do direito da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 que trata de MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE, deverá apresentar, fora dos envelopes, a DECLARAÇÃO que se enquadra na citada lei, conforme modelo contido no ANEXO V,

- Deverá apresentar também Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, onde a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa.

  - A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas não implica a desclassificação do licitante, mas o impede de dar lances verbais e manifestar-se no certame contra decisões tomadas pelo pregoeiro.

  - O representante legal deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

  - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma licitante credenciada.

  - A documentação constante do item 03 (DO CREDENCIAMENTO) deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 01 e 02.

  - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de credenciamento poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a instauração da sessão, ficando esta restrita somente a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

  - O Pregoeiro no momento do credenciamento providenciará a pesquisa de eventual descumprimento das condições de participação (quando for o caso), especialmente quanto à existência da sanção que impeça a participação no certame ou futura contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União - http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

b) Cadastro estadual de sanções instituído pelo Decreto nº 61.751, de 23 de dezembro de 2015 - https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx ;

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo CNJ - http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

d) Relação de apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm;

3.8.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8429/92.

3.8.2 - Constatada existência de sanção que impeça a participação, o Pregoeiro deixará de credenciar o licitante, por falta de condição de participação.

3.8.3 – Com a finalidade de agilizar a sessão do Pregão, fica facultado aos licitantes a apresentação das pesquisas de que tratam as alíneas “a” a “d” do item 3.7, em formato impresso e fora dos envelopes

- DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - A Proposta de Preço e os Documentos para Habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

| ENVELOPE Nº 1 PROPOSTA DE PREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA - SP PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 143/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2020 NOME OU RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE CPF OU CNPJ | ENVELOPE Nº 2 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA - SP PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 143/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2020 NOME OU RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE CPF OU CNPJ |
| --- | --- |

  - A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) única via, datilografada ou impressa, preferencialmente em papel timbrado da licitante e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração com firma reconhecida por cartório competente.

- O CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇO”

  - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

- Nome, endereço, CNPJ, inscrição estadual/ municipal da Licitante e contato (telefone, e-mail), conforme anexo II do edital;

- O número do Processo e do Pregão;

- Identificação do item/lote e a descrição do objeto, da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital;

- Preço global (para 12 meses), em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurada à data de sua apresentação;

- Declaração de que nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital e seus Anexos;

- Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

- Dados bancários Número da conta corrente e o banco para efetuar o pagamento. (Preferencialmente Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil). Os dados desta alínea são imprescindíveis para fim de pagamento da empresa vencedora.

- local, data, assinatura, e identificação completa do signatário;

5.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

5.3 Em caso de discordância entre os preços unitários e globais, prevalecerão os primeiros.

5.4. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

5.5. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições do Edital.

- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

  - Envelope "Documentos para Habilitação" deverá conter os documentos a seguir:

    - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Certificado de condição de micro-empreendedor individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

- Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;

- Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

- Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

      - Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “f” não precisarão constar do Envelope “Documentos para Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

    - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão do CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal (certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil);

d) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual (certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida pela secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei);

e) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativas de Tributos Mobiliários do domicílio ou sede da licitante);

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

f) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

6.1.2.1 - nas certidões fornecidas via Internet, poderá ser confirmada a veracidade do documento junto ao Departamento da Receita Federal, INSS, Caixa Econômica Federal e, demais órgão expedidores.

    - AVALIAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

- Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida pelo distribuidor do domicilio da pessoa física expedida há menos de 60 dias;

a.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

a.1.1)- Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

a.1.2)- Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas

    - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTRAS COMPROVAÇÕES:

- Apresentação de atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa, pertinente(s) e compatível(eis) em características com o objeto da licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% do objeto licitado, nos termos da Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

    - DECLARAÇÕES

Além dos documentos solicitados, o envelope “2” deverá conter a seguinte Declaração Conjunta (modelo fornecido no anexo VI) (emitida pela própria licitante, assinada pelo representante legal ou seu procurador).

a) Declaração negativa da superveniência de fato impeditivo à habilitação, incluso compromisso em declará-lo (s), caso venha (m) a ocorrer;

b) Declaração de situação regular junto ao Ministério do Trabalho, no molde do inciso XXXIII do artigo 7º da CF;

c) Declaração de que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados;

d) Declaração de assunção de responsabilidade pela prestação dos serviços e/ou pela qualidade dos produtos ora contratados;

e) Declaração de aceitação das condições editalícias e físicas para a execução do objeto licitado, bem como das cláusulas contratuais, constantes da ata de Registro de Preço;

f) Declaração de que não foi declarada inidônea pelo Poder Público de qualquer esfera (Art. 87 IV);

g) Declaração de que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente;

h) Declaração de que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos diretos ou indiretos com a Prefeitura Municipal de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93.

i) Declaração de que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

6.1.5.2 Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do Contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

6.1.5.3 Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

  - Disposições Gerais da Habilitação

    - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou por servidor da Administração Pública ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.

    - Os licitantes poderão apresentar cópia do certificado de registro cadastral expedido por este município, dentro do prazo de validade e, devidamente atualizado guardada a conformidade do objeto da licitação, cuja comprovação será feita através da juntada do mesmo no envelope documentação, sendo que tal apresentação suprirá as exigências da habilitação jurídica e certidões, desde que as certidões estejam com o prazo de validade em vigor.

    - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista das Micro e Pequenas Empresas, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1° da Lei complementar 123/06).

    - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no sub-item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (art. 43, §2° da Lei complementar 123/06).

    - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o proponente será considerado INABILITADO.

    - Quando não houver prazo de validade fixado nos documentos mencionados, será considerada a validade de 90 (noventa) dias a partir da sua emissão.

    - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, ficando esta restrita somente a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

    - - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

    - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

    - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

    - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

    - De todos os atos praticados no pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo ser assinado pelo Pregoeiro, equipe de apoio, e, podendo ser assinada pelos licitantes que o desejarem.

- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

  - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração de aproximadamente 15 (quinze) minutos.

    - Não será aceito o recebimento de credenciamento e envelopes fora do prazo de credenciamento.

    - Após o cadastramento do último Licitante presente, será aberto o primeiro envelope proposta de Preço.

  - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo IV do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

  - O critério de julgamento para classificação das propostas será o de menor preço por item

  - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que:

    - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

    - Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

    - Na hipótese de divergência entre os valores expressos numericamente e os expressos por extenso, prevalecera o valor expresso por extenso.

  - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

    - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela.

    - Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três) incluindo a de menor preço. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas até o terceiro melhor preço, independentemente do número de licitantes.

  - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio a seqüência da formulação dos lances no caso de empate de preços.

  - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

  - Serão considerados valores unitários expressos com até 02 (duas) casas decimais.

  - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

  - Encerrada a etapa de lances, será (ao) classificada (as) a (s) proposta (s) selecionada (s) com o menor preço.

  - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

  - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

  - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

  - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

    - Não será aceito em hipótese alguma a substituição de documentos.

    - O pregoeiro poderá verificar a veracidade dos documentos por meio eletrônico e será certificada pelo mesmo e ser anexados aos autos.

    - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

  - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e o objeto adjudicado a vencedora.

  - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, com registro em ata da síntese de suas razões, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. (Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02). Para efeito de recursos, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de licitações na sede do Poder Legislativo.

8.1.1 Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser protocolados durante o horário de expediente na Secretaria da Prefeitura Municipal de Itatinga, facultando ao interessado sua remessa por e-mail e o original via correios ou pessoalmente.

8.1.2 Vistas aos autos ocorrerão sem retirada dos mesmos das dependências da Prefeitura Municipal de Itatinga.

8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informando à autoridade competente, os recursos e contrarrazões deverão ser protocolados durante o horário de expediente na Secretaria da Prefeitura Municipal de Itatinga, facultando ao interessado sua remessa por e-mail e o original entregue via correios ou pessoalmente.

8.4 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

8.6 Fica reservada a autoridade competente o direito de, a seu exclusivo critério, aceitar o resultado final apresentado pelo Pregoeiro; anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de ilegalidade no procedimento ou julgamento, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda, revogá-lo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

- DA CONTRATAÇÃO

  - Farão parte integrante do contrato independente da transcrição, o presente Edital de Pregão Presencial acima citado e a proposta apresentada.

  - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado, a critério das partes, nos termos do disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93;

  - A licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prescrição do direito de contratar com a Municipalidade, que neste caso será convocado o segundo colocado e assim sucessivamente.

9.3.1- Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o contrato, caracterizada a desistência, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

9.3.2- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação do aviso.

9.3.3- A divulgação desse aviso ocorrerá por publicação em jornal local e veiculação na Internet.

  - A rescisão contratual se fará em conformidade com a Lei nº. 8.666/93, nos Artigos 78, 79 e 80, nos seus incisos e parágrafos.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

  - As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas estabelecidas no art. 7º. Da lei nº. 10.520/02, e aos contratados aquelas previstas nos art. 86 a 88, da lei nº. 8.666/93, observado o subitem seguinte.

  - Em caso de inexecução parcial ou total do Objeto deste Edital a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao proponente as sanções previstas no instrumento contratual, cuja minuta faz parte do rol dos anexos do presente edital.

- DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

  - Os serviços deverão ser iniciados imediatamente, após a celebração do contrato e a emissão da nota de empenho. A empresa terá o prazo de até 48 horas para entrega dos itens.

  - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da lei Federal 8.666/93 e alterações.

- DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com a quantidade de equipamentos locados, em até 15 (quinze) dias contados a partir da emissão da Nota Fiscal, e da respectiva atestação pelo servidor da CONTRATANTE, encarregado da gestão do contrato.

12.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em até 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

12.3. Deverá constar no documento fiscal o numero do contrato, processo e pregão.

12.4. Os pagamentos deverão ser efetuado na conta bancária indicada pela CONTRATADA junto ao Banco do Brasil S/A ou CEF, ou ainda em boleto bancário à Prefeitura Municipal de Itatinga, endereçando ao departamento responsável pelo pagamento

12.5. A Prefeitura Municipal de Itatinga reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes deste Edital.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos disponíveis nas seguintes dotações orçamentárias, a saber:

02.00.00 – Poder Executivo

02.27.00 – Diretoria Geral de Saúde

02.27.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3010060.2096 – Manutenção Geral do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso – 01.310.00 – Saúde Geral

02.00.00 – Poder Executivo

02.27.00 – Diretoria Geral de Saúde

02.27.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3010060.2096 – Manutenção Geral do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recurso – 01.310.00 – Saúde Geral

14      DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

14.1 - Até dois dias úteis anteriores a abertura dos envelopes o licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, cabendo a Administração decidir sobre a petição no prazo de 3 dias úteis.

14.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital e deverá ser protocolada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Itatinga, ou enviada através de e-mail, sendo que o original deve ser encaminhado ao município pessoalmente ou via correios.

14.1.2. – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

14.2 Em caso de não solicitação, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.

  - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

15.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.

15.2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

15.3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e ficarão à disposição dos licitantes presentes para rubrica.

15.4. O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo no próximo mês subseqüente ao encerramento do certame.

15.5. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.

15.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes, ficarão à disposição para retirada no Departamento de Licitação após o encerramento do presente certame e após a assinatura do contrato.

15.7. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

15.8. Informações ou esclarecimentos suplementares sobre este Edital poderão ser requeridas por escrito ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP das 09:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, pelo telefone (14) 3848-9800 – Ramal 218 ou através do endereço do correio eletrônico: licitacao@itatinga.sp.gov.br.

15.9. O Edital completo e anexos estão disponíveis no endereço eletrônico: www. itatinga.sp.gov.br  para consulta das Licitantes.

15.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos neste edital.

15.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Itatinga – São Paulo.

Prefeitura Municipal de Itatinga, 14 de janeiro de 2021

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito Municipal

Afixado no MURAL da Prefeitura Municipal de Itatinga, aos        _______/______/2021

____________________________________

Pregoeiro

ANEXO - I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO para uso domiciliar no Município de Itatinga.

Locação de Kits monitoramento, instalação e manutenção de oxigenoterapia domiciliar, monitoramento e assistência domiciliar 24 hrs, incluindo fornecimento de oxigênio (recarga) para o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada.

| Item | Qtd. Até | Und. | DESCRIÇÕES MÍNIMAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 mensal | Unid | Locação de Concentrador de Oxigênio 5L/m: Locação de aparelhos concentradores de oxigênio que funcionem através de ligação em rede elétrica acompanhado de cilindro back-up de 4 a 10m³ em comodato para uso exclusivo em pane elétrica do concentrador. Acessórios que deverão acompanhar a instalação: regulador e fluxômetro, além de umidificador e cateter que deverão ter trocas mensais. Características: - Alimentação: 127 ou 220 Volts; - Fluxo mínimo: 0,5 a 5 litros/minuto; Os equipamentos deverão estar de acordo com as normas da ANVISA, ABNT e no que for correlato. |
| 2 | 10 mensal | Unid | Locação de Concentrador de Oxigênio 10L/m: Locação de aparelhos concentradores de oxigênio que funcionem através de ligação em rede elétrica acompanhado de cilindro back-up de 4 a 10m³ em comodato para uso exclusivo em pane elétrica do concentrador. Acessórios que deverão acompanhar a instalação: regulador e fluxômetro, além de umidificador e cateter que deverão ter trocas mensais. Características: - Alimentação: 127 ou 220 Volts; - Fluxo mínimo: 0,5 a 10 litros/minuto; Os equipamentos deverão estar de acordo com as normas da ANVISA, ABNT e no que for correlato. |
| 3 | 20 mensal | Unid | Locação de CPAP: Automático Locação mensal de Aparelho CPAP AUTO com alívio de pressão inspiratória (Continuous Positive Airway Pressure) com umidificador integrado ou não e sistema integrado de cartão ou armazenamento em nuvem para acompanhamento de dados da terapia, compensação de altitude automática, requerimentos elétricos: 100 – 240 VAC, 0/60 Hz, pressão de 4 a 20 cm de H2O, tempo de rampa até 45 minutos Destinado a corrigir as deficiências respiratórias, produzidas pela síndrome de apnéia e hipopnéia obstrutiva, em domicílio e com melhor qualidade. Acessórios: 2 – Traquéias não invasiva 1,80 mts, 1 – bolsa de transporte e 2 – filtros de macropartículas (reutilizáveis) e 2 – micropartículas (descartável) com Máscara nasal ou oronasal Tamanho P/M/G. |
| 4 | 5 mensal | Unid | Bipap Não Invasivo: Locação Mensal de BILEVEL - Equipamento com dois níveis de pressão positiva em vias aérea para utilização Não Invasiva, incluindo instalação com a presença do fisioterapeuta técnico da empresa e acessório para utilização. A substituição dos acessórios como traquéia e máscara deverão ocorrer em 6 meses e filtros conforme recomendado pelo fabricante |
| 5 | 3.000 | Unid (M³) | Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal 4 a 10m³ Aquisição de Gás Oxigênio medicinal – destinado as recargas de pacientes domiciliar (Recarga de cilindros de 4m³ a 10m³). Além do cilindro, também deverão ser fornecidos em comodato para cada unidade entregue: 1 regulador de pressão e 01 fluxômetro e 1 suporte para cilindro. Poderá ser solicitado recarga do cilindro reserva caso pare o fornecimento de energia elétrica do paciente em utilização do concentrador de oxigênio do Item 1 ou Item 2. |
| 6 | 50 | Unid | Cilindro de Transporte de Oxigênio de 1m³ Aquisição de Gás Oxigênio medicinal - destinado as recargas de pacientes domiciliar (Recarga de cilindros de 1m³ ). Além do cilindro, também deverão ser fornecidos em comodato para cada unidade entregue: 1 regulador de pressão e 01 fluxômetro e 1 suporte/carrinho para cilindro. |

A quantidade é estimada podendo sofrer alterações, sendo que o pagamento será efetuado de acordo com cada equipamento locado.

1 - Condições de pagamento:

1.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com a quantidade de equipamentos locados e itens fornecidos, em até 15 (quinze) dias contados a partir da emissão da Nota Fiscal, e da respectiva atestação pelo servidor da CONTRATANTE, encarregado da gestão do contrato.

1.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em até 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

1.3. Deverá constar no documento fiscal o numero do contrato, processo e pregão.

1.4. Os pagamentos deverão ser efetuado na conta bancária indicada pela CONTRATADA junto ao Banco do Brasil S/A ou CEF, ou ainda em boleto bancário à Prefeitura Municipal de Itatinga, endereçando ao departamento responsável pelo pagamento

1.5. A Prefeitura Municipal de Itatinga reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes deste Edital.

2 - Condições para entrega:

2.1. O Objeto desta licitação deverá ser entregue e instalado de acordo com a programação da Diretoria de Saúde do Município de Itatinga – Unidade Básica de Saúde, em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da emissão da ordem de fornecimento.

2.2. O local da entrega será no município de Itatinga, nos locais onde os pacientes residem.

2.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

2.3.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

2.3.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia, mantido o preço inicialmente contratado.

3. Justificativa

A referida contratação tem por finalidade:

Atender o programa de oxigenoterapia Domiciliar prolongada proporcionando maior qualidade de vida e maior sobrevida aos pacientes portadores de hipoxemia comprovada;

A locação de equipamentos para auxílio no tratamento a pacientes com distúrbios respiratórios do sono, tendo em vista o crescente número de pacientes com prescrição para tal utilização;

A Locação mensal de aparelho médico respiratório para tratamento de apneia do sono e correção de distúrbios respiratórios CPAP;

Locação mensal de aparelhos médicos BIPAP;

ANEXO II

FORMULÁRIO MODELO PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 143/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO para uso domiciliar no Município de Itatinga.

| Item | Produto | Marca/Modelo | Unid. | Quant/ Mês | V. Unit. | V. Total/ Mês | V. Total/ Ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Locação de Concentrador de Oxigênio 5L/m: Locação de aparelhos concentradores de oxigênio que funcionem através de ligação em rede elétrica acompanhado de cilindro back-up de 4 a 10m³ em comodato para uso exclusivo em pane elétrica do concentrador. Acessórios que deverão acompanhar a instalação: regulador e fluxômetro, além de umidificador e cateter que deverão ter trocas mensais. Características: - Alimentação: 127 ou 220 Volts; - Fluxo mínimo: 0,5 a 5 litros/minuto; Os equipamentos deverão estar de acordo com as normas da ANVISA, ABNT e no que for correlato. |  | Unid | 50 mensal | R$ | R$ | R$ |
| 02 | Locação de Concentrador de Oxigênio 10L/m: Locação de aparelhos concentradores de oxigênio que funcionem através de ligação em rede elétrica acompanhado de cilindro back-up de 4 a 10m³ em comodato para uso exclusivo em pane elétrica do concentrador. Acessórios que deverão acompanhar a instalação: regulador e fluxômetro, além de umidificador e cateter que deverão ter trocas mensais. Características: - Alimentação: 127 ou 220 Volts; - Fluxo mínimo: 0,5 a 10 litros/minuto; Os equipamentos deverão estar de acordo com as normas da ANVISA, ABNT e no que for correlato. |  | Unid | 10 mensal | R$ | R$ | R$ |
| 03 | Locação de CPAP: Automático Locação mensal de Aparelho CPAP AUTO com alívio de pressão inspiratória (Continuous Positive Airway Pressure) com umidificador integrado ou não e sistema integrado de cartão ou armazenamento em nuvem para acompanhamento de dados da terapia, compensação de altitude automática, requerimentos elétricos: 100 – 240 VAC, 0/60 Hz, pressão de 4 a 20 cm de H2O, tempo de rampa até 45 minutos Destinado a corrigir as deficiências respiratórias, produzidas pela síndrome de apnéia e hipopnéia obstrutiva, em domicílio e com melhor qualidade. Acessórios: 2 – Traquéias não invasiva 1,80 mts, 1 – bolsa de transporte e 2 – filtros de macropartículas (reutilizáveis) e 2 – micropartículas (descartável) com Máscara nasal ou oronasal Tamanho P/M/G. |  | Unid | 20 mensal | R$ | R$ | R$ |
| 04 | Bipap Não Invasivo: Locação Mensal de BILEVEL - Equipamento com dois níveis de pressão positiva em vias aérea para utilização Não Invasiva, incluindo instalação com a presença do fisioterapeuta técnico da empresa e acessório para utilização. A substituição dos acessórios como traquéia e máscara deverão ocorrer em 6 meses e filtros conforme recomendado pelo fabricante |  | Unid | 5 mensal | R$ | R$ | R$ |
| 05 | Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal 4 a 10m³ Aquisição de Gás Oxigênio medicinal – destinado as recargas de pacientes domiciliar (Recarga de cilindros de 4m³ a 10m³). Além do cilindro, também deverão ser fornecidos em comodato para cada unidade entregue: 1 regulador de pressão e 01 fluxômetro e 1 suporte para cilindro. Poderá ser solicitado recarga do cilindro reserva caso pare o fornecimento de energia elétrica do paciente em utilização do concentrador de oxigênio do Item 1 ou Item 2. |  | Unid (M³) | 3.000 | R$ | ------ | R$ |
| 06 | Cilindro de Transporte de Oxigênio de 1m³ Aquisição de Gás Oxigênio medicinal - destinado as recargas de pacientes domiciliar (Recarga de cilindros de 1m³ ). Além do cilindro, também deverão ser fornecidos em comodato para cada unidade entregue: 1 regulador de pressão e 01 fluxômetro e 1 suporte/carrinho para cilindro. |  | Unid | 50 | R$ | ------ | R$ |

Declaro sob as penas da lei que na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, equipamentos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

O Objeto desta licitação deverá ser entregue e instalado de acordo com a programação da Diretoria de Saúde do Município de Itatinga – Unidade Básica de Saúde, em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da emissão da ordem de fornecimento.

DADOS DO PROPONENTE:

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO COMPLETO:

CNPJ OU CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ MUNICIPAL OU RG.

TELEFONE: FAX: E-MAIL:

A empresa  ________(é / não é) Optante pelo simples Nacional.

Validade da Proposta: _____(no mínimo 60 dias)

Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.

Condições de pagamento: O pagamento será realizado em parcela única em até 15 (quinze) dias  após a emissão da Nota Fiscal.

Dados bancários: (conta, agência e banco)

DADOS DO SIGNATÁRIO:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

______________/____/________

............................................................

Representante

Nome

ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito,  a  .............................................. (nome da licitante) estabelecida à ..................................., inscrita no CNPJ ou CPF sob n.º .........................e Inscrição Estadual ou RG sob n.º ................., neste ato, representada pelo (a) Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia e constitui seu representante o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere  poderes para  representar a empresa outorgante no PREGÃO PRESENCIAL N.º 49/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 143/2020, instaurado pela Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos, assinar contratos e praticar  todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura do responsável pela outorga

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 143/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2020

.............................................. (nome da licitante) estabelecida à ..................................., inscrita no CNPJ ou CPF sob n.º .........................e Inscrição Estadual ou RG sob n.º ................., em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, DECLARA que está apta e cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital que rege o certame acima indicado.

Por ser verdade assina a presente.

...................., .... de ............. de 2021

.........................................................................

Assinatura do representante legal

Nº do RG.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO

PARA ME. e EPP.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 143/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2020

.............................................. (nome da licitante) estabelecida à ..................................., inscrita no CNPJ ou CPF sob n.º .........................e Inscrição Estadual ou RG sob n.º ................., DECLARA  sob penas da Lei, que se  enquadra na condição de Microempresa  ou  Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo,  pelo qual pretende fazer uso do direito no certame acima indicado.

...................., .... de ............. de 2021

.........................................................................

Assinatura do representante legal

Nº do RG.

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 143/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2020

A empresa ___________________ ____________, cadastrada no CNJP sob nº___________________________, sediada na________________________________, na cidade de__________________________, através de seu representante legal ______________________________________________________, __________________ (nacionalidade), ____________________ (estado civil), _________________ (profissão),__________________ (vínculo com a empresa, por exemplo, sócio-gerente. O signatário do documento deverá ter poderes de decisão, quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administração e gerência no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuração com firmar reconhecida em Cartório, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador do RG_________________________, cadastrado no CPF sob nº _______________________, residente e domiciliado na cidade de __________________________________, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação da licitação na modalidade epigrafada e conforme Lei Federal nº 8.666/93 e Constituição Federal, que:

a) Não há fato superveniente impeditivo à sua habilitação para participação em processos/procedimentos licitatórios junto a órgãos públicos, comprometendo-se a declará-lo(s) caso venha(m) a ocorrer.

b) Que está em situação regular junto ao Ministério do Trabalho. Não possuímos em nosso quadro de pessoal menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos moldes do inciso XXXIII do artigo 7º da CF.

c) Que cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados.

d) Que se responsabiliza integralmente pela prestação dos serviços e qualidade dos materiais ora contratados;

e) Que examinou cuidadosamente o processo contendo o Edital Completo, nela não achando nenhuma falta ou irregularidade que comprometesse a legalidade do certame licitatório, referente ao Pregão Presencial nº 02/2021 aceitando e submetendo-se, portanto, aos itens editalícios, às cláusulas contratuais e às condições físicas ora estipuladas para a execução do objeto licitado.

f) Que não foi declarada inidônea ou apenada por suspensão pelo Poder Público de qualquer esfera (Art. 87 IV);

g) Que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

h) Que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos direto ou indireto com o Município de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93

i) Que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

...................., .... de ............. de 2021

Assinatura do representante legal  Nº do RG.

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º ....../2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 143/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ITATINGA E XXXXXXXXXX .......................................................................................

Por este instrumento, por um lado o MUNICÍPIO DE ITATINGA, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 46.634.127/0001-63, com sede à Rua Nove de Julho nº. 304, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor ................................................, ........................., ............................., portador do RG. n°. ............................... SSP/SP e do CPF n°. ......................................., residente e domiciliado em ............................, Estado de ............................, doravante denominada simplesmente Contratante, e por outro lado  ..............................................................................................................................., inscrita no CNPJ ou CPF sob nº. ............................................................ e Inscrição Estadual nº. ou RG ..........................................., Rua ........................................ nº. ...... – ......................, CEP: .................................., neste ato representada pelo(a) Senhor(a) ................................................., ...................., ...................., portador(a) da Cédula de Identidade RG sob nº. ................................... SSP/SP e CPF ........................, residente e domiciliado(a) a Rua ............................................................... nº. ...... - ....................., CEP: ................. doravante denominada simplesmente Contratada, celebram o presente contrato de prestação de serviços, decorrente do PROCESSO LICITATÓRIO nº. 143/2020, PREGÃO PRESENCIAL nº. 49/2020, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO para uso domiciliar no Município de Itatinga, conforme especificações do Anexo I do Edital

Locação de Kits monitoramento, instalação e manutenção de oxigenoterapia domiciliar, monitoramento e assistência domiciliar 24 hrs, incluindo fornecimento de oxigênio (recarga) para o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

A CONTRATANTE pagará a(o) CONTRATADA(O) o valor dos serviços, conforme segue:

| Item | Produto | Marca/Modelo | Unid. | Quant/ Mês | V. Unit. | V. Total/ Mês | V. Total/ Ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Locação de Concentrador de Oxigênio 5L/m: Locação de aparelhos concentradores de oxigênio que funcionem através de ligação em rede elétrica acompanhado de cilindro back-up de 4 a 10m³ em comodato para uso exclusivo em pane elétrica do concentrador. Acessórios que deverão acompanhar a instalação: regulador e fluxômetro, além de umidificador e cateter que deverão ter trocas mensais. Características: - Alimentação: 127 ou 220 Volts; - Fluxo mínimo: 0,5 a 5 litros/minuto; Os equipamentos deverão estar de acordo com as normas da ANVISA, ABNT e no que for correlato. |  | Unid | 50 mensal | R$ | R$ | R$ |
| 02 | Locação de Concentrador de Oxigênio 10L/m: Locação de aparelhos concentradores de oxigênio que funcionem através de ligação em rede elétrica acompanhado de cilindro back-up de 4 a 10m³ em comodato para uso exclusivo em pane elétrica do concentrador. Acessórios que deverão acompanhar a instalação: regulador e fluxômetro, além de umidificador e cateter que deverão ter trocas mensais. Características: - Alimentação: 127 ou 220 Volts; - Fluxo mínimo: 0,5 a 10 litros/minuto; Os equipamentos deverão estar de acordo com as normas da ANVISA, ABNT e no que for correlato. |  | Unid | 10 mensal | R$ | R$ | R$ |
| 03 | Locação de CPAP: Automático Locação mensal de Aparelho CPAP AUTO com alívio de pressão inspiratória (Continuous Positive Airway Pressure) com umidificador integrado ou não e sistema integrado de cartão ou armazenamento em nuvem para acompanhamento de dados da terapia, compensação de altitude automática, requerimentos elétricos: 100 – 240 VAC, 0/60 Hz, pressão de 4 a 20 cm de H2O, tempo de rampa até 45 minutos Destinado a corrigir as deficiências respiratórias, produzidas pela síndrome de apnéia e hipopnéia obstrutiva, em domicílio e com melhor qualidade. Acessórios: 2 – Traquéias não invasiva 1,80 mts, 1 – bolsa de transporte e 2 – filtros de macropartículas (reutilizáveis) e 2 – micropartículas (descartável) com Máscara nasal ou oronasal Tamanho P/M/G. |  | Unid | 20 mensal | R$ | R$ | R$ |
| 04 | Bipap Não Invasivo: Locação Mensal de BILEVEL - Equipamento com dois níveis de pressão positiva em vias aérea para utilização Não Invasiva, incluindo instalação com a presença do fisioterapeuta técnico da empresa e acessório para utilização. A substituição dos acessórios como traquéia e máscara deverão ocorrer em 6 meses e filtros conforme recomendado pelo fabricante |  | Unid | 5 mensal | R$ | R$ | R$ |
| 05 | Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal 4 a 10m³ Aquisição de Gás Oxigênio medicinal – destinado as recargas de pacientes domiciliar (Recarga de cilindros de 4m³ a 10m³). Além do cilindro, também deverão ser fornecidos em comodato para cada unidade entregue: 1 regulador de pressão e 01 fluxômetro e 1 suporte para cilindro. Poderá ser solicitado recarga do cilindro reserva caso pare o fornecimento de energia elétrica do paciente em utilização do concentrador de oxigênio do Item 1 ou Item 2. |  | Unid (M³) | 3.000 | R$ | ------ | R$ |
| 06 | Cilindro de Transporte de Oxigênio de 1m³ Aquisição de Gás Oxigênio medicinal - destinado as recargas de pacientes domiciliar (Recarga de cilindros de 1m³ ). Além do cilindro, também deverão ser fornecidos em comodato para cada unidade entregue: 1 regulador de pressão e 01 fluxômetro e 1 suporte/carrinho para cilindro. |  | Unid | 50 | R$ | ------ | R$ |

§ 1º. No valor nos quais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios, equipamentos, materiais, ferramentas e demais despesas de qualquer natureza.

§ 2º.  O Contrato somente poderá ser reajustado após a vigência contratual de 12 (doze) meses, em percentual a ser discutido entre as partes, tendo como limite o percentual máximo da variação positiva do IGP-M do período, mediante a comprovações e justificativas, quais serão analisada pela administração

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, os serviços eventualmente necessários e não previstos neste contrato, deverão ter sua execução previamente autorizada por Termo de Aditamento Contratual e seus preços estabelecidos por acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da lei Federal 8.666/93 e alterações.

- Início da execução dos serviços imediato, após a assinatura do contrato e emissão da nota de empenho.

- O Objeto desta licitação deverá ser entregue e instalado de acordo com a programação da Diretoria de Saúde do Município de Itatinga – Unidade Básica de Saúde, em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da emissão da ordem de fornecimento.

- O local da entrega será no município de Itatinga, nos locais onde os pacientes residem.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

5.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com a quantidade de equipamentos locados e/ou itens fornecidos em até 15 (quinze) dias contados a partir da emissão da Nota Fiscal, e da respectiva atestação pelo servidor da CONTRATANTE, encarregado da gestão do contrato.

5.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em até 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

5.3. Deverá constar no documento fiscal o numero do contrato, processo e pregão.

5.4. Os pagamentos deverão ser efetuado na conta bancária indicada pela CONTRATADA junto ao Banco do Brasil S/A ou CEF, ou ainda em boleto bancário à Prefeitura Municipal de Itatinga, endereçando ao departamento responsável pelo pagamento

5.5. A Prefeitura Municipal de Itatinga reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes deste Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para a execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

- Fornecer em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços contratados.

- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato.

- Exercer a fiscalização dos serviços por funcionários especialmente designados.

Ficará responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato o(a) servidor(a)________________________, CARGO____________ o(a) qual deverá verificar a quantidade de consultas efetivamente prestadas e anotar em apostilamento próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, conforme preconiza o parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8666/93.

- Confiar a LOCADORA o direito de fiscalização dos aparelhos em data e horário previamente agendado entre as partes;

- A assistência técnica dos equipamentos objeto deste contrato, será feita exclusivamente pela LOCADORA; sendo expressamente vedado a LOCATÁRIA, em qualquer hipótese, interferir ou permitir que terceiros interfiram no equipamento sem autorização da LOCADORA.

- Para a utilização dos aparelhos, a LOCATÁRIA se obriga a usar apenas os acessórios fornecidos pela LOCADORA, quais sejam, de modo que possam ser garantido o bom desempenho geral do equipamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA(O) CONTRATADA(O)

A(O) CONTRATADA(O), além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a executar os serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica em estrita obediência à legislação vigente.

Parágrafo Único - Caberá ainda à CONTRATADA (O):

- Arcar com todas as despesas referentes a mão-de-obra (especializada ou não),  equipamentos,   tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias;

- Observar a legislação vigente, às determinações das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos serviços, a disciplina, a segurança do trabalho no que diz respeito mais especificamente a Lei Federal nº. 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e alterações e portaria nº. 3.214 de 08 de junho de 1978;

- Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos aos serviços executados ou em execução;

- Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;

- Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a fornecer à CONTRATANTE;

- A(O) CONTRATADA(O) fica obrigado a observar todas as clausulas e condições do Edital e da proposta ofertada, nos termos do artigo 55 inciso XI da Lei Federal nº. 8666/93.

- Fornecer à Prefeitura Municipal de Itatinga, por seus representantes, os dados técnicos que esta achar de seu interesse, e todos elementos e informações necessários, quando solicitada;

- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente á administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste edital, sem prévia e expressa anuência da e Administração;

- aceitar, nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato (§ 1º do artigo 65 da lei federal nº 8.666/93.

- Manter durante toda a vigência todas as condições de habilitação.

- Instruir a LOCATÁRIA quanto as propriedades, modo de utilização, normas operacionais e de segurança do objeto contratual.

- Instruir a LOCATÁRIA, quanto aos procedimentos a serem implementados visando a execução dos serviços de manutenção preventiva.

- Procurar manter sempre estoque emergencial para atender a LOCATÁRIA em casos de defeitos em equipamentos.

- Em caso de qualquer defeito a LOCADORA deverá substituir o equipamento e fornecer assistência técnica em um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitação dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO

O Valor do presente contrato é o estipulado na Cláusula Segunda e será coberto com os seguintes recursos:

02.00.00 – Poder Executivo

02.27.00 – Diretoria Geral de Saúde

02.27.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3010060.2096 – Manutenção Geral do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso – 01.310.00 – Saúde Geral

02.00.00 – Poder Executivo

02.27.00 – Diretoria Geral de Saúde

02.27.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3010060.2096 – Manutenção Geral do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recurso – 01.310.00 – Saúde Geral

Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas estabelecidas no art. 7º. da lei nº. 10.520/02, e aos contratados aquelas previstas nos art. 86 a 88, da lei nº. 8.666/93, observado o subitem seguinte.

§ 1º - Em caso de inexecução parcial ou total do Objeto deste Edital a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a(o) CONTRATADA(O) as seguintes penalidades:

I	Advertência por escrito.

II	Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor do contrato, em relação ao prazo fixado para a execução dos serviços

III	Multa por inexecução parcial do contrato: 10% (dez inteiros por cento) do valor do contrato.

IV	Multa por inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

V	Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização: 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato.

VI Suspensão

VII Declaração de Inidoneidade

§ 2º 	As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.

§ 3º - As multas referidas neste item serão cobradas na forma da lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

A rescisão contratual, poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93;

§ 1º - Rescindir-se-á a presente avença unilateralmente pelo CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e indenização de qualquer infração contratual, em especial, o não cumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer cláusulas contratuais.

§ 2º - Se verificada qualquer infração contratual ou cumprimento irregular de qualquer cláusula deste contrato, sujeitar-se-á a(o) CONTRATADA(O), independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Elegem as partes contratantes, o Foro da Comarca de Itatinga, Estado de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer questão resultante deste instrumento de contrato.

Parágrafo Único - E, por estarem assim, justos e combinados, assinam e rubricam o presente instrumento de contrato em 03 (três) vias de igual teor e validade, para todos os fins de direito, e na presença das testemunhas arroladas.

Itatinga, ..... de ................. de 2021

Contratante:

MUNICÍPIO DE ITATINGA

.............................................

Prefeito Municipal

Contratada:

.................................................(Nome da Empresa)

............................(Nome do Representante)

...............................(RG)

Rol de testemunhas:

- _____________________________               2.   _____________________________

Nome:                                                                      Nome:

RG:                                                                          RG:

Conforme previsto nas Instruções do Tribunal de Contas, o contrato deve vir acompanhado do Termo de Ciência e Notificação em anexo.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 143/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2020

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

ANEXO LC-01

(Contratos)

CONTRATANTE: ____________________________________________________

CONTRATADO: _____________________________________________________

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________

OBJETO: Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO para uso domiciliar no Município de Itatinga.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela contratada:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Advogado:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO VIII - RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS

Para melhor atendimento, e racionalização dos serviços de Licitação, solicitamos a V.S.ª, o especial obséquio de nos fornecer as seguintes informações, preenchendo esta ficha, para no caso de sua empresa vir a ser a vencedora, já termos os dados necessários para a elaboração do contrato e ordem de pagamento.

| Nome ou Razão Social |
| --- |
| CNPJ ou CPF | Inscrição Estadual ou RG |
| Endereço | Numero | Bairro |
| Cidade | Estado | CEP |
| E-mail | Telefone | Fax |
| Nome do responsável que irá assinar o contrato |
| Estado Civil | CPF | RG |
| Endereço residencial | Numero | Bairro |
| Cidade | Estado | CEP |
| Cargo e/ou Função | Tel(s) para contato |

LOCAL/DATA,

______________________________

ASSINATURA E CARIMBO

OBS: FAVOR APRESENTAR ESTA FOLHA (DEVIDAMENTE PREENCHIDA) DENTRO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. A SUA NÃO APRESENTAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO DA EMPRESA.

ANEXO IX – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

| RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET |
| --- |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 143/2020 | PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2020 |
| Razão Social |
| Endereço | Numero | Bairro |
| Cidade | Estado | CEP |
| E-mail | Fax | Telefone |
| Pessoa para contato |

Recebemos, através de acesso a página www.itatinga.sp.gov.br, nesta data, cópia do edital da licitação acima identificada.

Local: ......................., ...... de ............................ de 2021

......................................... (Assinatura)

....................................... (Nome)

IMPORTANTE - Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal com as empresas participantes, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta ao Departamento de Licitação por meio do fax (14) 3848-9800 – Ramal 218 ou e-mail licitacao@itatinga.sp.gov.br. A não remessa do recibo exime ao Departamento de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.