EDITAL PÚBLICO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 78/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA, localizada na Rua Nove de Julho nº. 304, neste município de Itatinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os interessados que se acha aberta licitação na modalidade de Tomada de Preço do tipo Menor Preço Global visando a contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO da REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO MUNICIPAL para abrigar a CASA DA EDUCAÇÃO de Itatinga, conforme condições e exigências contida no presente Edital e seus anexos, nos termos da Lei nº. 8.666/93, Lei complementar 123/06.

AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA: ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2021, ATÉ ÀS 16:00 HORAS;

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14 de JULHO de 2021, 09:00 HORAS;

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14 de JULHO de 2021, 09:15 HORAS.

DEPARTAMENTO REQUISITANTE: Diretoria Geral de Educação/ Assessoria de Engenharia

Valor Estimado: R$ 567.257,96 (quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos)

- OBJETO

- A presente licitação visa a contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO da REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO MUNICIPAL para abrigar a CASA DA EDUCAÇÃO de Itatinga, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS conforme condições e exigências contida no presente Edital e seus anexos.

- O local possui 1.655,20 m2.

- Os serviços devem seguir rigorosamente os projetos, planilhas, cronograma, memoriais conforme foi analisado e aprovado pelo Via Fácil do Corpo de Bombeiros

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação, as empresas devidamente cadastradas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatinga, até 03 (três) dias antes da data prevista para abertura do envelope proposta, conforme § 2º do artigo 22 da Lei 8.666/93;

  - Link para o manual de como efetuar o cadastro (CRC): http://www.itatinga.sp.gov.br/portal/licitacoes/Documentacao.doc.

  - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes deste Edital;

  - Somente Poderão Participar desta Licitação, empresas que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensa de licitar com esta administração e/ou declaradas inidôneas por Órgão Público, por força da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

  - Estão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação, empresas que tenham dirigentes, gerentes ou sócios ou responsáveis técnicos que sejam diretor ou servidor desta Administração.

  - A proponente que desejar usar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar fora dos envelopes a declaração constante do Anexo IV - Declaração para ME e EPP.

  - A empresa deverá, de acordo com este Edital, comparecer na visita técnica através de representante legal credenciado e, na data prevista neste edital para entrega dos envelopes, deverá apresentar 02 (dois) envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTAÇÃO aqui exigida, e a PROPOSTA conforme, identificados da seguinte forma:

ENVELOPE Nº. 1 - DOCUMENTAÇÃO

ENVELOPE Nº. 2 - PROPOSTA

  - O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelo sitio eletrônico oficial do município: www.itatinga.sp.gov.br, ou na sede da Prefeitura, Departamento de Licitação (Rua nove de Julho, nº. 304 - centro), sendo que neste caso o interessado deverá recolher o valor correspondente referente as cópias xerocopiadas e mídia digital, até 03 (três) dias antes da data marcada para abertura dos envelopes.

- DOS ENVELOPES

  - Os envelopes deverão apresentar, em sua parte externa os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 78/2021 TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2021 ENVELOPE Nº. 01 (DOCUMENTAÇÃO) RAZÃO SOCIAL E/OU TIMBRE DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 78/2021 TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2021 ENVELOPE Nº. 02 (PROPOSTA) RAZÃO SOCIAL E/OU TIMBRE DA EMPRESA

  - Após o horário fixado no presente Edital, nenhum documento será recebido ou devolvido pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Itatinga (SP).

  - Os envelopes previstos neste instrumento convocatório serão abertos em sessão pública pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Itatinga (SP), observadas as disposições indicadas neste EDITAL.

  - Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua estrangeira, deverão ser traduzidas para o português por tradutor público juramentado e autenticados por autoridade brasileira no país de origem.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O regime de execução será indireto, na modalidade de empreitada por preço global, partindo de preços unitários, com fornecimento de material e mão de obra e todo equipamento necessário.

- LEGISLAÇÃO

  - A presente Tomada de Preço será disciplinada pelos documentos que integram os anexos, pela Lei nº. 8.666/93, Lei complementar 123/06 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. Em quaisquer das menções às Leis Federais 8666/93 ou outras Leis Federais, Estaduais, e do Município de Itatinga, entende-se, neste instrumento convocatório, que estão implícitas todas as alterações e regulamentações em vigor dessas mesmas leis, independente de expressa citação neste sentido, quando da indicação do texto legal.

  - Os recursos financeiros necessários para execução do objeto deste certame estão classificados na seguinte dotação orçamentária, a saber: 02.00.00 Poder Executivo 02.25.00 Diretoria Geral de Educação 02.25.01 Fundo Municipal de Educação 12.3610068.1249 Reforma da Diretoria de Ensino 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. Ficha 168 – Fonte de Recurso  05.200.01 QESE.

  - A contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se tornarem necessários, conforme § 1º, art. 65 da Lei 8.666/93.

- VISITA AO LOCAL DA OBRA

  - As empresas interessadas deverão vistoriar o local de execução da obra, verificando, também, as condições para instalação do canteiro de obras.

    - A visita deverá ser agendada com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência com a Assessoria de Engenharia do Município pelo telefone (14) 3848-9800 e poderá ser realizada durante todo o período até às 16 horas do dia 30/06/2021

    - . O representante da empresa participante e o Profissional Responsável Fiscalizador de Obras da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, se dirigirão até os locais que terão a prestação de serviços, ora licitada, ficando facultada a presença dos membros da Comissão Permanente de Licitação.

    - Será elaborado ATESTADO DE VISITA TÉCNICA pela Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, que será assinado pela Assessoria de Engenharia e representante da licitante, o qual ficará retido no processo.

- CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO

  - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

    - Certificado de Registro Cadastral emitido por este município (CRC);

    - Em se tratando de procurador apresentar procuração do representante da empresa far-se-á mediante autorização por escrito do(s) representante(s) legal (is) da proponente, devidamente assinada, dando amplos poderes de decisão ao indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, número do documento de identificação, o número desta TOMADA DE PREÇO (conforme modelo do anexo I), podendo ser substituída por procuração pública, desde que conste no mínimo os mesmos poderes ou equivalentes.

    - Na apresentação do credenciamento o mesmo deverá vir acompanhado do contrato social da proponente ou de outro documento equivalente, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário:

- Registro Comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país;

- Certificado de condição de micro empreendedor individual;

  - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos Federais e Dívida Ativa da União – Certidão de Débitos relativos aos tributos federais e à Dívida da União)

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual. Em caso da empresa ser isenta de inscrição estadual a mesma deverá apresentar declaração que é isenta, devidamente assinada pelo contador da empresa.

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativas de Tributos Mobiliários do domicílio ou sede da licitante);

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão do CNPJ);

f) Prova da regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), com a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação – CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do  Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943 .

    - Os documentos acima descritos deverão estar obrigatoriamente com prazo de validade em vigor (Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias).

  - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

    - Registro ou inscrição da empresa no CREA ou CAU, atualizado.

    - Registro do Profissional responsável pela execução dos serviços no CREA ou CAU, atualizado.

Obs: Se o profissional pertencer à outra região, para fins de assinatura do contrato, deverá apresentar registro ou inscrição no CREA ou CAU no estado de SP.

    - Relação das instalações, do aparelhamento e dos maquinários adequados e disponíveis para realização do objeto licitado ou declaração de disponibilidade de equipamentos necessários.

    - Relação da equipe técnica, designada para a execução dos serviços objeto deste edital, indicando a qualificação de cada um de seus componentes.

    - Comprovação de capacitação técnico-profissional, através de prova do licitante possuir no seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação/entrega das propostas, profissional de nível superior detentor de Atestados de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado acompanhado da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente (CREA ou CAU), de acordo com a Súmula 23 do TCESP; (Parcela de maior relevância: Alvenaria e Estrutura, Cobertura, Esquadrias e Revestimento)

    - Comprovação de que o responsável técnico indicado tem vínculo com a empresa licitante através de um dos itens a seguir:

f.1 - “Ficha de registro de empregado”, autenticada junto ao D.R.T. (Delegacia Regional de Trabalho);

f.2 - Cópia da Carteira Profissional onde consta a qualificação e o registro do profissional.

f.3 - No caso de autônomo com contrato de prestação de serviços, este deverá estar com firma reconhecida.

f.4 - Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo “contrato social” em vigor, devidamente registrado no órgão competente.

    - Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante e devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, que comprove a execução de serviços semelhantes ao objeto, de acordo com a Súmula 24 do TCESP (Parcela de maior relevância: Alvenaria e Estrutura, Cobertura, Esquadrias e Revestimento)– Quantitativo mínimo 50% da execução pretendida

  - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA;

    - Certidão Negativa de Falência, de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes. Caso o documento apresente data de validade, esta prevalecerá.

a.1) Nas hipóteses em que a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

a.1.1)- Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

a.1.2)- Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas

    - Cópia extraída do Livro Diário, registrado, ou de publicação oficial, do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício exigível com cópia das folhas de abertura e encerramento, assinado por profissional-técnico legalmente habilitado, e que demonstre a boa situação financeira do licitante, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou qualquer balanço(s) provisório(s), sendo admitida, a sua atualização pelos valores da UFIR diária, ou outro índice oficial que a substitua, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

b.1 A demonstração da boa situação financeira do licitante deverá ser apresentada de forma objetiva, nos termos do Art. 31, § 5º, da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores.

b.2. Somente empresas, que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal, poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes mensais, conforme o disposto na Lei Federal nº. 8.541, de 1992.

    - A boa situação financeira da empresa deverá ser apresentada, observando-se o resultado obtido da aplicação dos índices econômicos financeiros, a serem extraídos do balanço patrimonial enunciado e calculados com duas casas decimais:

LIQUIDEZ GERAL

LG = Ativo circulante + realizável a longo prazo  > ou = 1

Passivo circulante + exigível a longo prazo

SOLVÊNCIA GERAL

SG = Ativo total                                                     > ou = 1

Passivo circulante + exigível a longo prazo

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = Ativo Circulante         > ou = 1

Passivo Circulante

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO <= 0,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

    - Comprovação do Capital Social realizado e registrado, até a data da apresentação dos invólucros, de no mínimo 10% do valor estimado da obra, por meio de ato societário devidamente registrado, nos termos do art. 31  3º. da lei 8.666/93.

    - Quando se tratar de MICROEMPRESA, a mesma poderá apresentar no lugar do Balanço Patrimonial a Declaração Anual do Simples Nacional, ou declaração de Imposto de renda de pessoa jurídica, como Microempresa;

  - Declarações

    - Declaração que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho (art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal (anexo II);

    - Declaração Conjunta: que não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta em virtude de contratos anteriormente celebrados, nos termos do art. 87, IV e 97 da Lei Federal nº 8666/93 e posteriores alterações; que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente e assumo o compromisso de comunicar ocorrência de fatos supervenientes; que não existe fato impeditivo à sua habilitação; que não está em processo de falência, ou insolvência civil; que não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo; que se obriga a manter durante todo o período de execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação deste certame; de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes; de que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados; Declaração de assunção de responsabilidade pela prestação dos serviços e/ou pela qualidade dos produtos ora contratados; Declaração de aceitação das condições editalícias e físicas para a execução do objeto licitado, bem como das cláusulas contratuais, Declaração de que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos diretos ou indiretos com a Prefeitura Municipal de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93. Declaração de que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. (Anexo III);

    - As empresas que desejarem usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº. 123/6 de 14 de dezembro de 2006, que trata de MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE, deverá apresentar a Declaração que se enquadra na citada lei, conforme modelo contido no ANEXO IV bem como deverá apresentar Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, onde a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa, ambas expedidas pela respectiva JUNTA COMERCIAL, com data de expedição do exercício atual (não será aceito outro tipo de documento).

    - Os documentos integrantes do ENVELOPE Nº. 1 - HABILITAÇÃO poderão ser apresentadas em original, cópias autenticadas por cartório competente ou servidor da administração ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, encadernados em pasta, para que não existam folhas soltas, numeradas seqüencialmente e rubricadas pelo responsável ou representante legal da proponente.

  - Inabilitação do Licitante

    - Será considerado INABILITADO o licitante que apresentar documentação em desconformidade com as exigências do EDITAL.

  - Apresentação do CRC (certificado de Registro Cadastral).

    - Com apresentação do Certificado de Registro Cadastral, poderá ser dispensado apresentação dos documentos contidos nos itens 7.2 (regularidade fiscal e trabalhista) e item 7.4.alínea “a” (Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial), desde que tais documentos já tenham sido apresentados e as validades dos mesmos estejam devidamente atualizadas na prefeitura de Itatinga, principalmente a validade do CRC.

Obs: Todas as declarações deverão ser apresentadas.

- APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE PROPOSTA

  - A proposta do licitante deverá conter as seguintes especificações:

- Identificação completa da proponente, em papel timbrado da empresa com número do CNPJ carimbado ou impresso;

- O número da Tomada de Preço e o objeto da mesma

- Planilha de serviços e materiais, quantitativos, preços unitários e preços totais totalmente preenchida, conforme modelo anexo, emitido pela empresa, com BDI incluso (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.);

- Cronograma físico-financeiro completo e detalhado (modelo anexo), dentro do prazo determinado para a execução da obra, com indicadores de percentuais.

- Preço global da obra e dos serviços já computado no preço;

- Prazo para conclusão da obra / serviços, respeitado o limite fixado neste edital e cronograma físico financeiro;

- Declaração de que nos preços propostos estão inclusos todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados por mais especiais que sejam, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, às contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução de cada serviço unitário proposto conforme Memorial Quantitativo.

- Prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias, contados da data da sua apresentação.

- Número da conta corrente e o banco para efetuar o pagamento (Preferencialmente Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal). Caso a empresa disponha de conta corrente em bancos que não tenham agência neste Município, ficam obrigadas a autorizar a efetivação de um “doc” a seu favor, cujas despesas ficarão exclusivamente a seu cargo.

- Qualificação do signatário do futuro contrato, incluindo nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, número da carteira de identidade, CPF e endereço, data de nascimento, e-mail e cargo.

- Constar a informação se a empresa é ou não optante pelo Simples Nacional.

- Estar datada e assinada.

  - Os preços cotados deverão ser expressos em reais, vedada a inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionaria, considerando como data base o mês de apresentação da PROPOSTA.

  - A PROPOSTA - ENVELOPE Nº. 2 - deverá ser datilografada ou impressa, sempre em 01 (uma) única via, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua análise, entrelinhas ou cláusulas resolutivas, assinadas pelo responsável ou representante legal.

  - Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverão ser encadernados em pasta, para que não existam folhas soltas, numerados sequencialmente e rubricados pelo responsável ou representante legal da proponente.

  - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da abertura do Envelope nº. 2 – PROPOSTA.

  - Em caso de discordância entre os preços unitários e globais, prevalecerão os primeiros e serão corrigidos automaticamente pela Comissão.

- PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

  - Os prazos de execução da obra são os seguintes:

- Para início: em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ordem de serviço emitida pela Assessoria de Engenharia do Município e com recolhimento de ART pela empresa contratada, salvo dias de chuva.

Obs: Salientamos que Ordem Serviço para início da obra somente será emitida após aceitação do procedimento licitatório

- Para conclusão: Até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir do início dos serviços, salvo dias de chuva;

- Para observação da obra concluída: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório;

- Para recebimento definitivo pela Comissão designada pela Direção da Unidade, até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73. 1. “b”. da Lei n.º 8.666/93, considerando esta data como término da obra.

- Prazo de vigência do contrato: 360 dias contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art 57 da Lei 8666/93, mediante a celebração de termos aditivos.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a aprovação de cada medição, de acordo com o cronograma físico financeiro, mediante emissão de nota fiscal e laudo/relatório de medição dos serviços. É obrigatória a inserção da inscrição: referente à Tomada de Preço n° 06/2021, Processo n° 78/2021, no corpo da Nota Fiscal.

  - Ocorrendo divergências nas medições, as mesmas serão devolvidas para as devidas correções e reapresentadas novamente para nova análise.

  - Processada a medição, a CONTRATANTE autorizará a CONTRATADA a emitir a respectiva fatura dos serviços efetivamente realizados e devidamente conferidos.

  - Encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos serviços concluídos e aceitos, deve estar acompanhado dos seguintes documentos:

- Cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS) resultantes do contrato, devidamente quitadas, relativas a execução do serviço e em conformidade a legislação vigente;

- Cópia dos comprovantes do Imposto Sobre Serviço (ISS) resultante do contrato, devidamente quitado, recolhido junto a Prefeitura Municipal de Itatinga, relativo ao mês de execução;

- Comprovação de regularidade perante a Receita Federal, ao FGTS e a Justiça do Trabalho

  - Pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicará na aceitação provisória ou definitiva da obra / serviço.

  - A não aceitação da obra / serviço pela CONTRATANTE implicará na suspensão imediata do pagamento, até regularização das falhas eventualmente apontadas.

  - Os pagamentos deverão ser efetuados na conta bancária indicada pela CONTRATADA de preferência ao Banco do Brasil S/A, ou Caixa Econômica Federal

  - A CONTRATADA não poderá transferir ou sub contratar o total ou parte do objeto do presente CONTRATO sem autorização da CONTRATANTE, sob pena de rescisão.

- ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

  - No dia, hora e local indicados neste EDITAL, na presença dos representantes que comparecerem devidamente credenciados, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Itatinga (SP), procederá à abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO, cujos conteúdos e os documentos apresentados, poderão ser examinados por todos os representantes presentes, que os rubricarão, juntamente com os membros da Comissão Permanente de Licitação.

11.1.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

11.1.2. Havendo alguma restrição quanto a comprovação da regularidade fiscal e ou trabalhista das empresas ME, EPP ou MEI, a Comissão Permanente de Licitação habilitará previamente e concederá 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa caso esta seja a vencedora. A não regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultada à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11.1.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente INABILITADO.

11.1.4. Quando não houver prazo de validade fixado nos documentos mencionados, será considerada a validade de 90 (noventa) dias a partir da emissão dos mesmos;

  - Os envelopes de PROPOSTA serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes presentes e ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itatinga (SP).

  - As dúvidas que surgirem durante a sessão serão resolvidas pela Comissão Permanente de Licitação, na presença dos representantes presentes, ou deixadas para ulterior deliberação, devendo o fato, em ambos os casos, ser registrado em ata.

  - Instrumento que credencia o responsável legal ou representante na empresa na licitação, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos, deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação antes do início da reunião ou dentro do envelope de documentação.

  - Havendo desistência expressa de recurso contra o julgamento da habilitação, por parte de todos os licitantes, poderá a Comissão Permanente de Licitação, na mesma sessão em que comunicar o resultado da habilitação, proceder à abertura dos envelopes PROPOSTA, ou marcar outra sessão pública especialmente para esse fim.

  - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitação ou não provido aqueles que foram interpostos, a Comissão Permanente de Licitação marcará local, hora e dia, através de comunicação aos interessados, para a sessão de abertura dos envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas e devolução dos mesmos às empresas inabilitadas.

  - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP e pelos representantes e analisados nos termos deste Edital.

  - Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos desenvolvidos, as quais deverão ser assinadas pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das empresas presentes ao ato.

- CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO / JULGAMENTO DE PROPOSTA E VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA ADICIONAL

  - Compete à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, processar, julgar e classificar as propostas.

  - No julgamento das propostas levar-se-ão em consideração os atendimentos às especificações do Edital e a conformidade com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão competente (existindo a fixação do valor orçado como preço máximo, a conformidade deverá recair sobre ele), sendo a classificação com base no critério de menor preço global, observando-se as seguintes regras:

- Abertos os envelopes proposta, verificar-se-á se todas as propostas atendem os requisitos formais e materiais fixados no Edital. As propostas que não atendam às exigências formais e materiais serão desclassificadas. As propostas classificadas serão separadas, ordenando-as para apuração dos valores ofertados;

- Para efeito de apuração da exequibilidade/ inexequibilidade da proposta ofertada, ter-se-á como base 70% do valor tido como base de apuração apontada pela Assessoria de Engenharia do Município de Itatinga (SP);

- Ostentam preços inexequíveis as propostas com valores inferiores a 70% (setenta por cento) dos apontados pelo departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP.

- Propostas com preços inexequíveis serão desclassificadas. As propostas com preços exeqüíveis serão separadas e a classificação decorrente observará o critério de menor preço;

- Para efeito da necessidade da prestação de garantia adicional, calcula-se 80% do menor valor apurado na forma estabelecida neste Edital, verificando, assim, se a proposta vencedora comporta ou não a prestação de garantia adicional;

  - No caso de igualdade dos preços globais, e após a observância do disposto no § 2º do artigo 3º da Lei n.º 8666/93, a classificação será feita por sorteio.

- DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA

  - Será desclassificada:

- Proposta que não atenda às exigências contidas nos anexos, parte integrante desse Edital.

- Proposta com preço excessivo, ou manifestamente inexeqüíveis assim considerados pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Itatinga (SP), aquele que não venha a ter demonstrado sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, que serão analisados pela Assessoria de Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP.

- Proposta que não se situe como exeqüível, na forma do critério delineado neste Edital.

- Proposta que ofereça vantagem não prevista no instrumento convocatório, ou ainda vantagem baseada na oferta dos demais licitantes.

- Proposta que esteja acima do Valor Estimado de 567.257,96 (quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos)

- HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

  - Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificação das propostas, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitação será homologada e adjudicada pelo Prefeito Municipal de Itatinga/SP.

- RECURSOS

  - Dos atos e decisões exarados nesta licitação caberá recurso, nos termos do artigo 109 da Lei n.º 8.666/93.

- CONTRATAÇÃO

  - Objeto da licitação será contratado com o licitante classificado em primeiro lugar. Não sendo celebrado com este, poderá a CONTRATANTE convocar os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificação, ou revogar a licitação, nos termos do § 2º do artigo 64 da Lei n.º 8.666/93, desde que os demais licitantes assumam expressamente o compromisso de realizar a obra nos mesmos valores e prazos da proposta vencedora.

  - Licitante vencedor será convocado para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da comunicação.

  - Prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e superveniente, aceito pela CONTRATANTE. Não havendo decisão, o contrato deverá ser assinado até o 10º (décimo) dia da data da convocação.

  - Na retirada da nota de empenho e assinatura do contrato, os comprovantes relativos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (INSS e FGTS), oferecidos no envelope DOCUMENTAÇÃO, deverão estar em plena validade, sob pena de ser exigida para a prática dos atos indicados, a apresentação dos referidos documentos devidamente revalidados.

  - Descumprimento da exigência anterior implicará na não retirada da nota de empenho e assinatura do contrato, sujeitando o licitante às sanções previstas neste EDITAL.

  - Eventual reajustamento do valor contratual obedecerá à legislação disciplinadora do procedimento.

  - Garantia para Execução do Contrato

    - A garantia para execução do contrato será de 5% (cinco por cento) de seu valor, a ser recolhida na tesouraria da Prefeitura Municipal de Itatinga (quando for o caso, conforme item 16.7.3), até a data de sua assinatura;

    - A garantia deverá abranger todo o período contratual, inclusive eventual prorrogação do prazo para cumprimento do pactuado, até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviço;

    - A garantia poderá ser prestada mediante caução em dinheiro, título da dívida pública do Estado de São Paulo, seguro - garantia ou fiança bancária;

    - Se a garantia for prestada em títulos da dívida pública do Estado de São Paulo, a CONTRATADA deverá apresentar, no ato do depósito, relação dos mesmos.

    - Em caso de acréscimo de obra/serviço, fica a CONTRATADA obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverá ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

    - Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão contratual.

    - Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA.

    - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações da Instituição Financeira indicada pela Prefeitura Municipal de Itatinga/SP.

    - A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos das prescrições legais.

- RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - A CONTRATANTE somente receberá a obra/serviço quando estiver perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte.

  - Durante o prazo de observação, que abrange o período entre o recebimento provisório e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, às suas custas, as substituições e reparações reclamadas em conseqüência de vícios de construção porventura existentes, que forem identificados nessa fase.

  - Os recebimentos provisório e definitivo da obra processar-se-ão de acordo com as normas vigentes, observados os prazos aqui estipulados, com lavratura dos termos correspondentes.

  - Recebimento definitivo só será expedido mediante a apresentação, pela CONTRATADA, do CND relativa à obra.

  - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção, solidez e segurança dos trabalhos subsiste na forma da lei.

- PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

  - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou aceitar ou retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecução do objeto da licitação, erro de execução, execução imperfeita, mora na execução, inadimplemento contratual, e não atendimento às determinações da Prefeitura Municipal de Itatinga, a CONTRATDA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às sanções previstas na Lei nº. 8666/93, bem como, nas penas abaixo discriminadas:

    - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar sua rescisão administrativa, com as conseqüências previstas nos artigos 77 e 80 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das penalidades a que aludem os artigos 86 e 97 do mesmo diploma legal.

    - O atraso injustificado na execução do contrato acarretará em penalidades previstas no contrato, cuja minuta faz parte do presente instrumento convocatório.

  - Da rescisão contratual

    - Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII da Lei nº. 8.666/93;

    - Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração;

    - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as conseqüências previstas em lei.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (preços unitários e percentuais) e dos demais elementos constantes dos anexos, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades do local onde será executada a obra, devendo as licitantes levantar possíveis discrepâncias ocorridas entre projetos, memorial e planilha de Quantitativos, não podendo invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. A simples entrega do envelope PROPOSTA pela licitante, será considerado como concordância tácita de todas as cláusulas deste Edital.

  - A licitante vencedora deverá comunicar por escrito à Prefeitura Municipal de Itatinga/SP o dia de inicio da Obra, sempre observados as orientações constantes neste Edital.

  - A empresa adjudicatária deverá apresentar antes do início da obra, relação de pessoal lotado na Obra acompanhada da respectiva Carteira Profissional, para análise da Assessoria Técnica de Planejamento e Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, devendo obrigatoriamente a empresa fornecer os respectivos equipamentos de proteção individual (EPI) a seus funcionários, conforme NR-18 do Ministério do Trabalho.

  - A CONTRATADA deverá providenciar as suas expensas, em 05 (cinco) dias a contar do inicio da obra, a confecção e instalação de placas indicativas da obra, conforme modelos a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

  - A obra só poderá ser objeto de transferência ou de sub-contratação desde que seja devidamente justificada e autorizada pela Prefeitura Municipal de Itatinga.

  - Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA se obriga, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra que serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e de outro, a utilizar os materiais indicados ou aceitos pela fiscalização.

  - Os preços para serviços decorrentes de modificações de projeto ou das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele não existirem, deverão ser aqueles constantes da tabela de Preços Oficial informada pela Conveniente.

  - Toda alteração contratual deverá ser previamente aprovada pela autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em ordem crescente.

  - É facultada à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

  - Pela elaboração e apresentação da “PROPOSTA”, a licitante não terá direito a auferir vantagem indevida, remuneração ou indenização de qualquer espécie.

  - A aceitação da proposta vencedora obrigará seu proponente à execução integral do objeto da TOMADA DE PREÇO, pelo prazo e condições oferecidas no Edital, não cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou serviços não cotados.

  - Esta licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento ou julgamento, e revogada, a juízo exclusivo da CONTRATANTE, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 8.666/93.

  - A Planilha de serviços e quantitativos fornecidos em Anexo é meramente informativa, portanto as proponentes devem analisar cuidadosamente os projetos e especificações, bem como verificar o local e as interferências existentes, a fim de retificar e completar esta planilha onde entender necessário, de forma que os preços ofertados compreendam a execução total dos projetos, entregando a obra em condições de pleno uso para a Prefeitura Municipal de Itatinga/SP.

  - A contratada para execução dos serviços deverá designar um profissional em nível superior habilitado para a atuação profissional na área do objeto da presente licitação.

  - A contratada, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização a obra, colocando no local dos trabalhos, a partir do dia em que estes forem iniciados, placa indicativa da obra, de acordo com o texto e padrão a ser apresentado à licitadora para prévia aprovação.

  - As obras e serviços contratados deverão obedecer às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e as especificações e/ou anexos aqui contidos e, eventuais divergências serão resolvidas pelos técnicos do Departamento de Obras e Serviços.

  - A contratada deverá manter a disposição do Departamento de Obras e Serviços, uma equipe de mão de obra bem como os equipamentos necessários para atender diariamente as solicitações do responsável pela fiscalização da execução dos serviços, sob pena de descumprimento das condições contratuais estabelecidas.

ANEXOS

- Modelo do Credenciamento/Procuração;

- Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e que não emprega menores;

- Modelo de Declaração Conjunta ;

- Modelo de Declaração para ME e EPP;

- Minuta do Contrato e Termo de Ciência e Notificação;

- Planilha Orçamentária;

- Memorial Descritivo, Formulários e Projetos;

- Projetos.

- Cronograma Físico e Financeiro;

- Modelo de Proposta

- Recibo de Retirada do Edital pela Internet

Muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados, todos eles se completam, sendo que o licitante deve, para a apresentação de DOCUMENTAÇÃO e formulação da PROPOSTA, se valer do EDITAL e inteirar-se dos ANEXOS, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas técnicas e contratuais que nortearão o NEGÓCIO a ser celebrado, de sorte que todos os aspectos mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros.

Itatinga, 23 de junho de 2021.

##### JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito Municipal

Afixado no MURAL da Prefeitura Municipal de Itatinga, aos _____/_____/_______

___________________________________________

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

# MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a  empresa.............................................. com sede à ..................................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º .........................e Inscrição Estadual sob n.º ................., neste ato, representada por seu sócio-gerente Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia e constitui seu representante o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere  poderes para  representar a empresa outorgante na TOMADA DE PREÇO N.º 06/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 78/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, em especial para realizar visita técnica, firmar declarações e atas, interpor ou desistir da interposição de recursos, assinar propostas, contratos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura do responsável pela outorga

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.

_____________________________________________________________________________

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E QUE NÃO EMPREGA MENORES, em atenção ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 78/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2021

______ (Nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº ___________________, interessada em participar do processo licitatório nº _______________, da Prefeitura Municipal de Itatinga, DECLARA, que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal e disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: (__) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Local e data.

Assinatura

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 78/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2021

A empresa ........................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº. ......................................................., com sede à ......................................................., por seu representante legal infra-assinado, DECLARA sob as penas da lei, para fins de habilitação na Tomada de Preço nº. 06/2021, Processo nº. 78/2021, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA/SP, que :

a) não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta em virtude de contratos anteriormente celebrados, nos termos do art. 87, IV e 97 da Lei Federal nº 8666/93 e posteriores alterações;

b) não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente e assumo o compromisso de comunicar ocorrência de fatos supervenientes;

c) não existe fato impeditivo à sua habilitação;

d) não está em processo de falência, ou insolvência civil;

e) não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo;

f) tenho obrigação de a manter durante todo o período de execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação deste certame;

g) Emito Nota Fiscal Eletrônica;

h) Cumpro todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados;

i) Assumo a responsabilidade pela prestação dos serviços e pela qualidade dos produtos ora contratados;

j) Aceito as condições editalícias e físicas para a execução do objeto licitado, bem como das cláusulas contratuais,

h) Não possuo funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos diretos ou indiretos com a Prefeitura Municipal de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93.

Local e data.

Assinatura

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME e EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 78/2021

TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2021

Eu, _______(nome do representante), RG nº._____ DECLARO sob as penas da lei., sem prejuízo das sanções e multas previstas nesta Carta Convite que a empresa____________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. _________, com sua sede ____________ é ___________(Microempresa ou  Empresa de Pequeno Porte), nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo 3º, estando apta, portanto, a exercer o direito de participação no certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura

ATENÇÃO: Na apresentação desta declaração a mesma deverá vir acompanhada da Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, onde a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa, ambas expedidas pela respectiva JUNTA COMERCIAL, com data de expedição do exercício atual (não será aceito outro tipo de documento).

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ...../2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 78/2021

TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, QUE SE FAZ ENTRE SI A PREFEITURA DE ITATINGA/SP E A EMPRESA ..........................................................................

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários. de um lado O MUNICÍPIO DE ITATINGA, entidade de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 46.634.127/0001-63, com sede na Rua Nove de Julho nº 304, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal de Itatinga/SP, excelentíssimo senhor ......................, portador do RG n.º ......................, CPF n.º ......................, e de outro lado a Empresa ......................, estabelecida na Rua ......................, na cidade de ......................, Estado de ......................, CNPJ n.º ...................... doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor ......................, RG n.º ...................... e CPF n.º ......................, e de acordo com o que consta no PROCESSO LICITATÓRIO N.º 78/2021, relativo à TOMADA DE PREÇO N.º 06/2021, têm entre si justo e acertado o presente instrumento  de CONTRATO, que se regerá pelas CLÁUSULAS e CONDIÇÕES seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO da REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO MUNICIPAL para abrigar a CASA DA EDUCAÇÃO de Itatinga COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS conforme condições e exigências contida no Edital e seus anexos.

Os serviços devem seguir rigorosamente os projetos, planilhas, cronograma e memoriais

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local e simultaneamente, obras e serviços distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto deste CONTRATO.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá executar os serviços de maneira que  cause o menor impacto e incomodo possível, visando evitar que atrapalhe o fluxo de pessoas do local.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução das obras e serviços especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA será indireta, na modalidade de empreitada por preço global, ficando a CONTRATADA responsável pelo fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução da obra e serviços, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos da PASTA TÉCNICA DA TOMADA DE PREÇO Nº 06/2021, constantes do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 78/2021, e em especial, os seguintes: proposta da CONTRATADA, projetos, caderno de especificações (memorial descritivo).

Parágrafo Único - A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal Nº 8.666/93, Lei complementar 123/06, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos CONTRATOS e as regras de Direito Privado.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO serão atendidos pela dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP assim classificada:

02.00.00 Poder Executivo 02.25.00 Diretoria Geral de Educação 02.25.01 Fundo Municipal de Educação 12.3610068.1249 Reforma da Diretoria de Ensino 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. Ficha 168 – Fonte de Recurso  05.200.01 QESE.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

O preço certo e total para execução da obra e serviços é de R$ ......... (.........................................). conforme proposta apresentada pela empresa vencedora.

Parágrafo Único - O preço contratado é irreajustável, estando inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos à prestação dos serviços objeto do CONTRATO, inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão de obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros fornecimento e instalação de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devido em razão da prestação dos serviços.

#### CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, de acordo com o cronograma físico financeiro, mediante emissão de nota fiscal e laudo de medição. Deverá constar na Nota Fiscal o número do Processo, do Contrato e da Tomada de Preços

§ 1º - A CONTRATANTE terá prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da realização da medição, para expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO, que propiciará a emissão da fatura pela CONTRATADA.

§ 2º - O encaminhamento da fatura, para fins de pagamento dos serviços concluídos e aceitos, deve estar acompanhado dos seguintes documentos:

- Cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS) resultantes do contrato, devidamente quitadas, relativas a execução do serviço e em conformidade a legislação vigente;

- Cópia dos comprovantes do Imposto Sobre Serviço (ISS) resultante do contrato, devidamente quitado, recolhido junto a Prefeitura Municipal de Itatinga, relativo ao mês de execução;

- Comprovação de regularidade perante a Receita Federal, ao FGTS e a Justiça do Trabalho.

§ 3º - A expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO e o pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicarão na aceitação provisória ou definitiva da obra/serviço.

§ 4º - A não aceitação da obra/serviço e a prorrogação do prazo de validade de sua conclusão, sem a correspondente alteração da validade da garantia, quando for o caso, nos termos do § 3º da Cláusula Sétima, acarretarão a suspensão imediata do pagamento, independentemente das demais prescrições legais.

§ 5 - Os pagamentos deverão ser efetuados na conta bancária indicada pela CONTRATADA de preferência junto ao Banco do Brasil S/A ou Caixa Econômica Federal. Banco ____ Agência ____ Conta Corrente ______,

§ 6 - O pagamento de eventuais serviços transferidos ou subcontratados, após autorização, obedecerá as mesmas condições retro delineadas, condicionado, ainda, a apresentação, pela CONTRATADA, dos documentos indicados nos números 1 e 2 do § 2 º desta CLÁUSULA, envolvendo os empregados da, SUBCONTRATADA.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS

Obedecendo a programação fixada no Cronograma Físico - Financeiro, os prazos serão contados, para todos os efeitos, da seguinte forma:

- Para início: em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ordem de serviço emitida pela Assessoria de Engenharia do Município e recolhimento de ART pela empresa contratada.

Obs: Salientamos que Ordem Serviço para início da obra somente será emitida após aceitação do procedimento licitatório

- Para conclusão: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir do início dos serviços, salvo dias de chuva;

- Para observação da obra concluída: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório;

- Para recebimento definitivo pela Comissão designada pela Direção da Unidade, até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73. 1. “b”. da Lei n.º 8.666/93, considerando esta data como término da obra.

- Prazo de vigência do contrato: 360 dias contados de sua assinatura, (de __/__/__ a __/__/__) podendo ser prorrogado nos termos do art 57 da Lei 8666/93, mediante a celebração de termos aditivos.

§ 1º - O atraso na execução da obra somente será admitido, pela CONTRATANTE, quando fundado em motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do Código Civil Brasileiro, ou nas hipóteses delineadas no artigo 57, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, condicionado, ainda, quando for o caso, à alteração do prazo de validade da garantia pelo mesmo espaço de tempo que resultar a prorrogação.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo de conclusão da obra deverá ser encaminhado, por escrito, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, até 05 (cinco) dias corridos antes  do término do prazo  original,  acompanhado   da   proposta   e   respectivo Cronograma Físico - Financeiro reprogramado, com justificativa circunstanciada.

§ 3º - Admitida à prorrogação de prazo, será lavrado o TERMO DE ADITAMENTO, que terá como base o Cronograma Físico - Financeiro reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, impondo-se a apresentação, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo de 10 (dez) dias da referida formalização, do documento que comprove a alteração da validade da garantia, sob pena de sujeição ao comando estabelecido no § 7º, da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a executar a obra e serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica e de acordo com os documentos explicitados na CLÁUSULA TERCEIRA, em estrita obediência à legislação vigente, às disposições aplicáveis da ABNT e às determinações da Fiscalização e, eventuais divergências serão resolvidas pelos técnicos do Departamento de Obras e Serviços.

Parágrafo Único - Caberá ainda à CONTRATADA:

- Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-obra (especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias, por mais especial que sejam;

- Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, às determinações das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos serviços, a disciplina, a segurança do trabalho no que diz respeito mais especificamente a Lei Federal nº. 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e portaria nº. 3.214 de 08 de junho de 1978;

- Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos;

- Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos aos serviços executados ou em execução, bem como não obstar a realização de vistorias no canteiro de obras, que poderão ocorrer sem aviso prévio;

- Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;

- Sujeitar-se à análise e estudos dos projetos caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execução dos serviços, não se admitindo, em qualquer hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos, nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não cotados. Na hipótese de serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá ser comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para que os defeitos sejam sanados.

- Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma Físico - Financeiro, atendendo à convocação da CONTRATANTE, para reunião de avaliação;

- Manter, no local dos serviços, o Diário de Obras, em 03 (três) vias, onde tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverá registrar tudo o que julgarem convenientes, para a comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do CONTRATO;

- Manter desde o início e até a conclusão dos serviços, engenheiro devidamente registrado no CREA e com o currículo aprovado pela CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execução dos serviços, recebimento de comunicações e intimações relativas ao CONTRATO, com plenos poderes perante a CONTRATANTE;

- Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como registro em carteira de todos os trabalhadores;

- Não alojar seu pessoal de produção em áreas da CONTRATANTE, a não ser vigias e seguranças, em número previamente limitado pela CONTRATANTE;

- Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade para fora dos próprios da CONTRATANTE, após a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE;

- Manter a obra e serviços executados em perfeitas condições de conservação e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;

- Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deteriorações;

- Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a fornecer à CONTRATANTE;

- Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade;

- Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incêndio, válida para todos as suas instalações, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade, bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.

- Comunicar por escrito à Prefeitura Municipal de Itatinga/SP o dia de inicio da Obra, sempre observados as orientações constantes no Edital.

- A Contratada deverá apresentar antes do início da obra, relação de pessoal lotado na Obra acompanhada da respectiva Carteira Profissional devidamente registrada, para análise da Assessoria Técnica de Planejamento e Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, devendo obrigatoriamente a empresa fornecer os respectivos equipamentos de proteção individual (EPI) a seus funcionários, conforme NR-18 do Ministério do Trabalho.

- A CONTRATADA deverá providenciar as suas expensas, em 05 (cinco) dias a contar do inicio da obra, a confecção e instalação de placas indicativas da obra, conforme modelos a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

- Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA se obriga, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra que serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e de outro, a utilizar os materiais indicados ou aceitos pela fiscalização.

- Toda alteração contratual deverá ser previamente aprovada pela autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em ordem crescente.

- A aceitação da proposta vencedora obrigará seu proponente à execução integral do objeto da TOMADA DE PREÇO, pelo prazo e condições oferecidas no Edital, não cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou serviços não cotados.

- A contratada deverá manter a disposição do Departamento de Obras e Serviços, uma equipe de mão de obra bem como os equipamentos necessários para atender diariamente as solicitações do responsável pela fiscalização da execução dos serviços, sob pena de descumprimento das condições contratuais estabelecidas.

- A contratada teve pleno conhecimento dos projetos, caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (preços unitários e percentuais) e dos demais elementos constantes dos anexos do edital, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades do local onde será executada a obra, não tendo levantado possíveis discrepâncias ocorridas entre projetos, memorial e planilha de Quantitativos, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.

- Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA se obriga, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra que serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e de outro, a utilizar os materiais indicados ou aceitos pela fiscalização.

- Será de responsabilidade da empresa contratada a contratação de funcionários para as funções necessárias à realização dos serviços, ficando ainda toda a responsabilidade de todas as obrigações e encargos de natureza trabalhista, previdenciário e fiscal, e demais obrigações congêneres, advindas da execução do objeto do presente certame, devendo manter seus funcionários devidamente registrados.

- Será obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) aplicáveis, particularmente, nas atividades de maior risco de acidentes.

- Fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços.

- Fornecimento de toda mão de obra necessária para realização dos serviços.

- Fornecimento de todo maquinário, andaimes, guindastes e todo e qualquer material, equipamentos e ferramentas necessários à realização das manutenções e serviços e tudo mais que se torne necessário, por mais especial que seja, obrigando-se, ainda, a pagar fretes, seguros, tributos e quaisquer outras despesas vinculadas, direta ou indiretamente, com esse fornecimento.

- Cumprir todas as obrigações sociais e trabalhistas, vigentes, com pessoal vinculado, direta ou indiretamente, aos serviços e manutenções contratados, cabendo-lhe, outrossim, o ônus com exclusividade e em última instância com o custeio de todos os pagamentos vinculados a tais obrigações.

- Manter o registro dos empregados que exerçam suas funções nas manutenções e serviços contratados.

- Entregar as manutenções e serviços objetos deste contrato, inteira e absolutamente concluídos nos prazos estipulados, com suas instalações em perfeito funcionamento e tudo inteiramente limpo e acabado.

- Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos técnicos fornecidos, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT e dos demais órgãos fiscalizadores.

- A contratada refará às suas expensas, os serviços que se apresentarem mal executados tecnicamente, ou que não tenham obedecido às boas técnicas de execução.

- Executar toda a obra, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente, às Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos, assim como, as determinações da Prefeitura de Itatinga e a legislação pertinente.

#### CLÁUSULA NONA - PESSOAL DA CONTRATADA

Nos serviços a serem executados a CONTRATADA empregará pessoal, quer de direção, quer de execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a mesma considerada como única e exclusiva empregadora.

§ 1º - A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA julgada incompetente, inábil ou prejudicial à disciplina, sem responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE.

§ 2º - A substituição do engenheiro responsável ou de qualquer integrante da equipe técnica deverá ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o número de seu registro no CREA, fazendo-se acompanhar do respectivo currículo.

§ 3º - A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da CONTRATANTE.

§ 4º - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a documentação referente aos CONTRATOS de trabalho de seus empregados e dos empregados da(s) SUBCONTRATADA(s), que se encontrarem trabalhando no local da obra, os quais devem estar devidamente registrados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES - DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a liberar as áreas destinadas ao serviço; empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico - Financeiro; proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos termos da CLÁUSULA SEXTA, e emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipulados na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá transferir ou sub contratar o total ou parte do objeto do presente CONTRATO sem autorização da CONTRATANTE, sob pena de rescisão.

§ 1º - A transferência ou subcontratação de parte do objeto do CONTRATO, poderá ser concretizado mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, sob pena de, assim não o fazendo, ficar a CONTRATADA sujeito à multa de 10% (dez por cento) do valor subcontratado ou transferido.

§ 2º - O pedido de transferência ou subcontratação deverá ser formalizado pela CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedência à concretização do ato, devidamente instruído com à apresentação do acervo técnico da SUBCONTRATADA, certificado pela CREA.

§ 3º - Inexistirá qualquer vínculo contratual entre a SUBCONTRATADA e a CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo cumprimento do CONTRATO será a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO.

§ 1º - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra ou serviços, conforme § 1º, art. 65 da Lei 8.666/93.

§ 2º - Os preços unitários para serviços decorrentes de modificações do projeto ou das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no CONTRATO, ou quando nele não existir deverá ser aqueles constantes da Tabela de Preços Ofícial, determinado pela Assessoria de Engenharia.

§ 3º - O TERMO DE ADITAMENTO deverá ser acompanhado do Cronograma Físico - Financeiro reprogramado, resultante da alteração.

§ 4º - O pagamento decorrente da alteração do CONTRATO seguirá a mesma disposição da CLÁUSULA SEXTA, mediante FATURA separada e observância das demais condições, com menção ao TERMO DE ADITAMENTO correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO

13.1A CONTRATANTE manterá profissionais legalmente habilitados para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificação e a liberação dos serviços e materiais empregados, para fins de pagamento e demais exigências legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra, sendo designado o servidor _______ Engenheiro ____ CREA ____

§ 1º - Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de empresas especializadas para a execução deste mister.

§ 2º - A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer obrigação/responsabilidade da CONTRATADA.

13.2. Compete à fiscalização:

13.2.1. Esclarecer prontamente, no máximo em 2 (dois) dias úteis, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada, através de correspondência protocolada;

13.2.2. Expedir, por escrito e protocolados, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada, determinando as providências necessárias às correções de falhas observadas;

13.2.3. Relatar através da unidade a que estiver subordinada, em tempo hábil, ocorrência ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos   serviços em relação a terceiros;

13.2.4. Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retificação, sempre por escrito e devidamente protocolado;

13.2.5. Exigir da contratada o cumprimento integral dos serviços contratados;

13.2.6. Emitir parecer para liberação da fatura atrelada à análise e aceitação dos serviços contratados;

13.2.7. Caberá à Fiscalização a aprovação e o recebimento de eventuais projetos complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RECEBIMENTO DA OBRA

Concluída a obra, inclusive os serviços eventualmente autorizados em aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condições, serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita por parte da CONTRATADA, que lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, com validade de 15 (quinze) dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.

§ 1º - Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO, 60 (sessenta) dias do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, somente se os serviços de correção de irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de OBSERVAÇÃO, tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalização, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo de até 15 (quinze) dias, com a limpeza dos locais abrangidos pela execução dos serviços.

§ 2º - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção, solidez e segurança, subsiste na forma da lei.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

Em caso de inexecução do objeto da licitação, erro na execução, execução imperfeita, mora na execução ou inadimplência contratual, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, em especial:

I – Advertência por escrito;

II - Suspensão por até dois anos do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Itatinga;

III- Multa conforme especificado abaixo

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

§ 1º - O descumprimento do prazo final de conclusão da obra resultará na aplicação de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por dia de atraso, que incidirá sobre o valor da obrigação não cumprida.

§ 2º - Pela inexecução total ou parcial do ajuste (atraso mensal), a multa imediata, decorrente da inadimplência contratual, será de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da obrigação não cumprida do respectivo CONTRATO, ou multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova contratação.

§ 3º - A diminuição do ritmo da obra/serviços e o não atendimento às determinações da CONTRATANTE, nos prazos a serem fixados, contados do recebimento da notificação, sujeitarão a CONTRATADA às sanções de advertência ou multa de 0,1 % (um décimo por cento) por dia de atraso, que incidirá sobre o valor global do CONTRATO, considerando, para tanto, eventuais reajustamentos.

§ 4º - As multas são autônomas e aplicação de uma não exclui a de outras.

§ 5º - As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e/ou da garantia prestada.

§ 6º - Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no parágrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na variação da UFM - Unidade Fiscal do Município, ou índice que venha a substituí-lo.

§ 7º - A aplicação das sanções de advertência ou multa fica condicionada à prévia defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva notificação.

§ 8º - Da aplicação das sanções de advertência ou multa caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação do ato.

§ 9º - A mora na execução e o não atendimento às determinações da CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA à advertência ou à multa, autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidência, a declarar rescindido o CONTRATO e punir o faltoso com a suspensão do direito de licitar e contratar em seu âmbito, e até mesmo adotar as providências para a declaração de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipóteses, o direito de defesa.

§ 10º - Sem prejuízo da aplicação, à CONTRATADA, das sanções cabíveis, a CONTRATANTE recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do CONTRATO e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO

A inexecução total ou parcial ensejará a rescisão do CONTRATO, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n0 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal.

Parágrafo Único: Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá, a fim de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pelo CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - TOLERÂNCIA

Caso uma das partes CONTRATANTES, em benefício de outra, permitir, mesmo por omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer cláusula ou condição do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO

Para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja tanto por conta própria, quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou ainda, benefícios de qualquer natureza que constitua prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionado.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

19.1A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:

a)  Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE;

b)  Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

c)  Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE;

d)  Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados;

19.2 Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações;

19.2.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis;

19.3 A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA;

13.4 A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais de que trata a Lei Federal nº 13.709/2018.

CLAÚSULA VIGÉSIMA - FORO

Fica eleito o Foro de Itatinga, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas do presente CONTRATO.

Parágrafo Único: E por estarem justas e CONTRATADAS, as partes assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.

Itatinga, ........ de .................................... de .......................

Contratante:

Contratada:

Testemunhas:

1ª ________________________________        2ª ________________________________

Nome:                                                                 Nome:

RG:                                                                      RG:

Conforme previsto nas Instruções do Tribunal de Contas, o contrato deve vir acompanhado do Termo de Ciência e Notificação em anexo

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITATINGA

CONTRATADA: _________________________________________-

CONTRATO N° (DE ORIGEM): ___________________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 78/2021, TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO da REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO MUNICIPAL para abrigar a CASA DA EDUCAÇÃO de Itatinga, conforme condições e exigências contida no Anexo I do instrumento convocatório.

ADVOGADO N° OAB (*)_______________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela contratada:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO VI   - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Obra: | Reforma, ampliação e adaptação de prédio municipal para a Casa da Educação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: | Rua Nove de Julho, n°295, Centro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo: |  | 120 dias |  |
| Boletim: CDHU Desonerado Versão 181; FDE-Tab. Ref Jan/2021; SINAPI Ref. 11/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.D.I.: | 23,00% |  |
| ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. |  | QUANT. |  | MAT. UNIT. (R$) |  |  | MÃO DE OBRA UNIT. (R$) |  |  | VALOR. UNIT. (R$) |  |  | VALOR TOTAL C/BDI (R$) |  | % |  |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação | M2 |  | 2,00 |  | 538,16 |  |  | 64,05 |  |  | 602,21 |  |  | 1.481,44 |  | 0,26% |  |
| 1.2 | CPOS | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 |  | 246,67 |  | - |  |  | 11,15 |  |  | 11,15 |  |  | 3.382,96 |  | 0,60% |  |
| 1.3 | CPOS | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 |  | 16,33 |  | - |  |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  |  | 112,08 |  | 0,02% |  |
| 1.4 | CPOS | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | M2 |  | 118,24 |  | - |  |  | 17,00 |  |  | 17,00 |  |  | 2.472,40 |  | 0,44% |  |
| 1.5 | CPOS | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | M2 |  | 16,33 |  | - |  |  | 13,91 |  |  | 13,91 |  |  | 279,39 |  | 0,05% |  |
| 1.6 | CPOS | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 |  | 26,08 |  | - |  |  | 55,76 |  |  | 55,76 |  |  | 1.788,69 |  | 0,32% |  |
| 1.7 | CPOS | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 |  | 32,15 |  | - |  |  | 21,64 |  |  | 21,64 |  |  | 855,74 |  | 0,15% |  |
| 1.8 | CPOS | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN |  | 16,00 |  | - |  |  | 15,46 |  |  | 15,46 |  |  | 304,25 |  | 0,05% |  |
| 1.9 | CPOS | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M |  | 59,20 |  | - |  |  | 9,27 |  |  | 9,27 |  |  | 675,00 |  | 0,12% |  |
| 1.10 | CPOS | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | M2 |  | 7,73 |  | - |  |  | 20,91 |  |  | 20,91 |  |  | 198,81 |  | 0,04% |  |
| 1.11 | CPOS | 04.07.040 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | M2 |  | 116,61 |  |  |  |  | 4,64 |  |  | 4,64 |  |  | 665,52 |  | 0,12% |  |
| 1.12 | CPOS | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN |  | 8,00 |  | - |  |  | 30,50 |  |  | 30,50 |  |  | 300,12 |  | 0,05% |  |
| 1.13 | CPOS | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 |  | 127,56 |  | - |  |  | 8,36 |  |  | 8,36 |  |  | 1.311,67 |  | 0,23% |  |
| 1.14 | CPOS | 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | M2 |  | 10,90 |  | - |  |  | 18,54 |  |  | 18,54 |  |  | 248,57 |  | 0,04% |  |
| 1.15 | CPOS | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 |  | 13,11 |  |  |  |  | 153,34 |  |  | 153,34 |  |  | 2.472,65 |  | 0,44% |  |
| 1.16 | CPOS | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica (Fornecida pela Prefeitura)- terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 |  | 83,12 |  | - |  |  | 8,36 |  |  | 8,36 |  |  | 854,71 |  | 0,15% |  |
|  |  |  | Subtotal item 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.404,00 |  | 3,08% |  |
| 2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CPOS | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 |  | 81,79 |  | 6,54 |  |  | 4,02 |  |  | 10,56 |  |  | 1.062,35 |  | 0,19% |  |
| 2.2 | CPOS | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M |  | 166,00 |  | 23,27 |  |  | 33,84 |  |  | 57,11 |  |  | 11.660,72 |  | 2,06% |  |
| 2.3 | CPOS | 06.14.020 | Carga manual de solo | M3 |  | 34,01 |  | - |  |  | 8,36 |  |  | 8,36 |  |  | 349,72 |  | 0,06% |  |
| 2.4 | CPOS | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 |  | 34,01 |  | - |  |  | 43,06 |  |  | 43,06 |  |  | 1.801,30 |  | 0,32% |  |
| 2.5 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | M3 |  | 9,45 |  | - |  |  | 41,82 |  |  | 41,82 |  |  | 486,09 |  | 0,09% |  |
| 2.6 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 |  | 0,77 |  | 96,73 |  |  | 20,91 |  |  | 117,64 |  |  | 111,42 |  | 0,02% |  |
| 2.7 | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 |  | 4,82 |  | 287,22 |  |  | 83,64 |  |  | 370,86 |  |  | 2.198,68 |  | 0,39% |  |
| 2.8 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 |  | 4,82 |  | - |  |  | 117,58 |  |  | 117,58 |  |  | 697,08 |  | 0,12% |  |
| 2.9 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG |  | 385,60 |  | 9,33 |  |  | 1,80 |  |  | 11,13 |  |  | 5.278,83 |  | 0,93% |  |
| 2.10 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG |  | 96,40 |  | 10,20 |  |  | 1,80 |  |  | 12,00 |  |  | 1.422,86 |  | 0,25% |  |
| 2.11 | CPOS | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 |  | 21,35 |  | 43,27 |  |  | 24,58 |  |  | 67,85 |  |  | 1.781,77 |  | 0,31% |  |
| 2.12 | CPOS | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 |  | 2,02 |  | 360,38 |  |  | 241,22 |  |  | 601,6 |  |  | 1.494,74 |  | 0,26% |  |
| 2.13 | CPOS | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 |  | 80,75 |  | 7,16 |  |  | 5,58 |  |  | 12,74 |  |  | 1.265,37 |  | 0,22% |  |
|  |  |  | Subtotal item 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.610,93 |  | 5,22% |  |
| 3 |  |  | ALVENARIA E ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CPOS | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 |  | 296,96 |  | 35,34 |  |  | 24,58 |  |  | 59,92 |  |  | 21.886,43 |  | 3,86% |  |
| 3.2 | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 |  | 9,04 |  | 287,22 |  |  | 83,64 |  |  | 370,86 |  |  | 4.123,67 |  | 0,73% |  |
| 3.3 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 |  | 9,04 |  | - |  |  | 81,22 |  |  | 81,22 |  |  | 903,10 |  | 0,16% |  |
| 3.4 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG |  | 723,20 |  | 9,33 |  |  | 1,80 |  |  | 11,13 |  |  | 9.900,54 |  | 1,75% |  |
| 3.5 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG |  | 180,80 |  | 10,20 |  |  | 1,80 |  |  | 12,00 |  |  | 2.668,61 |  | 0,47% |  |
| 3.6 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 |  | 56,42 |  | 109,74 |  |  | 46,37 |  |  | 156,11 |  |  | 10.833,50 |  | 1,91% |  |
| 3.7 | CPOS | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 |  | 1,81 |  | 877,00 |  |  | 584,51 |  |  | 1.461,51 |  |  | 3.253,76 |  | 0,57% |  |
| 3.8 | CPOS | 13.02.150 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 |  | 46,23 |  | 98,21 |  |  | 24,74 |  |  | 122,95 |  |  | 6.991,29 |  | 1,23% |  |
|  |  |  | Subtotal item 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.560,90 |  | 10,68% |  |
| 4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | CPOS | 32.16.060 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster | M2 |  | 9,72 |  | 45,86 |  |  | 15,46 |  |  | 61,32 |  |  | 733,12 |  | 0,13% |  |
| 4.2 | CPOS | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | M2 |  | 215,35 |  | 48,39 |  |  | 20,09 |  |  | 68,48 |  |  | 18.139,02 |  | 3,20% |  |
| 4.3 | CPOS | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | M2 |  | 232,58 |  | 44,64 |  |  | 22,43 |  |  | 67,07 |  |  | 19.186,94 |  | 3,38% |  |
| 4.4 | CPOS | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipo: francesa | M |  | 44,87 |  | 9,38 |  |  | 12,37 |  |  | 21,75 |  |  | 1.200,38 |  | 0,21% |  |
| 4.5 | CPOS | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG |  | 505,15 |  | 16,88 |  |  | - |  |  | 16,88 |  |  | 10.488,13 |  | 1,85% |  |
| 4.6 | CPOS | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 |  | 80,86 |  | 154,94 |  |  | 13,45 |  |  | 168,39 |  |  | 16.747,70 |  | 2,95% |  |
| 4.7 | CPOS | 26.01.170 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | M2 |  | 20,17 |  | 337,50 |  |  | 20,33 |  |  | 357,83 |  |  | 8.877,44 |  | 1,56% |  |
| 4.8 | CPOS | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M |  | 197,29 |  | 43,07 |  |  | 37,69 |  |  | 80,76 |  |  | 19.597,76 |  | 3,45% |  |
| 4.9 | SINAPI | 94226 | Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | M2 |  | 232,58 |  | - |  |  | - |  |  | 16,81 |  |  | 4.808,89 |  | 0,85% |  |
|  |  |  | Subtotal item 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.779,38 |  | 17,58% |  |
| 5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CPOS | 25.01.050 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | M2 |  | 3,60 |  | 654,01 |  |  | 46,37 |  |  | 700,38 |  |  | 3.101,28 |  | 0,55% |  |
| 5.2 | CPOS | 25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | M2 |  | 13,00 |  | 331,53 |  |  | 46,37 |  |  | 377,90 |  |  | 6.042,62 |  | 1,07% |  |
| 5.3 | CPOS | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | M2 |  | 15,38 |  | 688,09 |  |  | 46,37 |  |  | 734,46 |  |  | 13.894,07 |  | 2,45% |  |
| 5.4 | CPOS | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 |  | 5,40 |  | 257,18 |  |  | - |  |  | 257,18 |  |  | 1.708,19 |  | 0,30% |  |
| 5.5 | CPOS | 29.01.030 | Perfil em alumínio branco | KG |  | 14,58 |  | 30,52 |  |  | 49,07 |  |  | 79,59 |  |  | 1.427,32 |  | 0,25% |  |
| 5.6 | CPOS | 23.13.020 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | UN |  | 12,00 |  | 561,69 |  |  | - |  |  | 561,69 |  |  | 8.290,54 |  | 1,46% |  |
| 5.7 | CPOS | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN |  | 1,00 |  | 619,31 |  |  | - |  |  | 619,31 |  |  | 761,75 |  | 0,13% |  |
| 5.8 | CPOS | 23.09.020 | Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm | UN |  | 2,00 |  | 296,84 |  |  | 86,55 |  |  | 383,39 |  |  | 943,14 |  | 0,17% |  |
| 5.9 | CPOS | 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | UN |  | 1,00 |  | 296,84 |  |  | 86,55 |  |  | 383,39 |  |  | 471,57 |  | 0,08% |  |
| 5.10 | CPOS | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | M2 |  | 6,72 |  | 430,06 |  |  | 92,73 |  |  | 522,79 |  |  | 4.321,17 |  | 0,76% |  |
| 5.11 | CPOS | 23.09.630 | Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm | UN |  | 1,00 |  | 602,42 |  |  | 108,19 |  |  | 710,61 |  |  | 874,05 |  | 0,15% |  |
| 5.12 | CPOS | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana de correr | M2 |  | 3,36 |  | 584,87 |  |  | 40,48 |  |  | 625,35 |  |  | 2.584,45 |  | 0,46% |  |
| 5.13 | CPOS | 24.02.630 | Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 2´, altura acima de 3,00 m, completo | M2 |  | 18,15 |  | 522,06 |  |  | 58,79 |  |  | 580,85 |  |  | 12.967,19 |  | 2,29% |  |
| 5.14 | CPOS | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 |  | 23,38 |  | 313,97 |  |  | 46,26 |  |  | 360,23 |  |  | 10.359,28 |  | 1,83% |  |
| 5.15 | CPOS | 24.03.930 | Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto | M2 |  | 5,40 |  | 571,42 |  |  | - |  |  | 571,42 |  |  | 3.795,37 |  | 0,67% |  |
|  |  |  | Subtotal item 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.541,99 |  | 12,62% |  |
| 6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | M2 |  | 690,07 |  | 1,78 |  |  | 3,27 |  |  | 5,05 |  |  | 4.286,37 |  | 0,76% |  |
| 6.2 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 |  | 741,28 |  | 6,67 |  |  | 12,37 |  |  | 19,04 |  |  | 17.360,18 |  | 3,06% |  |
| 6.3 | CPOS | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 |  | 142,97 |  | 69,24 |  |  | 27,82 |  |  | 97,06 |  |  | 17.068,30 |  | 3,01% |  |
| 6.4 | CPOS | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M |  | 38,05 |  | 74,52 |  |  | 18,66 |  |  | 93,18 |  |  | 4.360,96 |  | 0,77% |  |
| 6.5 | CPOS | 22.01.020 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | M2 |  | 39,44 |  | 46,93 |  |  | 37,09 |  |  | 84,02 |  |  | 4.075,91 |  | 0,72% |  |
| 6.6 | CPOS | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | M2 |  | 87,96 |  | - |  |  | - |  |  | 61,60 |  |  | 6.664,55 |  | 1,17% |  |
| 6.7 | CPOS | 18.05.020 | Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte | M2 |  | 28,39 |  | 50,03 |  |  | 8,90 |  |  | 58,93 |  |  | 2.057,82 |  | 0,36% |  |
|  |  |  | Subtotal item 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.874,09 |  | 9,85% |  |
| 7 |  |  | PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | CPOS | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 |  | 9,64 |  | 314,71 |  |  | 296,68 |  |  | 611,39 |  |  | 7.249,37 |  | 1,28% |  |
| 7.2 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 |  | 1,75 |  | 355,77 |  |  | 220,31 |  |  | 576,08 |  |  | 1.240,01 |  | 0,22% |  |
| 7.3 | CPOS | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 |  | 129,59 |  | 69,24 |  |  | 27,82 |  |  | 97,06 |  |  | 15.470,95 |  | 2,73% |  |
| 7.4 | CPOS | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M |  | 147,93 |  | 12,35 |  |  | 7,73 |  |  | 20,08 |  |  | 3.653,63 |  | 0,64% |  |
| 7.5 | CPOS | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 |  | 58,30 |  | 78,67 |  |  | 27,82 |  |  | 106,49 |  |  | 7.636,29 |  | 1,35% |  |
| 7.6 | CPOS | 18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M |  | 39,17 |  | 13,99 |  |  | 7,73 |  |  | 21,72 |  |  | 1.046,45 |  | 0,18% |  |
| 7.7 | CPOS | 54.07.130 | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | M2 |  | 3,67 |  | 66,97 |  |  | 7,88 |  |  | 74,85 |  |  | 337,88 |  | 0,06% |  |
| 7.8 | CPOS | 54.07.210 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 |  | 3,67 |  | 3,07 |  |  | 7,03 |  |  | 10,10 |  |  | 45,59 |  | 0,01% |  |
| 7.9 | CPOS | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | M2 |  | 23,18 |  | 344,28 |  |  | - |  |  | 344,28 |  |  | 9.815,90 |  | 1,73% |  |
| 7.10 | CPOS | 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | M |  | 74,43 |  | 15,97 |  |  | 10,43 |  |  | 26,40 |  |  | 2.416,89 |  | 0,43% |  |
| 7.11 | CPOS | 20.10.120 | Cordão de madeira | M |  | 74,43 |  | 4,29 |  |  | 2,55 |  |  | 6,84 |  |  | 626,19 |  | 0,11% |  |
| 7.12 | CPOS | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 |  | 138,34 |  | 59,60 |  |  | 17,94 |  |  | 77,54 |  |  | 13.194,07 |  | 2,33% |  |
|  |  |  | Subtotal item 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.733,22 |  | 11,07% |  |
| 8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | CPOS | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 |  | 628,30 |  | 2,36 |  |  | 7,68 |  |  | 10,04 |  |  | 7.759,00 |  | 1,37% |  |
| 8.2 | CPOS | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 |  | 285,51 |  | 3,69 |  |  | 7,68 |  |  | 11,37 |  |  | 3.992,89 |  | 0,70% |  |
| 8.3 | CPOS | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 |  | 913,81 |  | 7,58 |  |  | 13,45 |  |  | 21,03 |  |  | 23.637,43 |  | 4,17% |  |
| 8.4 | CPOS | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | M2 |  | 130,37 |  | 5,43 |  |  | 9,78 |  |  | 15,21 |  |  | 2.439,00 |  | 0,43% |  |
| 8.5 | CPOS | 20.20.202 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | M2 |  | 71,69 |  | - |  |  | - |  |  | 93,32 |  |  | 8.228,84 |  | 1,45% |  |
| 8.6 | CPOS | 33.05.360 | Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira | M |  | 148,86 |  | 1,94 |  |  | 1,40 |  |  | 3,34 |  |  | 611,55 |  | 0,11% |  |
|  |  |  | Sub-total item 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.668,71 |  | 8,23% |  |
| 9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ENTRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | SINAPI | 95635 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). AF_11/2016 | UN |  | 2,00 |  | - |  |  | - |  |  | 159,86 |  |  | 393,26 |  | 0,07% |  |
| 9.2 | CPOS | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN |  | 2,00 |  | 488,84 |  |  | 48,21 |  |  | 537,05 |  |  | 1.321,14 |  | 0,23% |  |
|  |  |  | TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M |  | 65,77 |  | 21,59 |  |  | 37,69 |  |  | 59,28 |  |  | 4.795,58 |  | 0,85% |  |
| 9.4 | CPOS | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M |  | 17,87 |  | 15,05 |  |  | 20,56 |  |  | 35,61 |  |  | 782,71 |  | 0,14% |  |
| 9.5 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M |  | 75,66 |  | 6,14 |  |  | 17,14 |  |  | 23,28 |  |  | 2.166,48 |  | 0,38% |  |
|  |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | CPOS | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN |  | 7,00 |  | 46,43 |  |  | 34,27 |  |  | 80,70 |  |  | 694,83 |  | 0,12% |  |
| 9.7 | FDE | 16.08.026 | CI-02 Caixa de inspeção 80x80cm para esgoto | UN |  | 5,00 |  | - |  |  | - |  |  | 966,44 |  |  | 5.943,61 |  | 1,05% |  |
| 9.8 | CPOS | 44.20.240 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | UN |  | 6,00 |  | 21,86 |  |  | 13,71 |  |  | 35,57 |  |  | 262,51 |  | 0,05% |  |
| 9.9 | CPOS | 49.06.170 | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | M2 |  | 0,55 |  | 1001,09 |  |  | 22,43 |  |  | 1.023,52 |  |  | 692,41 |  | 0,12% |  |
| 9.10 | CPOS | 16.05.030 | CA-20 Canaleta de águas pluviais em concreto (15CM) | M |  | 2,74 |  | - |  |  | - |  |  | 125,16 |  |  | 421,81 |  | 0,07% |  |
|  |  |  | LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 | CPOS | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 |  | 3,93 |  | 367,22 |  |  | 56,64 |  |  | 423,86 |  |  | 2.048,90 |  | 0,36% |  |
| 9.12 | CPOS | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | UN |  | 4,00 |  | 82,80 |  |  | 17,14 |  |  | 99,94 |  |  | 491,70 |  | 0,09% |  |
| 9.13 | CPOS | 44.06.320 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | UN |  | 1,00 |  | 257,23 |  |  | 17,14 |  |  | 274,37 |  |  | 337,48 |  | 0,06% |  |
| 9.14 | CPOS | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | UN |  | 1,00 |  | 493,92 |  |  | 102,81 |  |  | 596,73 |  |  | 733,98 |  | 0,13% |  |
| 9.15 | CPOS | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | UN |  | 1,00 |  | 67,26 |  |  | 48,21 |  |  | 115,47 |  |  | 142,03 |  | 0,03% |  |
| 9.16 | CPOS | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN |  | 4,00 |  | 179,2 |  |  | 41,24 |  |  | 220,44 |  |  | 1.084,56 |  | 0,19% |  |
| 9.17 | CPOS | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN |  | 4,00 |  | 232,51 |  |  | 51,41 |  |  | 283,92 |  |  | 1.396,89 |  | 0,25% |  |
| 9.18 | CPOS | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN |  | 5,00 |  | 74,17 |  |  | 15,42 |  |  | 89,59 |  |  | 550,98 |  | 0,10% |  |
| 9.19 | CPOS | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN |  | 1,00 |  | 148 |  |  | 13,07 |  |  | 161,07 |  |  | 198,12 |  | 0,03% |  |
| 9.20 | CPOS | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN |  | 3,00 |  | 169,42 |  |  | 13,07 |  |  | 182,49 |  |  | 673,39 |  | 0,12% |  |
| 9.21 | CPOS | 44.03.700 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm | UN |  | 3,00 |  | 3,59 |  |  | 12,05 |  |  | 15,64 |  |  | 57,71 |  | 0,01% |  |
| 9.22 | CPOS | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | UN |  | 1,00 |  | 183,64 |  |  | 13,07 |  |  | 196,71 |  |  | 241,95 |  | 0,04% |  |
| 9.23 | CPOS | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M |  | 2,30 |  | 181,07 |  |  | 9,27 |  |  | 190,34 |  |  | 538,47 |  | 0,09% |  |
| 9.24 | CPOS | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN |  | 2,00 |  | 171,82 |  |  | 9,27 |  |  | 181,09 |  |  | 445,48 |  | 0,08% |  |
|  |  |  | Sub-total item 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.415,98 |  | 4,66% |  |
| 10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | CPOS | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN |  | 2,00 |  | - |  |  | - |  |  | 783,40 |  |  | 1.927,16 |  | 0,34% |  |
| 10.2 | FDE | 4.01.30 | Poste de concreto padrão Multi 200 CPFL categoria C-4 (Instalado) | UN |  | 1,00 |  | - |  |  | - |  |  | 2.479,90 |  |  | 3.050,28 |  | 0,54% |  |
| 10.3 | SINAPI | 101502 | Entrada de energia elétrica áerea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm² e disjuntor 63 A | UN |  | 1,00 |  | - |  |  | - |  |  | 1.269,37 |  |  | 1.561,33 |  | 0,28% |  |
| 10.4 | SINAPI | 101880 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores DIN até 150A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 | UN |  | 1,00 |  | - |  |  | - |  |  | 556,59 |  |  | 684,61 |  | 0,12% |  |
| 10.5 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN |  | 10,00 |  | 81,52 |  |  | 20,56 |  |  | 102,08 |  |  | 1.255,58 |  | 0,22% |  |
| 10.6 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN |  | 12,00 |  | 15,01 |  |  | 10,28 |  |  | 25,29 |  |  | 373,28 |  | 0,07% |  |
| 10.7 | SINAPI | 101895 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 | UN |  | 1,00 |  | - |  |  | - |  |  | 349,89 |  |  | 430,36 |  | 0,08% |  |
|  |  |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 | CPOS | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M |  | 16,00 |  | 8,9 |  |  | 1,37 |  |  | 10,27 |  |  | 202,11 |  | 0,04% |  |
| 10.9 | CPOS | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M |  | 486,22 |  | 2,29 |  |  | 10,28 |  |  | 12,57 |  |  | 7.517,50 |  | 1,33% |  |
| 10.10 | CPOS | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN |  | 83,00 |  | 2,91 |  |  | 8,57 |  |  | 11,48 |  |  | 1.171,99 |  | 0,21% |  |
| 10.11 | CPOS | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN |  | 15,00 |  | 5,90 |  |  | 8,57 |  |  | 14,47 |  |  | 266,97 |  | 0,05% |  |
| 10.12 | CPOS | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN |  | 33,00 |  | 6,62 |  |  | 8,57 |  |  | 15,19 |  |  | 616,56 |  | 0,11% |  |
|  |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00% |  |
| 10.13 | CPOS | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M |  | 2.431,10 |  | 2,36 |  |  | 1,72 |  |  | 4,08 |  |  | 12.200,23 |  | 2,15% |  |
| 10.14 | CPOS | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | M |  | 388,98 |  | 3,57 |  |  | 2,06 |  |  | 5,63 |  |  | 2.693,65 |  | 0,47% |  |
| 10.15 | CPOS | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M |  | 24,40 |  | 11,82 |  |  | 3,08 |  |  | 14,90 |  |  | 447,18 |  | 0,08% |  |
| 10.16 | CPOS | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M |  | 30,00 |  | 36,79 |  |  | 6,86 |  |  | 43,65 |  |  | 1.610,69 |  | 0,28% |  |
|  |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.17 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ |  | 14,00 |  | 15,94 |  |  | 10,28 |  |  | 26,22 |  |  | 451,51 |  | 0,08% |  |
| 10.18 | CPOS | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ |  | 44,00 |  | 10,60 |  |  | 10,28 |  |  | 20,88 |  |  | 1.130,03 |  | 0,20% |  |
| 10.19 | CPOS | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ |  | 15,00 |  | 20,05 |  |  | 10,28 |  |  | 30,33 |  |  | 559,59 |  | 0,10% |  |
| 10.20 | CPOS | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ |  | 4,00 |  | 18,12 |  |  | 10,28 |  |  | 28,40 |  |  | 139,73 |  | 0,02% |  |
| 10.21 | CPOS | 40.04.490 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ |  | 1,00 |  | 23,02 |  |  | 10,28 |  |  | 33,30 |  |  | 40,96 |  | 0,01% |  |
| 10.22 | CPOS | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ |  | 15,00 |  | 7,84 |  |  | 11,65 |  |  | 19,49 |  |  | 359,59 |  | 0,06% |  |
| 10.23 | CPOS | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ |  | 4,00 |  | 15,72 |  |  | 12,00 |  |  | 27,72 |  |  | 136,38 |  | 0,02% |  |
| 10.24 | CPOS | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ |  | 1,00 |  | 24,78 |  |  | 17,14 |  |  | 41,92 |  |  | 51,56 |  | 0,01% |  |
| 10.25 | comp. | merc/ 41.31.070 | Plafon LED de sobrepor/embutir 18w | UN |  | 9,00 |  | 27,27 |  |  | 10,28 |  |  | 37,55 |  |  | 415,68 |  | 0,07% |  |
| 10.26 | comp. | merc/ 41.31.070 | Plafon LED de sobrepor/embutir 24/25w | UN |  | 31,00 |  | 45,90 |  |  | 10,28 |  |  | 56,18 |  |  | 2.142,14 |  | 0,38% |  |
| 10.27 | CPOS | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | UN |  | 9,00 |  | 71,45 |  |  | 17,14 |  |  | 88,59 |  |  | 980,69 |  | 0,17% |  |
|  |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.28 | FDE | 09.04.085 | Terra completo 1 haste Ø 19mm com caixa de inspeção | UN |  | 4,00 |  | - |  |  | - |  |  | 211,48 |  |  | 1.040,48 |  | 0,18% |  |
| 10.29 | CPOS | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | M |  | 16,91 |  | 11,93 |  |  | 1,72 |  |  | 13,65 |  |  | 283,91 |  | 0,05% |  |
|  |  |  | Sub-total item 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.741,73 |  | 7,72% |  |
| 11 |  |  | TELEFONIA E REDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | CPOS | 40.04.080 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | CJ |  | 9,00 |  | 10,38 |  |  | 10,28 |  |  | 20,66 |  |  | 228,71 |  | 0,04% |  |
| 11.2 | CPOS | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN |  | 1,00 |  | 661,07 |  |  | 238,45 |  |  | 899,52 |  |  | 1.106,41 |  | 0,20% |  |
| 11.3 | CPOS | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN |  | 11,00 |  | 49,86 |  |  | 10,28 |  |  | 60,14 |  |  | 813,69 |  | 0,14% |  |
| 11.4 | CPOS | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M |  | 81,20 |  | 19,17 |  |  | 3,77 |  |  | 22,94 |  |  | 2.291,16 |  | 0,40% |  |
| 11.5 | CPOS | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN |  | 1,00 |  | 2295,81 |  |  | 12,68 |  |  | 2308,49 |  |  | 2.839,44 |  | 0,50% |  |
| 11.6 | CPOS | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN |  | 24,00 |  | 40,60 |  |  | 6,86 |  |  | 47,46 |  |  | 1.401,02 |  | 0,25% |  |
| 11.7 | CPOS | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN |  | 1,00 |  | 628,82 |  |  | 27,41 |  |  | 656,23 |  |  | 807,16 |  | 0,14% |  |
| 11.8 | CPOS | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | UN |  | 1,00 |  | 16,43 |  |  | 9,54 |  |  | 25,97 |  |  | 31,94 |  | 0,01% |  |
|  |  |  | Sub-total item 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.519,53 |  | 1,68% |  |
| 12 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | CPOS | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ |  | 9,00 |  | 2.595,80 |  |  | 270,15 |  |  | 2.865,95 |  |  | 31.726,07 |  | 5,59% |  |
| 12.2 | CPOS | 43.07.350 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | CJ |  | 1,00 |  | 5.418,95 |  |  | 278,89 |  |  | 5.697,84 |  |  | 7.008,34 |  | 1,24% |  |
|  |  |  | Sub-total item 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.734,41 |  | 6,83% |  |
| 13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | CPOS | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 |  | 26,63 |  | 6,53 |  |  | 3,53 |  |  | 10,06 |  |  | 329,51 |  | 0,06% |  |
| 13.2 | CPOS | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN |  | 5,00 |  | 34,78 |  |  | 2,58 |  |  | 37,36 |  |  | 229,76 |  | 0,04% |  |
| 13.3 | CPOS | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | UN |  | 10,00 |  | 25,96 |  |  | 2,58 |  |  | 28,54 |  |  | 351,04 |  | 0,06% |  |
| 13.4 | CPOS | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 |  | 313,44 |  | - |  |  | 9,76 |  |  | 9,76 |  |  | 3.762,78 |  | 0,66% |  |
|  |  |  | Subtotal item 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.673,09 |  | 0,82% |  |
| CUSTO TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567.257,96 |  |  | 100,0% |  |
| Itatinga, 23 de abril de 2021, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carolina Nunes de Oliveira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engenheira Civil - CREA: 5069305578 - SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assessora Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO VII - Memorial Descritivo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma, ampliação e adaptação de prédio municipal a Casa da Educação

Local: Rua Nove de Julho, n°295, Centro, Itatinga/SP

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever “Especificações Técnicas e Serviços”, para Reforma e ampliação para a instalação da Casa da Educação, localizada na Rua Nove de Julho, n°295, Centro, Itatinga/SP.

Caberá à executante o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução completa da obra. Todos os serviços, materiais e suas aplicações devem obedecer rigorosamente, as recomendações e descrições das normas brasileiras ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Nos casos omissos as normas, poderão ser complementadas por normas de outras entidades. Deverá estar aparelhada com máquinas, ferramentas e EPI necessários à obra, bem como manter pessoal habilitado em número suficiente a perfeita execução dos serviços nos prazos previstos.

A execução dos serviços obedecerá perfeitamente ao projeto em sua forma, dimensões, concepção arquitetônica e memorial descritivo, e ficará a critério da contratante impugnar, mandar demolir e refazer qualquer serviço que não obedeça às condições do projeto. Quando existir a necessidade de aplicação de outros materiais ou procedimentos executivos, não constantes neste memorial ou no projeto, deverão os mesmos serem de qualidade e eficiência igual ou superior aos substituídos, devidamente justificado e previamente aprovado por esta contratante. Para tal caberá a executante após o termino de cada instalação ou serviço, a execução do cadastramento de todas as alterações que tenham sido introduzidas no projeto e aprovadas pela contratante.

Periodicamente, a executante deverá proceder à limpeza da obra removendo o entulho resultante, tanto no interior da mesma como o canteiro de serviços.

Os materiais aplicados deverão ser de primeira linha, bem como os serviços de mão-de-obra com execução técnica aprimorada e acabamento esmerado. O controle de qualidade e outros exigidos pela fiscalização não exime o executante de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele executado.

Especificações Técnicas e Construtivas:

- SERVIÇOES PRELIMINARES

  - Placa de identificação da obra

Deverá ser instalada uma placa de identificação da obra constando o objeto a ser executado, indicando valores, prazos e demais informações que se fizerem necessárias de modo a divulgar a população a destinação dos gastos públicos. A referida placa deve ser confeccionada em chapa de aço galvanizada.

- Será medido por área de placa executada (m²).

- O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores.

  - Retirada de telhamento em barro

- Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação.

- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das telhas de barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro

- Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação.

- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro

- Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²).

- O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa da estrutura de madeira, em tesoura, para telhas de barro, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer

- Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²).

- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa da estrutura de madeira, em tesoura, para telhas de qualquer perfil, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento

- Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).

- O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

  - Retirada de esquadria metálica em geral

- Será medido pela área da esquadria retirada (m²).

- item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de esquadrias metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Retirada de folha de esquadria em madeira

- Será medido por unidade retirada (un).

- O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de esquadria em madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados

- Será medido pelo comprimento total de peças retiradas (m).

- O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de batentes com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento

- Será medido por área real de laje pré-moldada, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).

- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de laje pré-moldada, inclusive o revestimento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

  - Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas

- Será medido por área de forro retirado (m²).

- O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada de forros em placas ou tiras apoiadas, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios

- Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un).

- O item remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável.

  - Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base

- Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).

- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

  - Retirada de soalho inclusive vigamento

- Será medido por área de piso retirado (m²).

- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de piso de soalho de madeira, inclusive o vigamento de assentamento do piso, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

  - Demolição manual de concreto simples

- Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).

- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

  - Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica (Fornecida pela Prefeitura) terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

- Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).

- O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material.

- FUNDAÇÃO

  - Locação de obra de edificação

- Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²).

- O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para execução de locação de obra compreendendo locação de estacas, eixos principais, paredes, etc; com pontaletes de 3" x 3" e tábuas de 1" x 12"; ambos em madeira "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea 4sp2 pd"e (6c0o7nhecida como Cambará).

  - Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

- Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

- O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm.

  - Carga manual de solo

- Será medido pelo volume de solo carregado (m³).

- O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para execução dos serviços de carga manual de solo, existente ou importado.

  - Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg

- Será medido pelo volume de aterro compactado (m³).

- O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para execução dos serviços de aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição das sobras.

  - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m

- Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).

- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

  - Lastro de pedra britada

- Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.

- O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

  - Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

- O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

  - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

- O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.

  - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

- Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

- O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

  - Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

- Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

- O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

  - Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A

- Será medido pela área do vão, considerando como altura a distância entre o respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m²).

- O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para execução de alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

  - Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo

- Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³).

- O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, compreendendo:

a) Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia (1:3);

b) Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo a respiração dos materiais;

c) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:

- Preparo da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a cada 50 kg de cimento;

- Aplicação da argamassa sobre superfície áspera e isenta de partículas soltas, em camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendações dos fabricantes.

  - Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

- Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).

- O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com solventes orgânicos, compreendendo:

- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558; referência comercial que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços.

- ALVENARIA E ESTRUTURA

  - Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm

- Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

  - Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

Idem item 2.7.

  - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

- O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

  - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Idem item 2.9.

  - A Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

Idem item 2.10.

  - Forma em madeira comum para estrutura

- Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).

- O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução e instalação de formas para estrutura, em tábua de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

  - Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

- Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m³).

- O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aço CA-50 e arame recozido para armação; tábua de Quarubarana (´´Erisma uncinatum´´), conhecida também como Cedrinho para as formas. Remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução das vergas, contravergas ou pilaretes.

  - Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa

- Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).

- O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada de concreto protendido (VP) e lajota cerâmica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: a estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a execução da armadura transversal, da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias e também do aço para armadura de distribuição.

- COBERTURA

  - Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster

- Será medido por área de superfície com impermeabilização executada (m²).

- O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível para moldagem no local, à base de polímeros acrílicos, com reforço têxtil, compreendendo:

a) Membrana à base de polímeros acrílicos dispersos em meio aquoso, com as características técnicas:

- Coloração branca, resistente às intempéries, a ozona, aos raios ultravioletas e a névoa salina; não necessita proteção mecânica; referência comercial que atenda às exigências mínimas da norma NBR 13321 e às características técnicas acima descritas;

b) Reforço em tela têxtil, com as características:

- Tela estruturante em poliéster crua, engomada ou resinada, para impermeabilização aplicada a frio, malha de 2 x 2 mm, gramatura mínima de 36 g/m²; referência comercial Tela Industrial da Ernetex, Vedatex da Otto Baumgart ou equivalente, outro desde que atenda às características técnicas acima descritas;

Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive limpeza da superfície.

  - Estrutura em terças para telhas de barro

- Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).

- O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência "Goupia glabra" (conhecida como Cupiúba), ou "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará), ou "Manilkara spp" (conhecida também como Maçaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mãode-obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em terças, para cobertura em telhas cerâmicas, constituída por: terças apoiadas diretamente sobre oitões em alvenaria, ou pilares em alvenaria devidamente amarrados, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalização e determinações na NBR 7190. Não remunera a execução de oitões ou pilares em alvenaria.

  - Telha de barro tipo francesa

- Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos:

a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;

b) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;

c) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.

- O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.

  - Cumeeira de barro emboçado tipo: francesa

- Será medido pelo comprimento executado (m).

- O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e emboçamento das peças.

  - Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

- Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica (kg).

- O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

  - Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido

- Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:

- 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;

- 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;

- 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação.

- O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, grau "B", (260 g / m²), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F 2, com 30 mm de espessura. Remunera também materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio metálica ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a instalação completa das telhas.

  - Vidro liso laminado incolor de 10 mm

- Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).

- O item remunera o fornecimento de vidro liso laminado, incolor de 10 mm, composto por dois ou mais vidros colados, entre si, com filme de polivinil butiral (PVB), materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do vidro.

  - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m

- Será medido por comprimento instalado (m).

- O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.

  - Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical. AF_07/2019

- Será medido por área de projeção do telhado (m²).

- O item remunera o fornecimento e instalação de manta aluminizada nas duas faces, para subcobertura, e = 2 mm, remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da manta.

- ESQUADRIAS

  - Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial

- Será medido por área de caixilho instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento do caixilho maxim-ar completo, linha comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.

  - Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial

- Será medido por área de caixilho instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, linha comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.

  - Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida

- Será medido por área de caixilho instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento do caixilho maxim-ar completo, sob medida, em perfis de alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho. Não remunera o fornecimento e instalação de vidro.

  - Vidro temperado incolor de 10 mm

- Será medido pela área de vidro instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessórios e a mãode-obra necessária para a instalação do vidro.

  - Perfil em alumínio branco

- Será medido pelo peso nominal das bitolas dos perfis instalados (kg).

- O item remunera o fornecimento dos perfis em alumínio natural. Remunera também materiais

acessórios e a mão de obra necessária para a completa instalação dos perfis.

  - Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm

- Será medido por unidade de porta montada e instalada (un).

- O item remunera o fornecimento da folha de porta sólida lisa em madeira, acabamento base pintura, resistente a umidade; guarnição, alizar/batente em madeira; 03 dobradiças em aço inoxidável 304; ferragem completa com fechadura mecânica máquina 55 mm e maçaneta tipo alavanca para porta interna 01 folha (ferragem para tráfego intenso de 100.000 ciclos de abertura e fechamento), conforme NBR 15930-2; acessórios e mão de obra necessária para montagem e instalação completa do kit porta.

  - Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

- Será medido por unidade de porta montada e instalada (un).

- O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira revestida em fórmica classe 1 ou acabamento base pintura cor branca, resistente a umidade; marco padrão 20 ou 30 mm; 03 dobradiças em aço cromado; ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado, conforme NBR 15930-2; acessórios e mão de obra necessária para montagem e instalação completa da porta.

  - Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm

- Será medido por unidade de porta instalada (un).

- O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces.

  - Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm

- Será medido por unidade de porta instalada (un).

- O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces.

  - Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial

- Será medido pela área da porta instalada (m²).

- O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, linha comercial, em alumínio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.

  - Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm

- Será medido por unidade de porta instalada (un).

- O item remunera o fornecimento das folhas de porta lisa em madeira folheada, batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas 2 faces, largura total das folhas 140 cm.

  - Caixilho em madeira tipo veneziana de correr

- Será medido por área de vão de caixilho instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento de caixilho em madeira tipo veneziana de correr, com ou sem bandeira, para acabamento em verniz, cera ou pintura inclusive guarnições e ferragens; cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do caixilho. As madeiras utilizadas deverão atender aos procedimentos de controle e exploração exigidos pelo IBAMA e possuir selo de certificação.

  - Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 2´, altura acima de 3,00 m, completo

- Será medido pela área da porta instalada (m²).

- O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de duas folhas com altura acima de 3,00 m, constituído por: montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-18, com diâmetro externo de 3" e espessura de 2,65 mm; requadro interno para fixação da tela em cantoneira de aço carbono galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"; travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes superior, intermediária e inferior do alambrado, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-18, com diâmetro externo de 3" e espessura de 2,65 mm; tela com malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes, colunas e ferragem completa (dobradiças, trincos e ferrolhos, portas-cadeado, etc), compatíveis com a estrutura e peso do portão; cimento, areia, materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o portão, conforme recomendações do fabricante. Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos batentes e arremates de acabamento.

  - Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática

- Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical (m²).

- O item remunera o fornecimento de montantes verticais, barras horizontais e gradil em aço galvanizado a fogo, soldados pelo processo automático de eletrofusão, malha de 65 x 132 mm, constituído por barras verticais de 25 x 2 mm e fios horizontais com diâmetro de 5 mm; pilares metálicos para chumbamento e/ou sapata para fixação; tratamento superficial por galvanização a fogo conforme norma ASTMA123/123M-2017, parafusos antifurto, acabamento com pintura poliéster a pó aplicada eletrostaticamente, em várias cores; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa e fixação do gradil por meio de chumbamento com concreto ou engastado com chumbadores de aço. Não remunera os arremates de acabamento, fundação e muretas.

  - Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto

- Será medido por área de porta de enrolar instalada (m²).

- O item remunera o fornecimento e instalação de porta de enrolar, constituída por folha em chapa de aço galvanizada, perfil meia-cana Transvizion chapa 22, acabamento em pintura eletrostática; soleira em chapa dobrada galvanizada reforçada; guias laterais em chapa 16 galvanizado 50 mm, eixo em tubo 114 mm; kit automatização composto de um motor redutor; referência comercial Atron, monofásica 220 V, capacidade de tração 300 kg ou equivalente; portinhola de emergência com fechadura; sistema de liberação para funcionamento ininterrupto em caso de falta de energia elétrica; kit controle remoto com central, receptora e dois controles; remunera também o fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta, inclusive arremates de acabamento.

- REVESTIMENTOS

  - Chapisco

- Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

- O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.

  - Emboço desempenado com espuma de poliéster

- Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se

considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

- O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster.

  - Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

- Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

- O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes características:

a) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta);

b) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza forte);

c) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

d) Carga de ruptura > 1.500 N;

e) Resistente a gretagem;

f) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463.

  - Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido

- Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).

- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução de revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 21 até 30 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o preparo prévio da superfície.

  - Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado

- Será medido por área de forro executado (m²).

- O item remunera o fornecimento de tábua aparelhada em Pinus ("Pinus Elliotti" ou "Pinus Taeda"), tipo macho e fêmea de 1 x 10 cm; sarrafo em Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), nas dimensões de 10 x 2,5 cm e 5 x 2,5 cm; inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para execução do forro e do tarugamento.

  - Forro em placa de gesso liso fixo

- Será medido por área de placas instaladas (m²).

- O item remunera o fornecimento e instalação de placas de gesso fixo para a execução de forros, sancas ou arremates laterais, por meio de tirantes e perfis metálicos; remunera também: recortes de interferência, rejunte entre as placas com acabamento liso, execução de juntas de dilatação quando necessário e arremates junto às paredes ou anteparos com moldura.

  - Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte

- Será medido pela área revestida com plaquetas laminadas, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

- O item remunera o fornecimento de plaquetas laminadas, argamassa industrializada, materiais, acessórios e a mão de obra necessária para o assentamento conforme recomendação dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

- PISO

  - Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck

- Será medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em projeto (m³).

- O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba ("Goupia glabra"), ou Maçaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, lançamento e a execução do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck.

  - Argamassa de regularização e/ou proteção

- Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³).

- O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.

  - Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Idem item 6.4.

  - Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Idem item 6.4.

  - Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

- Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado antiderrapante, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

- O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, indicado para áreas externas e ambientes com alto tráfego, com as seguintes características:

a) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência mecânica alta);

b) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza forte);

c) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

d) Resistente a gretagem;

e) Resistente ao escorregamento;

f) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito II);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463.

  - Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Idem item 7.5.

  - Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada

- Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

- O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico de 20 x 20 cm, com espessura média de 1,8 cm, em várias cores, exceto branco, cinza e preto, referência ladrilho hidráulico; argamassa colante industrializada classe AC-II, e a mão-de-obra necessária para os serviços: preparo da argamassa colante industrializada; aplicação da argamassa; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e rejuntamento do piso. Normas técnicas: NBR 9457 e NBR 14081-1.

  - Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

- Será medido pela de área piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

- O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, em várias cores, para áreas internas, externas, pisos ou paredes, e a mão-de-obra necessária para os serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme exigências da norma NBR 9457, e recomendações dos fabricantes.

  - Soalho em tábua de madeira aparelhada

- Será medido pela área de piso de soalho executado (m²).

- O item remunera o fornecimento de tábuas em madeira aparelhada seca em estufa tipo Ipê ("Tabebuia serratifolia"), ou Jatobá ("Hymenaea spp"), com 20 cm de largura e 2 cm de espessura, para acabamento com tinta, cera ou verniz; e barrotes em madeira. Remunera também os materiais, acessórios, inclusive cavilhas da mesma madeira e a mão de obra necessária para a instalação completa do soalho sobre lastro ou laje. Não remunera o preparo prévio da superfície nem o acabamento posterior do piso como raspagem, calafetação e aplicação de tinta, cera ou verniz.

  - Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm

- Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).

- O item remunera o fornecimento do rodapé em madeira aparelhada seca em estufa tipo Ipê ("Tabebuia serratifolia"), ou Jatobá ("Hymenaea spp"), de 7 x 1,5 cm, para acabamento com tinta, cera ou verniz; toco de sarrafo em Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 2,5 x 5 cm; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a colocação do rodapé.

  - Cordão de madeira

- Será medido por comprimento de cordão colocado (m).

- O item remunera o fornecimento do cordão, tipo meia cana, em madeira aparelhada seca em estufa tipo Ipê ("Tabebuia serratifolia"), ou Jatobá ("Hymenaea spp"), de 1 x 1 cm, para acabamento com tinta, cera ou verniz, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a colocação do cordão.

  - Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

- Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²).

- O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 8 cm, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; não remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessário.

- PINTURA

  - Massa corrida a base de PVA

- Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

- O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de pequenos defeitos. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.

  - Massa corrida à base de resina acrílica

- Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

- O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com ótima resistência às intempéries. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.

  - Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo

- Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

- O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

  - Verniz fungicida para madeira

- Será medido por área (m²):

a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco);

c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

d) Em estruturas de madeira pela área de superfície envernizada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

- O item remunera o fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, preparo da superfície; aplicação do verniz em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

  - Raspagem com calafetação e aplicação de verniz

- Será medido pela área de piso envernizado (m²).

- O item remunera o preparo do piso com raspagem e calafetação, o fornecimento e aplicação de verniz em poliuretano, bi-componente, a base de água; aplicação de duas demãos, acabamento semibrilho.

  - Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira

- Será medido por comprimento de rodapé, baguete ou moldura envernizadas (m).

- O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702, diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

- INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

ENTRADA

  - Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável dn 25 (¾")   fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). AF_11/2016

- Será medido por kit cavalete instalado (un).

- O item remunera o fornecimento Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável dn 25 (¾"), fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). AF_11/2016. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços.

  - Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros

- Será medido por unidade de reservatório instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 500 litros destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão de obra necessária para o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório.

  - Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

- Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.

- O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

TUBULAÇÕES

  - Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

- Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.

- O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

  - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

- Será medido por comprimento de tubulação executada (m)

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação executada;

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.

- O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4"), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

  - Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha

- Será medido por unidade de caixa instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede esgoto.

CAIXAS E ACESSÓRIOS

  - CI-02 Caixa de inspeção 80x80cm para esgoto

- Será medido por unidade de caixa executada (un).

- O item remunera materiais e acessórios para execução de caixa de inspeção 80x80xcm em alvenaria, com tampa em concreto. NBR 8160.

  - Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´

- Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado (un).

- O item remunera o fornecimento do sifão de PVC rígido com copo tipo reforçado e tubo de ligação ajustável de 1´´x 1 1/2´´; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

  - Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial

- Será medido por área de grelha de alumínio instalada (m²).

- O item remunera o fornecimento de grelha com porta grelha (requadro) fixa reta, em barras chatas de alumínio fundido, linha comercial nas dimensões de 10 / 15 / 20 x 50 cm, 20 x 30 cm e 10 / 15 / 20 x 100 cm, acessórios e a mão-de-obra necessária para o grapeamento do requadro e colocação da grelha, em pisos e áreas com tráfego leve.

  - CA-20 Canaleta de águas pluviais em concreto (15CM)

- Será medido por metro linear executado (m).

- O item remunera a execução de canaleta de águas pluviais em concreto, com 15x30cm acabado internamente. Remunera também limpeza do terreno, escavação da vala, apiloamento do fundo, canaleta (forma e concreto) e limpeza final da canaleta. Considerar uma declividade mínima de 0,3%, executar recorte de 2,5cm em cada lado para apoio das mesmas.

  - Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido

- Será medido pela área de tampo instalado (m²).

- O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba.

LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS

  - Cuba de louça de embutir redonda

- Será medido por unidade instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir redonda para lavatório. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessários para a instalação em bancadas.

  - Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm

- Será medido por unidade de cuba instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha comercial sem pertences, de 560 x 330 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas.

  - Tanque de louça com coluna de 30 litros

- Será medido por unidade instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de tanque de louça com coluna, com capacidade para 30 litros. Remunera também materiais para fixação; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação.

  - Lavatório de louça sem coluna

- Será medido por unidade instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de lavatório de louça sem coluna; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação.

  - Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros

- Será medido por unidade instalada (un).

- O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referência de fabricação de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

  - Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´

- Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2". Remunera também materiais acessórios de vedação e o tubo de descida.

  - Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial

- Será medido por unidade de registro instalado (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4´´, inclusive materiais acessórios e de vedação.

  - Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado

- Será medido por unidade de torneira instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, para instalação na bancada da pia, em latão fundido cromado de 1/2", inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

  - Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´

- Será medido por unidade de torneira instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, modelo compacto para lavatórios ou cubas pequenas, com acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

  - Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm

- Será medido por unidade de torneira instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de parede com 15 cm, sem rosca, para uso geral, em ABS sem acabamento, com volante, modelos para tubulações de 3/4" ou de 1/2", ou modelo para tubulação de 3/4", com luva de redução para 1/2", conforme orientação do fabricante; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

  - Torneira volante tipo alavanca

- Será medido por unidade de torneira instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de torneira com volante tipo alavanca modelo de parede ou de mesa, uso geral, para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessários para instalação e ligação à rede de água.

  - Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´

- Será medido pelo comprimento total de barra de apoio instalada, incluindo os trechos com deflexão a 90 graus (m).

- O item remunera o fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", em qualquer comprimento; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.

  - Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

- Será medido por unidade instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, diâmetro nominal de 1 1/4", comprimento de 25 a 30 cm, com resistência mínima ao esforço em qualquer sentido de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

  - Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1

- Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora (un).

- O item remunera o fornecimento de projeto executivo de elétrica, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e/ou Gerenciadora. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A1; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo:

a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versão 2000 e apresentados da seguinte forma:

- Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" e a respectiva versão com extensão "plt", em "compact disc" (CD Rom).

b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:

- Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" (CD Rom).

- O item não contempla fator K e BDI.

  - Poste de concreto padrão Multi 200 CPFL categoria C-4 (Instalado)

- Será medido por unidade de poste instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de Abrigo e entrada de energia padrão multi 200 CPFL Categoria C-4. remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do Padrão de entrada.

  - Entrada de energia elétrica áerea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm² e disjuntor 63 A

- Será medido por unidade de poste instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de entrada de energia elétrica áerea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm² e disjuntor 63 A, remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do Padrão de entrada.

  - Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores DIN até 150A - fornecimento e instalação. AF_10/2020

- Será medido por unidade de quadro instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores DIN 125A - fornecimento e instalação. AF_10/2020, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do quadro.

  - Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A

- Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão "bolt-on", bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte.

  - Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A

- Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão "bolt-on", unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 30 A e tensão de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte.

  - Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. AF_10/2020

- Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

- O item remunera o fornecimento de disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125A; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte.

ELETRODUTO E ACESSÓRIOS

  - Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios

- Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

- O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 40 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso "perigo". Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação.

  - Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm

- Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

- O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4´´, cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

  - Caixa em PVC de 4´ x 2´

- Será medido por unidade de caixa instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.

  - Caixa em PVC de 4´ x 4´

- Será medido por unidade de caixa instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.

  - Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´

- Será medido por unidade de caixa instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de caixa octogonal de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, nos modelos com fundo móvel ou com anel deslizante.

CABOS E FIOS CONDUTORES

  - Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C

- Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

- O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

  - Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.

Idem item 10.12.

  - Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C.

- Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

- O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.5

  - Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

- Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

- O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES

  - Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

- Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136.

  - Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

- Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136.

  - Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo

- Será medido por conjunto de tomadas instalado (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136.

  - Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo

- Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1 (uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136.

  - Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo

- Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (dois) interruptores simples e 1 (uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136.

  - Interruptor com 1 tecla simples e placa

- Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

  - Interruptor com 2 teclas simples e placa

- Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com duas teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

  - Interruptor com 3 teclas simples e placa

- Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com três teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

  - Plafon LED de sobrepor/embutir 18w

- Será medido por unidade de luminária instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de luminária led quadrada de sobrepor, com drive, composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1363 até 1800 lm, vida útil de no mínimo 50.000 h, potência de 18 W, driver para tensão 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 94 lm / W, corpo em chapa de aço tratada, com pintura eletrostática na cor branca, difusor translúcido. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária.

  - Plafon LED de sobrepor/embutir 24w

- Será medido por unidade de luminária instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de luminária led quadrada de sobrepor, com drive, composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1363 até 1800 lm, vida útil de no mínimo 50.000 h, potência de 24 W, driver para tensão 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 94 lm / W, corpo em chapa de aço tratada, com pintura eletrostática na cor branca, difusor translúcido. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária.

  - Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W

- Será medido por unidade de luminária instalada (un).

- O item remunera o fornecimento de luminária triangular de sobrepor tipo arandela, com corpo em liga metálica, com pintura eletrostática na cor branca e difusor em vidro plano, para uma fluorescente compacta eletrônica. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.

ATERRAMENTO

  - Terra completo 1 haste Ø 19mm com caixa de inspeção

- Será medido por unidade de Terra completo instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de inspeção para terra de 250 x 250 x 250 mm; Haste coperweld 19 mm (3/4)X3 M; conector para haste terra DN 19mm (3/4"); remunera também a mão de obra necessária para a execução do serviço.

  - Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²

- Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

- O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.

- TELEFONIA E REDE

  - Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa

- Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

- O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para telefone, padrão TELEBRÁS, de quatro pólos; remunera o espelho correspondente.

  - Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm

- Será medido por unidade de rack instalado (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de rack para os equipamentos de gravação, fontes e distribuição constituído por: rack fechado padrão metálico 19" x 12Us x 470 mm, em chapa de aço bitola 18 (laterais, teto e tampa traseira) e bitola 12 (fundo) tipo auto-portante, com porta em acrílico, laterais removíveis, venezianas laterais para ventilação forçada superior, com dois ventiladores no mínimo e chave réguas de tomadas, para ligação dos equipamentos.

  - Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa

- Será medido por unidade de tomada instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para rede de dados, tipo RJ 45, com placa.

  - Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6ª

- Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

- O item remunera o fornecimento de cabos para rede 23 AWG com 4 pares não blindado, categoria 6 A, referência que o fabricante apresente certificado ISSO 9001 / 2000; deverá ser constituído por: condutores de cobre sólido, capa externa em PVC não propagante a chama, identificação nas veias dos pares, marcação na capa externa seqüencial do comprimento em metros; deverá ser fornecido em caixas tipo FAST BOX e deverá possuir Certificação UL e de acordo com a ANSI / TIA-568-C.2 para Categoria 6 A; remunera também o fornecimento de mão-de-obra e ferramentas necessárias para o lançamento dos cabos.

  - Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps

- Será medido por unidade de Switch Gigabit instalado (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação do Switch Gigabit de 24 portas com capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps.

  - Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6ª

- Será medido por unidade de patch cord instalado (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de patch cords com as seguintes características:

comprimento de 1,50 ou 3,00m; confeccionados em cabo par trançado, UTP, 24 AWG x 4 pares categoria 6A; composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; conectorizados à RJ45 macho categoria 6A nas duas extremidades; disponível nas terminações T-568A e T-568B; com características elétricas e performance testadas em freqüências de até 250 Mhz; a conectorização das extremidades deverá ser com plug RJ-45 em policarbonato incolor, com contatos em bronze fosforoso e revestido com uma camada de ouro sobre uma camada de níquel; deverá ser montado e testado 100% em fabrica e disponibilizado pelo fabricante em cores, atendendo às especificações da ANSI/EIA/TIA - 606-A e lista de quantidades. O patch cord deverá possuir Certificação UL e estar de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 para Categoria 6; referência desde que o fabricante apresente ISO 9001/ 2000.

  - Patch panel de 24 portas - categoria 6

- Será medido por unidade de patch panel instalado (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação de patch panel com as seguintes características: 24 portas, padrão 19" com 1U de altura confeccionado em aço SAE 1010/20, com pintura eletrostática; padrão de conectorização universal T-568A e T-568B; conectores fêmea RJ45 com corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0; vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de níquel e ouro; terminação do tipo 110 IDC - conexão traseira - estanhados para a proteção contra oxidação e que permitam inserção de condutores de 22 a 26 AWG, com conjunto de conectores frontal e traseiro interconectado através de placa de circuito impresso, a qual deverá ser agrupada em 4 conjuntos de 6 conectores; suporte traseiro para fixação de cabos vinculado ao painel frontal e local disponível para identificação frontal e ícones de identificação. Deverá estar de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 para Categoria 6; referência que o fabricante apresente ISO 9001/2015.

  - Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U

- Será medido por guia instalada (un).

- O item remunera o fornecimento e instalação do guia organizadora de cabos "1 U" para rack fechado.

- AR CONDICIONADO

  - Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h

- Será medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (cj).

- O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo "Split", com controle remoto e capacidade de 12.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentação elétrica de 220 V / 60 Hz (monofásica / bifásica), constituído por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede. Remunera também o fornecimento de materiais complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra especializada necessária para a execução dos serviços de instalação do evaporador (unidade interna), condensador (unidade externa) e da rede frigorígena isolada para até 3 metros de distância entre aparelhos (unidade externa e interna), constituída por tubulação de cobre com isolamento térmico, flanges, porcas, cabo de cobre PP 4x2,5mm² 450/750V, isolação 70°C, fita adesiva, par de suporte tipo L para condensadora com parafusos e buchas para sua fixação, parafusos e buchas para fixação da evaporadora, materiais complementares e acessórios, com quantidades conforme fabricante. Remunera a retirada de umidade das tubulações, por meio de bomba a vácuo; interligações elétricas, a partir do ponto de força protegido, ao lado da unidade externa; testes para evitar vazamentos (carga de nitrogênio); complementos de gás refrigerante; regulagem e testes de desempenho; não remunera adequações civis necessárias à instalação.

  - Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h

- Será medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (cj).

- O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo "Split", com controle remoto e capacidade de 24.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentação elétrica de 220 V / 60 Hz (monofásica / bifásica), constituído por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede. Remunera também o fornecimento de materiais complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra especializada necessária para a execução dos serviços de instalação do evaporador (unidade interna), condensador (unidade externa) e da rede frigorígena isolada para até 3 metros de distância entre aparelhos (unidade externa e interna), constituída por tubulação de cobre com isolamento térmico, flanges, porcas, cabo de cobre PP 4x2,5mm² 450/750V, isolação 70°C, fita adesiva, par de suporte tipo L para condensadora com parafusos e buchas para sua fixação, parafusos e buchas para fixação da evaporadora, materiais complementares e acessórios, com quantidades conforme fabricante. Remunera a retirada de umidade das tubulações, por meio de bomba a vácuo; interligações elétricas, a partir do ponto de força protegido, ao lado da unidade externa; testes para evitar vazamentos (carga de nitrogênio); complementos de gás

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  - Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)

- Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).

- O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, terra vegetal e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega das mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias.

  - Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m

- Será medido por unidade de muda plantada (un).

- O item remunera o fornecimento da muda de arbusto, tipo Azálea / Azaléia (Rhododendron indicum), em mudas, com altura variável entre 0,60 e 0,80 m, terra vegetal orgânica adubada e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de preparo do solo, plantio das mudas, irrigação, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das mudas e eventual substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias.

  - Arbusto Moréia - h= 0,50 m

- Será medido por unidade de muda plantada (un).

- O item remunera o fornecimento de arbusto, tipo Moréia (Dietes bicolor), em mudas, com altura média de 0,50 m, terra vegetal orgânica adubada e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de preparo do solo, plantio das mudas, irrigação, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das mudas e eventual substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias.

  - Limpeza final da obra

- Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).

- O item remunera o fornecimento do material e a mão de obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deverá acompanhar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, dos serviços executados.

Os serviços constantes na planilha e no memorial da obra devem contemplar as especificações constantes do critério de medição e remuneração CMR da CPOS, caderno de componentes da FDE e cadernos técnicos de composições da SINAPI, onde aplicáveis.

Os itens não contemplados neste memorial descritivo, e que constem na planilha orçamentária será admitido como parte integrante deste memorial e vice-versa.

Itatinga, 23 de abril de 2021,

________________________________________

Engenheira Civil: Carolina Nunes de Oliveira

CREA: 5069305578

Assessora Municipal de Itatinga

ANEXO VIII - PROJETOS

Observação: Os arquivos dos Projetos podem ser obtidos pelo site do município de Itatinga no link licitações ou solicitado através do e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.be ou licitacao@itatinga.sp.gov.br

ANEXO IX CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Reforma, ampliação e adaptação de prédio municipal para a Casa da Educação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local: | Rua Nove de Julho, n°295, Centro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boletim: CDHU Desonerado Versão 181; FDE-Tab. Ref Jan/2021; SINAPI Ref. 11/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo: |  |  |  | 120 dias |  |  |  |
| ITEM | ETAPAS CONSTRUTIVAS | TOTAL DO ITEM | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  |
| 1,0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17.404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 | FUNDAÇÃO | 29.610,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | ALVENARIA E ESTRUTURA | 60.560,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | COBERTURA | 99.779,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20% |  |  |  | 40% |  |  |  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | ESQUADRIAS | 71.541,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 | REVESTIMENTOS | 55.874,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 40% |  |  |  | 20% |  |  |  |
| 7,0 | PISO | 62.733,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 40% |  |  |  | 20% |  |  |  |
| 8,0 | PINTURA | 46.668,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 75% |  |  |  |
| 9,0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 26.415,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20% |  |  |  | 40% |  |  |  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 43.741,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 40% |  |  |  | 40% |  |  |  |
| 11,0 | TELEFONIA E REDE | 9.519,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  |
| 12,0 | AR CONDICIONADO | 38.734,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |
| 13,0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.673,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| TOTAL |  | 567.257,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | % EXECUÇÃO MENSAL |  | 18,08% |  |  |  | 33,86% |  |  |  | 29,56% |  |  |  | 18,50% |  |  |  |
|  | % ACUMULADA |  | 18,08% |  |  |  | 51,94% |  |  |  | 81,50% |  |  |  | 100,00% |  |  |  |
|  | TOTAL MENSAL (R$) |  | 102.534,45 |  |  |  | 192.088,06 |  |  |  | 167.615,70 |  |  |  | 105.019,75 |  |  |  |
|  | TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 102.534,45 |  |  |  | 294.622,51 |  |  |  | 462.238,21 |  |  |  | 567.257,96 |  |  |  |
|  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567.257,96 |  |  |  |
| Itatinga, 23 de abril de 2021, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carolina Nunes de Oliveira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engenheira Civil - CREA: 5069305578 - SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assessora Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 78/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO da REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO MUNICIPAL para abrigar a CASA DA EDUCAÇÃO de Itatinga, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS conforme condições e exigências contida no Edital e seus anexos.

DADOS DO PROPONENTE:

Nome:

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Inscrição Estadual/Municipal:

Telefone:                                   Fax:

e-mail:

Número da conta corrente ____________ agência __________e o banco ______ (Preferencialmente Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal)

A empresa  ________(é / não é) Optante pelo simples Nacional.

| Obra: | Reforma, ampliação e adaptação de prédio municipal para a Casa da Educação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: | Rua Nove de Julho, n°295, Centro |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo: |  | 120 dias |  |  |  |
| Boletim: CDHU Desonerado Versão 181; FDE-Tab. Ref Jan/2021; SINAPI Ref. 11/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.D.I.: |  | 23,00% |  |  |

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MAT. UNIT. (R$) | MÃO DE OBRA UNIT. (R$) | VALOR. UNIT. (R$) | VALOR TOTAL C/BDI (R$) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação | M2 | 2,00 |  |  |  |  | % |
| 1.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 246,67 | - |  |  |  | % |
| 1.3 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 16,33 | - |  |  |  | % |
| 1.4 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | M2 | 118,24 | - |  |  |  | % |
| 1.5 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | M2 | 16,33 | - |  |  |  | % |
| 1.6 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 26,08 | - |  |  |  | % |
| 1.7 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 32,15 | - |  |  |  | % |
| 1.8 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 16,00 | - |  |  |  | % |
| 1.9 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 59,20 | - |  |  |  | % |
| 1.10 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | M2 | 7,73 | - |  |  |  | % |
| 1.11 | 04.07.040 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | M2 | 116,61 |  |  |  |  | % |
| 1.12 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 8,00 | - |  |  |  | % |
| 1.13 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 127,56 | - |  |  |  | % |
| 1.14 | 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | M2 | 10,90 | - |  |  |  | % |
| 1.15 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 13,11 |  |  |  |  | % |
| 1.16 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica (Fornecida pela Prefeitura)- terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 83,12 | - |  |  |  | % |
|  |  | Subtotal item 1 |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 2 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  |  |  | % |
| 2.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 81,79 |  |  |  |  | % |
| 2.2 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 166,00 |  |  |  |  | % |
| 2.3 | 06.14.020 | Carga manual de solo | M3 | 34,01 | - |  |  |  | % |
| 2.4 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 | 34,01 | - |  |  |  | % |
| 2.5 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | M3 | 9,45 | - |  |  |  | % |
| 2.6 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0,77 |  |  |  |  | % |
| 2.7 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 4,82 |  |  |  |  | % |
| 2.8 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 4,82 | - |  |  |  | % |
| 2.9 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 385,60 |  |  |  |  | % |
| 2.10 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 96,40 |  |  |  |  | % |
| 2.11 | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 21,35 |  |  |  |  | % |
| 2.12 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 2,02 |  |  |  |  | % |
| 2.13 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 80,75 |  |  |  |  | % |
|  |  | Subtotal item 2 |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 3 |  | ALVENARIA E ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  | % |
| 3.1 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 296,96 |  |  |  |  | % |
| 3.2 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 9,04 |  |  |  |  | % |
| 3.3 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 9,04 | - |  |  |  | % |
| 3.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 723,20 |  |  |  |  | % |
| 3.5 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 180,80 |  |  |  |  | % |
| 3.6 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 56,42 |  |  |  |  | % |
| 3.7 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 1,81 |  |  |  |  | % |
| 3.8 | 13.02.150 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 46,23 |  |  |  |  | % |
|  |  | Subtotal item 3 |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 4 |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |  | % |
| 4.1 | 32.16.060 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster | M2 | 9,72 |  |  |  |  | % |
| 4.2 | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | M2 | 215,35 |  |  |  |  | % |
| 4.3 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | M2 | 232,58 |  |  |  |  | % |
| 4.4 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipo: francesa | M | 44,87 |  |  |  |  | % |
| 4.5 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 505,15 |  | - |  |  | % |
| 4.6 | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 80,86 |  |  |  |  | % |
| 4.7 | 26.01.170 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | M2 | 20,17 |  |  |  |  | % |
| 4.8 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 197,29 |  |  |  |  | % |
| 4.9 | 94226 | Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | M2 | 232,58 | - | - |  |  | % |
|  |  | Subtotal item 4 |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 5 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  | % |
| 5.1 | 25.01.050 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | M2 | 3,60 |  |  |  |  | % |
| 5.2 | 25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | M2 | 13,00 |  |  |  |  | % |
| 5.3 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | M2 | 15,38 |  |  |  |  | % |
| 5.4 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 | 5,40 |  | - |  |  | % |
| 5.5 | 29.01.030 | Perfil em alumínio branco | KG | 14,58 |  |  |  |  | % |
| 5.6 | 23.13.020 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | UN | 12,00 |  | - |  |  | % |
| 5.7 | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 1,00 |  | - |  |  | % |
| 5.8 | 23.09.020 | Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm | UN | 2,00 |  |  |  |  | % |
| 5.9 | 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | UN | 1,00 |  |  |  |  | % |
| 5.10 | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | M2 | 6,72 |  |  |  |  | % |
| 5.11 | 23.09.630 | Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm | UN | 1,00 |  |  |  |  | % |
| 5.12 | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana de correr | M2 | 3,36 |  |  |  |  | % |
| 5.13 | 24.02.630 | Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 2´, altura acima de 3,00 m, completo | M2 | 18,15 |  |  |  |  | % |
| 5.14 | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 23,38 |  |  |  |  | % |
| 5.15 | 24.03.930 | Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto | M2 | 5,40 |  | - |  |  | % |
|  |  | Subtotal item 5 |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  | % |
| 6.1 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 690,07 |  |  |  |  | % |
| 6.2 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 741,28 |  |  |  |  | % |
| 6.3 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 142,97 |  |  |  |  | % |
| 6.4 | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 38,05 |  |  |  |  | % |
| 6.5 | 22.01.020 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado | M2 | 39,44 |  |  |  |  | % |
| 6.6 | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | M2 | 87,96 | - | - |  |  | % |
| 6.7 | 18.05.020 | Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte | M2 | 28,39 |  |  |  |  | % |
|  |  | Subtotal item 6 |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 7 |  | PISO |  |  |  |  |  |  | % |
| 7.1 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 9,64 |  |  |  |  | % |
| 7.2 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 1,75 |  |  |  |  | % |
| 7.3 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 129,59 |  |  |  |  | % |
| 7.4 | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 147,93 |  |  |  |  | % |
| 7.5 | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 58,30 |  |  |  |  | % |
| 7.6 | 18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 39,17 |  |  |  |  | % |
| 7.7 | 54.07.130 | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 3,67 |  |  |  |  | % |
| 7.8 | 54.07.210 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 | 3,67 |  |  |  |  | % |
| 7.9 | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | M2 | 23,18 |  | - |  |  | % |
| 7.10 | 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | M | 74,43 |  |  |  |  | % |
| 7.11 | 20.10.120 | Cordão de madeira | M | 74,43 |  |  |  |  | % |
| 7.12 | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 138,34 |  |  |  |  | % |
|  |  | Subtotal item 7 |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 8 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  | % |
| 8.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 628,30 |  |  |  |  | % |
| 8.2 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 285,51 |  |  |  |  | % |
| 8.3 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 913,81 |  |  |  |  | % |
| 8.4 | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | M2 | 130,37 |  |  |  |  | % |
| 8.5 | 20.20.202 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | M2 | 71,69 | - | - |  |  | % |
| 8.6 | 33.05.360 | Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira | M | 148,86 |  |  |  |  | % |
|  |  | Sub-total item 8 |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 9 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  | ENTRADA |  |  |  |  |  |  | % |
| 9.1 | 95635 | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). AF_11/2016 | UN | 2,00 | - | - |  |  | % |
| 9.2 | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 2,00 |  |  |  |  | % |
|  |  | TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |  | % |
| 9.3 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 65,77 |  |  |  |  | % |
| 9.4 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 17,87 |  |  |  |  | % |
| 9.5 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 75,66 |  |  |  |  | % |
|  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  | % |
| 9.6 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 7,00 |  |  |  |  | % |
| 9.7 | 16.08.026 | CI-02 Caixa de inspeção 80x80cm para esgoto | UN | 5,00 | - | - |  |  | % |
| 9.8 | 44.20.240 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | UN | 6,00 |  |  |  |  | % |
| 9.9 | 49.06.170 | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | M2 | 0,55 |  |  |  |  | % |
| 9.10 | 16.05.030 | CA-20 Canaleta de águas pluviais em concreto (15CM) | M | 2,74 | - | - |  |  | % |
|  |  | LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS |  |  |  |  |  |  | % |
| 9.11 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 3,93 |  |  |  |  | % |
| 9.12 | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 4,00 |  |  |  |  | % |
| 9.13 | 44.06.320 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | UN | 1,00 |  |  |  |  | % |
| 9.14 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | UN | 1,00 |  |  |  |  | % |
| 9.15 | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | UN | 1,00 |  |  |  |  | % |
| 9.16 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 4,00 |  |  |  |  | % |
| 9.17 | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 4,00 |  |  |  |  | % |
| 9.18 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 5,00 |  |  |  |  | % |
| 9.19 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1,00 |  |  |  |  | % |
| 9.20 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 3,00 |  |  |  |  | % |
| 9.21 | 44.03.700 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm | UN | 3,00 |  |  |  |  | % |
| 9.22 | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | UN | 1,00 |  |  |  |  | % |
| 9.23 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 2,30 |  |  |  |  | % |
| 9.24 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2,00 |  |  |  |  | % |
|  |  | Sub-total item 9 |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |  | % |
| 10.1 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 2,00 | - | - |  |  | % |
| 10.2 | 4.01.30 | Poste de concreto padrão Multi 200 CPFL categoria C-4 (Instalado) | UN | 1,00 | - | - |  |  | % |
| 10.3 | 101502 | Entrada de energia elétrica áerea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm² e disjuntor 63 A | UN | 1,00 | - | - |  |  | % |
| 10.4 | 101880 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores DIN até 150A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 | UN | 1,00 | - | - |  |  | % |
| 10.5 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 10,00 |  |  |  |  | % |
| 10.6 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 12,00 |  |  |  |  | % |
| 10.7 | 101895 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 | UN | 1,00 | - | - |  |  | % |
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  |  |  |  |  |  | % |
| 10.8 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 16,00 |  |  |  |  | % |
| 10.9 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 486,22 |  |  |  |  | % |
| 10.10 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 83,00 |  |  |  |  | % |
| 10.11 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 15,00 |  |  |  |  | % |
| 10.12 | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 33,00 |  |  |  |  | % |
|  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  |  |  | % |
| 10.13 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 2.431,10 |  |  |  |  | % |
| 10.14 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | M | 388,98 |  |  |  |  | % |
| 10.15 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 24,40 |  |  |  |  | % |
| 10.16 | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30,00 |  |  |  |  | % |
|  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES |  |  |  |  |  |  | % |
| 10.17 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 14,00 |  |  |  |  | % |
| 10.18 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 44,00 |  |  |  |  | % |
| 10.19 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 15,00 |  |  |  |  | % |
| 10.20 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 4,00 |  |  |  |  | % |
| 10.21 | 40.04.490 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1,00 |  |  |  |  | % |
| 10.22 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 15,00 |  |  |  |  | % |
| 10.23 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 4,00 |  |  |  |  | % |
| 10.24 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 1,00 |  |  |  |  | % |
| 10.25 | merc/ 41.31.070 | Plafon LED de sobrepor/embutir 18w | UN | 9,00 |  |  |  |  | % |
| 10.26 | merc/ 41.31.070 | Plafon LED de sobrepor/embutir 24/25w | UN | 31,00 |  |  |  |  | % |
| 10.27 | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | UN | 9,00 |  |  |  |  | % |
|  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  |  |  | % |
| 10.28 | 09.04.085 | Terra completo 1 haste Ø 19mm com caixa de inspeção | UN | 4,00 | - | - |  |  | % |
| 10.29 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | M | 16,91 |  |  |  |  | % |
|  |  | Sub-total item 10 |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 11 |  | TELEFONIA E REDE |  |  |  |  |  |  | % |
| 11.1 | 40.04.080 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | CJ | 9,00 |  |  |  |  | % |
| 11.2 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 1,00 |  |  |  |  | % |
| 11.3 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 11,00 |  |  |  |  | % |
| 11.4 | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 81,20 |  |  |  |  | % |
| 11.5 | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 1,00 |  |  |  |  | % |
| 11.6 | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 24,00 |  |  |  |  | % |
| 11.7 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1,00 |  |  |  |  | % |
| 11.8 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | UN | 1,00 |  |  |  |  | % |
|  |  | Sub-total item 11 |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 12 |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  | % |
| 12.1 | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 9,00 |  |  |  |  | % |
| 12.2 | 43.07.350 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | CJ | 1,00 |  |  |  |  | % |
|  |  | Sub-total item 12 |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 13 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  | % |
| 13.1 | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 | 26,63 |  |  |  |  | % |
| 13.2 | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 5,00 |  |  |  |  | % |
| 13.3 | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | UN | 10,00 |  |  |  |  | % |
| 13.4 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 313,44 | - |  |  |  | % |
|  |  | Subtotal item 13 |  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0% |

Valor Total R$____(________________________________)

Prazo Para início: em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ordem de serviço emitida pela Assessoria de Engenharia do Município e com recolhimento de ART pela empresa contratada, salvo dias de chuva.

Obs: Salientamos que Ordem Serviço para início da obra somente será emitida após aceitação do procedimento licitatório.

Para conclusão: Até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir do início dos serviços, salvo dias de chuva;

Prazo de validade da proposta ___________

Declaro que nos preços propostos estão inclusos todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados por mais especiais que sejam, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, às contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução de cada serviço unitário proposto conforme Memorial Quantitativo.

DADOS DO SIGNATÁRIO:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________ ____________

Anexar Cronograma físico-financeiro completo e detalhado (modelo anexo), dentro do prazo determinado para a execução da obra, com indicadores de percentuais.

LOCAL E DATA

Nome

ASS.RESPONSÁVEL

ANEXO XI

| RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 78/2021 | TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2021 |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  |  |
| CNPJ | Inscrição Estadual |  |  |  |
| Endereço |  |  | Numero | Bairro |
| Cidade |  |  | Estado | CEP |
| E-mail |  | Telefone |  | Fax |
| Pessoa para contato |  |  |  |  |

Recebemos, através de acesso a página www.itatinga.sp.gov.br, nesta data, cópia do edital da licitação acima identificada, bem como seus anexos.

Local: ____________, _____ de _______________ de 2021.

________________________________ (Assinatura)

___________________________________ (Nome)

_______________________ (Cargo ou Função)

IMPORTANTE - Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal com as empresa participantes, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta ao Departamento de Licitação por meio do fax (14) 3848-9800, Ramal 218 ou e-mail licitacao@itatinga.sp.gov.br. A não remessa do recibo exime ao Departamento de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.