EDITAL PÚBLICO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2021

DEPTO. REQUISITANTE: Diretoria de Administração

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIO para utilização de todos os Departamentos e Diretorias da Prefeitura Municipal de Itatinga, conforme especificações constantes do anexo I deste Edital.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Até 29/07/2021, às 09:15 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DOS LANCES: 29/07/2021, às 09:30 horas.

LOCAL: Paço Municipal, Rua Nove de Julho, nº 304, Centro Itatinga/SP

IMPORTANTE: LEIA O EDITAL EM SUA TOTALIDADE E VERIFIQUE AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS.

1 – PREÂMBULO

1.1– O MUNICÍPIO DE ITATINGA-SP, torna público a quem possa interessar, que se acha aberto o PREGÃO PRESENCIAL SOB N.º 42/2021, com julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIO para utilização de todos os Departamentos e Diretorias da Prefeitura Municipal de Itatinga, conforme especificações constantes do anexo I deste Edital. O presente certame será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decretos Municipais nº. 1.487/07, 1.688/10 e 2479/17 aplicando-se subsidiariamente a medida do necessário e, conforme critério do pregoeiro, a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2.006 e suas alterações, além das condições específicas deste Edital e dos demais documentos que o integram.

1.2 Casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com base nos princípios constitucionais e na legislação de direito privado.

1.3 Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato que impeçam a realização da sessão pública de abertura dos envelopes, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e local.

2 – OBJETO

2.1 – REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIO para utilização de todos os Departamentos e Diretorias da Prefeitura Municipal de Itatinga, conforme especificações constantes do anexo I do presente edital.

2.2 Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos em:

Cota Reservada, no percentual de (até) 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade total do objeto para participação exclusiva das ME’s, EPP’s e MEI’s, que atendam as exigências deste edital, sem prejuízo de participação na Cota Principal, em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147/2014.

Cota Principal, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) da quantidade total do objeto para todos os interessados que atendam as exigências deste edital.

2.3 A presente licitação será realizada com Cota Principal e Cota Reservada, tendo em vista tratar-se de COMPRA, cujo objeto é divisível e não haverá prejuízo à Administração Pública no tocante à padronização.

2.4 O objeto licitado poderá ser adquirido por outros setores da municipalidade, devendo as respectivas notas de empenho onerar as fichas das Diretorias requisitantes.

3 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1 - Até dois dias úteis anteriores a abertura dos envelopes o licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, cabendo a Administração decidir sobre a petição no prazo de 3 dias úteis.

3.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital e poderá ser encaminhada por e-mail: licitacao@itatinga.sp.gov.br e os originais deverão ser encaminhados pelo correio ou protocolados durante o horário de expediente no Protocolo da Prefeitura Municipal de Itatinga.

3.1.2. – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

3.2 Em caso de não solicitação, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação

4 – VIGÊNCIA

4.1 – O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preço.

5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

5.1 – Das condições de participação:

5.1.1 Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica que atenda todas as exigências do presente Edital e seus anexos e pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, correndo por sua conta todos os custos com a elaboração e apresentação da proposta;

5.1.2 Para a Cota Reservada poderão participar apenas Microempresa, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais, respeitada a compatibilidade de objeto social e o credenciamento.

5.2 – Das restrições

5.2.1 – Não poderá participar da presente licitação empresa:

5.2.1.1 – que na data de apresentação das propostas esteja declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8666/93;

5.2.1.2 – com falência decretada;

5.2.1.3 – consorciada;

5.2.1.4 – suspensa pela Prefeitura de Itatinga ou impedidas de licitar ou contratar com o Município de Itatinga;

6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

6.1 - O proponente que desejar fazer lances verbais deverá se credenciar junto ao pregoeiro, por meio de um representante munido de documento que o constitua para tanto, com expressa indicação dos poderes pertinentes para praticar todos os atos do certame, conforme Modelo contido no Anexo III. O Credenciamento deverá vir acompanhado do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade competência do outorgante para constituir mandatário.

6.1.1- A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas não implica a desclassificação do licitante, mas o impede de dar lances e manifestar-se no certame contra decisões tomadas pelo pregoeiro.

6.2 – As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006 deverão apresentar: DECLARAÇÃO, sob as penas da Lei, de que cumprem plenamente os requisitos legais para qualificação de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e VI da referida Lei. Da mesma forma deverá proceder o Microempreendedor Individual conforme assegura o art. 18-E da lei Complementar 123/06 e respectivas alterações conforme modelo contido no ANEXO V.

6.2.1 Para os lotes da Cota Reservada, os licitantes deverão declarar a condição de Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, como condição para o exercício do benefício às referidas cotas.

6.2.2 Para os lotes da Cota Principal, a empresa enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, que pretender utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações posteriores, deverá informar que atende aos requisitos do Art. 3º e 18-A da Lei mencionada. A ausência da informação não impedirá a participação da microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no processo licitatório, porém será considerada como desistência da empresa ao exercício das referidas prerrogativas.

6.3Deverá apresentar Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, onde a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa.

6.4 - Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo IV.

6.5 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de credenciamento poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a instauração da sessão, ficando esta restrita somente a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

6.6 - O Pregoeiro no momento do credenciamento providenciará a pesquisa de eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência da sanção que impeça a participação no certame ou futura contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União - http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;

b) Cadastro estadual de sanções instituído pelo Decreto nº 61.751, de 23 de dezembro de 2015 - https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx ;

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo CNJ - http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

d) Relação de apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm;

6.6.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8429/92.

6.6.2 - Constatada existência de sanção que impeça a participação, o Pregoeiro deixará de credenciar o licitante, por falta de condição de participação.

6.6.3 Com a finalidade de agilizar a sessão do Pregão, fica facultado aos licitantes a apresentação das pesquisas de que tratam as alíneas “a” a “d” do item 6.6, em formato impresso e fora dos envelopes

7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 - A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) envelopes indevassáveis devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos:

a) Envelope A: Proposta de Preços

b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no item 10 deste Edital.

7.1.1 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa os dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 100/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/2021 ENVELOPE A: PROPOSTA DE PREÇOS #### RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 100/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/2021 ENVELOPE B: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO #### RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: CNPJ:

7.2 A Ausência de todos os dizeres na parte externa dos envelopes constituirá motivo para inabilitação, diante da possibilidade de abrir-se, por equívoco, o envelope errado.

7.3 - A Proposta de Preços

A Proposta de Preços, tanto para Cota Reservada e para a Cota Principal, deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que comprometam o entendimento, datada do dia da apresentação dos envelopes, assinada e rubricada em todas as folhas, pelo representante do proponente, ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração, contendo:

7.3.1 - nome, endereço, CNPJ, telefone, e-mail e inscrição estadual/municipal;

7.3.2 - número do Processo e do Pregão para Registro de Preços;

7.3.3 - descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Anexo “I” deste Edital;

7.3.4 - Especificar preço por item e total, marca (se for o caso), cotado conforme modelo de proposta deste Edital, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem posterior inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, ficando vedada a cotação com três casas após a virgula.

7.3.5 - prazo de validade da proposta para 12 (doze) meses.

7.3.6 – prazo de fornecimento e local de entrega do objeto.

7.3.7 Constar se a empresa é optante ou não pelo simples Nacional;

7.3.8. Período de vigência: 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

7.3.9 Número da conta corrente e o banco para efetuar o pagamento. Caso a empresa disponha de conta corrente em bancos que não tenham agência neste Município, ficam obrigadas a autorizar a efetivação de um “doc” a seu favor, cujas despesas ficarão exclusivamente a seu cargo. Os dados desta alínea são imprescindíveis para fim de pagamento da empresa vencedora.

7.3.10– local, data, assinatura, e identificação completa do signatário;

7.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.5. Em caso de discordância entre os preços unitários e globais, prevalecerão os primeiros e serão corrigidos automaticamente pelo pregoeiro.

7.6. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

7.7. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições do Edital.

7.8 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

7.9 Os licitantes enquadrados como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual poderão cotar todos ou quaisquer itens tanto da Cota Principal quanto da Cota Reservada. Os demais licitantes, não enquadrados como ME, EPP ou MEI, somente poderão cotar os itens da Cota Principal.

8 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS

8.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por Pregoeiro e realizada de acordo com a legislação que fundamenta este pregão.

8.2 - No dia, hora e local designados neste edital para o início dos trabalhos, os interessados entregarão ao pregoeiro, em separado, o Credenciamento, Declaração que se enquadra na Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006, quando for o caso, com comprovação, Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, e os envelopes: da proposta de preços juntamente com a documentação de habilitação;

8.3 – Declarado o encerramento para recebimento do credenciamento, nenhum outro será aceito.

8.4 – Serão abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, e seu conteúdo será rubricado pelo pregoeiro.

9 – DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 – Aberto os envelopes propostas, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, examinarão as propostas de preço, quanto ao atendimento das exigências fixadas no edital, classificando-as ou desclassificando-as, procedendo a partir de então na estrita forma do disposto no art. 4º, e incisos, da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002.

9.2 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

9.3 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

9.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

9.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário de cada item.

9.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

9.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

9.5.2 Na etapa de lances verbais as propostas para as cotas principais e reservadas serão abertas e negociadas simultaneamente, se possível, sendo apurado o melhor preço, em primeiro lugar, em relação a cota reservada.

9.5.3 Não sendo possível, as Propostas de Preço da Cota Principal serão analisadas em primeiro lugar. Finalizada a classificação destas, serão analisadas as Propostas de Preço da Cota Reservada.

9.5.4 Não havendo interessados (ME, EPP ou MEI) na Cota Reservada, o valor do lance vencedor da Cota Principal poderá ser aplicado automaticamente à Cota Reservada.

9.6 - Os lances deverão ser formulados com base nos preços unitários de cada item, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. O valor dos lances será fixado pelo pregoeiro no momento da sessão.

9.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da formulação de lances

9.8 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

9.9 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

9.10 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado verificado pela média dos orçamentos obtidos pelo órgão licitante, os quais já estão devidamente juntados aos autos.

9.11 Constatada e registrada a oferta de menor preço na Cota Principal, será identificada se a mesma é de autoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

9.11.1 Caso a oferta de menor preço valida seja de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será aberto o Envelope contendo os Documentos de Habilitação do licitante que a tiver formulado, para a confirmação de suas condições habilitatórias.

9.11.2 Caso a oferta de menor preço válida não seja de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o Pregoeiro verificará se alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte encontra-se com o preço em até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço ofertado, para que a mesma tenha a oportunidade de dar um novo lance inferior ao melhor preço em até 05 (cinco) minutos, conforme os dispostos no § 2º do art. 44 e o § 3º do art. 45 da Lei Complementar 123/2006.

9.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

9.13 O Pregoeiro poderá a qualquer momento, se necessário, solicitar às licitantes a composição de preços unitários dos ites, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário.

9.14. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será efetuada por sorteio na mesma sessão.

9.15. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, o envelope que irá guardar os envelopes B, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

10 -	DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

10.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues, grampeados ou encadernados com folhas numeradas, em envelope conforme indicado neste edital e deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial, sendo:

10.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

Conforme o caso consistirá em:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento de eleição de seus administradores. Os documentos descritos nesse subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou, ainda, a última alteração contratual consolidada, acompanhada das alterações subsequentes, a partir daquela data;;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

d) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Certificado de condição de micro empreendedor individual;

10.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" deste subitem 10.1.1. não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sidos apresentados para o credenciamento neste Pregão.

10.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão do CNPJ);

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

d) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal (certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida ativa da União, expedida pela secretaria da receita Federal do Brasil);

e) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual (certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida pela secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei);

f) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativas de Tributos Mobiliários do domicílio ou sede da licitante);

g) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

h) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

10.1.2.1 - nas certidões fornecidas via Internet, poderá ser confirmada a veracidade do documento junto ao Departamento da Receita Federal, INSS, Caixa Econômica Federal e, demais órgão expedidores.

10.1.3 - AVALIAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

A)Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida pelo distribuidor do domicilio da pessoa física;

A.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

A.1.1)- Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

A.1.2)- Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

10.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Deverá(ão) ser apresentado(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em característica com o objeto da licitação.

10.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES:

10.1.5.1 Além dos documentos solicitados, o envelope “B” deverá conter a seguinte Declaração Conjunta (modelo fornecido no anexo VI) (emitida pela própria licitante, assinada pelo representante legal ou seu procurador.

a) Declaração negativa da superveniência de fato impeditivo à habilitação, incluso compromisso em declará-lo (s), caso venha (m) a ocorrer;

b) Declaração de situação regular junto ao Ministério do Trabalho, no molde do inciso XXXIII do artigo 7º da CF;

c) Declaração de que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados;

d) Declaração de assunção de responsabilidade pela prestação dos serviços e/ou pela qualidade dos produtos ora contratados;

e) Declaração de aceitação das condições editalícias e físicas para a execução do objeto licitado, bem como das cláusulas contratuais, constantes da ata de Registro de Preço;

f) Declaração de que não foi declarada inidônea pelo Poder Público de qualquer esfera (Art. 87 IV);

g) Declaração de que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente;

h) Declaração de que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos diretos ou indiretos com a Prefeitura Municipal de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93.

i) Declaração de que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

10.1.5.2 Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

10.1.5.3 Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

10.2 - 	Disposições Gerais da Habilitação

10.2.1 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou por servidor da Administração Pública ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.

10.2.2 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

10.2.3 – Se a documentação de habilitação da empresa não enquadrada como ME, EPP ou MEI não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

10.2.4 –Sendo o primeiro colocado uma microempresa ou empresa de pequeno porte, e esta tiver restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro suspenderá a sessão e concederá 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.2.4.1 - A não regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultada à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura da ata, ou revogar a licitação.

10.2.5 – Quando não houver prazo de validade fixado nos documentos mencionados, será considerada a validade de 90 (noventa) dias a partir da emissão dos mesmos;

10.2.6 – O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto atestados de capacidade técnica e provas de regularidade para com o INSS quando houver recolhimento centralizado para este instituto.

10.2.7 – Os licitantes poderão apresentar cópia do certificado de registro cadastral expedido por este município, dentro do prazo de validade e, devidamente atualizado guardada a conformidade do objeto da licitação, cuja comprovação será feita através da juntada do mesmo no envelope documentação, sendo que tal apresentação suprirá as exigências constantes dos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 , desde que os mencionados documentos tenham sidos apresentados anteriormente e as certidões estejam em plena validade.

10.3- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, ficando esta restrita somente a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

10.3.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

10.3.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

10.4 Classificadas as propostas, o vencedor deverá, imediatamente, apresentar uma nova lista contendo o preço unitário do produto, bem como o valor global, se adequando ao valor da proposta de menor lance.

10.5 na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser registrada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

10.6 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

10.7 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora e seguirá para fase de homologação.

10.8 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

10.9 - Conhecida a vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.

10.10 - Em seguida, abrirão os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre as respectivas habilitações. As habilitadas serão incluídas na ata de registro de preços, observada a ordem de classificação.

10.11 – De todos os atos praticados no pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo ser assinado pelo Pregoeiro, equipe de apoio, e, podendo ser assinada pelos licitantes que o desejarem.

11 - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, devendo ser registrado em Ata , abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. (Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02). Para efeito de recursos, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de licitações na sede da Prefeitura Municipal.

11.1.1 Os memoriais dos recursos e contrarrazões poderão ser encaminhados por e-mail: licitacao@itatinga.sp.gov.br e os originais deverão ser encaminhados pelo correio ou protocolados durante o horário de expediente no Protocolo da Prefeitura Municipal de Itatinga.

11.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

11.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informando à autoridade competente.

11.4 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.6 A ata de registro de preços será formalizada e será subscrita pela autoridade competente e licitantes classificados de acordo com a respectiva ordem.

11.7 - A licitante que, convocada para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, dela será excluída.

11.8 - Colhidas as assinaturas, a Administração providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.

12 - DAS CONTRATAÇÕES

12.1 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a fornecer os objetos nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

12.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

12.3 - Quando da necessidade dos produtos, a Administração expedirá requisição de fornecimento, dentro dos quantitativos a que o fornecedor ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.

12.3.1 Terá prioridade de aquisição os produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

12.4 - A contratação estará formalizada com o recebimento da requisição de fornecimento e respectiva nota de empenho pelo fornecedor, haja vista que todos os termos da contratação já estão perfeitamente definidos no presente edital e na ata de registro de preços, devidamente assinada.

12.5 - Para instruir a formalização da contratação, que dar-se- á por intermédio do recebimento da requisição de fornecimento e respectiva nota de empenho, conforme mencionado no item anterior, o fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias corridos a partir da data de recebimento da requisição de fornecimento, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente aos débitos mobiliários, sob pena de a contratação não se concretizar.

12.6 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.

12.7- Com o recebimento da requisição de fornecimento e respectiva nota de empenho, estará consolidado o vínculo contratual com a Administração, obrigando o fornecedor a cumprir as disposições do presente edital e respectiva ata de registro de preços.

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 – As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas estabelecidas no art. 7º. da Lei Federal nº. 10.520/02, e aos contratados aquelas previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93, observado o subitem seguinte.

§ 1° - Em caso de inexecução parcial ou total do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes penalidades:

I – Advertência por escrito;

II- Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do contrato pela recusa no fornecimento que ultrapassar 03 (três) dias da respectiva ordem, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato

III- Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato caso o contratado não cumpra alguma das demais obrigações assumidas.

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

V- Suspensão por até dois anos do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Itatinga;

§ 2° - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei Federal nº. 8.666/93.

§ 3° - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que o Departamento de Contabilidade comunicará à CONTRATADA.

§ 4° - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

§ 5°  – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

14 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1 – Conhecido o resultado final do presente Pregão, a empresa vencedora fica ciente do prazo para assinatura da Ata, que será de no máximo 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação para comparecer à Sede da Prefeitura Municipal de Itatinga.

14.1.1 – O prazo de que trata este item poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e solicitado por escrito.

14.2 – Havendo recusa ou o não comparecimento da licitante-vencedora para assinar a Ata de Registro de preços, dentro do prazo constante do presente item, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta do fornecimento, além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da lei de licitações.

15 - DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, desde que tenha ocorrido a total e efetiva entrega do objeto. Só será objeto de pagamento a quantidade efetivamente fornecida.

15.1.1– As notas fiscais eletrônicas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data da reapresentação.

15.1.2 - O pagamento será procedido através de ordem Bancária ou por meio de títulos de ordem bancária, creditado na instituição bancária indicada pela Contratada.

15.2 - Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal, enquanto não solucionado pelo CONTRATADO ensejará a suspensão do pagamento.

15.3 - Como condição para receber cada pagamento, o Contratado deverá comprovar sua reg

ularidade fiscal, bem como com o INSS e o FGTS.

15.4 - No documento fiscal deverá constar o número deste Pregão, bem como o número do Processo Licitatório, sob pena da devolução do documento e produtos.

16 -  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1 As despesas decorrentes desta licitação onerarão as dotações do orçamento de 2021, com as devidas proporções decorrentes da quantidade solicitada, com as seguintes rubricas:

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.21.00 ................... Gabinete do Prefeito

02.21.01 ................... Gabinete e Dependências

04.1220041.2071 ..... Manut. Geral da Divisão do Gabinete

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.21.00 ................... Gabinete do Prefeito

02.21.01 ................... Gabinete e Dependências

04.1220041.2110 ..... Manut. Da Unidade – Fundo Social de Solidariedade

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.21.00 ................... Gabinete do Prefeito

02.21.02 ................... Fundo Esp do CDBOM e Defesa Civil

06.1820043.2073 ..... 01.110.00 - Manut. Geral do Corpo de Bombeiros

4.4.90.52.00 .............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.22.00 ................... Diretoria da Administração Geral

02.22.01 ................... Divisão da Administração Geral

04.1220044.2074 ..... Manutenção Geral das Divisões Administrativas

4.4.90.52.00 .............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.23.00 ................... Diretoria de Finanças e Orçamento

02.23.01 ................... Divisão de Finanças e Orçamento

04.1230045.2075 ..... Manut. Geral das Divisões Finanças e Orçamentos

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.01 ................... Divisão de Obras, Serviços Públicos e Infraestrutura

15.4510046,2076 ..... Manutenção da Diretoria de Obras

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.02 ................... Divisão de Transporte

26.7820047.2079 ..... Manut. Geral do Transporte

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.03 ................... Divisão de Meio Ambiente

18.5410048.2112 ..... Manut. Geral da Unidade – Gestão Ambiental

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.04 ................... Divisão de Agropecuária

20.6050049.2080 ..... Manut. Geral da Agropecuária e da Agricultura

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.04 ................... Divisão de Agropecuária

20.6050049.2126...... 01.110.00 – Serviços de Inspeção Municipal

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.25.00 ................... Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ................... Fundo Municipal de Educação

12.3610052.2087 ..... Preparo e Distribuição da Merenda Escolar

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ...................  Poder Executivo

02.25.00 ...................  Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ...................  Fundo Municipal de Educação

12.3610052.2084 .....  Manutenção Geral do Ensino Fundamental

4.4.90.52.00 .............  Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ...................  Poder Executivo

02.25.00 ...................  Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ...................  Fundo Municipal de Educação

12.3650050.2082 .....  Manutenção Geral das Creches

4.4.90.52.010 ............ Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ...................  Poder Executivo

02.25.00 ...................  Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ...................  Fundo Municipal de Educação

12.3650050.2083 .....  Manutenção Geral do Ensino Pré-Escola

4.4.90.52.010 ............ Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

13.3920059.2095 ..... Manut. Geral da Cultura

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

23.6950058.2094 ..... Manut. Geral do Turismo

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

27.8120057.2093 ..... Manut. Geral do Desporto e do Lazer

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

23.6950058.2094 ..... Manut. Geral do CIEEL

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.27.00 ................... Diretoria Geral de Saúde

02.27.01 ................... Fundo Municipal de Saúde

10.3010060.2096 ..... Manut. Geral do Fundo Municipal de Saúde

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.27.00 ................... Diretoria Geral de Saúde

02.27.02 ................... Setor de Vigilância Sanitária e Endemias

10.3040061.2098 ..... Manut. Geral da Vigilância Sanitária

34.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.27.00 ................... Diretoria Geral de Saúde

02.27.02 ................... Setor de Vigilância Sanitária e Endemias

10.3040061.2128 ..... Castração de Animais

34.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.28.00 ................... Diretoria de Assistência Social

02.28.01 ................... Fundo Municipal de Assistência Social

08.2440063.2101 ..... Assistência ao Idoso

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria de Assistência Social

02.28.01 ................... Fundo Municipal de Assistência Social

08.2440063.2102 ..... Manutenção Geral da Assistência Social

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria de Assistência Social

02.28.02 ................... Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente

08.2440063.2105 ..... Manutenção Geral do Fdo do Dir da Criança e do Adol.

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.29.00 ................... Diretoria Geral de Negócios Jurídicos

02.29.01 ................... Divisão da Assessoria Jurídica

23.6910066.2106 ..... Manut. do Desenvolvimento da Indústria e Comércio

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.29.00 ................... Diretoria Geral de Negócios Jurídicos

02.29.02 ................... Trânsito e Guarda Municipal

06.1810067.2119 ..... 01.110.00 - Manut. Geral da Unidade - Trânsito

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.29.00 ................... Diretoria Geral de Negócios Jurídicos

02.29.02 ................... Trânsito e Guarda Municipal

06.1810067.2120 ..... Manut. da Unidade – Guarda Municipal

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

16.2 O objeto licitado poderá ser adquirido por outros setores da municipalidade, devendo as respectivas notas de empenho onerar as fichas das Diretorias requisitantes.

16.3 Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício financeiro.

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - 	O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

ANEXOS:

- Termo de Referência

- Modelo de Proposta

- Modelo da CREDENCIAL

- Modelo da DECLARAÇÃO de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação.

- Modelo da Declaração que se enquadra na Lei Complementar 123/2006.

- Modelo de DECLARAÇÃO Conjunta.

- Ata de Registro de Preço

- Termo de Ciência e Notificação

- Resumo dos Dados Cadastrais

- Recibo de Retirada de Edital pela Internet

17.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

17.3 - A presente licitação poderá ser revogada na forma da Lei Federal nº. 8666/93.

17.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e são responsáveis pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sob as penas da lei.

17.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

17.6 -Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser protocolados ao pregoeiro na área de licitações da Prefeitura Municipal de Itatinga, na Rua Nove de Julho, nº 304, centro de Itatinga-SP.

Prefeitura Municipal de Itatinga aos 07 de julho de 2021.

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito Municipal

Afixado no MURAL da Prefeitura Municipal de Itatinga, aos _____/_____/2021.

Pregoeira

ANEXO – I

TERMO DE REFERÊNCIA

- – OBJETO

  - - REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIOpara utilização de todos os Departamentos e Diretorias da Prefeitura Municipal de Itatinga, conforme segue:

1.2 - Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, em cotas, observando o seguinte:

Cota Reservada – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do item, destinado somente à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da sua participação na cota principal e

Cota Principal – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de todos os interessados que atendam aos requisitos deste edital;

COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI (25%)

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | Quantidade estimada até |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estação de trabalho em "L" tipo Presidente, com gota acoplada, confeccionada em madeira MDP; medindo 1,40x 2,00m x 0,60m; com no mínimo 03 gavetas; com revestimento em laminado melamínico de alta pressão (cor amêndoa ou a escolher); espessura mínima de 25 mm; medindo no mínimo 0,75 m na altura total; tampo, saia e laterais revestidas em laminado melamínico de alta pressão ; pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi pó polimerizada (cor a escolher); sapatas inferior e superior acopladas a calhas semi oblongas, que possibilitem a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o lado externo da mesa; com garantia mínima de 12 meses, fabricado dentro normas vigentes NR-17 e NBR 13966 ABNT ; o móvel deverá ser acondicionado de forma adequada para o seu recebimento em perfeito estado. | 12 |
| 2 | Estação de trabalho em L contendo um módulo sem divisória; com um tampo único em formato em "L"; confeccionado em MDP; medindo 1,50 x 1,50 x 0,60m; espessura mínima de 25mm, na altura total de 740mm ; revestido com laminado melamínico na parte superior e inferior (cor amendoa); com gaveteiro com no mínimo 03 gavetas; com calhas para passagem de fiação (telefônica/elétrica) , pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi pó polimerizada (cor a escolher); fabricado dentro das normas vigentes NR-17 e NBR 13966 ABNT; o móvel deverá ser acondicionado de forma adequada para o seu recebimento em perfeito estado. | 12 |
| 3 | Mesa reta, sem gavetas; medindo 0,80x 0,60m; confeccionada em MDP; espessura mínima de 25 mm; revestida com laminado melamínico (cor amendoa); pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi pó polimerizada (cor a escolher); fabricado dentro das normas vigentes NR-17 e NBR 13966 ABNT; o móvel deverá ser acondicionado de forma adequada para o seu recebimento em perfeito estado. | 12 |
| 4 | Mesa para Escritório Slim- Fabricado em MDP 15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com Perfil Ergosoft 180º em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto.Especificações: Mesa, Altura: 74cm; Largura: 150cm; Profundidade: 60cm; Tampo: MDP; Acabamento: Perfil Ergosoft 180º; Gaveteiro; Altura: 21cm; Largura: 36,2cm; Profundidade: 39,5cm; Material: MDP; Acabamento: Fita de Borda PVC | 12 |
| 5 | Armário alto fechado, tipo Diretor; em madeira MDP de 25mm revestido em laminado melamínico (cor amendoa) ; acabamento em perfil filete de 2,5 mm em todo o contorno ; medindo 1,60 x 0,80 x 0,50 m (altura x largura x profundidade); contendo duas portas de abrir com trava simultânea e com chaves ; com espessura de 25 mm (tampo) e 18 mm (corpo e fundo); base metálica; com sapatas niveladoras ; garantia mínima de 12 meses. | 12 |
| 6 | Armário alto misto (meio a meio) executivo com porta baixa; em madeira MDP de 25mm; revestido em laminado melamínico (cor amêndoa) ; acabamento em perfil filete de 2,5 mm em todo o contorno ; medindo 1,60 x 0,80 x 0,50 m (altura x largura x profundidade) ; contendo duas portas de abrir com trava simultânea e com chaves ; com espessura de 25 mm (tampo) e 18 mm (corpo e fundo) ; base metálica; com sapatas niveladoras ; garantia mínima de 12 meses. | 12 |
| 7 | Armário baixo (tipo secretária); em madeira MDP de 25mm revestido em laminado melamínico (cor amêndoa); acabamento em perfil filete de 2,5 mm em todo o contorno; medindo 0,80x0,74x0,50m (altura x l argura x profundidade) ; contendo duas portas de abrir com trava simultânea e com chaves ; com espessura de 25 mm (tampo) e 18 mm (corpo e fundo) ; base metálica; com sapatas niveladoras ; garantia mínima de 12 meses | 12 |
| 8 | Armário com duas portas de abrir e chaves, com 04 prateleiras reguláveis. Armário com duas portas de abrir e chaves, 04 prateleiras reguláveis, sendo base, portas, fundo, retaguarda, prateleiras e laterais confeccionadas em chapa de aço de no mínimo 1 mm de espessura, Sistema de fechamento tipo Cremona; Dimensões aproximadas: Altura: 1800 mm, Variação de 10%; Profundidade: 420 mm, Variação de 10%; Largura: 900 mm, Variação de 10%. | 12 |
| 9 | Arquivo de pasta suspensa com tratamento anti-ferruginoso e pintura com esmalte sintético na cor cinza, com 4 gavetas para pasta suspensa com carrinho telescópio, medidas mínimas largura 70 À 75 cm , profundidade de 45 à 50 cm e altura de 100 à 135 cm. | 12 |
| 10 | Gaveteiro Volante com 4 Gavetas Costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm. Fundo de gaveta: chapa dura de 3mm. Características: gavetas com trilho Metálico. Cor: Cinza Cristal. Garantia: 1 Ano. | 12 |
| 11 | Poltrona giratória tipo Presidente; espaldar alto, e apoio de cabeça ; concha dupla; pés cromados, estrutura e encosto em resina de engenharia termoplástica moldada anatomicamente; encosto em tecido tipo "tela" à base de poliéster; apoio de cabeça com regulagem de altura ; assento com regulagem de profundidade; braços com ajuste de altura;recurso de reclinação sincronizada(assento/encosto) ; regulagem pneumática(a gás) de altura para o assento e de inclinação para frente; garantia mínima de 12 meses ; fabricada de acordo com a legislação vigente ; na cor preta. | 17 |
| 12 | Poltrona giratória; modelo Presidente; espaldar alto; com concha única (monobloco); com encosto e assento confeccionados em compensado prensado com lâminas de madeiras selecionadas; revestidos em couro na cor preta; estofamento em espuma laminada; com braços confeccionados em tubo de aço elíptico cromado revestido em couro; sistema pneumático de regulagem de altura e ergonomia para relax do assento; regulagem do assento c/base giratória relax com coluna a gás; base formada por pés em alumínio e rodízios; com garantia mínima de 60 meses contra defeito de fabricação ; fabricada de acordo com ABNT NBR13962. | 17 |
| 13 | Poltrona tipo Diretor fixa, espaldar médio; com pés cromados; encosto em tecido "tela" a base de poliéster, com regulagem lombar; braços com regulagem de altura; base tipo "s" ou "balanço" cromada; revestimento em tecido preto; | 17 |
| 14 | Poltrona tipo Diretor giratória; espaldar médio encosto em tecido "tela" a base de poliéster; mecanismo tipo "relax" (recurso de reclinação sincronizada assento/encosto); braços fixos; pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi polimerizada preta; revestimento em tecido preto. | 17 |
| 15 | Cadeira fixa , 4 pés, polipropileno, cor preta, Estrutura de tubo de aço 7/8 na cor preta (Empilhável) Assento e encosto de Polipropileno. Altura: 83 cm Largura: 48 cm Profundidade: 55 cm Peso: 4,575 kg. Suporta até 120 kg uniforme-mente distribuídos. | 37 |
| 16 | QUADRO DE AVISOS BRANCO superfície branca melaminica; moldura em alumínio; com elementos para fixação a parede, opção para cavalete. dimensões aproximadas: 1,20m x 1,00m. | 37 |
| 17 | APOIO PARA OS PÉS – DESCANSO ERGONÔMICO PARA OS PÉS Descanso para os pés tradicional em MDF. Plataforma em MDF preta fosca antiderrapante, sem tapete. Estrutura em metal, aço tubular, com pintura por processo eletrostático epóxi na cor preta. Pés de borracha para fixação do apoio em qualquer piso | 25 |
|  | Estação de trabalho em "L" tipo Presidente, com gota aclopada, confeccionada em madeira MDP; medindo 1,40x 2,00m; com no mínimo 03 gavetas; com revestimento em laminado melamínico de alta pressão (cor amêndoa); espessura mínima de 25 mm; medindo no mínimo 0,75 m na altura total; tampo, saia e laterais revestidas em laminado melamínico de alta pressão ; pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi pó polimerizada (cor a escolher); sapatas inferior e superior acopladas a calhas semi oblongas, que possibilitem a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o lado externo da mesa; com garantia mínima de 12 meses, fabricado dentro normas vigentes NR-17 e NBR 13966 ABNT ; o móvel devera ser acondicionado de forma adequada para o seu recebimento em perfeito estado. |  |

COTA PRINCIPAL (75%)

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | Quantidade estimada até |
| --- | --- | --- |
| 18 | Estação de trabalho em "L" tipo Presidente, com gota acoplada, confeccionada em madeira MDP; medindo 1,40x 2,00m x 0,60m; com no mínimo 03 gavetas; com revestimento em laminado melamínico de alta pressão (cor amêndoa ou a escolher); espessura mínima de 25 mm; medindo no mínimo 0,75 m na altura total; tampo, saia e laterais revestidas em laminado melamínico de alta pressão ; pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi pó polimerizada (cor a escolher); sapatas inferior e superior acopladas a calhas semi oblongas, que possibilitem a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o lado externo da mesa; com garantia mínima de 12 meses, fabricado dentro normas vigentes NR-17 e NBR 13966 ABNT ; o móvel deverá ser acondicionado de forma adequada para o seu recebimento em perfeito estado. | 38 |
| 19 | Estação de trabalho em L contendo um módulo sem divisória; com um tampo único em formato em "L"; confeccionado em MDP; medindo 1,50 x 1,50 x 0,60m; espessura mínima de 25mm, na altura total de 740mm ; revestido com laminado melamínico na parte superior e inferior (cor amendoa); com gaveteiro com no mínimo 03 gavetas; com calhas para passagem de fiação (telefônica/elétrica) , pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi pó polimerizada (cor a escolher); fabricado dentro das normas vigentes NR-17 e NBR 13966 ABNT; o móvel deverá ser acondicionado de forma adequada para o seu recebimento em perfeito estado. | 38 |
| 20 | Mesa reta, sem gavetas; medindo 0,80x 0,60m; confeccionada em MDP; espessura mínima de 25 mm; revestida com laminado melamínico (cor amendoa); pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi pó polimerizada (cor a escolher); fabricado dentro das normas vigentes NR-17 e NBR 13966 ABNT; o móvel deverá ser acondicionado de forma adequada para o seu recebimento em perfeito estado. | 38 |
| 21 | Mesa para Escritório Slim- Fabricado em MDP 15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com Perfil Ergosoft 180º em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto.Especificações: Mesa, Altura: 74cm; Largura: 150cm; Profundidade: 60cm; Tampo: MDP; Acabamento: Perfil Ergosoft 180º; Gaveteiro; Altura: 21cm; Largura: 36,2cm; Profundidade: 39,5cm; Material: MDP; Acabamento: Fita de Borda PVC | 38 |
| 22 | Armário alto fechado, tipo Diretor; em madeira MDP de 25mm revestido em laminado melamínico (cor amendoa) ; acabamento em perfil filete de 2,5 mm em todo o contorno ; medindo 1,60 x 0,80 x 0,50 m (altura x largura x profundidade); contendo duas portas de abrir com trava simultânea e com chaves ; com espessura de 25 mm (tampo) e 18 mm (corpo e fundo); base metálica; com sapatas niveladoras ; garantia mínima de 12 meses. | 38 |
| 23 | Armário alto misto (meio a meio) executivo com porta baixa; em madeira MDP de 25mm; revestido em laminado melamínico (cor amêndoa) ; acabamento em perfil filete de 2,5 mm em todo o contorno ; medindo 1,60 x 0,80 x 0,50 m (altura x largura x profundidade) ; contendo duas portas de abrir com trava simultânea e com chaves ; com espessura de 25 mm (tampo) e 18 mm (corpo e fundo) ; base metálica; com sapatas niveladoras ; garantia mínima de 12 meses. | 38 |
| 24 | Armário baixo (tipo secretária); em madeira MDP de 25mm revestido em laminado melamínico (cor amêndoa); acabamento em perfil filete de 2,5 mm em todo o contorno; medindo 0,80x0,74x0,50m (altura x l argura x profundidade) ; contendo duas portas de abrir com trava simultânea e com chaves ; com espessura de 25 mm (tampo) e 18 mm (corpo e fundo) ; base metálica; com sapatas niveladoras ; garantia mínima de 12 meses | 38 |
| 25 | Armário com duas portas de abrir e chaves, com 04 prateleiras reguláveis. Armário com duas portas de abrir e chaves, 04 prateleiras reguláveis, sendo base, portas, fundo, retaguarda, prateleiras e laterais confeccionadas em chapa de aço de no mínimo 1 mm de espessura, Sistema de fechamento tipo Cremona; Dimensões aproximadas: Altura: 1800 mm, Variação de 10%; Profundidade: 420 mm, Variação de 10%; Largura: 900 mm, Variação de 10%. | 38 |
| 26 | Arquivo de pasta suspensa com tratamento anti-ferruginoso e pintura com esmalte sintético na cor cinza, com 4 gavetas para pasta suspensa com carrinho telescópio, medidas mínimas largura 70 À 75 cm , profundidade de 45 à 50 cm e altura de 100 à 135 cm. | 38 |
| 27 | Gaveteiro Volante com 4 Gavetas Costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm. Fundo de gaveta: chapa dura de 3mm. Características: gavetas com trilho Metálico. Cor: Cinza Cristal. Garantia: 1 Ano. | 38 |
| 28 | Poltrona giratória tipo Presidente; espaldar alto, e apoio de cabeça ; concha dupla; pés cromados, estrutura e encosto em resina de engenharia termoplástica moldada anatomicamente; encosto em tecido tipo "tela" à base de poliéster; apoio de cabeça com regulagem de altura ; assento com regulagem de profundidade; braços com ajuste de altura;recurso de reclinação sincronizada(assento/encosto) ; regulagem pneumática(a gás) de altura para o assento e de inclinação para frente; garantia mínima de 12 meses ; fabricada de acordo com a legislação vigente ; na cor preta. | 53 |
| 29 | Poltrona giratória; modelo Presidente; espaldar alto; com concha única (monobloco); com encosto e assento confeccionados em compensado prensado com lâminas de madeiras selecionadas; revestidos em couro na cor preta; estofamento em espuma laminada; com braços confeccionados em tubo de aço elíptico cromado revestido em couro; sistema pneumático de regulagem de altura e ergonomia para relax do assento; regulagem do assento c/base giratória relax com coluna a gás; base formada por pés em alumínio e rodízios; com garantia mínima de 60 meses contra defeito de fabricação ; fabricada de acordo com ABNT NBR13962. | 53 |
| 30 | Poltrona tipo Diretor fixa, espaldar médio; com pés cromados; encosto em tecido "tela" a base de poliéster, com regulagem lombar; braços com regulagem de altura; base tipo "s" ou "balanço" cromada; revestimento em tecido preto; | 53 |
| 31 | Poltrona tipo Diretor giratória; espaldar médio encosto em tecido "tela" a base de poliéster; mecanismo tipo "relax" (recurso de reclinação sincronizada assento/encosto); braços fixos; pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi polimerizada preta; revestimento em tecido preto. | 53 |
| 32 | Cadeira fixa , 4 pés, polipropileno, cor preta, Estrutura de tubo de aço 7/8 na cor preta (Empilhável) Assento e encosto de Polipropileno. Altura: 83 cm Largura: 48 cm Profundidade: 55 cm Peso: 4,575 kg. Suporta até 120 kg uniforme-mente distribuídos. | 113 |
| 33 | QUADRO DE AVISOS BRANCO superfície branca melaminica; moldura em alumínio; com elementos para fixação a parede, opção para cavalete. dimensões aproximadas: 1,20m x 1,00m. | 113 |
| 34 | APOIO PARA OS PÉS – DESCANSO ERGONÔMICO PARA OS PÉS Descanso para os pés tradicional em MDF. Plataforma em MDF preta fosca antiderrapante, sem tapete. Estrutura em metal, aço tubular, com pintura por processo eletrostático epóxi na cor preta. Pés de borracha para fixação do apoio em qualquer piso | 75 |

Os quantitativos acima é apenas uma estimativa de consumo para o período de um ano.

Os produtos, objeto deste termo, deverão ser entregues em até 30 (TRINTA) dias corridos, das 09:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas, nos endereços indicados nas autorizações de compras ou de fornecimento que serão emitidas

JUSTIFICATIVA

Os produtos acima descritos são utilizados pelos funcionários de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal de Itatinga.

A aquisição dos móveis se faz necessária, haja vista a otimização do espaço físico funcional do Departamento, fornecendo aos servidores a adequação de melhor conforto no ambiente de trabalho.

Justifica-se a solicitação, para fins de evitar fracionamento, pois desta forma será feita a estimativa da totalidade dos produtos e valores a serem registrados e futuramente adquiridos, permitindo ainda a cotação por item.

Cabe ressaltar que a presente solicitação visa assegurar a igualdade de oportunidades entre os interessados em contratar com o Poder Público e, concomitantemente, possibilitar a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração.

CONDIÇÕES GERAIS:

01) Impostos: Inclusos;

02) Prazo de entrega: ENTREGA FRACIONADA CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO em até 30 (TRINTA) dias corridos após cada solicitação.

03) Local de entrega: Conforme constante na Requisição – em Itatinga.

04) Finalidade da Proposta: Registro de Preço com validade para 12 (doze) meses;

05) Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal eletrônica, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto. Só serão pagas as quantidades efetivamente entregues. No documento fiscal deverá constar o numero deste Pregão, bem como o numero do Processo Licitatório, sob pena da devolução do documento e do produto.

06) Os produtos deverão ser de 1ª qualidade e cumprir todas as exigências legais quanto à comercialização.

07) Os produtos  deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, as quais deverão conter a identificação dos produtos;

08) A quantidade total é a estimativa de consumo para 12 (doze) meses e sua entrega será fracionada conforme a necessidade do Município;

09) Prazo da proposta: 12 (doze) meses.

10) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

11)Conhecido o resultado final do presente Pregão, a empresa vencedora fica ciente do prazo para assinatura da Ata, que será de no máximo 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação para comparecer à Sede da Prefeitura Municipal de Itatinga, sob pena de não o fazendo, decair do direito de contratação e incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, além de sujeitar-se a outras sanções previstas na Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores.

ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 100/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/2021

DADOS DO PROPONENTE:

Nome:________________________________________________________________

Razão Social:__________________________________________________________

Endereço Completo:_____________________________________________________

CNPJ: ____________________Inscrição Estadual/Municipal:____________________

Telefone:__________________Fax:_________________ e-mail:__________________

Número da conta corrente ____________ agência __________e o banco __________

A empresa  ________(é / não é) Optante pelo simples Nacional

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIO para utilização de todos os Departamentos e Diretorias da Prefeitura Municipal de Itatinga, conforme especificações constantes do anexo I do presente edital.

COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI (25%)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD ATÉ | Marca /modelo | R$ unitário | R$ total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Estação de trabalho em "L" tipo Presidente, com gota acoplada, confeccionada em madeira MDP; medindo 1,40x 2,00m x 0,60m; com no mínimo 03 gavetas; com revestimento em laminado melamínico de alta pressão (cor amêndoa ou a escolher); espessura mínima de 25 mm; medindo no mínimo 0,75 m na altura total; tampo, saia e laterais revestidas em laminado melamínico de alta pressão ; pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi pó polimerizada (cor a escolher); sapatas inferior e superior acopladas a calhas semi oblongas, que possibilitem a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o lado externo da mesa; com garantia mínima de 12 meses, fabricado dentro normas vigentes NR-17 e NBR 13966 ABNT ; o móvel deverá ser acondicionado de forma adequada para o seu recebimento em perfeito estado. | 12 |  |  |  |
| 02 | Estação de trabalho em L contendo um módulo sem divisória; com um tampo único em formato em "L"; confeccionado em MDP; medindo 1,50 x 1,50 x 0,60m; espessura mínima de 25mm, na altura total de 740mm ; revestido com laminado melamínico na parte superior e inferior (cor amendoa); com gaveteiro com no mínimo 03 gavetas; com calhas para passagem de fiação (telefônica/elétrica) , pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi pó polimerizada (cor a escolher); fabricado dentro das normas vigentes NR-17 e NBR 13966 ABNT; o móvel deverá ser acondicionado de forma adequada para o seu recebimento em perfeito estado. | 12 |  |  |  |
| 03 | Mesa reta, sem gavetas; medindo 0,80x 0,60m; confeccionada em MDP; espessura mínima de 25 mm; revestida com laminado melamínico (cor amendoa); pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi pó polimerizada (cor a escolher); fabricado dentro das normas vigentes NR-17 e NBR 13966 ABNT; o móvel deverá ser acondicionado de forma adequada para o seu recebimento em perfeito estado. | 12 |  |  |  |
| 04 | Mesa para Escritório Slim- Fabricado em MDP 15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com Perfil Ergosoft 180º em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto.Especificações: Mesa, Altura: 74cm; Largura: 150cm; Profundidade: 60cm; Tampo: MDP; Acabamento: Perfil Ergosoft 180º; Gaveteiro; Altura: 21cm; Largura: 36,2cm; Profundidade: 39,5cm; Material: MDP; Acabamento: Fita de Borda PVC | 12 |  |  |  |
| 05 | Armário alto fechado, tipo Diretor; em madeira MDP de 25mm revestido em laminado melamínico (cor amendoa) ; acabamento em perfil filete de 2,5 mm em todo o contorno ; medindo 1,60 x 0,80 x 0,50 m (altura x largura x profundidade); contendo duas portas de abrir com trava simultânea e com chaves ; com espessura de 25 mm (tampo) e 18 mm (corpo e fundo); base metálica; com sapatas niveladoras ; garantia mínima de 12 meses. | 12 |  |  |  |
| 06 | Armário alto misto (meio a meio) executivo com porta baixa; em madeira MDP de 25mm; revestido em laminado melamínico (cor amêndoa) ; acabamento em perfil filete de 2,5 mm em todo o contorno ; medindo 1,60 x 0,80 x 0,50 m (altura x largura x profundidade) ; contendo duas portas de abrir com trava simultânea e com chaves ; com espessura de 25 mm (tampo) e 18 mm (corpo e fundo) ; base metálica; com sapatas niveladoras ; garantia mínima de 12 meses. | 12 |  |  |  |
| 07 | Armário baixo (tipo secretária); em madeira MDP de 25mm revestido em laminado melamínico (cor amêndoa); acabamento em perfil filete de 2,5 mm em todo o contorno; medindo 0,80x0,74x0,50m (altura x l argura x profundidade) ; contendo duas portas de abrir com trava simultânea e com chaves ; com espessura de 25 mm (tampo) e 18 mm (corpo e fundo) ; base metálica; com sapatas niveladoras ; garantia mínima de 12 meses | 12 |  |  |  |
| 08 | Armário com duas portas de abrir e chaves, com 04 prateleiras reguláveis. Armário com duas portas de abrir e chaves, 04 prateleiras reguláveis, sendo base, portas, fundo, retaguarda, prateleiras e laterais confeccionadas em chapa de aço de no mínimo 1 mm de espessura, Sistema de fechamento tipo Cremona; Dimensões aproximadas: Altura: 1800 mm, Variação de 10%; Profundidade: 420 mm, Variação de 10%; Largura: 900 mm, Variação de 10%. | 12 |  |  |  |
| 09 | Arquivo de pasta suspensa com tratamento anti-ferruginoso e pintura com esmalte sintético na cor cinza, com 4 gavetas para pasta suspensa com carrinho telescópio, medidas mínimas largura 70 À 75 cm , profundidade de 45 à 50 cm e altura de 100 à 135 cm. | 12 |  |  |  |
| 10 | Gaveteiro Volante com 4 Gavetas Costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm. Fundo de gaveta: chapa dura de 3mm. Características: gavetas com trilho Metálico. Cor: Cinza Cristal. Garantia: 1 Ano. | 12 |  |  |  |
| 11 | Poltrona giratória tipo Presidente; espaldar alto, e apoio de cabeça ; concha dupla; pés cromados, estrutura e encosto em resina de engenharia termoplástica moldada anatomicamente; encosto em tecido tipo "tela" à base de poliéster; apoio de cabeça com regulagem de altura ; assento com regulagem de profundidade; braços com ajuste de altura;recurso de reclinação sincronizada(assento/encosto) ; regulagem pneumática(a gás) de altura para o assento e de inclinação para frente; garantia mínima de 12 meses ; fabricada de acordo com a legislação vigente ; na cor preta. | 17 |  |  |  |
| 12 | Poltrona giratória; modelo Presidente; espaldar alto; com concha única (monobloco); com encosto e assento confeccionados em compensado prensado com lâminas de madeiras selecionadas; revestidos em couro na cor preta; estofamento em espuma laminada; com braços confeccionados em tubo de aço elíptico cromado revestido em couro; sistema pneumático de regulagem de altura e ergonomia para relax do assento; regulagem do assento c/base giratória relax com coluna a gás; base formada por pés em alumínio e rodízios; com garantia mínima de 60 meses contra defeito de fabricação ; fabricada de acordo com ABNT NBR13962. | 17 |  |  |  |
| 13 | Poltrona tipo Diretor fixa, espaldar médio; com pés cromados; encosto em tecido "tela" a base de poliéster, com regulagem lombar; braços com regulagem de altura; base tipo "s" ou "balanço" cromada; revestimento em tecido preto; | 17 |  |  |  |
| 14 | Poltrona tipo Diretor giratória; espaldar médio encosto em tecido "tela" a base de poliéster; mecanismo tipo "relax" (recurso de reclinação sincronizada assento/encosto); braços fixos; pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi polimerizada preta; revestimento em tecido preto. | 17 |  |  |  |
| 15 | Cadeira fixa , 4 pés, polipropileno, cor preta, Estrutura de tubo de aço 7/8 na cor preta (Empilhável) Assento e encosto de Polipropileno. Altura: 83 cm Largura: 48 cm Profundidade: 55 cm Peso: 4,575 kg. Suporta até 120 kg uniforme-mente distribuídos. | 37 |  |  |  |
| 16 | QUADRO DE AVISOS BRANCO superfície branca melaminica; moldura em alumínio; com elementos para fixação a parede, opção para cavalete. dimensões aproximadas: 1,20m x 1,00m. | 37 |  |  |  |
| 17 | APOIO PARA OS PÉS – DESCANSO ERGONÔMICO PARA OS PÉS Descanso para os pés tradicional em MDF. Plataforma em MDF preta fosca antiderrapante, sem tapete. Estrutura em metal, aço tubular, com pintura por processo eletrostático epóxi na cor preta. Pés de borracha para fixação do apoio em qualquer piso | 25 |  |  |  |

COTA PRINCIPAL (75%)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD ATÉ | Marca /modelo | R$ unitário | R$ total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Estação de trabalho em "L" tipo Presidente, com gota acoplada, confeccionada em madeira MDP; medindo 1,40x 2,00m x 0,60m; com no mínimo 03 gavetas; com revestimento em laminado melamínico de alta pressão (cor amêndoa ou a escolher); espessura mínima de 25 mm; medindo no mínimo 0,75 m na altura total; tampo, saia e laterais revestidas em laminado melamínico de alta pressão ; pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi pó polimerizada (cor a escolher); sapatas inferior e superior acopladas a calhas semi oblongas, que possibilitem a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o lado externo da mesa; com garantia mínima de 12 meses, fabricado dentro normas vigentes NR-17 e NBR 13966 ABNT ; o móvel deverá ser acondicionado de forma adequada para o seu recebimento em perfeito estado. | 38 |  |  |  |
| 19 | Estação de trabalho em L contendo um módulo sem divisória; com um tampo único em formato em "L"; confeccionado em MDP; medindo 1,50 x 1,50 x 0,60m; espessura mínima de 25mm, na altura total de 740mm ; revestido com laminado melamínico na parte superior e inferior (cor amendoa); com gaveteiro com no mínimo 03 gavetas; com calhas para passagem de fiação (telefônica/elétrica) , pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi pó polimerizada (cor a escolher); fabricado dentro das normas vigentes NR-17 e NBR 13966 ABNT; o móvel deverá ser acondicionado de forma adequada para o seu recebimento em perfeito estado. | 38 |  |  |  |
| 20 | Mesa reta, sem gavetas; medindo 0,80x 0,60m; confeccionada em MDP; espessura mínima de 25 mm; revestida com laminado melamínico (cor amendoa); pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi pó polimerizada (cor a escolher); fabricado dentro das normas vigentes NR-17 e NBR 13966 ABNT; o móvel deverá ser acondicionado de forma adequada para o seu recebimento em perfeito estado. | 38 |  |  |  |
| 21 | Mesa para Escritório Slim- Fabricado em MDP 15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com Perfil Ergosoft 180º em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto.Especificações: Mesa, Altura: 74cm; Largura: 150cm; Profundidade: 60cm; Tampo: MDP; Acabamento: Perfil Ergosoft 180º; Gaveteiro; Altura: 21cm; Largura: 36,2cm; Profundidade: 39,5cm; Material: MDP; Acabamento: Fita de Borda PVC | 38 |  |  |  |
| 22 | Armário alto fechado, tipo Diretor; em madeira MDP de 25mm revestido em laminado melamínico (cor amendoa) ; acabamento em perfil filete de 2,5 mm em todo o contorno ; medindo 1,60 x 0,80 x 0,50 m (altura x largura x profundidade); contendo duas portas de abrir com trava simultânea e com chaves ; com espessura de 25 mm (tampo) e 18 mm (corpo e fundo); base metálica; com sapatas niveladoras ; garantia mínima de 12 meses. | 38 |  |  |  |
| 23 | Armário alto misto (meio a meio) executivo com porta baixa; em madeira MDP de 25mm; revestido em laminado melamínico (cor amêndoa) ; acabamento em perfil filete de 2,5 mm em todo o contorno ; medindo 1,60 x 0,80 x 0,50 m (altura x largura x profundidade) ; contendo duas portas de abrir com trava simultânea e com chaves ; com espessura de 25 mm (tampo) e 18 mm (corpo e fundo) ; base metálica; com sapatas niveladoras ; garantia mínima de 12 meses. | 38 |  |  |  |
| 24 | Armário baixo (tipo secretária); em madeira MDP de 25mm revestido em laminado melamínico (cor amêndoa); acabamento em perfil filete de 2,5 mm em todo o contorno; medindo 0,80x0,74x0,50m (altura x l argura x profundidade) ; contendo duas portas de abrir com trava simultânea e com chaves ; com espessura de 25 mm (tampo) e 18 mm (corpo e fundo) ; base metálica; com sapatas niveladoras ; garantia mínima de 12 meses | 38 |  |  |  |
| 25 | Armário com duas portas de abrir e chaves, com 04 prateleiras reguláveis. Armário com duas portas de abrir e chaves, 04 prateleiras reguláveis, sendo base, portas, fundo, retaguarda, prateleiras e laterais confeccionadas em chapa de aço de no mínimo 1 mm de espessura, Sistema de fechamento tipo Cremona; Dimensões aproximadas: Altura: 1800 mm, Variação de 10%; Profundidade: 420 mm, Variação de 10%; Largura: 900 mm, Variação de 10%. | 38 |  |  |  |
| 26 | Arquivo de pasta suspensa com tratamento anti-ferruginoso e pintura com esmalte sintético na cor cinza, com 4 gavetas para pasta suspensa com carrinho telescópio, medidas mínimas largura 70 À 75 cm , profundidade de 45 à 50 cm e altura de 100 à 135 cm. | 38 |  |  |  |
| 27 | Gaveteiro Volante com 4 Gavetas Costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm. Fundo de gaveta: chapa dura de 3mm. Características: gavetas com trilho Metálico. Cor: Cinza Cristal. Garantia: 1 Ano. | 38 |  |  |  |
| 28 | Poltrona giratória tipo Presidente; espaldar alto, e apoio de cabeça ; concha dupla; pés cromados, estrutura e encosto em resina de engenharia termoplástica moldada anatomicamente; encosto em tecido tipo "tela" à base de poliéster; apoio de cabeça com regulagem de altura ; assento com regulagem de profundidade; braços com ajuste de altura;recurso de reclinação sincronizada(assento/encosto) ; regulagem pneumática(a gás) de altura para o assento e de inclinação para frente; garantia mínima de 12 meses ; fabricada de acordo com a legislação vigente ; na cor preta. | 53 |  |  |  |
| 29 | Poltrona giratória; modelo Presidente; espaldar alto; com concha única (monobloco); com encosto e assento confeccionados em compensado prensado com lâminas de madeiras selecionadas; revestidos em couro na cor preta; estofamento em espuma laminada; com braços confeccionados em tubo de aço elíptico cromado revestido em couro; sistema pneumático de regulagem de altura e ergonomia para relax do assento; regulagem do assento c/base giratória relax com coluna a gás; base formada por pés em alumínio e rodízios; com garantia mínima de 60 meses contra defeito de fabricação ; fabricada de acordo com ABNT NBR13962. | 53 |  |  |  |
| 30 | Poltrona tipo Diretor fixa, espaldar médio; com pés cromados; encosto em tecido "tela" a base de poliéster, com regulagem lombar; braços com regulagem de altura; base tipo "s" ou "balanço" cromada; revestimento em tecido preto; | 53 |  |  |  |
| 31 | Poltrona tipo Diretor giratória; espaldar médio encosto em tecido "tela" a base de poliéster; mecanismo tipo "relax" (recurso de reclinação sincronizada assento/encosto); braços fixos; pés com estrutura de aço com pintura eletrostática em tinta epóxi polimerizada preta; revestimento em tecido preto. | 53 |  |  |  |
| 32 | Cadeira fixa , 4 pés, polipropileno, cor preta, Estrutura de tubo de aço 7/8 na cor preta (Empilhável) Assento e encosto de Polipropileno. Altura: 83 cm Largura: 48 cm Profundidade: 55 cm Peso: 4,575 kg. Suporta até 120 kg uniforme-mente distribuídos | 113 |  |  |  |
| 33 | QUADRO DE AVISOS BRANCO superfície branca melaminica; moldura em alumínio; com elementos para fixação a parede, opção para cavalete. dimensões aproximadas: 1,20m x 1,00m. | 113 |  |  |  |
| 34 | APOIO PARA OS PÉS – DESCANSO ERGONÔMICO PARA OS PÉS Descanso para os pés tradicional em MDF. Plataforma em MDF preta fosca antiderrapante, sem tapete. Estrutura em metal, aço tubular, com pintura por processo eletrostático epóxi na cor preta. Pés de borracha para fixação do apoio em qualquer piso | 75 |  |  |  |

DECLARO que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

01) Prazo de entrega: ENTREGA FRACIONADA CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 30 (TRINTA) dias corridos contados da solicitação que poderá se dar mediante requisição, telefone ou e-mail, a qual especificará as quantidades dos bens.

02) Local de entrega: conforme requisição

03) Finalidade da Proposta: Registro de Preço com validade para 12 (doze) meses;

04) Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal eletrônica, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto;

05) Prazo da proposta: 12 (doze ) meses. O preço permanecerá fixo e irreajustável.

DADOS DO SIGNATÁRIO DO FUTURO CONTRATO:

Nome:________________________________

Cargo:________________________________

RG:______________CPF:________________

Data de Nascimento:__/__/__

E-mail Institucional______________________

Telefone:_____________________________

PESSOA (S) PARA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA E DEMAIS COMUNICADOS E NOTIFICAÇÕES:

| NOME | TELEFONE | E-MAIL |
| --- | --- | --- |

LOCAL E DATA  - ASS.RESPONSÁVEL

ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a  empresa.............................................. com sede à ..................................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º .........................e Inscrição Estadual sob n.º ................., neste ato, representada por seu sócio-gerente Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia e constitui seu representante o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere  poderes para  representar a empresa outorgante no PREGÃO PRESENCIAL N.º 42/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de Itatinga, em especial para firmar declarações, propostas e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos, assinar contratos/ata de registro de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura do responsável pela outorga

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 100/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA-SP

..........................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº.  .............................., com sua sede ..........................................., em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, DECLARA que está apta e cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital que rege o certame acima indicado.

...................., .... de ............. de 2021.

.........................................................................

assinatura do representante legal

Nº. do RG.

Observação: A presente declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro fora dos envelopes quando do credenciamento da empresa proponente.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO

PARA EMPRESAS ME.  e  EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 100/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA-SP

Eu, _______(nome do representante), RG nº._____ DECLARO sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa____________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. _________, com sua sede ____________ é ___________(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do artigo 3º, § 4,  estando apta a usufruir do tratamento favorecido nos arts 42 ao 49 da Lei Complementar 123/2006 no certame acima indicado.

...................., .... de ............. de 2021.

.........................................................................

assinatura do representante legal

Nº. do RG.

ATENÇÃO: Na apresentação desta declaração a mesma deverá vir acompanhada de Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, onde esteja expressa que a empresa é ME ou EPP

Observação: A presente declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro fora dos envelopes quando do credenciamento da empresa proponente.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa ___________________ ____________, cadastrada no CNJP sob nº___________________________, sediada na________________________________, na cidade de__________________________, através de seu representante legal ______________________________________________________, __________________ (nacionalidade), ____________________ (estado civil), _________________ (profissão),__________________ (vínculo com a empresa, por exemplo, sócio-gerente. O signatário do documento deverá ter poderes de decisão, quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administração e gerência no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuração com firma reconhecida em Cartório, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador do RG_________________________, cadastrado no CPF sob nº _______________________, residente e domiciliado na cidade de __________________________________, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação da licitação na modalidade epigrafada e conforme Lei Federal nº 8.666/93 e Constituição Federal, que:

a) Não há fato superveniente impeditivo à sua habilitação para participação em processos/procedimentos licitatórios junto a órgãos públicos, comprometendo-se a declará-lo(s) caso venha(m) a ocorrer.

b) Que está em situação regular junto ao Ministério do Trabalho. Não possuímos em nosso quadro de pessoal menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos moldes do inciso XXXIII do artigo 7º da CF.

c) Que cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados.

d) Que se responsabiliza integralmente pela prestação dos serviços e qualidade dos materiais ora contratados;

e) Que examinou cuidadosamente o processo contendo o Edital Completo, nela não achando nenhuma falta ou irregularidade que comprometesse a legalidade do certame licitatório, referente ao Pregão Presencial nº 42/2021 aceitando e submetendo-se, portanto, aos itens editalícios, às cláusulas contratuais e às condições físicas ora estipuladas para a execução do objeto licitado.

f) Que não foi declarada inidônea ou apenada por suspensão pelo Poder Público de qualquer esfera (Art. 87 IV);

g) Que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

h) Que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos direto ou indireto com o Município de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93

i) Que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

Local e data

Assinatura do representante legal

Nº. do RG

ANEXO VII

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 100/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/2021

Aos... dias do mês de .................. de 2021, de um lado O MUNICÍPIO DE ITATINGA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 46.634.127/0001-63, com sede na Rua Nove de Julho, nº 304, centro, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxx, xxxxxx, residente e domiciliado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade RG nº. xxxxxxxxxxxxxxxx e inscrito no CPF/MF sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxx, a seguir denominada CONTRATANTE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-se no que couber, os termos do Decreto Federal 7892/13, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 42/2021, Registro de Preço – Processo 100/2021, homologadas pelo Prefeito Municipal em______, resolve registrar os preços para a aquisição do bem descrito no anexo “I” do edital, procedendo ao registro de preço do primeiro colocado, e dos licitantes que concordaram em executar o objeto do certame por igual valor, obedecida a ordem crescente das respectivas propostas:

1º lugar_____________CNPJ...............Endereço................neste ato representado por.........

2º lugar____________ etc

Parágrafo único – Os licitantes que não forem classificados em primeiro lugar só fornecerão o objeto do certame se concordarem em executar o objeto por igual valor do preço registrado pelo primeiro colocado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIO para utilização de todos os Departamentos e Diretorias da Prefeitura Municipal de Itatinga, conforme especificações constantes do anexo I do edital.

O objeto licitado poderá ser adquirido por outros setores da municipalidade, devendo as respectivas notas de empenho onerar as fichas das Diretorias requisitantes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ofertado pelo subscritor da presente ata é de R$ ________, sendo:

COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI (até 25%)

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade/ Quantidade estimada | Unidade | Marca (se for o caso) | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

COTA PRINCIPAL (75%)

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade/ Quantidade estimada | Unidade | Marca (se for o caso) | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parágrafo Primeiro – O preço permanecerá fixo e irreajustável.

Parágrafo Segundo – O preço registrado abrangerá os custos decorrentes da execução do objeto, bem como todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), as despesas sociais, administração, lucros, equipamentos, ferramentas, transporte de material e de pessoal, e as demais despesas correlatas.

Parágrafo Terceiro – Em cada mês serão observadas as quantidades constantes da correspondente proposta.

Parágrafo Quarto – Quando o preço registrado se tornar superior ao praticado no mercado, o CONTRATANTE adotará as seguintes providências:

I – convocará o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;

II – liberará o prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelará o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados;

III – convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto – Não logrando êxito nas negociações, o CONTRATANTE cancelará o bem objeto do preço negociado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1A licitante poderá ser convocada a fornecer o bem de forma fracionada, CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 05 (CINCO) dias corridos contados da solicitação que poderá se dar mediante requisição, telefone ou e-mail, a qual especificará as quantidades dos bens. Este prazo poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CONTRATANTE.

3.1.1 Entre a cota reservada e principal terá prioridade de aquisição os produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

Parágrafo Primeiro – A segunda colocada somente poderá fornecer os bens à CONTRATANTE, quando tiver esgotado a capacidade de fornecimento da primeira registrada, ou no caso desta não honrar a contratação dentro do especificado no Anexo “I”.

Parágrafo Segundo – A obrigação de execução do objeto estará caracterizada mediante o recebimento, pelo prestador, da Requisição que se dará por telefone ou via e-mail.

Parágrafo Terceiro – Se a licitante com o preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a Requisição e respectiva Nota de Empenho no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a CONTRATANTE convocará, sucessivamente, as demais licitantes com o preço registrado, obedecida a respectiva ordem de classificação.

Parágrafo Quarto – O objeto contratado será entregue nos locais, nos prazos e condições estabelecidas no Anexo “I” do edital de Registro de Preço Processo n° 100/2021, em atendimento à requisição emitida pela Prefeitura Municipal de Itatinga.

Parágrafo Quinto – O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas no Termo de Referência e no Edital para a Aceitação Definitiva.

Parágrafo Sexto – O prazo para a Aceitação Definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega dos materiais.

Parágrafo Sétimo – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração.

Parágrafo Oitavo – A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Nono – A qualidade da embalagem e acabamento serão fatores preponderantes na avaliação final dos materiais e o prazo de validade dos produtos, em cada fornecimento deverá ser suficiente para garantir o seu integral consumo.

Parágrafo Décimo– Constatadas irregularidades na prestação do objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) na hipótese de substituição ou complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do contratado, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente estabelecido.

Parágrafo Décimo Primeiro – A CONTRATADA ficará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata de registro de preços, ainda que a entrega deles decorrentes for prevista para a data posterior ao vencimento da ata.

Parágrafo Décimo Segundo– A execução do presente termo será acompanhado  e fiscalizado por servidor a ser designado por Portaria que será expedida pela autoridade responsável.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento definitivo dos produtos adquiridos, à vista da apresentação, por parte da contratada, no protocolo do órgão contratante, das respectivas notas fiscais eletrônicas, devidamente acompanhadas das cópias das requisições expedidas pela CONTRATANTE e de comprovação de regularidade com o fisco. Só serão objetos de pagamento as quantidades efetivamente fornecidas.

Parágrafo primeiro – As notas fiscais eletrônicas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data da reapresentação. No documento fiscal deverá constar o numero deste Pregão, bem como o numero do Processo Licitatório.

Parágrafo segundo - As despesas decorrentes desta licitação onerarão as dotações do orçamento de 2021, dentro da seguinte codificação:

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.21.00 ................... Gabinete do Prefeito

02.21.01 ................... Gabinete e Dependências

04.1220041.2071 ..... Manut. Geral da Divisão do Gabinete

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.21.00 ................... Gabinete do Prefeito

02.21.01 ................... Gabinete e Dependências

04.1220041.2110 ..... Manut. Da Unidade – Fundo Social de Solidariedade

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.21.00 ................... Gabinete do Prefeito

02.21.02 ................... Fundo Esp do CDBOM e Defesa Civil

06.1820043.2073 ..... 01.110.00 - Manut. Geral do Corpo de Bombeiros

4.4.90.52.00 .............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.22.00 ................... Diretoria da Administração Geral

02.22.01 ................... Divisão da Administração Geral

04.1220044.2074 ..... Manutenção Geral das Divisões Administrativas

4.4.90.52.00 .............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.23.00 ................... Diretoria de Finanças e Orçamento

02.23.01 ................... Divisão de Finanças e Orçamento

04.1230045.2075 ..... Manut. Geral das Divisões Finanças e Orçamentos

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.01 ................... Divisão de Obras, Serviços Públicos e Infraestrutura

15.4510046,2076 ..... Manutenção da Diretoria de Obras

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.02 ................... Divisão de Transporte

26.7820047.2079 ..... Manut. Geral do Transporte

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.03 ................... Divisão de Meio Ambiente

18.5410048.2112 ..... Manut. Geral da Unidade – Gestão Ambiental

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.04 ................... Divisão de Agropecuária

20.6050049.2080 ..... Manut. Geral da Agropecuária e da Agricultura

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.04 ................... Divisão de Agropecuária

20.6050049.2126...... 01.110.00 – Serviços de Inspeção Municipal

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.25.00 ................... Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ................... Fundo Municipal de Educação

12.3610052.2087 ..... Preparo e Distribuição da Merenda Escolar

4.4.99.52.00 ..............Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ...................  Poder Executivo

02.25.00 ...................  Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ...................  Fundo Municipal de Educação

12.3610052.2084 .....  Manutenção Geral do Ensino Fundamental

4.4.90.52.00 .............  Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ...................  Poder Executivo

02.25.00 ...................  Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ...................  Fundo Municipal de Educação

12.3650050.2082 .....  Manutenção Geral das Creches

4.4.90.52.010 ............ Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ...................  Poder Executivo

02.25.00 ...................  Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ...................  Fundo Municipal de Educação

12.3650050.2083 .....  Manutenção Geral do Ensino Pré-Escola

4.4.90.52.010 ............ Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

13.3920059.2095 ..... Manut. Geral da Cultura

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

23.6950058.2094 ..... Manut. Geral do Turismo

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

27.8120057.2093 ..... Manut. Geral do Desporto e do Lazer

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

23.6950058.2094 ..... Manut. Geral do CIEEL

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.27.00 ................... Diretoria Geral de Saúde

02.27.01 ................... Fundo Municipal de Saúde

10.3010060.2096 ..... Manut. Geral do Fundo Municipal de Saúde

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.27.00 ................... Diretoria Geral de Saúde

02.27.02 ................... Setor de Vigilância Sanitária e Endemias

10.3040061.2098 ..... Manut. Geral da Vigilância Sanitária

34.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.27.00 ................... Diretoria Geral de Saúde

02.27.02 ................... Setor de Vigilância Sanitária e Endemias

10.3040061.2128 ..... Castração de Animais

34.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.28.00 ................... Diretoria de Assistência Social

02.28.01 ................... Fundo Municipal de Assistência Social

08.2440063.2101 ..... Assistência ao Idoso

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria de Assistência Social

02.28.01 ................... Fundo Municipal de Assistência Social

08.2440063.2102 ..... Manutenção Geral da Assistência Social

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria de Assistência Social

02.28.02 ................... Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente

08.2440063.2105 ..... Manutenção Geral do Fdo do Dir da Criança e do Adol.

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.29.00 ................... Diretoria Geral de Negócios Jurídicos

02.29.01 ................... Divisão da Assessoria Jurídica

23.6910066.2106 ..... Manut. do Desenvolvimento da Indústria e Comércio

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.29.00 ................... Diretoria Geral de Negócios Jurídicos

02.29.02 ................... Trânsito e Guarda Municipal

06.1810067.2119 ..... 01.110.00 - Manut. Geral da Unidade - Trânsito

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.29.00 ................... Diretoria Geral de Negócios Jurídicos

02.29.02 ................... Trânsito e Guarda Municipal

06.1810067.2120 ..... Manut. da Unidade – Guarda Municipal

4.4.90.52.00 ............. Equipamentos e Material Permanente

O objeto licitado poderá ser adquirido por outros setores da municipalidade, devendo as respectivas notas de empenho onerar as fichas das Diretorias requisitantes.

Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o bem objeto da presente ata nas condições expostas no Anexo “I” do Edital.

A Contratada deverá manter, durante toda a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Os materiais a serem entregues deverão ser produzidos dentro dos parâmetros e normas de qualidade emitidas pelos Institutos de medidas e órgãos correlatos.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- fiscalizar os serviços objeto desta Ata, adotando as providências necessárias;

- cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;

- fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas estabelecidas no art. 7º. da Lei Federal nº. 10.520/02, e aos contratados aquelas previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93, observado o subitem seguinte.

§ 1° - Em caso de inexecução parcial ou total do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes penalidades:

I – Advertência por escrito;

II- Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do contrato pela recusa no fornecimento que ultrapassar 03 (três) dias da respectiva ordem, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;

III- Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato caso o contratado não cumpra alguma das demais obrigações assumidas.

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

V - Suspensão por até dois anos do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Itatinga;

§ 2° - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei Federal nº. 8.666/93.

§ 3° - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que o Departamento de Contabilidade comunicará à CONTRATADA.

§ 4° - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

§ 5°  – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO

A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses, contados da data de sua assinatura.

Parágrafo único – A existência de preços registrados não obriga a CONTRATANTE a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação de regência, sendo assegurado aos signatários da presente ata a preferência de contratação em igualdade de condições.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I – descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - Descumprimento das obrigações relativas ao recolhimento de encargos sociais e de FGTS.

III - Interrupção ou paralisação das entregas sem justo motivo e sem prévia comunicação à CONTRATANTE.

IV - Subcontratação total ou parcial, a cessão, transferência ou sub-rogação do objeto deste contrato sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

V - Persistência de infração após a aplicação das multas previstas.

VI – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

VII – for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

VIII – for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.

IX - Nos demais casos previstos em Lei.

Parágrafo Primeiro – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA

Ficará responsável pela fiscalização da ata o servidor ANTONIO MARQUES FERNANDES DA SILVA – Responsável pelo Almoxarifado Central, o qual deverá conferir a qualidade e quantidade entregue, anotando em apostilamento próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento dos objetos da presente ata, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, conforme preconiza o parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TRANSFERÊNCIA E DA SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar o objeto desta Ata, no todo ou em parte, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Consideram-se partes integrantes da presente ata de registro de preços, como se nela estivessem escritos:

I – o Edital do Pregão nº 42/2021 para Registro de Preço – Processo 100/2021.

II – as propostas das licitantes;

III- Termo de Ciência e Notificação

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

13.1A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:

a)  Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE;

b)  Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

c)  Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE;

d)  Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados;

13.2 Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações;

13.2.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis;

13.3 A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA;

13.4 A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais de que trata a Lei Federal nº 13.709/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO

Para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja tanto por conta própria, quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou ainda, benefícios de qualquer natureza que constitua prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO

Fica eleito o Foro Distrital de Itatinga, Estado de São Paulo, para soluções de qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilégio que seja.

Itatinga, ___ de ________ de 2021.

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito Municipal

1º CLASSIFICADO COTA PRINCIPAL____________________________________

1º CLASSIFICADO COTA RESERVADA____________________________________

TESTEMUNHAS:

1__________________________________________________________.

2. _________________________________________________________

Conforme previsto nas Instruções do Tribunal de Contas, a Ata de Registro de Preços deve vir acompanhada do Termo de Ciência e Notificação em anexo.

ANEXO VIII

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

CONTRATADA:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 100/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de MÓVEIS DE ESCRITÓRIOpara utilização de todos os Departamentos e Diretorias da Prefeitura Municipal de Itatinga, conforme especificações constantes do anexo I do edital.

ADVOGADO N° OAB (*)_______________

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela contratada:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO IX - RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS

Para melhor atendimento, e racionalização dos serviços de Licitação, solicitamos a V.S.ª, o especial obséquio de nos fornecer as seguintes informações, preenchendo esta ficha, para no caso de sua empresa vir a ser a vencedora, já termos os dados necessários para a elaboração do contrato/Ata de Registro de Preço e ordem de pagamento.

| Razão Social |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ |  |  | Inscrição Estadual |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  | Numero |  | Bairro |  |
| Cidade |  |  |  |  | Estado |  | CEP |  |
| E-mail |  |  |  | Telefone |  |  |  | Fax |
| Nome do responsável que irá assinar o contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado Civil | CPF |  |  |  |  | RG |  |  |
| Endereço residencial |  |  |  |  | Numero |  | Bairro |  |
| Cidade |  |  |  |  | Estado |  | CEP |  |
| Função que ocupa na empresa |  | Dados bancários (em caso de pagamento por depósito) |  |  |  |  |  |  |
| Endereço residencial |  |  |  |  | Numero |  | Bairro |  |
| Cidade |  |  |  |  | Estado |  | CEP |  |

LOCAL/DATA,

______________________________

ASSINATURA E CARIMBO

OBS: FAVOR APRESENTAR ESTA FOLHA (DEVIDAMENTE PREENCHIDA) DENTRO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. A SUA NÃO APRESENTAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO DA EMPRESA.

ANEXO X

| RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 100/2021 |  | PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/2021 |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  |  |  |
| CNPJ | Inscrição Estadual |  |  |  |  |
| Endereço |  |  | Numero | Bairro |  |
| Cidade |  |  | Estado | CEP |  |
| E-mail |  | Telefone |  |  | Fax |
| Pessoa para contato |  |  |  |  |  |

Recebemos, através de acesso a página www.itatinga.sp.gov.br, nesta data, cópia do edital da licitação acima identificada.

Local: ____________, ____ de _______________ de 2021.

_______________________ (Assinatura)

________________________ (Nome)

IMPORTANTE - Visando a comunicação futura entre este Município com as empresa participantes, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta ao Departamento de Licitação por meio do fax (14) 3848-9800 – Ramal 218 ou e-mail licitacao@itatinga.sp.gov.br. A não remessa do recibo exime ao Departamento de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.