EDITAL PÚBLICO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2021

DEPTO. REQUISITANTE: Engenharia

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura em prédios públicos de todas as Diretorias da Prefeitura Municipal de Itatinga, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações constantes do anexo I do presente edital.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: ATÉ 04/10/2021, AS 09:15 HORAS.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DOS LANCES: 04/10/2021, AS 09:30 HORAS.

LOCAL: PAÇO MUNICIPAL, RUA NOVE DE JULHO Nº. 304 – CENTRO – ITATINGA - SP

IMPORTANTE: LEIA O EDITAL EM SUA TOTALIDADE E VERIFIQUE AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS.

1 – PREÂMBULO

1.1– O MUNICÍPIO DE ITATINGA-SP, torna público a quem possa interessar, que se acha aberto o presente PREGÃO PRESENCIAL SOB N.º 58/2021, com julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL , visando o REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura em prédios públicos de todas as Diretorias da Prefeitura Municipal de Itatinga, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações constantes do anexo I do presente edital, conforme especificações constantes do anexo I do presente edital. O presente certame será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decretos Municipais nº. 1.487/07 e 1.688/10 aplicando-se subsidiariamente á medida do necessário e, conforme critério do pregoeiro a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2.006 e suas alteraçõess, além das condições específicas deste Edital e dos demais documentos que o integram.

1.2 Casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com base nos princípios constitucionais e na legislação de direito privado.

1.3 Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato que impeçam a realização da sessão pública de abertura dos envelopes, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e local.

2 – OBJETO

2.1 – REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa para a para possível contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura em prédios públicos de todas as Diretorias da Prefeitura Municipal de Itatinga, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações constantes do anexo I do presente edital., conforme especificações constantes do anexo I do presente edital.

2.2O objeto licitado poderá ser solicitado por outros setores da municipalidade, devendo as respectivas notas de empenho onerar as fichas das Diretorias requisitantes

3 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1 - Até dois dias úteis anteriores a abertura dos envelopes o licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, cabendo a Administração decidir sobre a petição no prazo de 3 dias úteis.

3.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital e deverá ser encaminhada exclusivamente pelo protocolo eletrônico do município, através do link: itatinga.1doc.com.br/atendimento, (assunto: “licitação”, Impugnação de Edital de Licitação, ou pedido de esclarecimentos) e deverá ser assinado digitalmente através da facilidade disponível no portal, devendo ser acompanhado os trâmites através do número do protocolo gerado.

3.1.2 A decisão será enviada ao impugnante via e-mail,

3.1.3. – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

4 – VIGÊNCIA

4.1 – O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preço.

5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

5.1 – Das condições de participação:

.

5.1.1 Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica que atenda todas as exigências do presente Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a elaboração e apresentação da proposta;

5.2 – Das restrições

5.2.1 – Não poderá participar da presente licitação empresa:

5.2.1.1 – que na data de apresentação das propostas esteja declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8666/93;

5.2.1.2 – com falência decretada;

5.2.1.3 – consorciada;

5.2.1.4 – suspensa pela Prefeitura de Itatinga ou impedidas de licitar ou contratar com o Município de Itatinga;

6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

6.1 - O proponente que desejar fazer lances verbais deverá se credenciar junto ao pregoeiro, por meio de um representante munido de documento que o constitua para tanto, com expressa indicação dos poderes pertinentes para praticar todos os atos do certame, conforme Modelo contido no Anexo III. O Credenciamento deverá vir acompanhado do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade competência do outorgante para constituir mandatário e se for o caso, por procuração com firma reconhecida em cartório.

6.1.1- A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas não implica a desclassificação do licitante, mas o impede de dar lances e manifestar-se no certame contra decisões tomadas pelo pregoeiro.

6.2 – As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006 deverão apresentar: DECLARAÇÃO, sob as penas da Lei, de que cumprem plenamente os requisitos legais para qualificação de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e VI da referida Lei. Da mesma forma deverá proceder o Microempreendedor Individual conforme assegura o art. 18-E da lei Complementar 123/06 e respectivas alterações conforme modelo contido no ANEXO V,

6.3 Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, onde a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa.

6.4 - Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo IV.

6.5 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de credenciamento poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a instauração da sessão, ficando esta restrita somente a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

6.6 - O Pregoeiro no momento do credenciamento providenciará a pesquisa de eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência da sanção que impeça a participação no certame ou futura contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União - http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

b) Cadastro estadual de sanções instituído pelo Decreto nº 61.751, de 23 de dezembro de 2015 - https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx ;

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo CNJ - http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

d) Relação de apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm;

6.6.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8429/92.

6.6.2 - Constatada existência de sanção que impeça a participação, o Pregoeiro deixará de credenciar o licitante, por falta de condição de participação.

6.6.3 Com a finalidade de agilizar a sessão do Pregão, fica facultado aos licitantes a apresentação das pesquisas de que tratam as alíneas “a” a “d” do item 6.6, em formato impresso e fora dos envelopes

7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 - A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) envelopes devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos:

a) Envelope A: Proposta de Preços

b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no item 10 deste Edital.

7.1.1 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa os dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 137/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2021 ENVELOPE A: PROPOSTA DE PREÇOS #### RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 137/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2021 ENVELOPE B: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO #### RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: CNPJ:

7.2 A Ausência de todos os dizeres na parte externa dos envelopes constituirá motivo para inabilitação, diante da possibilidade de abrir-se, por equívoco, o envelope errado.

7.3 - A Proposta de Preços

A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que comprometam o entendimento, datada do dia da apresentação dos envelopes, assinada e rubricada em todas as folhas, pelo representante do proponente, ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração, contendo:

7.3.1 - nome, endereço, CNPJ, telefone, e-mail e inscrição estadual/municipal;

7.3.2 - número do Processo e do Pregão para Registro de Preços;

7.3.3 –Planilhas de serviços e materiais, quantitativos, preços unitários e preços totais totalmente preenchida, conforme modelo anexo, emitido pela empresa, com BDI incluso (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.);

7.3.4 - Declaração de que nos preços propostos estão inclusos todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados por mais especiais que sejam, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, às contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução de cada serviço unitário proposto conforme Memorial Quantitativo.

7.3.5 - prazo de validade da proposta para 12 (doze) meses.

7.3.6 Constar se a empresa é optante ou não pelo simples Nacional;

7.3.7. Vigência: 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

7.3.8 Número da conta corrente e o banco para efetuar o pagamento (Preferencialmente Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal). Os dados desta alínea são imprescindíveis para fim de pagamento da empresa vencedora.

7.3.9. Qualificação do signatário do futuro contrato, incluindo nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, número da carteira de identidade, CPF e endereço, data de nascimento e cargo.

7.3.10 – local, data, assinatura, e identificação do signatário;

7.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.5. Em caso de discordância entre os preços unitários e globais, prevalecerão os primeiros e serão corrigidos automaticamente pelo pregoeiro.

7.6. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

7.7. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições do Edital.

7.8 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

8 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por Pregoeiro e realizada de acordo com a legislação que fundamenta este pregão.

8.2 - No dia, hora e local designados neste edital para o início dos trabalhos, os interessados entregarão ao pregoeiro, em separado, o Credenciamento, Declaração que se enquadra na Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006, quando for o caso, Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, e os envelopes: da proposta de preços juntamente com a documentação de habilitação;

8.3 – Declarado o encerramento para recebimento do credenciamento, nenhum outro será aceito.

8.4 – Serão abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, e seu conteúdo será rubricado pelo pregoeiro.

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 – Aberto os envelopes propostas, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, examinarão as propostas de preço, quanto ao atendimento das exigências fixadas no edital, classificando-as ou desclassificando-as, procedendo a partir de então na estrita forma do disposto no art. 4º, e incisos, da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002.

9.2 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

9.3 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

9.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

9.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço global do lote ÚNICO.

9.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

9.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

9.6 - Os lances deverão ser formulados com base no preço global estimado do lote, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. O valor dos lances será fixado pelo pregoeiro no momento da sessão.

9.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da formulação de lances

9.8 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

9.9 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

9.10 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados por planilhas oficiais já constante no processo.

9.11 Constatada e registrada a oferta de menor preço, será identificada se a mesma é de autoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

9.11.1 Caso a oferta de menor preço valida seja de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será aberto o Envelope contendo os Documentos de Habilitação do licitante que a tiver formulado, para a confirmação de suas condições habilitatórias.

9.11.2 Caso a oferta de menor preço válida não seja de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o Pregoeiro verificará se alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte encontra-se com o preço em até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço ofertado, para que a mesma tenha a oportunidade de dar um novo lance inferior ao melhor preço em até 05 (cinco) minutos, conforme os dispostos no § 2º do art. 44 e o § 3º do art. 45 da Lei Complementar 123/2006.

9.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

9.13 Classificadas as propostas, o vencedor deverá, imediatamente, apresentar uma nova lista contendo o preço unitário dos itens, bem como o valor global do lote, se adequando ao valor da proposta de menor lance.

9.14. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será efetuada por sorteio na mesma sessão.

9.15. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, o envelope que irá guardar os envelopes B, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

9.16 – De todos os atos praticados no pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo ser assinado pelo Pregoeiro, equipe de apoio, e, podendo ser assinada pelos licitantes que o desejarem.

10 -	DA HABILITAÇÃO

10.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues, grampeados ou encadernados com folhas numeradas, em envelope conforme indicado neste edital e deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial, sendo:

10.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

Conforme o caso consistirá em:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento de eleição de seus administradores. Os documentos descritos nesse subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou, ainda, a última alteração contratual consolidada, acompanhada das alterações subsequentes, a partir daquela data;;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

d) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Certificado de condição de micro empreendedor individual;

10.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" deste subitem 10.1.1. não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sidos apresentados para o credenciamento neste Pregão.

10.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão do CNPJ);

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

d) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal (certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida ativa da União, expedida pela secretaria da receita Federal do Brasil);

e) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual (certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida pela secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei);

f) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativas de Tributos Mobiliários do domicílio ou sede da licitante);

g) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

h) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

10.1.2.1 - nas certidões fornecidas via Internet, poderá ser confirmada a veracidade do documento junto ao Departamento da Receita Federal, INSS, Caixa Econômica Federal e, demais órgão expedidores.

10.1.3 - AVALIAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

A)Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida pelo distribuidor do domicilio da pessoa física;

A.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

A.1.1)- Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

A.1.2)- Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

10.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1.4.1 Comprovação de capacitação técnico-profissional, através de prova do licitante possuir no seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação/entrega das propostas, profissional de nível superior detentor de Atestados de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado acompanhado da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente (CREA ou CAU), de acordo com a Súmula 23 do TCESP; (Parcela de maior relevância:Pintura)

10.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES:

10.1.5.1 Além dos documentos solicitados, o envelope “B” deverá conter a seguinte Declaração Conjunta (modelo fornecido no anexo VI) (emitida pela própria licitante, assinada pelo representante legal ou seu procurador.

a) Declaração negativa da superveniência de fato impeditivo à habilitação, incluso compromisso em declará-lo (s), caso venha (m) a ocorrer;

b) Declaração de situação regular junto ao Ministério do Trabalho, no molde do inciso XXXIII do artigo 7º da CF;

c) Declaração de que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados;

d) Declaração de assunção de responsabilidade pela prestação dos serviços e/ou pela qualidade dos produtos ora contratados;

e) Declaração de aceitação das condições editalícias e físicas para a execução do objeto licitado, bem como das cláusulas contratuais, constantes da ata de Registro de Preço;

f) Declaração de que não foi declarada inidônea pelo Poder Público de qualquer esfera (Art. 87 IV);

g) Declaração de que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente;

h) Declaração de que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos diretos ou indiretos com a Prefeitura Municipal de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93.

i) Declaração de que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

10.1.4.2 Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

10.1.4.3 Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

10.2 - 	Disposições Gerais da Habilitação

10.2.1 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou por servidor da Administração Pública ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.

10.2.2 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

10.2.3 –Na hipótese do primeiro colocado ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte, e esta tiver restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro suspenderá a sessão e concederá 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.2.3.1 - A não regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultada à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.2.4 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

10.2.5 – Quando não houver prazo de validade fixado nos documentos mencionados, será considerada a validade de 90 (noventa) dias a partir da emissão dos mesmos;

10.2.6 – O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto atestados de capacidade técnica e provas de regularidade para com o INSS quando houver recolhimento centralizado para este instituto.

10.2.7 – Os licitantes poderão apresentar cópia do certificado de registro cadastral expedido por este município, dentro do prazo de validade e, devidamente atualizado guardada a conformidade do objeto da licitação, cuja comprovação será feita através da juntada do mesmo no envelope documentação, sendo que tal apresentação suprirá as exigências constantes dos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 , desde que os mencionados documentos tenham sidos apresentados anteriormente e as certidões estejam em plena validade.

10.3 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, ficando esta restrita somente a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

10.3.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

10.3.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

10.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

10.5 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

10.6 - Conhecida a vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.

10.7 - Em seguida, abrirão os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre as respectivas habilitações. As habilitadas serão incluídas na ata de registro de preços, observada a ordem de classificação.

11 - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, devendo ser registrado em Ata a síntese do recurso, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. (Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02). Para efeito de recursos, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de licitações na sede da Prefeitura Municipal.

11.1Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados exclusivamente pelo protocolo eletrônico do município, através do link: itatinga.1doc.com.br/atendimento, (assunto: “licitação”, Recurso Administrativo) e ser assinado digitalmente através da facilidade disponível no portal, devendo ser acompanhado os trâmites através do número do protocolo gerado.

11.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

11.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informando à autoridade competente. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Itatinga, não sendo aceitos via correio, fax ou e-mail.

11.4 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.6 A ata de registro de preços será formalizada e será subscrita pela autoridade competente e licitantes classificados de acordo com a respectiva ordem.

11.7 - A licitante que, convocada para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, dela será excluída.

11.8 - Colhidas as assinaturas, a Administração providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.

12 - DAS CONTRATAÇÕES

12.1 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a prestar os serviços nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

12.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

12.3 - Quando da necessidade dos serviços, a Administração expedirá ordem de serviço, dentro dos quantitativos a que o fornecedor ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.

12.4 - A contratação estará formalizada com o recebimento da ordem de serviço e respectiva nota de empenho pelo fornecedor, haja vista que todos os termos da contratação já estão perfeitamente definidos no presente edital e na ata de registro de preços, devidamente assinada.

12.5 - Para instruir a formalização da contratação, que dar-se- á por intermédio do recebimento da requisição de prestação dos serviços e respectiva nota de empenho, conforme mencionado no item anterior, o fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias corridos a partir da data de recebimento da requisição de fornecimento, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente aos débitos mobiliários, sob pena de a contratação não se concretizar.

12.6 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.

12.7- Com o recebimento da requisição de fornecimento e respectiva nota de empenho, estará consolidado o vínculo contratual com a Administração, obrigando o fornecedor a cumprir as disposições do presente edital e respectiva ata de registro de preços.

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 – Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou aceitar ou retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecução do objeto da licitação, erro de execução, execução imperfeita, mora na execução, inadimplemento contratual, e não atendimento às determinações da Prefeitura Municipal de Itatinga, a CONTRATDA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às sanções previstas na Lei nº. 8666/93, bem como, nas penas abaixo discriminadas:

§ 1° - Em caso de inexecução parcial ou total do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes penalidades:

I – Advertência por escrito;

II - Suspensão por até dois anos do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Itatinga;

III- Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do contrato pela recusa no serviço que ultrapassar 03 (três) dias da respectiva ordem, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato

IV- Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato caso o contratado não cumpra alguma das demais obrigações assumidas.

V- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

§ 2° - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei Federal nº. 8.666/93.

§ 3° - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que o Departamento de Contabilidade comunicará à CONTRATADA.

§ 4° - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

§ 5°  – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

14 – DA GARANTIA

14.1 Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

15 - DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante emissão de nota fiscal e laudo/relatório de medição dos serviços. É obrigatória a inserção da inscrição: referente ao Pregão Presencial n° 58/2021, Processo n° 137/2021, no corpo da Nota Fiscal.

  - Ocorrendo divergências nas medições, as mesmas serão devolvidas para as devidas correções e reapresentadas novamente para nova análise.

  - Processada a medição, a CONTRATANTE autorizará a CONTRATADA a emitir a respectiva fatura dos serviços efetivamente realizados e devidamente conferidos.

  - Encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos serviços concluídos e aceitos, deve estar acompanhado dos seguintes documentos:

- Os trabalhadores deverão estar devidamente registrados com cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS) resultantes do contrato, devidamente quitadas, relativas a execução do serviço e em conformidade a legislação vigente;

- Relação dos empregados que estão executando os serviços;

- Cópia dos comprovantes do Imposto Sobre Serviço (ISS) resultante do contrato, devidamente quitado, recolhido junto a Prefeitura Municipal de Itatinga, relativo ao mês de execução;

  - Pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicará na aceitação provisória ou definitiva do serviço.

  - A não aceitação do serviço pela CONTRATANTE implicará na suspensão imediata do pagamento, até regularização das falhas eventualmente apontadas.

  - Os pagamentos deverão ser efetuados na conta bancária indicada pela CONTRATADA de preferência ao Banco do Brasil S/A, ou Caixa Econômica Federal

  - A CONTRATADA não poderá transferir ou sub contratar o total ou parte do objeto do presente CONTRATO sem autorização da CONTRATANTE, sob pena de rescisão.

  - Só será objeto de pagamento o serviço efetivamente prestado.

16 -  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1 As despesas decorrentes desta licitação onerarão as dotações do orçamento de 2021, com as devidas proporções decorrentes da quantidade solicitada, com as seguintes rubricas:

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.21.00 ................... Gabinete do Prefeito

02.21.01 ................... Gabinete e Dependências

04.1220041.2071 ..... Manut. Geral da Divisão do Gabinete

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 21

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.22.00 ................... Diretoria Geral de Administração

02.22.01 ................... Divisão da Administração Geral

04.1220044.2074 ..... Manutenção Geral das Divisões Administrativas

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ........................ 52

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.23.00 ................... Diretoria de Finanças e Orçamento

02.23.01 ................... Divisão de Finanças e Orçamento

04.1230045.2075 ..... Manutenção Geral das Divisões Finanças e Orçamento

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ........................ 68

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.01 ................... Divisão de Obras, Serviços Públicos e Infraestrutura

15.4510046.2076 ..... Manut. Da Diretoria de Obras e Infraestrutura

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 83

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.01 ................... Divisão de Obras, Serviços Públicos e Infraestrutura

15.4510046.2077 ..... Manut. Da Limpeza e dos Serviços Públicos

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 93

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.02 ................... Divisão do Transporte

26.7820047.2079 ..... Manut. Geral do Transporte

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 105

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.03 ................... Divisão de Meio Ambiente

18.5410048.2112 ..... Manut. Geral da Unidade Gestão Ambiental

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 121

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.04 ................... Divisão de Agropecuária

20.6050049.2080 ..... Manut. Geral da Agropecuária e da Agricultura

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 131

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.25.00 ................... Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ................... Fundo Municipal de Educação

12.3610052.2084 ..... Manutenção Geral do Ensino Fundamental

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 157

02.00.00 ...................  Poder Executivo

02.25.00 ...................  Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ...................  Fundo Municipal de Educação

12.3650050.2082 .....  Manutenção Geral das Creches

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 179

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.25.00 ................... Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ................... Fundo Municipal de Educação

12.3650050.2083 ..... Manutenção Geral do Ensino Pré-Escola

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 188

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

13.3920059.2095 ..... Manut. Geral da Cultura

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 214

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

23.6950058.2094 ..... Manut. Geral do Turismo

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 224

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

27.8120057.2093 ..... Manut. Geral do Desporto e do Lazer

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 235

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.27.00 ................... Diretoria Geral de Saúde

02.27.01 ................... Fundo Municipal de Saúde

10.3010060.2096 ..... Manut. Geral do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 260

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.27.00 ................... Diretoria Geral de Saúde

02.27.02 ................... Setor de Vigilância Sanitária e Endemias

10.3040061.2098 ..... Manut. Geral da VISA

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 282

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.28.00 ................... Diretoria de Assistência Social

02.28.01 ................... Fundo Municipal de Assistência Social

08.2440063.2102 ..... Manut. Geral da Assistência Social

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 309

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.29.00 ................... Diretoria Geral de Negócios Jurídicos

02.29.01 ................... Divisão da Assessoria Jurídica

02.0620065.2118 ..... 01.110.00 - Manut. da Unidade – Procuradoria Geral

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 336

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.29.00 ................... Diretoria Geral de Negócios Jurídicos

02.29.02 ................... Trânsito e Guarda Municipal

06.1810067.2119 ..... Manut. Geral da Unidade Trânsito

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 350

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.29.00 ................... Diretoria Geral de Negócios Jurídicos

02.29.02 ................... Trânsito e Guarda Municipal

06.1810067.2120 ..... Manut. Geral da GCM

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 358

# 17) DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA:

17.1. É FACULTATIVA a VISITA TÉCNICA para conhecer o local de prestação dos serviços e constar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, a ser realizada durante todo o período até o dia 01 de outubro de 2021, das 08h às 13h.

17.2 Caso a empresa opte por não realizar a visita técnica será de responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de prestação do serviço, de modo que  não poderá alegar desconhecimento de circunstâncias que influenciem na execução do contrato, com reflexo nos respectivos custos e preços.

17.3. Os interessados deverão agendar, antecipadamente, junto ao Departamento de Engenharia, pelo telefone (14) 3848-9800, para que efetuem a Visita Técnica no local onde a execução dos serviços será realizada.

17.4. Após a Visita Técnica será lavrado Termo de Vistoria do local que deverá ser assinado pelo representante da licitante, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o qual ficará arquivado nos autos como parte integrante do processo licitatório.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - 	O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

ANEXOS:

- Termo de Referência, Planilha Quantitativa e Memorial Descritivo

- Modelo de Proposta

- Modelo da CREDENCIAL

- Modelo da DECLARAÇÃO de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação.

- Modelo da Declaração que se enquadra na Lei Complementar 123/2006.

- Modelo de DECLARAÇÃO Conjunta.

- Ata de Registro de Preço

- Termo de Ciência e Notificação

- Resumo dos Dados Cadastrais

- Recibo de Retirada de Edital pela Internet

18.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

18.3 - A presente licitação poderá ser revogada na forma da Lei Federal nº. 8666/93.

18.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e são responsáveis pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sob as penas da lei.

18.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

18.6 -Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser protocolados ao pregoeiro na área de licitações da Prefeitura Municipal de Itatinga, na Rua Nove de Julho, nº 304, centro de Itatinga-SP

Prefeitura Municipal de Itatinga aos 17 de setembro de 2021.

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito Municipal

Afixado no MURAL da Prefeitura Municipal de Itatinga, aos _______/______/2021.

Pregoeira

ANEXO – I

TERMO DE REFERÊNCIA

- – OBJETO

  - - REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura em prédios públicos de todas as Diretorias da Prefeitura Municipal de Itatinga, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações constantes do anexo I do presente edital, conforme segue:

CONDIÇÕES GERAIS:

01) Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados por mais especiais que sejam, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, às contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução de cada serviço unitário proposto.

02)  DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

2.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com a necessidade do órgão gerenciador, mediante solicitação escrita (e-mail ou fax) da Prefeitura Municipal de Itatinga – Departamento de engenharia à futura detentora.

03) Finalidade da Proposta: Registro de Preço com validade para 12 (doze) meses;

04) Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante emissão de nota fiscal e laudo/relatório de medição dos serviços. É obrigatória a inserção da inscrição: referente ao Pregão Presencial n° 13/20, Processo n° 137/2021, no corpo da Nota Fiscal. Só serão pagos os serviços efetivamente prestados.

05) A quantidade total é a estimativa dos serviços para pintura dos prédios municipais. Os serviços poderão ser prestados de forma parcelada e parcial, conforme a necessidade do Município e caso seja solicitado; Só serão pagos os serviços efetivamente prestados. A existência de preços registrados não obriga a CONTRATANTE a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação de regência, sendo assegurado aos signatários da presente ata a preferência de contratação em igualdade de condições.

06) Prazo da proposta: 12 (doze) meses.

07) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

08)Conhecido o resultado final do presente Pregão, a empresa vencedora fica ciente do prazo para assinatura da Ata, que será de no máximo 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação para comparecer à Sede da Prefeitura Municipal de Itatinga, sob pena de não o fazendo, decair do direito de contratação e incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, além de sujeitar-se a outras sanções previstas na Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores.

- PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS 	SERVIÇOS

Os prazos de execução dos serviços são os seguintes:

- Para início: em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da ordem de serviço emitida pela Assessoria de Engenharia do Município

- Para conclusão: Em até 45 (quarenta e cinco) dias (cada prédio), contados a partir do início dos serviços, salvo dias de chuva;

c) Para observação do serviço concluído: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório;

- Para recebimento definitivo: até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73. 1. “b”. da Lei n.º 8.666/93, considerando esta data como término da obra.

- Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 meses contados de sua assinatura.

10) As licitantes devem ter pleno conhecimento do caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (preços unitários e percentuais) e dos demais elementos constantes dos anexos, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades do local onde será executado o serviço, devendo as licitantes levantar possíveis discrepâncias ocorridas entre memorial e planilha de Quantitativos, não podendo invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. A simples entrega do envelope PROPOSTA pela licitante, será considerado como concordância tácita de todas as cláusulas deste Edital.

- A empresa adjudicatária deverá apresentar antes do início dos serviços, relação de pessoal lotado para execução dos serviços acompanhada da respectiva Carteira Profissional, para análise da Assessoria Técnica de Planejamento e Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, devendo obrigatoriamente a empresa fornecer os respectivos equipamentos de proteção individual (EPI) a seus funcionários, conforme NR-18 do Ministério do Trabalho.

ANEXO – I (CONTINUAÇÃO)

PLANILHA QUANTITATIVA

A quantidade total é a estimativa dos serviços para pintura dos prédios. Os serviços poderão ser prestados de forma parcelada e parcial, conforme a necessidade do Município e caso seja solicitado. A quantidade real será apurada na medição dos serviços executados.

| Obra: | Pintura em Prédios Públicos Municipal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: | Itatinga, SP |  |  |  |  |
| Fonte: | CDHU 182 - JULHO/21 | Prazo: | 365 dias | B.D.I.: | 20% |
| ITEM / CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. (R$) | VALOR (R$) |
| 1 | PINTURA DE PAREDES, TETOS, ESQUADRIAS E PISOS |  |  |  |  |
|  | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO |  |  |  |  |
| 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m2 | 1.000,00 | R$ 6,04 | R$ 6.040,00 |
| 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 500,00 | R$ 221,10 | R$ 110.550,00 |
| 03.10.020 | Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa | m | 10.000,00 | R$ 1,55 | R$ 15.500,00 |
| 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m2 | 20.000,00 | R$ 6,30 | R$ 126.000,00 |
|  | PINTURA |  |  |  |  |
| 17.40.020 | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento | m2 | 500,00 | R$ 39,48 | R$ 19.740,00 |
| 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 500,00 | R$ 49,08 | R$ 24.540,00 |
| 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m2 | 200,00 | R$ 67,73 | R$ 13.546,00 |
| 11.18.060 | Lona plástica | m2 | 200,00 | R$ 3,52 | R$ 704,00 |
| 17.02.040 | Chapisco com bianco | m2 | 1.000,00 | R$ 10,65 | R$ 10.650,00 |
| 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 1.000,00 | R$ 21,18 | R$ 21.180,00 |
| 17.02.220 | Reboco | m2 | 1.000,00 | R$ 12,84 | R$ 12.840,00 |
| 05.07.040 | Mão de obra para remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica | m3 | 100,00 | R$ 12,06 | R$ 1.206,00 |
| 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | m2 | 1.000,00 | R$ 16,35 | R$ 16.350,00 |
| 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m2 | 1.000,00 | R$ 13,50 | R$ 13.500,00 |
| 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m3 | 500,00 | R$ 759,11 | R$ 379.555,00 |
| 33.03.760 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente | m2 | 5.000,00 | R$ 22,84 | R$ 114.200,00 |
| 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m2 | 20.000,00 | R$ 16,41 | R$ 328.200,00 |
| 33.05.360 | Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira | m2 | 1.000,00 | R$ 4,73 | R$ 4.730,00 |
| 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m2 | 5.000,00 | R$ 26,78 | R$ 133.900,00 |
| 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m2 | 5.000,00 | R$ 42,44 | R$ 212.200,00 |
| 33.07.303 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min | m2 | 2.000,00 | R$ 282,41 | R$ 564.820,00 |
| 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m2 | 5.000,00 | R$ 45,44 | R$ 227.200,00 |
| 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 5.000,00 | R$ 45,04 | R$ 225.200,00 |
| 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m2 | 5.000,00 | R$ 33,36 | R$ 166.800,00 |
| 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 20.000,00 | R$ 30,63 | R$ 612.600,00 |
| 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 20.000,00 | R$ 27,82 | R$ 556.400,00 |
| 30.06.050 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | m2 | 1.000,00 | R$ 56,57 | R$ 56.570,00 |
| 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m2 | 5.000,00 | R$ 24,88 | R$ 124.400,00 |
| 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 1.000,00 | R$ 3,09 | R$ 3.090,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ 4.102.211,00 |
|  | ____________________________________ |  |  |  |  |
|  | Engº Felipe Mioto Mendes |  |  |  |  |
|  | CREA: 5069949422 |  |  |  |  |
|  | Diretor de Obras |  |  |  |  |

ANEXO – I (CONTINUAÇÃO)

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇÃO DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATINGA/SP

REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material e mão de obra em prédios públicos da Prefeitura Municipal de Itatinga, conforme segue:

- OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

O objetivo deste memorial é complementar as informações de planilha e esclarecer os procedimentos de obra.

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com este Memorial e com os documentos nele referidos.

Os serviços que não tiverem suas especificações neste documento deverão seguir as Normas Brasileiras pertinentes, as recomendações dos fabricantes de materiais utilizados e, na falta de qualquer indicação, fazer uso da técnica desenvolvida pela prática junto a profissionais de comprovada capacidade, visando soluções de bom senso, aprovando-os previamente com a FISCALIZAÇÃO.

A empresa contratada deverá respeitar todas as recomendações previstas na NR-18.

Se por ventura, alguns materiais ou equipamentos do projeto não estiverem claramente especificados, devem ser subentendidos como sendo de 1ª qualidade, de fabricantes tradicionais e com a garantia de sua utilização.

Quaisquer problemas técnicos com relação a materiais e ou fornecedores, devem ser levados ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO, o qual indicará como solucioná-los.

Os materiais empregados deverão ter certificação PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat).

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Segurança do trabalho

A empresa contratada deverá atender todas as recomendações constantes nas normas e obrigações do empregador relativas à segurança do Trabalhador.

2.3. Mão de obra

- Observar as práticas de boa execução, empregando somente material com a qualidade especificada.

- Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços. No caso em que haja subcontratadas, estas deverão ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

- Manter na obra o número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos parciais e totais fixados nos cronogramas apresentados.

- Garantir o apoio necessário à administração dos serviços, principalmente para que sejam recolhidos, dentro do prazo, os impostos e taxas de contribuições previdenciárias.

- Providenciar para que os materiais, ferramentas e equipamentos estejam a tempo na obra para fazer cumprir os prazos fixados.

- Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir durante a execução, até a conclusão dos serviços sob sua responsabilidade.

- Cumprir a legislação trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer contribuições da previdência social e legislação trabalhista, inclusive das subcontratadas.

- Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrão por conta da CONTRATADA, que providenciará o seu fiel recolhimento.

2.4. Segurança do trabalho e vigilância

- Antes do início dos serviços a contratada deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO o responsável pela execução dos serviços, ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos.

- A contratada compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas.

- A CONTRATADA fornecerá aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, óculos de segurança contra radiações, óculos de segurança contra respingos, luvas e mangas de proteção, botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem necessários.

- Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 8-6-78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U., de 6-7-78 (Suplemento).

- É de responsabilidade da contratada manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao uso.

- Caberá a contratada obedecer todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.

- INTRODUÇÃO

O Memorial Descritivo em questão refere-se às obras de execução de pintura em prédios públicos do município de Itatinga/SP.

Os prédios públicos a serem prioridades na execução dos serviços serão determinadas pela fiscalização, assim como o prazo para a finalização das obras em cada unidade.

Os itens da planilha são baseados no boletim referencial de custos da CDHU e devem seguir suas respectivas regulamentações de preços.

- ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS DA PLANILHA

1.1	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto

Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.2	Demolição manual de concreto simples

Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.3	Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa

Será medido por comprimento de rodapé, baguete ou moldura com tinta ou verniz removido (m).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para a remoção da tinta ou verniz com lixamento.

1.4	Remoção de pintura em massa com lixamento

Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da tinta em massa com lixamento.

1.5	Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento

Será medido por área de piso polido (m²).

O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios, equipamentos necessários para a execução dos serviços de estucamento e polimento, em pisos e patamares em geral, de alta resistência fundidos no local.

1.6	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa

Será medido pelo comprimento de trincas reparadas (m).

O item remunera o fornecimento de: fundo preparador, referência fundo preparador de paredes, da Suvinil ou equivalente; diluente, referência Diluente 6870 da Suvinil ou equivalente; impermeabilizante acrílico, referência Suviflex da Suvinil ou equivalente; emulsão acrílica para vedação de trincas, referência Selatrinca da Suvinil ou equivalente; fita autoadesiva em poliéster, referência Fitafix ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura da trinca formando um V, com largura até 10 mm e profundidade de até 8 mm; lixamento e remoção do pó; aplicação de uma demão do fundo preparador com diluente, preparado na proporção 2:1 (duas partes de fundo preparador e uma parte de diluente); aplicação da emulsão acrílica vedante, em duas etapas, sendo a segunda 24 horas após a primeira; uma demão de impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água; colagem da fita autoadesiva; aplicação, sobre a fita adesiva, da segunda demão de impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água, em superfícies que apresentam trincas rasas com até 5 mm de largura, na massa.

1.7	Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes

Será medido pela área de vidro recolocado (m²).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra e acessórios necessários para a recolocação de vidros em geral, com massa ou baguetes.

1.8	Lona plástica

Será medido pela área de lona plástica aplicada (m²).

O item remunera o fornecimento de lona plástica preta e a mão de obra necessária para a aplicação da lona.

1.9	Chapisco com bianco

Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de bianco, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.

1.10	Emboço comum

Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado.

1.11	Reboco

Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.

1.12	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).

O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba.

1.13	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante

Será medido pela área da projeção horizontal da estrutura (m²), com os acréscimos:

a) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção horizontal por 2.

b) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção horizontal e multiplicar por 2.

c) Sistema de medição indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medições conforme acordo entre contratante e contratado

O item remunera o fornecimento de Zarcão; referência Coral (Zarcoral), Zarcão Internacional ou equivalente, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços como: limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e aplicação do fundo anti-oxidante.

1.14	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação

Será medido por área de impermeabilização executada (m²).

O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica, compreendendo:

a) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com as características técnicas,

- Bi-componente: componente A (resina) à base de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) à base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporção recomendada pelo fabricante, atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da água; referência comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou Viaplus TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas;

- Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive limpeza da superfície.

1.15	Argamassa de regularização e/ou proteção

Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.

1.16	Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água

Será medido pela área de superfície pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras.Os vãos acima de 2,00 m deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de hidrorepelente incolor, à base de silano – siloxano oligomérico disperso em água; referência comercial Acqua da Denver, Quartzolit ou equivalente.

Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do hidrorrepelente, em duas demãos, sobre superfícies de concreto aparente, tijolo aparente, pedras porosas, ou argamassas, de acordo com o tipo de superfície, a técnica utilizada para a aplicação (rolo, pistola ou trincha) e as especificações do fabricante.

1.17	Massa corrida à base de resina acrílica

Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com ótima resistência às intempéries; referência comercial Suvinil massa acrílica fabricação Suvinil / Glasurit, ou massa FC fabricação Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.

1.18	Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira

Será medido por comprimento de rodapé, baguete ou moldura envernizadas (m).

O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702. Referência verniz Rexpar Marítimo da Sherwin Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack, Copal da Akzo / Ypiranga, ou Verniz Copal/Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

1.19	Verniz em superfície de madeira

Será medido por área (m²):

a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco);

c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702. Referência verniz Rexpar Marítimo da Sherwin Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack, Copal da Akzo / Ypiranga, ou Verniz Copal / Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

1.20	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo

Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

O item remunera o fornecimento de selador para textura acrílica; revestimento texturizado 100% acrílico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou externo, referência Texturatto Liso ou Texturatto Clássico da Suvinil, ou equivalente; materiais acessórios; e a mão-de-obra necessária para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó; aplicação do revestimento texturizado acrílico, em uma demão, sem diluição do produto, conforme recomendações do fabricante. Não remunera a tinta de acabamento, que pode ser textura gel envelhecedor ou tinta acrílica, conforme norma NBR 11702.

1.21	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min

Será medido pela área de estrutura metálica com aplicação de tinta intumescente (m²).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra especializada para aplicação de sistema de proteção passiva contra incêndio, conforme normas ABNT NBR 14432 e NBR 14323, Decreto-lei Estadual nº 56.819/2011 e Instrução Técnica nº 08 do Corpo de Bombeiros, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF =60 minutos, abrangendo os seguintes serviços:

a) Limpeza e preparação adequadas da superfície a ser protegida;

b) Fornecimento e aplicação de primer epóxi, caso for em estrutura metálica;

c) Fornecimento e aplicação de tinta intumescente para proteção passiva contra incêndio para o tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) = 60 minutos, espessura conforme indicado na carta de cobertura do fabricante, obedecendo os procedimentos e instruções técnicas do fabricante;

d) Fornecimento e aplicação de tinta de acabamento (Top Seal) na cor definida de projeto ou a ser definida pela fiscalização responsável;

e) Fornecimento de equipamentos, materiais, acessórios, mobilização e desmobilização de mão de obra necessária;

f) Documentação final para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, compreendendo:

- Projeto e Memorial de Proteção Passiva Contra Incêndio

- Carta de Credenciamento da empresa executora dos serviços

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços

- Cópias dos testes/ensaios realizados em laboratório nacional ou internacional reconhecido

- Atestado de Conformidade dos serviços executados

- Catálogos dos produtos utilizados

- Termo de Garantia dos serviços executados.

1.22	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo

Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):

a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco);

c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

1.23	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio);

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação:

DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE

Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69

De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57

De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45

De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33

De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21

De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10

De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação correspondente, acrescida.

O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante.

1.24	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de esmalte à base em água, acabamento fosco, ou semi brilho, acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referência comercial Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do esmalte em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme recomendações do fabricante, aplicação do fundo para madeira à base em água, sobre superfícies alvenaria, conforme especificações do fabricante.

1.25	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

1.26	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referência comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.

1.27	Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante

Será medido por comprimento de faixa de sinalização pintada (m).

O item remunera o fornecimento de tinta acrílica fosca de grande desempenho para pisos, nas cores azul, verde, cinza, vermelho, preto, branco ou amarelo; referência comercial Interlight, fabricação Indutil ou equivalente, com a adição de microesferas de vidro Extra Premix (tipo I-B), fabricação Vimaster ou equivalente, conforme especificações do fabricante, que confere um acabamento microtexturizado e antiderrapante com refletorização. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do pavimento de concreto e a aplicação da tinta em faixas com até 3 cm de largura.

1.28	Acrílico para quadras e pisos cimentados

Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário.

1.29	Borracha clorada para faixas demarcatórias

Será medido por comprimento de linhas demarcatórias pintadas (m).

O item remunera o fornecimento de tinta à base de borracha clorada, com acabamento monocomponente, com alta flexibilidade; referência comercial Anklor TR fabricação Tintas Ancora, Globaltrafic 611 fabricação Global Tintas, Perfortrafic borracha clorada fabricação Perfortex ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para o preparo da superfície e a aplicação da tinta.

- OBSERVAÇÕES GERAis

A contratada deverá submeter à apreciação da fiscalização, em tempo hábil, amostras ou catálogos dos materiais especificados para a obra.

Os materiais empregados deverão ter certificação PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat).

Os itens de serviços remuneram a limpeza, portanto a empreiteira deverá proceder com a remoção de todo o entulho e entregar a obra totalmente limpa. A limpeza abrangerá vidros, azulejos, pisos, louças e metais.

A fiscalização deverá rejeitar os serviços que não estiverem de acordo com as normas técnicas e especificações.

FELIPE MIOTO MENDES

Eng. Civil - CREA Nº 5069949422

DIRETOR DE OBRAS

ANEXO – I (CONTINUAÇÃO)

CRONOGRAMA ESTIMATIVO

ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 137/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material e mão de obra em prédios públicos da Prefeitura Municipal de Itatinga, conforme especificações constantes do anexo I do edital.

| ITEM / CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. (R$) | VALOR (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PINTURA DE PAREDES, TETOS, ESQUADRIAS E PISOS |  |  |  |  |
|  | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO |  |  |  |  |
| 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 500,00 |  |  |
| 03.10.020 | Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa | m | 10.000,00 |  |  |
| 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m2 | 20.000,00 |  |  |
|  | PINTURA |  |  |  |  |
| 17.40.020 | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento | m2 | 500,00 |  |  |
| 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 500,00 |  |  |
| 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m2 | 200,00 |  |  |
| 11.18.060 | Lona plástica | m2 | 200,00 |  |  |
| 17.02.040 | Chapisco com bianco | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 17.02.220 | Reboco | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 05.07.040 | Mão de obra para remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica | m3 | 100,00 |  |  |
| 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m3 | 500,00 |  |  |
| 33.03.760 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m2 | 20.000,00 |  |  |
| 33.05.360 | Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.07.303 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min | m2 | 2.000,00 |  |  |
| 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 20.000,00 |  |  |
| 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 20.000,00 |  |  |
| 30.06.050 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 1.000,00 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ _________________ |

Valor Global ESTIMADO R$ ____________(_______________________________________________________)

Declaro que nos preços propostos estão inclusos todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados por mais especiais que sejam, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, às contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução de cada serviço unitário proposto conforme Memorial Quantitativo.

02) Finalidade da Proposta: Registro de Preço com validade para 12 (doze) meses;

03) Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal eletrônica, à vista da medição do objeto Só serão objetos de pagamento os serviços efetivamente prestados;

04) Prazo da proposta: 12 (doze ) meses. O preço permanecerá fixo e irreajustável.

DADOS DO PROPONENTE:

Nome:

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Inscrição Estadual/Municipal:

Telefone:                                   Fax:                                       e-mail:

A empresa  ________(é / não é) Optante pelo simples Nacional.

Dados bancários: Conta: _________Agência____________Banco____________

DADOS DO SIGNATÁRIO:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

PESSOA (S) PARA ENVIO DAS PUBLICAÇÕES E DEMAIS COMUNICADOS

| NOME | TELEFONE | E-MAIL |
| --- | --- | --- |

LOCAL E DATA

ASS.RESPONSÁVEL

ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a  empresa.............................................. com sede à ..................................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º .........................e Inscrição Estadual sob n.º ................., neste ato, representada por seu sócio-gerente Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia e constitui seu representante o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere  poderes para  representar a empresa outorgante no PREGÃO PRESENCIAL N.º 58/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de Itatinga, em especial para firmar declarações, propostas e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura do responsável pela outorga

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 137/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA-SP

..........................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº.  .............................., com sua sede ..........................................., em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, DECLARA que está apta e cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital que rege o certame acima indicado.

...................., .... de ............. de 2021.

.........................................................................

assinatura do representante legal

Nº. do RG.

Observação: A presente declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro fora dos envelopes quando do credenciamento da empresa proponente.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO

PARA EMPRESAS ME.  e  EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 137/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA-SP

..........................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº.  .............................., com sua sede ..........................................., DECLARA  sob penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ________________(Microempresa  ou  Empresa de Pequeno Porte), nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo,  e de que está apto a usufruir do tratamento favorecido nos arts 42 ao 49 da Lei Complementar 123/2006 no certame acima indicado.

...................., .... de ............. de 2021.

.........................................................................

assinatura do representante legal

Nº. do RG.

ATENÇÃO: Na apresentação desta declaração a mesma deverá vir acompanhada de Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, onde esteja expressa que a empresa é ME ou EPP

Observação: A presente declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro fora dos envelopes quando do credenciamento da empresa proponente.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa ___________________ ____________, cadastrada no CNJP sob nº___________________________, sediada na________________________________, na cidade de__________________________, através de seu representante legal ______________________________________________________, __________________ (nacionalidade), ____________________ (estado civil), _________________ (profissão),__________________ (vínculo com a empresa, por exemplo, sócio-gerente. O signatário do documento deverá ter poderes de decisão, quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administração e gerência no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuração com firma reconhecida em Cartório, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador do RG_________________________, cadastrado no CPF sob nº _______________________, residente e domiciliado na cidade de __________________________________, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação da licitação na modalidade epigrafada e conforme Lei Federal nº 8.666/93 e Constituição Federal, que:

a) Não há fato superveniente impeditivo à sua habilitação para participação em processos/procedimentos licitatórios junto a órgãos públicos, comprometendo-se a declará-lo(s) caso venha(m) a ocorrer.

b) Que está em situação regular junto ao Ministério do Trabalho. Não possuímos em nosso quadro de pessoal menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos moldes do inciso XXXIII do artigo 7º da CF.

c) Que cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados.

d) Que se responsabiliza integralmente pela prestação dos serviços e qualidade dos materiais ora contratados;

e) Que examinou cuidadosamente o processo contendo o Edital Completo, nela não achando nenhuma falta ou irregularidade que comprometesse a legalidade do certame licitatório, referente ao Pregão Presencial nº 58/2021 aceitando e submetendo-se, portanto, aos itens editalícios, às cláusulas contratuais e às condições físicas ora estipuladas para a execução do objeto licitado.

f) Que não foi declarada inidônea ou apenada por suspensão pelo Poder Público (Art. 87 IV);

g) Que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

h) Que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos direto ou indireto com o Município de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93

i) Que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

Local e data

Assinatura do representante legal

Nº. do RG

ANEXO VII

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 137/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2021

Aos... dias do mês de .................. de 2021, de um lado O MUNICIPIO DE ITATINGA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 46.634.127/0001-63, com sede na Rua Nove de Julho, nº 304, centro, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxx, xxxxxx, residente e domiciliado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade RG nº. xxxxxxxxxxxxxxxx e inscrito no CPF/MF sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxx, a seguir denominada CONTRATANTE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-se no que couber, os termos do Decreto Federal 7892/13, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 58/2021, Registro de Preço – Processo 137/2021, homologadas pelo Prefeito Municipal em______, resolve registrar os preços para a aquisição do bem descrito no anexo “I” do edital, procedendo ao registro de preço do primeiro colocado, e dos licitantes que concordaram em executar o objeto do certame por igual valor, obedecida a ordem crescente das respectivas propostas:

1º lugar_____________CNPJ...............Endereço................neste ato representado por.........

2º lugar____________ etc

Parágrafo único – Os licitantes que não forem classificados em primeiro lugar só fornecerão o objeto do certame se concordarem em executar o objeto por igual valor do preço registrado pelo primeiro colocado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura em prédios públicos de todas as Diretorias da Prefeitura Municipal de Itatinga, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações constantes do anexo I do edital.

A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.

O objeto licitado poderá ser solicitado por outros setores da municipalidade, devendo as respectivas notas de empenho onerar as fichas das Diretorias requisitantes

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ofertado pelo subscritor da presente ata é de R$ ________, sendo:

| ITEM / CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. (R$) | VALOR (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PINTURA DE PAREDES, TETOS, ESQUADRIAS E PISOS |  |  |  |  |
|  | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO |  |  |  |  |
| 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 500,00 |  |  |
| 03.10.020 | Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa | m | 10.000,00 |  |  |
| 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m2 | 20.000,00 |  |  |
|  | PINTURA |  |  |  |  |
| 17.40.020 | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento | m2 | 500,00 |  |  |
| 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 500,00 |  |  |
| 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m2 | 200,00 |  |  |
| 11.18.060 | Lona plástica | m2 | 200,00 |  |  |
| 17.02.040 | Chapisco com bianco | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 17.02.220 | Reboco | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 05.07.040 | Mão de obra para remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica | m3 | 100,00 |  |  |
| 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m3 | 500,00 |  |  |
| 33.03.760 | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m2 | 20.000,00 |  |  |
| 33.05.360 | Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.07.303 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min | m2 | 2.000,00 |  |  |
| 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 20.000,00 |  |  |
| 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 20.000,00 |  |  |
| 30.06.050 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m2 | 5.000,00 |  |  |
| 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 1.000,00 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ _________________ |

Parágrafo Primeiro – O preço permanecerá fixo e irreajustável.

Parágrafo Segundo – O preço registrado abrangerá os custos decorrentes dos materiais e mão de obra para execução do objeto, bem como todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), as despesas sociais, administração, lucros, equipamentos, ferramentas, transporte de material e de pessoal, e as demais despesas correlatas.

Parágrafo Terceiro – Em cada medição serão observadas as quantidades constantes da correspondente proposta.

Parágrafo Quarto – Quando o preço registrado se tornar superior ao praticado no mercado, o CONTRATANTE adotará as seguintes providências:

I – convocará o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;

II – liberará o prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelará o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados;

III – convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto – Não logrando êxito nas negociações, o CONTRATANTE cancelará o bem objeto do preço negociado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1 Os serviços deverão ser prestados de acordo com a necessidade do órgão gerenciador, mediante solicitação escrita (e-mail ou fax) da Prefeitura Municipal de Itatinga – Departamento de Engenharia à futura detentora.

3.2 A quantidade total é a estimativa dos serviços para pintura dos prédios Municipais. Os serviços poderão ser prestados de forma parcelada e parcial, conforme a necessidade do Município e caso seja solicitado; Só serão pagos os serviços efetivamente prestados. A existência de preços registrados não obriga a CONTRATANTE a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação de regência, sendo assegurado aos signatários da presente ata a preferência de contratação em igualdade de condições.

Parágrafo Primeiro – A segunda colocada somente prestará os serviços à CONTRATANTE, quando tiver esgotado a capacidade da primeira registrada, ou no caso desta não honrar a contratação dentro do especificado no Anexo “I”.

Parágrafo Segundo – A obrigação de execução do objeto estará caracterizada mediante o recebimento, pelo prestador, da Ordem de serviços.

Parágrafo Terceiro – Se a licitante com o preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a Requisição e respectiva Nota de Empenho no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a CONTRATANTE convocará, sucessivamente, as demais licitantes com o preço registrado, obedecida a respectiva ordem de classificação.

Parágrafo Quarto – O objeto contratado será entregue nos locais, nos prazos e condições estabelecidas no Anexo “I” do edital de Registro de Preço Processo n° 137/2021, em atendimento à requisição emitida pela Prefeitura Municipal de Itatinga.

Parágrafo Quinto – O recebimento dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da medição dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas no Termo de Referência e no Edital para a Aceitação Definitiva.

Parágrafo Sexto – O prazo para a Aceitação Definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega dos materiais.

Parágrafo Sétimo – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração.

Parágrafo Oitavo – A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho dos serviços e do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Nono– Constatadas irregularidades na prestação do objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) na hipótese de substituição ou complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do contratado, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente estabelecido.

Parágrafo Décimo – A CONTRATADA ficará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata de registro de preços, ainda que a execução decorrentes for prevista para a data posterior ao vencimento da ata.

Parágrafo Décimo Primeiro– A execução do presente termo será acompanhado  e fiscalizado por servidor a ser designado pela autoridade responsável.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, mediante emissão de nota fiscal e laudo/relatório de medição dos serviços devidamente acompanhada da comprovação de regularidade com o fisco. É obrigatória a inserção da inscrição: referente ao Pregão Presencial n° 58/2021, Processo n° 137/2021, no corpo da Nota Fiscal. Só serão pagos os serviços efetivamente prestados.

Parágrafo primeiro – As notas fiscais eletrônicas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data da reapresentação.

Parágrafo segundo - As despesas decorrentes desta licitação onerarão as dotações do orçamento de 2021, dentro da seguinte codificação:

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.21.00 ................... Gabinete do Prefeito

02.21.01 ................... Gabinete e Dependências

04.1220041.2071 ..... Manut. Geral da Divisão do Gabinete

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 21

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.22.00 ................... Diretoria Geral de Administração

02.22.01 ................... Divisão da Administração Geral

04.1220044.2074 ..... Manutenção Geral das Divisões Administrativas

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ........................ 52

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.23.00 ................... Diretoria de Finanças e Orçamento

02.23.01 ................... Divisão de Finanças e Orçamento

04.1230045.2075 ..... Manutenção Geral das Divisões Finanças e Orçamento

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ........................ 68

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.01 ................... Divisão de Obras, Serviços Públicos e Infraestrutura

15.4510046.2076 ..... Manut. Da Diretoria de Obras e Infraestrutura

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 83

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.01 ................... Divisão de Obras, Serviços Públicos e Infraestrutura

15.4510046.2077 ..... Manut. Da Limpeza e dos Serviços Públicos

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 93

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.02 ................... Divisão do Transporte

26.7820047.2079 ..... Manut. Geral do Transporte

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 105

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.03 ................... Divisão de Meio Ambiente

18.5410048.2112 ..... Manut. Geral da Unidade Gestão Ambiental

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 121

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.24.00 ................... Diretoria Geral de Obras, Serv, Transp e Infraestrutura

02.24.04 ................... Divisão de Agropecuária

20.6050049.2080 ..... Manut. Geral da Agropecuária e da Agricultura

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 131

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.25.00 ................... Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ................... Fundo Municipal de Educação

12.3610052.2084 ..... Manutenção Geral do Ensino Fundamental

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 157

02.00.00 ...................  Poder Executivo

02.25.00 ...................  Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ...................  Fundo Municipal de Educação

12.3650050.2082 .....  Manutenção Geral das Creches

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 179

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.25.00 ................... Diretoria Geral de Educação

02.25.01 ................... Fundo Municipal de Educação

12.3650050.2083 ..... Manutenção Geral do Ensino Pré-Escola

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 188

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

13.3920059.2095 ..... Manut. Geral da Cultura

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 214

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

23.6950058.2094 ..... Manut. Geral do Turismo

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 224

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.26.00 ................... Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

02.26.01 ................... Divisão de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura

27.8120057.2093 ..... Manut. Geral do Desporto e do Lazer

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 235

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.27.00 ................... Diretoria Geral de Saúde

02.27.01 ................... Fundo Municipal de Saúde

10.3010060.2096 ..... Manut. Geral do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 260

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.27.00 ................... Diretoria Geral de Saúde

02.27.02 ................... Setor de Vigilância Sanitária e Endemias

10.3040061.2098 ..... Manut. Geral da VISA

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 282

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.28.00 ................... Diretoria de Assistência Social

02.28.01 ................... Fundo Municipal de Assistência Social

08.2440063.2102 ..... Manut. Geral da Assistência Social

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 309

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.29.00 ................... Diretoria Geral de Negócios Jurídicos

02.29.01 ................... Divisão da Assessoria Jurídica

02.0620065.2118 ..... 01.110.00 - Manut. da Unidade – Procuradoria Geral

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 336

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.29.00 ................... Diretoria Geral de Negócios Jurídicos

02.29.02 ................... Trânsito e Guarda Municipal

06.1810067.2119 ..... Manut. Geral da Unidade Trânsito

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 350

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.29.00 ................... Diretoria Geral de Negócios Jurídicos

02.29.02 ................... Trânsito e Guarda Municipal

06.1810067.2120 ..... Manut. Geral da GCM

3.3.90.39.00 ............. Outros Serviços de Terceiros - PJ

Ficha ......................... 358

Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a prestar o serviço objeto da presente ata nas condições expostas no Anexo “I” do Edital, bem como:

- Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-obra (especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias;

- Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, às determinações das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos serviços, a disciplina, a segurança do trabalho no que diz respeito mais especificamente a Lei Federal nº. 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e portaria nº. 3.214 de 08 de junho de 1978;

- Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos;

- Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos aos serviços executados ou em execução, bem como não obstar a realização de vistorias no local, que poderão ocorrer sem aviso prévio;

- Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;

- Sujeitar-se à análise e estudos dos projetos caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execução dos serviços, não se admitindo, em qualquer hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos, nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não cotados. Na hipótese de serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá ser comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para que os defeitos sejam sanados.

- Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Não alojar seu pessoal de produção em áreas da CONTRATANTE, a não ser vigias e seguranças, em número previamente limitado pela CONTRATANTE;

- Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade para fora dos próprios da CONTRATANTE, após a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE;

- Manter a guarda e a vigilância do local dos serviços até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deteriorações;

- Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a fornecer à CONTRATANTE;

- Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade;

- A Contratada deverá apresentar antes do início da obra, relação de pessoal lotado na Obra acompanhada da respectiva Carteira Profissional, para análise da Assessoria Técnica de Planejamento e Engenharia da Prefeitura Municipal de Itatinga/SP, devendo obrigatoriamente a empresa fornecer os respectivos equipamentos de proteção individual (EPI) a seus funcionários, conforme NR-18 do Ministério do Trabalho.

- A CONTRATADA deverá providenciar as suas expensas, em 05 (cinco) dias a contar do inicio dos serviços, a confecção e instalação de placas indicativas da obra, conforme modelos a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

- Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA se obriga a utilizar os materiais indicados ou aceitos pela fiscalização.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- fiscalizar os serviços objeto desta Ata, adotando as providências necessárias;

- cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;

- fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas estabelecidas no art. 7º. da Lei Federal nº. 10.520/02, e aos contratados aquelas previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93, observado o subitem seguinte.

§ 1° - Em caso de inexecução parcial ou total do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes penalidades:

I – Advertência por escrito;

II - Suspensão por até dois anos do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Itatinga;

III- Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do contrato pela recusa no serviço que ultrapassar 03 (três) dias da respectiva ordem, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;

IV- Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato caso o contratado não cumpra alguma das demais obrigações assumidas.

V- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

§ 2° - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei Federal nº. 8.666/93.

§ 3° - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que o Departamento de Contabilidade comunicará à CONTRATADA.

§ 4° - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

§ 5°  – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO

Os prazos de execução dos serviços são os seguintes:

- Para início: em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da ordem de serviço emitida pela Assessoria de Engenharia do Município

- Para conclusão: Em até 45 (quarenta e cinco) dias (cada prédio), contados a partir do início dos serviços, salvo dias de chuva;

c) Para observação do serviço concluído: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório;

- Para recebimento definitivo: até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73. 1. “b”. da Lei n.º 8.666/93, considerando esta data como término da obra.

- Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 meses contados de sua assinatura.

Parágrafo único – A existência de preços registrados não obriga a CONTRATANTE a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação de regência, sendo assegurado aos signatários da presente ata a preferência de contratação em igualdade de condições.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I – descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - Descumprimento das obrigações relativas ao recolhimento de encargos sociais e de FGTS.

III - Interrupção ou paralisação das entregas sem justo motivo e sem prévia comunicação à CONTRATANTE.

IV - Persistência de infração após a aplicação das multas previstas.

V – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

VI – for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

VII – for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.

IX - Nos demais casos previstos em Lei.

Parágrafo Primeiro – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA

Ficará responsável pela fiscalização da ata o Engenheiro _______, o qual deverá anotar em apostilamento próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços objetos da presente ata, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, conforme preconiza o parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8666/93.

Caberá a fiscalização realizar a medição e conferência dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Consideram-se partes integrantes da presente ata de registro de preços, como se nela

estivessem escritos:

I – o Edital de Pregão nº 58/2021 para Registro de Preço – Processo 137/2021

II – as propostas das licitantes;

III- Termo de Ciência e Notificação

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro de Itatinga, Estado de São Paulo para soluções de qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilégio que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

13.1A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:

a)  Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE;

b)  Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

c)  Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE;

d)  Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados;

13.2 Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações;

13.2.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis;

13.3 A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA;

13.4 A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais de que trata a Lei Federal nº 13.709/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO

Para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja tanto por conta própria, quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou ainda, benefícios de qualquer natureza que constitua prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionado.

Itatinga, ___ de ________ de 2021.

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito Municipal

1º CLASSIFICADO

2º CLASSIFICADO

TESTEMUNHAS:

1__________________________________________________________.

2. _________________________________________________________

Conforme previsto nas Instruções do Tribunal de Contas, a Ata de Registro de Preços deve vir acompanhada do Termo de Ciência e Notificação em anexo.

ANEXO VIII

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITATINGA

CONTRATADA:

ATA DE REGISTRO Nº.:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 137/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa para a prestação de serviços de pintura em prédios públicos de todas as Diretorias da Prefeitura Municipal de Itatinga, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações constantes do anexo I do edital

ADVOGADO N° OAB (*)_______________

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela contratada:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO IX - RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS

Para melhor atendimento, e racionalização dos serviços de Licitação, solicitamos a V.S.ª, o especial obséquio de nos fornecer as seguintes informações, preenchendo esta ficha, para no caso de sua empresa vir a ser a vencedora, já termos os dados necessários para a elaboração do contrato/Ata de Registro de Preço e ordem de pagamento.

| Razão Social |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ |  |  | Inscrição Estadual |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  | Numero |  | Bairro |  |
| Cidade |  |  |  |  | Estado |  | CEP |  |
| E-mail |  |  |  | Telefone |  |  |  | Fax |
| Nome do responsável que irá assinar o contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado Civil | CPF |  |  |  |  | RG |  |  |
| Endereço residencial |  |  |  |  | Numero |  | Bairro |  |
| Cidade |  |  |  |  | Estado |  | CEP |  |
| Função que ocupa na empresa |  | Dados bancários (em caso de pagamento por depósito) |  |  |  |  |  |  |
| e- MAIL Pessoal |  |  |  |  |  |  | Data de Nascimento |  |
| e-mail profissional |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAL/DATA,

______________________________

ASSINATURA E CARIMBO

OBS: FAVOR APRESENTAR ESTA FOLHA (DEVIDAMENTE PREENCHIDA) DENTRO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. A SUA NÃO APRESENTAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO DA EMPRESA.

ANEXO X

| RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 137/2021 |  | PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2021 |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  |  |  |
| CNPJ | Inscrição Estadual |  |  |  |  |
| Endereço |  |  | Numero | Bairro |  |
| Cidade |  |  | Estado | CEP |  |
| E-mail |  | Telefone |  |  | Fax |
| Pessoa para contato |  |  |  |  |  |

Recebemos, através de acesso a página www.itatinga.sp.gov.br, nesta data, cópia do edital da licitação acima identificada.

Local: ____________, ____ de _______________ de 2021.

_______________________ (Assinatura)

________________________ (Nome)

IMPORTANTE - Visando a comunicação futura entre este Município com as empresa participantes, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta ao Departamento de Licitação por meio do fax (14) 3848-9800 – Ramal 218 ou e-mail licitacao@itatinga.sp.gov.br. A não remessa do recibo exime ao Departamento de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.