EDITAL PÚBLICO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022

DEPTO. REQUISITANTE: Diretoria Geral de Saúde / Saúde Bucal

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo e equipamentos para o setor de odontologia da Diretoria Geral de Saúde de Itatinga, conforme especificações constantes do anexo I deste Edital.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Até 18/04/2022, às 09:15 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DOS LANCES: 18/04/2022, às 09:30 horas.

LOCAL: Paço Municipal, Rua Nove de Julho, nº 304, Centro Itatinga/SP

IMPORTANTE: LEIA O EDITAL EM SUA TOTALIDADE E VERIFIQUE AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS.

1 – PREÂMBULO

1.1– O MUNICÍPIO DE ITATINGA-SP, torna público a quem possa interessar, que se acha aberto o PREGÃO PRESENCIAL SOB N.º 19/2022, com julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, visando o Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo e equipamentos para o setor de odontologia da Diretoria Geral de Saúde de Itatinga, conforme especificações constantes do anexo I do presente edital. O presente certame será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decretos Municipais nº. 1.487/07 e 1.688/10 aplicando-se subsidiariamente á medida do necessário e, conforme critério do pregoeiro a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2.006 e suas alterações, além das condições específicas deste Edital e dos demais documentos que o integram.

1.2 Casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com base nos princípios constitucionais e na legislação de direito privado.

1.3 Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato que impeçam a realização da sessão pública de abertura dos envelopes, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e local.

2 – OBJETO

2.1 –REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo e equipamentos para o setor de odontologia da Diretoria Geral de Saúde de Itatinga, conforme especificações constantes do anexo I do presente edital.

2.2 A presente licitação será realizada com exclusividade para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n.º 147/2014.

2.3 O objeto licitado poderá ser solicitado por outros setores da municipalidade, devendo as respectivas notas de empenho onerar as fichas das Diretorias requisitantes.

3 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1 - Até dois dias úteis anteriores a abertura dos envelopes o licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, cabendo a Administração decidir sobre a petição no prazo de 3 dias úteis.

3.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital e deverá ser encaminhada exclusivamente pelo protocolo eletrônico do município, através do link: itatinga.1doc.com.br/atendimento, (assunto: “licitação”, Impugnação de Edital de Licitação, ou pedido de esclarecimentos) e deverá ser assinado digitalmente através da facilidade disponível no portal, devendo ser acompanhado os trâmites através do número do protocolo gerado.

3.1.2. – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

3.2 Em caso de não solicitação, pelas empresas licitantes, de esclarecimentos ou informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.

4 – VIGÊNCIA

4.1 – O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preço.

5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

5.1 – Das condições de participação:

5.1.1.A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, qualificadas como tais nos termos do art. 3º e art. 18-E, ambos da Lei Complementar nº 123/2006 e que atenda todas as exigências do presente Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a elaboração e apresentação da proposta;

5.1.2. Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas enquadradas nos termos do art. 3º e 18-E ambos da Lei Complementar nº 123/2006, que comprovem com documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

5.2 – Das restrições

5.2.1 – Não poderá participar da presente licitação empresa:

5.2.1.1 – que na data de apresentação das propostas esteja declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8666/93;

5.2.1.2 – com falência decretada;

5.2.1.3 – consorciada;

5.2.1.4 – suspensa pela Prefeitura de Itatinga ou impedidas de licitar ou contratar com o Município de Itatinga;

5.2.1.5 - que não se enquadrem nos termos do art. 3º e 18-E da Lei Complementar nº 123/2006.

6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

6.1 - O proponente que desejar fazer lances verbais deverá se credenciar junto ao pregoeiro, por meio de um representante munido de documento que o constitua para tanto, com expressa indicação dos poderes pertinentes para praticar todos os atos do certame, conforme Modelo contido no Anexo III. O Credenciamento deverá vir acompanhado do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade competência do outorgante para constituir mandatário.

6.1.1- A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas não implica a desclassificação do licitante, mas o impede de dar lances e manifestar-se no certame contra decisões tomadas pelo pregoeiro.

6.2 – As Licitantes deverão apresentar: DECLARAÇÃO, sob as penas da Lei, de que cumprem plenamente os requisitos legais para qualificação de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e VI da referida Lei. Da mesma forma deverá proceder o Microempreendedor Individual conforme assegura o art. 18-E da lei Complementar 123/06 e respectivas alterações conforme modelo contido no ANEXO V, como condição de participação.

6.3 Deverá apresentar também  Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, onde a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa.

6.4 - Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo IV.

6.5 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de credenciamento poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a instauração da sessão, ficando esta restrita somente a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

6.6 - O Pregoeiro no momento do credenciamento providenciará a pesquisa de eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência da sanção que impeça a participação no certame ou futura contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União - http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;

b) Cadastro estadual de sanções instituído pelo Decreto nº 61.751, de 23 de dezembro de 2015 - https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx ;

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo CNJ - http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

d) Relação de apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm;

6.6.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8429/92.

6.6.2 - Constatada existência de sanção que impeça a participação, o Pregoeiro deixará de credenciar o licitante, por falta de condição de participação.

6.6.3 Com a finalidade de agilizar a sessão do Pregão, fica facultado aos licitantes a apresentação das pesquisas de que tratam as alíneas “a” a “d” do item 6.6, em formato impresso e fora dos envelopes

7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 - A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) envelopes devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos:

a) Envelope A: Proposta de Preços

b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no item 10 deste Edital.

7.1.1 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa os dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 55/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2022 ENVELOPE A: PROPOSTA DE PREÇOS #### RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 55/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2022 ENVELOPE B: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO #### RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: CNPJ:

7.2 A Ausência de todos os dizeres na parte externa dos envelopes constituirá motivo para inabilitação, diante da possibilidade de abrir-se, por equívoco, o envelope errado.

7.3 - A Proposta de Preços

A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que comprometam o entendimento, datada do dia da apresentação dos envelopes, assinada e rubricada em todas as folhas, pelo representante do proponente, ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração, contendo:

7.3.1 - nome, endereço, CNPJ, telefone, e-mail e inscrição estadual/municipal;

7.3.2 - número do Processo e do Pregão para Registro de Preços;

7.3.3 - descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações do Anexo “I” deste Edital;

7.3.4 - preço unitário e global do item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem posterior inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, ficando vedada a cotação com três casas após a virgula,

7.3.5 - prazo de validade da proposta para 12 (doze) meses.

7.3.6 – prazo de entrega dos produtos.

7.3.7 Constar se a empresa é optante ou não pelo simples Nacional;

7.3.8. Período de vigência: 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

7.3.9 Número da conta corrente e o banco para efetuar o pagamento. Caso a empresa disponha de conta corrente em bancos que não tenham agência neste Município, ficam obrigadas a autorizar a efetivação de um “doc” a seu favor, cujas despesas ficarão exclusivamente a seu cargo. Os dados desta alínea são imprescindíveis para fim de pagamento da empresa vencedora.

7.3.10 – local, data, assinatura, e identificação do signatário;

7.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.5. Em caso de discordância entre os preços unitários e globais, prevalecerão os primeiros e serão corrigidos automaticamente pelo pregoeiro.

7.6. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

7.7. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições do Edital.

8 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS

8.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por Pregoeiro e realizada de acordo com a legislação que fundamenta este pregão.

8.2 - No dia, hora e local designados neste edital para o início dos trabalhos, os interessados entregarão ao pregoeiro, em separado, o Credenciamento, Declaração que se enquadra na Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, e os envelopes: da proposta de preços juntamente com a documentação de habilitação;

8.3 – Declarado o encerramento para recebimento do credenciamento, nenhum outro será aceito.

8.4 – Serão abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, e seu conteúdo será rubricado pelo pregoeiro.

9 – DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 – Aberto os envelopes propostas, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, examinarão as propostas de preço, quanto ao atendimento das exigências fixadas no edital, classificando-as ou desclassificando-as, procedendo a partir de então na estrita forma do disposto no art. 4º, e incisos, da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002.

9.2 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

9.3 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

9.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

9.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário de cada item.

9.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

9.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

9.6 - Os lances deverão ser formulados com base nos preços unitários de cada item, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. O valor dos lances será fixado pelo pregoeiro no momento da sessão.

9.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da formulação de lances

9.8 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

9.9 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

9.10 - Classificadas as propostas, a primeira classificada deverá, imediatamente, apresentar uma nova lista contendo o preço unitário do produto, bem como o valor global, se adequando ao valor da proposta de menor lance.

9.11- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado verificado pela média dos orçamentos obtidos pelo órgão licitante, os quais já estão devidamente juntados aos autos.

9.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

9.13- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, ficando esta restrita somente a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

9.13.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

9.13.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

9.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora

9.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

9.16 - Conhecida a vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.

9.17 - Em seguida, abrirão os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre as respectivas habilitações. As habilitadas serão incluídas na ata de registro de preços, observada a ordem de classificação.

9.18 – De todos os atos praticados no pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo ser assinado pelo Pregoeiro, equipe de apoio, e, podendo ser assinada pelos licitantes que o desejarem.

10 -	DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

10.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues, grampeados ou encadernados com folhas numeradas, em envelope conforme indicado neste edital e deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial, sendo:

10.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

Conforme o caso consistirá em:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento de eleição de seus administradores. Os documentos descritos nesse subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou, ainda, a última alteração contratual consolidada, acompanhada das alterações subsequentes, a partir daquela data;;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

d) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Certificado de condição de micro empreendedor individual;

10.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" deste subitem 10.1.1. não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sidos apresentados para o credenciamento neste Pregão.

10.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão do CNPJ);

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

d) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal (certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida ativa da União, expedida pela secretaria da receita Federal do Brasil);

e) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual (certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida pela secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei);

f) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativas de Tributos Mobiliários do domicílio ou sede da licitante);

g) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

h) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

10.1.2.1 - nas certidões fornecidas via Internet, poderá ser confirmada a veracidade do documento junto ao Departamento da Receita Federal, INSS, Caixa Econômica Federal e, demais órgão expedidores.

10.1.3 - AVALIAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

A)Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida pelo distribuidor do domicilio da pessoa física;

A.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

A.1.1)- Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

A.1.2)- Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

10.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

- Comprovação de aptidão através de atestado de capacidade técnica para desempenho da atividade pertinente e compatível em característica com o objeto desta licitação, fornecido por pessoa de direito público ou privado que comprovem 50% da execução pretendida, conforme Súmula 24 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

10.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES:

10.1.5.1 Além dos documentos solicitados, o envelope “B” deverá conter a seguinte Declaração Conjunta (modelo fornecido no anexo VI) (emitida pela própria licitante, assinada pelo representante legal ou seu procurador.

a) Declaração negativa da superveniência de fato impeditivo à habilitação, incluso compromisso em declará-lo (s), caso venha (m) a ocorrer;

b) Declaração de situação regular junto ao Ministério do Trabalho, no molde do inciso XXXIII do artigo 7º da CF;

c) Declaração de que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados;

d) Declaração de assunção de responsabilidade pela prestação dos serviços e/ou pela qualidade dos produtos ora contratados;

e) Declaração de aceitação das condições editalícias e físicas para a execução do objeto licitado, bem como das cláusulas contratuais, constantes da ata de Registro de Preço;

f) Declaração de que não foi declarada inidônea pelo Poder Público de qualquer esfera (Art. 87 IV);

g) Declaração de que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente;

h) Declaração de que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos diretos ou indiretos com a Prefeitura Municipal de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93.

i) Declaração de que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

10.1.5.2 Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

10.1.5.3 Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

10.2 - 	Disposições Gerais da Habilitação

10.2.1 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou por servidor da Administração Pública ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.

10.2.2 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

10.2.3 –Na hipótese do primeiro colocado estiver com restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro suspenderá a sessão e concederá 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.2.4.1 - A não regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultada à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura da ata, ou revogar a licitação.

10.2.4 – Quando não houver prazo de validade fixado nos documentos mencionados, será considerada a validade de 90 (noventa) dias a partir da emissão dos mesmos;

10.2.5 – O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto atestados de capacidade técnica e provas de regularidade para com o INSS quando houver recolhimento centralizado para este instituto.

10.2.6 – Os licitantes poderão apresentar cópia do certificado de registro cadastral expedido por este município, dentro do prazo de validade e, devidamente atualizado guardada a conformidade do objeto da licitação, cuja comprovação será feita através da juntada do mesmo no envelope documentação, sendo que tal apresentação suprirá as exigências constantes dos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 , desde que os mencionados documentos tenham sidos apresentados anteriormente e as certidões estejam em plena validade.

10.3- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, ficando esta restrita somente a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

10.3.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

10.3.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

10.4 Classificadas as propostas, o vencedor deverá, imediatamente, apresentar uma nova lista contendo o preço unitário do produto, bem como o valor global, se adequando ao valor da proposta de menor lance.

10.5 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e será declarada vencedora do certame.

10.6 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

10.7 - Conhecida a vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.

10.8 - Em seguida, abrirão os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre as respectivas habilitações. As habilitadas serão incluídas na ata de registro de preços, observada a ordem de classificação.

10.9 – De todos os atos praticados no pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo ser assinado pelo Pregoeiro, equipe de apoio, e, podendo ser assinada pelos licitantes que o desejarem.

11 - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, com registro em ata da síntese de suas razões, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. (Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02). Para efeito de recursos, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de licitações na sede da Prefeitura Municipal.

11.1.1 Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados exclusivamente pelo protocolo eletrônico do município, através do link: itatinga.1doc.com.br/atendimento, (assunto: “licitação”, Recurso Administrativo) e ser assinado digitalmente através da facilidade disponível no portal, devendo ser acompanhado os trâmites através do número do protocolo gerado.

11.1.2 Vistas aos autos ocorrerão sem retirada dos mesmos das dependências da Prefeitura Municipal de Itatinga.

11.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

11.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informando à autoridade competente. O recurso deverá ser protocolado no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatinga, não sendo aceitos via correio, fax ou e-mail.

11.4 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

11.6 Fica reservada a autoridade competente o direito de, a seu exclusivo critério, aceitar o resultado final apresentado pelo Pregoeiro; anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de ilegalidade no procedimento ou julgamento, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; e, ainda, revogá-lo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

12 - DAS CONTRATAÇÕES

12.1 - Os fornecedores incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a fornecer os objetos nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

12.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

12.3 - Quando da necessidade dos produtos, a Administração expedirá requisição de fornecimento, dentro dos quantitativos a que o fornecedor ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.

12.4 - A contratação estará formalizada com o recebimento da requisição de fornecimento e respectiva nota de empenho pelo fornecedor, haja vista que todos os termos da contratação já estão perfeitamente definidos no presente edital e na ata de registro de preços, devidamente assinada.

12.5 - Para instruir a formalização da contratação, que dar-se- á por intermédio do recebimento da requisição de fornecimento e respectiva nota de empenho, conforme mencionado no item anterior, o fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias corridos a partir da data de recebimento da requisição de fornecimento, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente aos débitos mobiliários, sob pena de a contratação não se concretizar.

12.6 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.

12.7- Com o recebimento da requisição de fornecimento e respectiva nota de empenho, estará consolidado o vínculo contratual com a Administração, obrigando o fornecedor a cumprir as disposições do presente edital e respectiva ata de registro de preços.

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 – As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas estabelecidas no art. 7º. da Lei Federal nº. 10.520/02, e aos contratados aquelas previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93, observado o subitem seguinte.

§ 1° - Em caso de inexecução parcial ou total do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes penalidades:

I – Advertência por escrito;

II - Suspensão por até dois anos do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Itatinga;

III- Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do contrato pela recusa no serviço que ultrapassar 03 (três) dias da respectiva ordem, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato

IV- Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato caso o contratado não cumpra alguma das demais obrigações assumidas.

V- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

§ 2° - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei Federal nº. 8.666/93.

§ 3° - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que o Departamento de Contabilidade comunicará à CONTRATADA.

§ 4° - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

§ 5°  – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

14 -  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1 As despesas decorrentes desta licitação onerarão as dotações do orçamento de 2022, com as devidas proporções decorrentes da quantidade solicitada, com as seguintes rubricas:

02.00.00 - Poder Executivo

02.07.00 – Diretoria Geral de Saúde

02.07.01 – Fundo Municipal de Saúde

13.3010024.2035 – Manutenção Geral do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

14.2 Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício financeiro.

14.2 Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício financeiro.

15 - DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, desde que tenha ocorrido a total e efetiva prestação do objeto. Só será objeto de pagamento a quantidade de dias efetivamente trabalhados/ serviços prestados.

15.1.1– As notas fiscais eletrônicas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data da reapresentação.

15.1.2 - O pagamento será procedido através de ordem Bancária ou por meio de títulos de ordem bancária, creditado na instituição bancária indicada pela Contratada.

15.2 - Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal, enquanto não solucionado pelo CONTRATADO ensejará a suspensão do pagamento.

15.3 - Como condição para receber cada pagamento, o Contratado deverá comprovar sua regularidade fiscal, bem como com o INSS e o FGTS.

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - 	O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

ANEXOS:

- Termo de Referência

- Modelo de Proposta

- Modelo da CREDENCIAL

- Modelo da DECLARAÇÃO de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação.

- Modelo da Declaração que se enquadra na Lei Complementar 123/2006.

- Modelo de DECLARAÇÃO Conjunta.

- Ata de Registro de Preço

- Termo de Ciência e Notificação

- Resumo dos Dados Cadastrais

- Recibo de Retirada de Edital pela Internet

16.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

16.3 - A presente licitação poderá ser revogada na forma da Lei Federal nº. 8666/93.

16.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e são responsáveis pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sob as penas da lei.

16.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6 -Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser protocolados ao pregoeiro na área de licitações da Prefeitura Municipal de Itatinga, na Rua Nove de Julho, nº 304, centro de Itatinga-SP.

Prefeitura Municipal de Itatinga aos 1º de abril de 2022.

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito Municipal

Afixado no MURAL da Prefeitura Municipal de Itatinga, aos _______/______/2022.

PREGOEIRA

ANEXO – I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.DEMANDANTE:  DIRETORIA  MUNICIPAL DE SAÚDE  - ITATINGA/SP

2. DO OBJETO:

2.1. O presente Termo de Referência visa a aquisição de materiais de consumo e equipamentos para o setor de Odontologia da Diretoria de Saúde (produtos/materiais/insumos médico-hospitalares/ epis) para atender a demanda, de acordo, conforme especificações contidas neste termo.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. A presente aquisição de materiais especializado acima, atenderá as necessidades do setor de Odontologia da Diretoria de Saúde, com o objetivo de otimizar o atendimento, considerando que, a referida aquisição, é essencial e indispensável para a garantia de uma saúde pública de qualidade para nossos munícipes.

3.2. Faz- se necessária a elaboração do presente Termo a fim de atender as necessidades do setor de Odontologia da Diretoria de Saúde, considerando que o pedido em curso possui estimativa de consumo para 12 meses e que seu quantitativo está baseado nos insumos existentes em estoque e principalmente na retomada dos atendimentos normais.

4. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA:

A prestação de serviços a serem realizadas enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.

5. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS/PRODUTOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | VALOR MÉDIO UNITÁRIO | VALOR MÉDIO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Mepivacaína Cloridrato Apresentação: Associada Com Epinefrina , Dosagem: 2% + 1:100.000 Caixa com 50 tubetes de 1,80 ml | 50 caixa |  |  |
| 02 | Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule –Caixa com 100,00 un | 40 caixa |  |  |
| 03 | Pote Odontológico Material: Plástico , Tipo: Dappen , Características Adicionais: 2 Cavidades , Formato: Cilíndrico | 40 unidade |  |  |
| 04 | Selante Componentes: Com Ácido , Característica Adicional: Fotopolimerizável , Componente Adicional: Flúor , Tipo: Para Fóssulas E Fissuras | 20 unidade |  |  |
| 05 | Escova De Robson Uso: Contra-Ângulo , Tipo Ponta: Microtufo | 100 unidade |  |  |
| 06 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1011 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |
| 07 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1012 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |
| 08 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1013 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |
| 09 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1014 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |
| 10 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1015 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |
| 11 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1034 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |
| 12 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1093 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cilíndrica | 40 unidade |  |  |
| 13 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1031 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |
| 14 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Dupla , Numeração Americana: 1045 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica | 40 unidade |  |  |
| 15 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1033 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |
| 16 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1035 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |
| 17 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Inativo , Numeração Americana: Ref. 3082 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica | 40 unidade |  |  |
| 18 | Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase – frasco de 1000,00 ml | 250 frasco |  |  |
| 19 | Esculpidor - Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Hollemback , Tamanho: Nº 3s | 10 unidade |  |  |
| 20 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Carbide , Característica Adicional: Picotada , Numeração Americana 1: Ref. 702 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Tronco Cônica | 10 unidade |  |  |
| 21 | Porta Amálgama Material: Aço Inoxidável , Tipo: Autoclavável | 40 unidade |  |  |
| 22 | Escova Dental, Material Cerdas: Sintético, Material Cabo: Plástico, Aplicação: Adulto, Características Adicionais: Cantos Arredondados, Tipo Cerdas: Macia, Minimo De 4 Fileiras E 34 Tufos e embaladas individualmente | 400 unidade |  |  |
| 23 | Luva para procedimento não cirúrgico: Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme, Tamanho: G, Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Atóxica, Tipo: Ambidestra, Tipo Uso: Descartável, Modelo: Formato Anatômico, Finalidade: Resistente À Tração, Caixa com 100 unidades | 150 caixa |  |  |
| 24 | Fio De Sutura Material: Seda Trançada , Tipo Fio: 3-0 , Comprimento: Cerca De 45 CM, Cor: Preta , Tipo Agulha: 1/2 Círculo Cortante , Comprimento Agulha: Cerca 1,5 CM, Esterilidade: Estéril, Caixa c/ 24 envelopes | 130 caixa |  |  |
| 25 | Lima para osso; Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Seldim, Tipo: Para Osso, Tamanho: Nº 10, | 1 unidade |  |  |
| 26 | Destilador de água; Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Uso Odontológico, Capacidade: 4 L/H, Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60, Voltagem: 127/220 V, | 1 unidade |  |  |
| 27 | Resina composta; Aspecto Físico: Fluida, Tamanho Partículas: Microhíbrida, Tipo: Opacificadora, Fotopolimerizável, | 20 unidade |  |  |
| 28 | Sugador; Material: Pvc, Tipo: Saliva, Características Adicionais: C/ Arame, Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades, Tipo Uso: Estéril, Descartável, | 200 unidade |  |  |
| 29 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1032 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |
| 30 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Ogival , Numeração Americana: 3195 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica | 40 unidade |  |  |
| 31 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 3118 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Chama | 40 unidade |  |  |
| 32 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 3168 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Pêra | 40 unidade |  |  |
| 33 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Plano , Numeração Americana: 3070 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica | 40 unidade |  |  |
| 34 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Arredondado , Numeração Americana: 4138 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica | 40 unidade |  |  |
| 35 | Pasta zinco- enólica para moldagem de bocas totalmente desdentadas; contendo 1 tubo de 60g de pasta vermelha e 1 tubo de 60g de pasta branca | 50 unidade |  |  |
| 36 | Cureta Periodontal Material: Aço Inoxidável , Modelo: Nº 5-6 , Tipo: Gracey , Características Adicionais: Cabo Oco | 10 unidade |  |  |
| 37 | Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill " , Aspecto Físico: Fluída, Alta Viscosidade | 20 unidade |  |  |
| 38 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Em Chama , Numeração Americana: 2200 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica | 40 unidade |  |  |
| 39 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Extra Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1111 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Chama | 40 unidade |  |  |
| 40 | Luva para procedimento: Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme, Modelo: Formato Anatômico, Finalidade: Resistente À Tração, Tipo: Ambidestra, Tamanho: M, Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Apresentação: Atóxica, Tipo Uso: Descartável, Caixa com 100 un. | 150 caixa |  |  |
| 41 | Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex , Modelo: Anti-Alérgica , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Tamanho P (6 A 7) , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível , Esterilidade: Não Estéril Caixa com 100 um. | 900 |  |  |
| 42 | Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo: Integrador , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Apresentação: Tira De Papel , Tipo Uso: Interno | 2.600 unidade |  |  |
| 43 | Prilocaína Composição: Associada Com Felipressina , Dosagem: 3% + 0,03ui/Ml , Apresentação: Injetável, Tubete de 1,80 ml Caixa c/ 50 tubetes | 120 unidade |  |  |
| 44 | Gesso amarelo uso odontologicoTipo: Pedra Tipo III, embalagem de 1,0 kg | 150 unidade |  |  |
| 45 | Forceps :Material: Aço Inoxidável 0, Número: 210 0, Tipo: Adulto 0, Características Adicionais: Terceiros Molares Superiores 0, | 2 unidade |  |  |
| 46 | FILME RADIOGRA'FICO ODONTOLO'GICO PERIAPICAL INFANTIL, TIPO KODAK IP-01. CAIXA COM 150 UNIDADES. | 1 caixa |  |  |
| 47 | Broca carbide cirúrgica n° 702 HL. | 10 unidade |  |  |
| 48 | Hidróxido de cálcio composto radiopaco, indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores e cimentos. biocompatível e alta resistência à dissolução. Composição da pasta base: éster glicol salicilado,fosfato de cálcio,tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Composição da pasta catalisadora: hidróxido de cálcio,óxido de zinco,dióxido de titânio,estearato de zinco,etil-tolueno sulfonamida e corantes minerais. – kit contendo pasta base (13g), pasta catalisadora (11g) e bloco de mistura. | 30 unidade |  |  |
| 49 | Óxido de zinco – pote com 50g | 12 unidade |  |  |
| 50 | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: Nº 15 | 6 unidade |  |  |
| 51 | Gesso - Uso Odontológico Tipo: Comum Tipo II– Embalagem de 1,00 kg | 100 unidade |  |  |
| 52 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1092 | 40 unidade |  |  |
| 53 | Cera Odontológica Tipo: 7, Apresentação: Caixa 18 Lâminas, Peso: Cerca De 220, Cor: Vermelha/Rosa, | 6 caixa |  |  |
| 54 | Cera Odontológica Tipo: Utilidade, Apresentação: Caixa 5 Lâminas, Peso: Cerca De 220, Cor: Vermelha/Branca, | 6 caixa |  |  |
| 55 | Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Tronco Cônica, Topo Arredondado , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Extra Fino , Numeração Americana: 2134 | 40 unidade |  |  |
| 56 | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital , Tamanho: Nº 20 , Componentes: C/ Cursor; caixa com 06 unidades | 6 caixas |  |  |
| 57 | Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Tronco Cônica , Característica Adicional: Topo Inativo , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana: 2082 | 40 unidade |  |  |
| 58 | Referência: Ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195 0, Tipo Corte: Corte Extra Fino 0, Material: Aço Inoxidável Diamantada 0, Característica Adicional: Conjunto 0, | 150 unidade |  |  |
| 59 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1091 | 40 unidade |  |  |
| 60 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1095 | 40 unidade |  |  |
| 61 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1302 | 40 unidade |  |  |
| 62 | Evidenciador dental, aplicação: p, placa bacteriana, apresentação: pastilha | 800 pastilha |  |  |
| 63 | Broca alta rotação; Tipo Corte: Corte Fino 0, Material: Aço Inoxidável Diamantada 0, Numeração Americana: 1090 0, Tipo Haste: Haste Regular 0, Formato: Cilíndrica 0, | 40 unidade |  |  |
| 64 | Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Extra Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule , caixa c/ 100 u | 40 caixa |  |  |
| 65 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 2136 | 40 unidade |  |  |
| 66 | VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, COMPOSIÇÃO NITROCELULOSE 15ML. REFERÊNCIA: CAVITINE (SSWHITE) OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR. UND. MEDIDA CAIXA 01 UM | 40 unidade |  |  |
| 67 | 69918 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA EM FILME LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR. POSSUINDO EM SUAS BORDAS DE TRIPLA SELAGEM, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INDICADORES QUÍMICOS DE 1CMQUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM FORMA DE SETAS, INDICANDO O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. DEVE PERMITIR ATRAVÉS DA TRANSPARÊNCIA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL ESTERILIZADO.TAMANHO: 25CM X 100M. | 40 unidade |  |  |
| 68 | Clorexidinaa 0,12% liq - Sol. de Clorexidina, 0,12% Gluconato, frasco de 1000 ml | 150 frasco |  |  |
| 69 | Broca cirurgica FG 701, haste longa de 25mm, de aco carbide, para alta rotação | 10 unidade |  |  |
| 70 | Broca cirurgica FG 702, haste longa de 25mm, de aco carbide, para alta rotação | 10 unidade |  |  |
| 71 | REEMBASADOR P/ PROTESE (MACIO) - RESINA ACRI'LICA USO ODONTOLO'GICO, TIPO AUTOPOLIMERIZA'VEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIC¸A~O POLI'MERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIC¸A~O* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSO'RIOS LUBRIFICANTE LI'QUIDO, ESPA'TULA, COPO DOSADOR, APRESENTAC¸A~O CONJUNTO COMPLETO. REEMBASADOR DE PROTESE, KIT COM 01 FRASCO DE 40G DE PO', 01 FRASCO DE 40ML DE LI'QUIDO, 1 GLAZE PARA IMPERMEABILIZAC¸A~O COM 8ML, 1 MEDIDOR DE LI'QUIDO E 1 DE MEDIDOR DE PO'. MACIO, DENSO OU RI'GIDO. TIPO SOFT CONFORT OU EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 5 unidade |  |  |
| 72 | Luva para procedimento - não estéril Tamanho PP – confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração. Comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com material atóxico. Acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto caixa 100 Unidades. | 150 caixa |  |  |
| 73 | LUVA CIRU'RGICA, MATERIAL LA'TEX NATURAL, 7,5, CARACTERI'RTICAS ADICIONAIS, COMPRIMENTO MI'NIMO DE 28CM, APRESENTAC¸A~O LUBRIFICADA C/ PO' BIOABSORVI'VEL, ATO'XICA, DESCARTA'VEL, FORMATO ANATO^MICO, ANTIDERRAPANTE, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSE'PTICA, ESTE'RIL E DESCARTA'VEL (AMPLA CONCORRE^NCIA | 700 par |  |  |
| 74 | LUVA CIRU'RGICA, MATERIAL LA'TEX NATURAL, 8,0, CARACTERI'RTICAS ADICIONAIS, COMPRIMENTO MI'NIMO DE 28CM, APRESENTAC¸A~O LUBRIFICADA C/ PO' BIOABSORVI'VEL, ATO'XICA, DESCARTA'VEL, FORMATO ANATO^MICO, ANTIDERRAPANTE, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSE'PTICA, ESTE'RIL E DESCARTA'VEL (AMPLA CONCORRE^NCIA) | 700 par |  |  |
| 75 | SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30 LITROS Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula, Pacote com 100 Unidades. | 25 pacote |  |  |
| 76 | Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, aplicação controle de sangramento da margem gengival em moldagens, frasco com 10ml. | 8 unidade |  |  |
| 77 | Espelho bucal, material aço inoxidável, tipo plano, tamanho nº 3, uso odontológico, características adicionais autoclavável, de qualidade similar ou superior às marcas duflex e se plus. | 40 unidade |  |  |
| 78 | SUGADOR CIRU'RGICO DE SANGUE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DESCARTA'VEL, ESTE'RIL, CAIXA COM 40 UNIDADES - TIPO MAQUIRA OU SIMILAR COM MESMA EQUIVALE^NCIA TE'CNICA. | 50 unidade |  |  |
| 79 | MICRO APLICADOR ODONTOLO'GICO, DESCARTA'VEL, COM HASTE PLA'STICA DOBRA'VEL, PONTAS DE FIBRAS NA~O ABSORVENTES, TIPO DE PONTA COM OPC¸A~O DE EXTRA FINA, FINA OU REGULAR (A COMBINAR COM O FORNECEDOR) - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, | 80 pacote |  |  |
| 80 | ANESTE'SICO INJETA'VEL A' BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAI'NA A 2%, COM EPINEFRINA 1:100.000, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E E^MBOLOS SILICONIZADOS ALOJADOS EM BLISTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. CAIXA COM 50 UNIDADES | 30 caixa |  |  |
| 81 | Avental impermeável e descartável de TNT de gramatura > 40, com punho,branco. | 3.600 unidade |  |  |
| 82 | Broca cirúrgica zekrya 28mm, fg, aplicação corte de tecido dentário, embalagem individual sanitizada e esterilizada | 10 unidade |  |  |
| 83 | Broca de tungstênio, peça reta, carboneto de tungstênio, corte cruzado fino, anel vermelho, corte 20, equivalente minicut edenta referência número 1520. | 6 unidade |  |  |
| 84 | RESINA ACRI'LICA AUTOPOLIMERIZA'VEL (KIT) PO' E LI'QUIDO, TIPO DURALAY - RELIANCE, PARA PADRO~ES DE INCRUSTAC¸O~ES, APRESENTANDO TEMPO DE PRESA DE 05 MINUTOS E CONTRACAO DE POLIMERIZAC¸A~O MI'NIMA. COMPOSICAO: COPOLI'MERO DE METILMETACRILATO, MONO^MERO DE METILMETACRILATO, PARAFINA E O'LEO MINERAL. ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 01 FRASCO DE PO' COM 28G; 01 FRASCO DE LI'QUIDO COM 30ML.; 01 ISOLANTE COM 3G E 01 CONTA-GOTAS. COR INCOLOR. | 3 unidade |  |  |
| 85 | PORTA AMA'LGAMA EM PLA'STICO RI'GIDO, TIPO JON OU MAQUIRA. UNIDADE DE REF.: UNIDADE. CATMAT: 372458 | 40 unidade |  |  |
| 86 | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila não estéril 7,5cm x 7,5 cm com gramatura mínima de 13 fios/cm2, 5 dobras com 8 camadas, pacote com 500 unidades. | 80 pacote |  |  |
| 87 | PORTA AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MATHIEW MODIFICADO, COMPRIMENTO 11 CM PARA ORTODONTIA, CABO COM CREMARIA E ACABAMENTO ESCOVADO, GARANTIA DE 03 ANOS. | 10 unidade |  |  |
| 88 | RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDO COR A3,5 DENTINA - REFIL - PESO LIQUIDO 4 G | 30 unidade |  |  |
| 89 | CAIXA COLETORA P/ MATERIAL PERFURO-CORTANTE, COMPOSIÇÃO PAPELÃO, ALCAS RIGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, PROVIDA DE DESCONECTOR DE AGULHA EM MATERIAL PLÁSTICO. CAPACIDADE TOTAL 3 LITROS. | 300 unidade |  |  |
| 90 | Escova dental infantil com cerdas de nylon macia com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas. Cabo reto medindo 15 cm, anatômico e com empunhadura e embaladas com protetor de cerdas individualmente. | 5.800 unidade |  |  |
| 91 | luva cirúrgica esteril 7,0.em látex; estéril; formato anatômico, antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem c/ 1 par | 700 par |  |  |
| 92 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM COM 8 DOBRAS ESTERIL, COM FILAMENTO RADIOPACO - ENVELOPECompressa de gaze hidrófila com filamento radiopaco, estéril constituída de tecido 100% algodão ou misto, com densidade de 13 fios por cm2, medindo aproximadamente 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir aproximadamente 7,5 cm x 7,5 cm quando dobrada, com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. Envelopes/Pacotes deverá conter 10 unidades. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. O produto deve seguir a NBR 13843. | 6.000 unidade |  |  |
| 93 | Broca tungstenio maxicut corte cruzado extra grosso peça de mão nº 1591 | 6 unidade |  |  |
| 94 | ALGINATO PARA IMPRESSÃO LIVRE DE POEIRA TIPO II PRESA REGULAR,ASPECTO SILICONIZADO (Composição: Diatomita, alginato de potássio, sulfato decálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato, fluortitanaco depotássio, propilenoclicol e ól. COTAR Pacote com 410 g. Marca testada e aprovada: JeltrateDentsply | 90 unidade |  |  |
| 95 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO TRONCO CÔNICA,CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO OGIVAL, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 2112 | 40 unidade |  |  |
| 96 | Cimento obturador temporário intermediário com eugenol kit com 1 frasco com 38g de pó, 1 frasco com 15 ml de líquido e dosador de pó. Material restaurador intermediário indicado para restaurações provisórias de longa espera e forramento de cavidades, com pó a base de óxido de zinco, polimetacrilato de metila; líquido a base de eugenol a 99,5% e ácido acético 0,5%, Deve ter propriedades sedativas, possuir presa rápida e alta resistência à compressão e bom vedamento marginal. Registro na ANVISA. Marca(s) de referência: IRM da Dentsply, ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | 30 unidade |  |  |
| 97 | LUVA CIRÚRGICA (Nº 6,5), ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, CONFORME NORMA ABNT. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR. ITEM EXCLUSIVO PARA ME. | 700 par |  |  |
| 98 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUCAO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSICAO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 20 unidade |  |  |
| 99 | EUGENOL, LIQUIDO, COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC. ACETICO 0,5%, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 12 unidade |  |  |
| 100 | FORMOCRESOL, EM SOLUCAO, COMPOSICAO FORMULA BUCKLEY, EM FRASCO COM 10ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 20 frasco |  |  |
| 101 | TESTE DE VITALIDADE PULPAR, PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR, COMPOSTA POR PROPANO E BUTANO, SPRAY COM 200 ML, SEM CFC, INODORO E ATOXICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES RESFRIAMENTO ATE -40 C, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 20 unidade |  |  |
| 102 | TIRAS DE AÇO P/ USO ODONTOLOGICO C/ 12 UM | 40 caixa |  |  |
| 103 | HIDROXIDO DE CALCIO PA C/ 10G | 25 unidade |  |  |
| 104 | RESTAURADOR UNIVERSAL (RESINA) COR A2 | 30 unidade |  |  |
| 105 | RESTAURADOR UNIVERSAL (RESINA) COR A3 | 30 unidade |  |  |
| 106 | RESTAURADOR UNIVERSAL (RESINA) COR B2 | 30 unidade |  |  |
| 107 | TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINAS C/ 150 UM | 40 Caixa |  |  |
| 108 | TIRAS DE POLIESTER P/ USO ODONTOLOGICO TRANSPARENTE C/ 50 UM | 50 Caixa |  |  |
| 109 | CABO UNIVERSAL P/ ESPELHO ODONTOLOGICO | 20 Unidade |  |  |
| 110 | PLACA DE VIDRO POLIDA MEDIA C/ 10MM | 10 Unidade |  |  |
| 111 | CURETA DE MC CALL 13/14 | 10 unidade |  |  |
| 112 | ROLETE DE ALGODÃO C/ 100 UN | 250 pacote |  |  |
| 113 | FLUOR GEL NEUTRO 200ML. | 30 unidade |  |  |
| 114 | ANESTÉSICO TÓPICO GEL PARA USO EM MUCOSA, COM BENZOCAÍNA, POTE COM 12 GRAMAS, SABORES VARIADOS. | 50 unidade |  |  |
| 115 | Pó de pedra pomes - Especificação: Pó de pedra pomes. Abrasivo extra fino para limpeza e polimento de esmalte dentário, amálgama e resina acrílica. Pote c/ 100g | 30 unidade |  |  |
| 116 | Fixador de radiografias. Uso odontológico, da mesma marca do Revelador dental. Frasco com 475 ml. Padrão de qualidade da marca KODAC | 15 frasco |  |  |
| 117 | Revelador de radiografias. Uso odontológico, da mesma marca do Fixador dental. Frasco com 475 ml. Padrão de qualidade da marca KODAC | 15 frasco |  |  |
| 118 | Pasta profilática com flúor - uso odontológico - sabores variados - tubo com 90g | 50 tubo |  |  |
| 119 | BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CABO EM PLASTICO RESISTENTE, COM LAMINA EM ACO INOX OU CARBONO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, SENDO PERFEITAMENTE CONECTADOS, SENDO CABO DE PLASTICO COM PERFEITA ADAPTACAO,COM SISTEMA DE SEGURANCA ACIONADO APOS O USO, LAMINA DE 15 MM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E ATENDER A NR 32, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE | 200 unidade |  |  |
| 120 | PLACA DE VIDRO GROSSA 15MM | 10 unidade |  |  |
| 121 | TESOURA IRIS CURVA 11CM | 12 unidade |  |  |
| 122 | SELADORA HOSPITALAR COMPACTA PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE MESA - 220V; Embalagem: Seladora Grau Cirúrgico do tipo (PET/PP 57g/m² e papel grau cirúrgico 60m²). Selagem: Solda grau cirúrgica para sacos de qualquer medida devido ao sistema de barra aquecida livre. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por circuito eletrônico. Detalhes de Fabricação: Gabinete de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Pernas dianteiras avançadas que garantem o centro de equilíbrio. Braço e pedal robustos de aço laminado. Eixos com embuchamentos de metal. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda, Suporte para fundo do saco plástico, regulável em toda extensão. Barramentos de solda(selagem) usinados em metal não ferroso.Resistências elétrica (tipo cartucho) de longa durabilidade. Temperatura controlada por pirômetro eletrônico de 0 a 225 graus centígrados. | 01 unidade |  |  |
| 123 | Broca de Tungstênio Maxicut n° 406901 - Corte cruzado, Grosso, 15' - 30000 rpm e indicado para todos os metais e resina acrílica. | 06 unidade |  |  |
| 124 | Higienizador/limpador de língua | 1.200 unidade |  |  |
| 125 | Óleo lubrificante para caneta, lubrificante odontológico, composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação caneta de alta e baixa rotação. | 50 unidade |  |  |
| 126 | CÁPSULA PARA AMALGAMA 1 Pacote C/ 50 UM | 30 pacote |  |  |
| 127 | CÁPSULA PARA AMALGAMA 2 Pacote C/50 UN | 40 pacote |  |  |
| 128 | Máscara, TIPO: Cirúrgica, Descartável, Tripla camada com filtro, COR: Branca, MATERIAL: 100% polipropileno, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante com 50 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Hipoalergênica, hidrorepelente, não Inflamável, com clipe nasal em alumínio, com elástico para fixar atrás das aurículas, tiras resistentes de 40cm de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 200 unidade |  |  |
| 129 | BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X7X500MM | 20 unidade |  |  |
| 130 | BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X5X500MM | 20 unidade |  |  |
| 131 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% (2,5ML) - ATAQUE ÁCIDO EM GEL-SERINGA PARA ESMALTE E DENTINA CONTENDO 2,5 ML. | 80 unidade |  |  |
| 132 | CUBA ULTRASSONICA 2.5L 127/220V 28.5X18.5X22.5 PLAST INJETADO 42KHZ | 1 unidade |  |  |
| 133 | ADESIVO ODONTOLOGICO - APLICACAO: ESMALTE, DENTINA, IONOMERO DE VIDRO; RESINA, PINOS; COMPOSICAO: SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL; TIPO DE POLIMERIZACAO: FOTOPOLIMERIZAVEL; APRESENTACAO: FRASCO 5 ML; | 40 frasco |  |  |
| 134 | BROCA CIRURGICA 700 XXL | 10 unidade |  |  |
| 135 | CREME DENTAL COM FLUOR EM EMBALAGEM DE 50g | 5.800 unidade |  |  |
| 136 | Touca descartável em falso tecido c/ elástico sanfonado. Na cor branca. Pac. Com 100 unid | 150 pacote |  |  |
| 137 | Fita teste para autoclave 19mm x 30m, dorso de papel crepado impresso com tinta sensível ao calor e vapor, coberto com adesivo à base de borracha resistente às temperaturas para esterilização por autoclave à vapor. Embalagem c/ dados de lote, validade, identificação, procedência e registro em órgão competente. | 12 unidade |  |  |
| 138 | TESOURA ÍRIS RETA 11CM | 12 unidade |  |  |
| 139 | CREME DENTAL INFANTIL ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: CREME DENTAL INFANTIL, EMBALAGEM 50G, SEM FLÚOR E BAIXA ABRASIVIDADE. PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. | 1.600 unidade |  |  |
| 140 | CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L | 60 unidade |  |  |
| 141 | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO com indicadores químicos, de papel grau cirúrgico e filme plástico de uso único, largura 30cm x100cm. | 40 unidade |  |  |
| 142 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº6 | 60 unidade |  |  |
| 143 | PORTA AMALGAMA METAL(ODONTO) | 40 unidade |  |  |
| 144 | ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº6 (ODONTO). | 10 unidade |  |  |
| 145 | RESTAURADOR UNIVERSAL (RESINA) COR C2 | 30 unidade |  |  |
| 146 | BROCA CARBIDE CIRURGICA N° 700 | 10 unidade |  |  |
| 147 | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO PLANO - caixa com 100 películas, | 2 caixa |  |  |
| 148 | INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE 24 HORAS, PARA CONTROLE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR A 132ºC EM AUTOCLAVES DE PRÉ VÁCUO E 121ºC PARA CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO GRAVITACIONAL. TEMPO DE RESPOSTA: 24 HORAS. MÉTODO: FLUORESCÊNCIA. FRASCOS PLÁSTICOS CONTENDO AMPOLA DE VIDRO INTERNA COM CALDO NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS; AMPOLAS COMTAMPA PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA DEVE CONTER RÓTULO COM O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO. USO ÚNICO. NO ATO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 UNIDADES. COMPÁTIVEL COM MINI INCUBADORA MARCA CLEANUP/CLEAN TEST. UF: CX. INFORMAR A MARCA | 1.300 caixa |  |  |
| 149 | FIO DENTAL COM 50 METROS | 1300 unidade |  |  |
| 150 | CREME FIXADOR PROTESE/DENTADURA TOTAL EMBALAGEM 21G(PASTA) | 60 unidade |  |  |
| 151 | CARBONO / PAPEL PARA ARTICULAÇÃO DENTAL. Papel carbono para articulação e oclusão dental dupla face (vermelho e preto ou azul). Composição básica: Papel, ceras vegetais, pigmentos, óleos vegetais, parafina, vaselina. Bloco com 12 tiras (mínimo) de 100x20mm (aproximadamente), com folha separadora. Embalagem consta informações do fabricante, do produto, data de fabricação, lote, prazo de validade, Nome e registro do responsável técnico no conselho de química ou farmácia. BL 520 | 40 unidade |  |  |
| 152 | Bobina grau cirúrgico para esterilização 15cm x 100m, isento de alvejante. Possuir registro na ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | 40 unidade |  |  |
| 153 | AGENTE HEMOSTATICO - ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO (GELATINA) LIOFILIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA COM 10 UNIDADES | 20 caixa |  |  |
| 154 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº2 – CARBIDE | 60 unidade |  |  |
| 155 | ESPATULA DE INSERÇÃO TITANIO PARA RESINA Nº1 | 4 unidade |  |  |
| 156 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº4 | 60 unidade |  |  |
| 157 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - DE TUNGSTENIO PARA PECA DE MAO MINICUT PM N°1511 510881, COM ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: CORTE CRUZADO FINO, COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 14,0MM, PONTA ATIVA COM 0,23 DE DIAMETRO, CORTE 20, COR: VERMELHA, FORMA DE APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 2 unidade |  |  |
| 158 | ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2 % SEM VASO CONSTRITOR. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML | 15 caixa |  |  |
| 159 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR ( COR A2) PÓ + LIQUIDO, Embalagem com 10g pó + 8ml líquido | 60 kit |  |  |
| 160 | PASTA PARA POLIMENTO - E ACABAMENTO DE RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEIS, EM SERINGA COM APROX. 4G, EMBALADA EM KIT COM 2 SERINGAS, CONTENDO UMA PASTA DE GRANULACAO MEDIA E UMA PASTA DE GRANULACAO FINA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 10 unidade |  |  |
| 161 | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,2 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UND. ITEM EXCLUSIVO | 10 caixas |  |  |

6. VALOR ESTIMADO:

6.1. O valor total estimado foi obtido através de pesquisa de mercado e com base nos atuais contratos da Prefeitura de Itatinga, conforme previsto na lei 8.666/93.

6.2. Em conformidade com o disposto no acórdão do TCU nº 1888/2010 – plenário e acórdão do TCU nº 2080/2012 – plenário, a disponibilização às licitantes das informações afeta aos preços unitários de referência, e dar-se-ão apenas após a fase de lances.

7. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

7.1. A empresa a ser contratada deverá fornecer os produtos de acordo com o quantitativo solicitado, podendo entregar até 20% de imediato e o restante a ser entregue pelo prazo de 30 dias, a partir do recebimento da nota de empenho.

7.2. Os produtos objetos desse processo deverão ser entregues, de segunda a sexta-feira, salvo os dias facultativos e feriados, no seguinte local e horário, de acordo com a solicitação: Seção de Almoxarifado Saúde, Rua Luiz Fornazari, 326- Centro ITATINGA, Telefone (14) 3848 1515 –ramal 109 - CEP: 18.690-000, no horário compreendido das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00horas;

7.3. Os objetos licitados serão recebidos e conferidos por servidores designados por esta Diretoria de Saúde, e devolvidos ao Almoxarifado para registro dos itens e posterior armazenamento. Estes vão sendo solicitados de acordo com a demanda das Unidades Básicas de Saúde.

7.4. O recebimento do objeto pela FISCALIZAÇÃO se dará em duas etapas:

a) Em caráter provisório, no ato da entrega dos objetos licitados, ocasião em que será verificada a quantidade e condição aparente dos produtos, acompanhada da assinatura dos servidores designados para esse fim, em canhoto de fatura/nota fiscal.

b) Definitivamente, em até 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento provisório, ocasião em que será verificada a adequação dos itens adquiridos pelos servidores designados para esse fim;

8.5 Na hipótese de ser verificada a impropriedade do material no ato do recebimento, o mesmo será imediatamente rejeitado, no todo ou em parte, a critério da FISCALIZAÇÃO, mediante notificação ao fornecedor, que terá o prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação, para proceder a substituição.

8.PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA NO FORNECIMENTO:

8.1.  Os insumos passíveis de perecimento deverão ter prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses a contar da data de entrega neste almoxarifado;

8.2. Os insumos deverão estar acondicionados em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, lote, data de fabricação e validade estampada em cada embalagem de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga.

8.3. Em caso de constatação de insumos com embalagem violada e/ou danificada, fora do prazo de validade acordado, ou em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência ou que porventura apresentem defeito, os mesmos deverão ser substituídos no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da comunicação de Tribunal a empresa, devendo esta arcar com todo o ônus decorrentes da ação.

8.4. Apresentar nota fiscal constando detalhadamente as quantidades, descrição do produto e número da nota de autorização de fornecimento (NAF) e validade;

8.5. Não serão aceitos insumos/produtos com suspeita de alteração, adulteração, fraude ou falsificação, conforme disposto no art. 10 da Lei Federal nº 6.437/77 (Legislação Sanitária) e art. 273 do Código Penal Brasileiro.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1. Receber o objeto de acordo com o que consta neste instrumento, no edital e nos seus anexos;

9.2. Devolver o objeto em desacordo com as especificações exigidas no edital;

9.3. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor correspondente à quantidade demandada;

9.4. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a licitante vencedora no prazo estipulado no Contrato;

9.5. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes à execução do objeto, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;

9.6. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, mediante designação de servidor (es) responsável (eis) por:

9.7. Registrar as falhas detectadas e comunicar ao Órgão por escrito as ocorrências e advertências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;

9.8. Indicar servidor com competência necessária para proceder à fiscalização do contrato e atestar as Notas Fiscais após a verificação das especificações pertinentes;

9.9. Notificar a Contratada, por escrito sobre desacordos, imperfeições ou falhas nos insumos entregues, para que sejam adotadas a medidas corretivas ou troca, caso necessário

9.10. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

10.1. Receber informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento das condições estabelecidas no contrato;

10.2. Receber o atesto pelo recebimento do objeto contratado após verificação das especificações;

10.3. Receber formalmente a notificação de ocorrência de irregularidades que a fiscalização identificar na execução do contrato, até para que a empresa possa proceder às correções cabíveis;

10.4. Receber o pagamento nas condições estabelecidas neste instrumento;

10.5. Cumprir fielmente as obrigações assumidas, conforme as especificações no Edital, no Termo de Referência e na proposta de preços apresentada pela empresa, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para entregar os produtos licitados no prazo, em local e horário indicados;

10.6. Entregar os produtos em conformidade com as legislações pertinentes devidamente registrados no Ministério da Saúde e na ANVISA, conforme sua obrigatoriedade de registro;

10.7. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da entrega dos objetos licitados no local indicado, incluindo os possíveis danos causados por transportadoras, sem qualquer ônus ao contratante, ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão e/ou terceiros, provocados por irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

10.8. Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o objeto desta Licitação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante;

10.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, credenciando junto ao Órgão um representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender as reclamações que porventura surgirem durante a execução do objeto;

10.10. Comunicar a Contratante por escrito quando por problemas técnicos os prazos citados no contrato não puderem ser cumpridos, cabendo a este Poder aceitar ou rejeitar as justificativas;

10.11. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que sejam compatíveis com as obrigações a serem assumidas;

10.12. A empresa vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, sem ônus para a Contratante;

10.13. Cumprir durante a vigência do contrato toda as legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como as normas técnicas pertinentes, especialmente aquelas relacionadas à regularidade com o fisco, com o sistema de seguridade social, com a legislação trabalhista, normas e padrões de proteção ao meio ambiente e cumprimento dos direitos da mulher, inclusive os que protegem a maternidade, sob pena da rescisão contratual, sem direito a indenização conforme sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

10.14. Informar o Órgão de qualquer alteração necessária à consolidação dos ajustes decorrentes do Contrato, tais como: mudança de endereço, telefone, fax, dissolução da sociedade, falência e outros;

10.15. Aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos estimados, nos limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

10.16. É expressamente vedada à CONTRATADA:

10.17.1) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a execução dos serviços, bem como de mão-de-obra não qualificada/capacitada que comprometa a execução integral do contrato, dentro do prazo pactuado, com qualidade exigida;

10.17.2) A veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;

10.17.3) Caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia anuência do CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:

11.1. A fiscalização da contratação será exercida pela Diretoria Municipal de Saúde responsável pelo pedido, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993, de 1993;

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização deverão ser solicitadas ao gestor do órgão, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da contratada.

12.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.4.  Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso exista pendência quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal nos termos do art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.5. O descumprimento, pela contratada, do estabelecido no parágrafo anterior, não lhe gera direito a alteração de preços ou compensação financeira

12.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante

12.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.8. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

13. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

13.1. A DIRETORIA DE SAÚDE, promoverá o acompanhamento e fiscalização do material e da prestação dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

13.2. Para o acompanhamento e a fiscalização da contratação, designará servidor titular e, no caso de afastamentos ou impedimentos deste, a responsabilidade será do servidor que o estiver substituindo, ou de outro designado pela Diretoria de Saúde.

13.3. A fiscalização pela Diretoria de Saúde não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor por quaisquer irregularidades na entrega do material ou na prestação dos serviços, nem perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. Como critério de aceitabilidade da proposta, o proponente deverá informar o Registro do Produto no Ministério da Saúde e na ANVISA, conforme sua obrigatoriedade de registro, a fim de salvaguardar a segurança e eficácia dos produtos sanitários e o controle dos fatores de risco à saúde do consumidor.

15. DA FISCALIZAÇÃO:

16.1. A fiscalização deverá ser realizada por servidor da Diretoria de Saúde, no entanto cabível de solicitação de amostras prévias dos materiais/ equipamentos.

Itatinga/SP, 22 de março de 2022.

CARLOS IVAN MANDUCA FERREIRA

DIRETOR DE SAÚDE

ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 55/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2022

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo e equipamentos para o setor de odontologia da Diretoria Geral de Saúde de Itatinga, conforme especificações constantes do anexo I do presente edital

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | MARCA MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Mepivacaína Cloridrato Apresentação: Associada Com Epinefrina , Dosagem: 2% + 1:100.000 Caixa com 50 tubetes de 1,80 ml | 50 caixa |  |  |  |
| 02 | Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule –Caixa com 100,00 um | 40 caixa |  |  |  |
| 03 | Pote Odontológico Material: Plástico , Tipo: Dappen , Características Adicionais: 2 Cavidades , Formato: Cilíndrico | 40 unidade |  |  |  |
| 04 | Selante Componentes: Com Ácido , Característica Adicional: Fotopolimerizável , Componente Adicional: Flúor , Tipo: Para Fóssulas E Fissuras | 20 unidade |  |  |  |
| 05 | Escova De Robson Uso: Contra-Ângulo , Tipo Ponta: Microtufo | 100 unidade |  |  |  |
| 06 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1011 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |  |
| 07 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1012 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |  |
| 08 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1013 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |  |
| 09 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1014 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |  |
| 10 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1015 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |  |
| 11 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1034 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |  |
| 12 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1093 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cilíndrica | 40 unidade |  |  |  |
| 13 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1031 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |  |
| 14 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Dupla , Numeração Americana: 1045 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica | 40 unidade |  |  |  |
| 15 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1033 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |  |
| 16 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1035 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |  |
| 17 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Inativo , Numeração Americana: Ref. 3082 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica | 40 unidade |  |  |  |
| 18 | Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase – frasco de 1000,00 ml | 250 frasco |  |  |  |
| 19 | Esculpidor - Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Hollemback , Tamanho: Nº 3s | 10 unidade |  |  |  |
| 20 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Carbide , Característica Adicional: Picotada , Numeração Americana 1: Ref. 702 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Tronco Cônica | 10 unidade |  |  |  |
| 21 | Porta Amálgama Material: Aço Inoxidável , Tipo: Autoclavável | 40 unidade |  |  |  |
| 22 | Escova Dental, Material Cerdas: Sintético, Material Cabo: Plástico, Aplicação: Adulto, Características Adicionais: Cantos Arredondados, Tipo Cerdas: Macia, Minimo De 4 Fileiras E 34 Tufos e embaladas individualmente | 400 unidade |  |  |  |
| 23 | Luva para procedimento não cirúrgico: Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme, Tamanho: G, Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Atóxica, Tipo: Ambidestra, Tipo Uso: Descartável, Modelo: Formato Anatômico, Finalidade: Resistente À Tração, Caixa com 100 unidades | 150 caixa |  |  |  |
| 24 | Fio De Sutura Material: Seda Trançada , Tipo Fio: 3-0 , Comprimento: Cerca De 45 CM, Cor: Preta , Tipo Agulha: 1/2 Círculo Cortante , Comprimento Agulha: Cerca 1,5 CM, Esterilidade: Estéril, Caixa c/ 24 envelopes | 130 caixa |  |  |  |
| 25 | Lima para osso; Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Seldim, Tipo: Para Osso, Tamanho: Nº 10, | 1 unidade |  |  |  |
| 26 | Destilador de água; Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Uso Odontológico, Capacidade: 4 L/H, Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60, Voltagem: 127/220 V, | 1 unidade |  |  |  |
| 27 | Resina composta; Aspecto Físico: Fluida, Tamanho Partículas: Microhíbrida, Tipo: Opacificadora, Fotopolimerizável, | 20 unidade |  |  |  |
| 28 | Sugador; Material: Pvc, Tipo: Saliva, Características Adicionais: C/ Arame, Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades, Tipo Uso: Estéril, Descartável, | 200 unidade |  |  |  |
| 29 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1032 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |  |
| 30 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Ogival , Numeração Americana: 3195 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica | 40 unidade |  |  |  |
| 31 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 3118 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Chama | 40 unidade |  |  |  |
| 32 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 3168 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Pêra | 40 unidade |  |  |  |
| 33 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Plano , Numeração Americana: 3070 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica | 40 unidade |  |  |  |
| 34 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Arredondado , Numeração Americana: 4138 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica | 40 unidade |  |  |  |
| 35 | Pasta zinco- enólica para moldagem de bocas totalmente desdentadas; contendo 1 tubo de 60g de pasta vermelha e 1 tubo de 60g de pasta branca | 50 unidade |  |  |  |
| 36 | Cureta Periodontal Material: Aço Inoxidável , Modelo: Nº 5-6 , Tipo: Gracey , Características Adicionais: Cabo Oco | 10 unidade |  |  |  |
| 37 | Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill " , Aspecto Físico: Fluída, Alta Viscosidade | 20 unidade |  |  |  |
| 38 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Em Chama , Numeração Americana: 2200 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica | 40 unidade |  |  |  |
| 39 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Extra Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1111 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Chama | 40 unidade |  |  |  |
| 40 | Luva para procedimento: Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme, Modelo: Formato Anatômico, Finalidade: Resistente À Tração, Tipo: Ambidestra, Tamanho: M, Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Apresentação: Atóxica, Tipo Uso: Descartável, Caixa com 100 un. | 150 caixa |  |  |  |
| 41 | Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex , Modelo: Anti-Alérgica , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Tamanho P (6 A 7) , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível , Esterilidade: Não Estéril Caixa com 100 um. | 900 |  |  |  |
| 42 | Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo: Integrador , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Apresentação: Tira De Papel , Tipo Uso: Interno | 2.600 unidade |  |  |  |
| 43 | Prilocaína Composição: Associada Com Felipressina , Dosagem: 3% + 0,03ui/Ml , Apresentação: Injetável, Tubete de 1,80 ml Caixa c/ 50 tubetes | 120 unidade |  |  |  |
| 44 | Gesso amarelo uso odontologicoTipo: Pedra Tipo III, embalagem de 1,0 kg | 150 unidade |  |  |  |
| 45 | Forceps :Material: Aço Inoxidável 0, Número: 210 0, Tipo: Adulto 0, Características Adicionais: Terceiros Molares Superiores 0, | 2 unidade |  |  |  |
| 46 | FILME RADIOGRA'FICO ODONTOLO'GICO PERIAPICAL INFANTIL, TIPO KODAK IP-01. CAIXA COM 150 UNIDADES. | 1 caixa |  |  |  |
| 47 | Broca carbide cirúrgica n° 702 HL. | 10 unidade |  |  |  |
| 48 | Hidróxido de cálcio composto radiopaco, indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores e cimentos. biocompatível e alta resistência à dissolução. Composição da pasta base: éster glicol salicilado,fosfato de cálcio,tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Composição da pasta catalisadora: hidróxido de cálcio,óxido de zinco,dióxido de titânio,estearato de zinco,etil-tolueno sulfonamida e corantes minerais. – kit contendo pasta base (13g), pasta catalisadora (11g) e bloco de mistura. | 30 unidade |  |  |  |
| 49 | Óxido de zinco – pote com 50g | 12 unidade |  |  |  |
| 50 | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: Nº 15 | 6 unidade |  |  |  |
| 51 | Gesso - Uso Odontológico Tipo: Comum Tipo II– Embalagem de 1,00 kg | 100 unidade |  |  |  |
| 52 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1092 | 40 unidade |  |  |  |
| 53 | Cera Odontológica Tipo: 7, Apresentação: Caixa 18 Lâminas, Peso: Cerca De 220, Cor: Vermelha/Rosa, | 6 caixa |  |  |  |
| 54 | Cera Odontológica Tipo: Utilidade, Apresentação: Caixa 5 Lâminas, Peso: Cerca De 220, Cor: Vermelha/Branca, | 6 caixa |  |  |  |
| 55 | Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Tronco Cônica, Topo Arredondado , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Extra Fino , Numeração Americana: 2134 | 40 unidade |  |  |  |
| 56 | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital , Tamanho: Nº 20 , Componentes: C/ Cursor; caixa com 06 unidades | 6 caixas |  |  |  |
| 57 | Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Tronco Cônica , Característica Adicional: Topo Inativo , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana: 2082 | 40 unidade |  |  |  |
| 58 | Referência: Ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195 0, Tipo Corte: Corte Extra Fino 0, Material: Aço Inoxidável Diamantada 0, Característica Adicional: Conjunto 0, | 150 unidade |  |  |  |
| 59 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1091 | 40 unidade |  |  |  |
| 60 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1095 | 40 unidade |  |  |  |
| 61 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1302 | 40 unidade |  |  |  |
| 62 | Evidenciador dental, aplicação: p, placa bacteriana, apresentação: pastilha | 800 pastilha |  |  |  |
| 63 | Broca alta rotação; Tipo Corte: Corte Fino 0, Material: Aço Inoxidável Diamantada 0, Numeração Americana: 1090 0, Tipo Haste: Haste Regular 0, Formato: Cilíndrica 0, | 40 unidade |  |  |  |
| 64 | Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Extra Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule , caixa c/ 100 u | 40 caixa |  |  |  |
| 65 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 2136 | 40 unidade |  |  |  |
| 66 | VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, COMPOSIÇÃO NITROCELULOSE 15ML. REFERÊNCIA: CAVITINE (SSWHITE) OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR. UND. MEDIDA CAIXA 01 UM | 40 unidade |  |  |  |
| 67 | 69918 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA EM FILME LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR. POSSUINDO EM SUAS BORDAS DE TRIPLA SELAGEM, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INDICADORES QUÍMICOS DE 1CMQUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM FORMA DE SETAS, INDICANDO O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. DEVE PERMITIR ATRAVÉS DA TRANSPARÊNCIA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL ESTERILIZADO.TAMANHO: 25CM X 100M. | 40 unidade |  |  |  |
| 68 | Clorexidinaa 0,12% liq - Sol. de Clorexidina, 0,12% Gluconato, frasco de 1000 ml | 150 frasco |  |  |  |
| 69 | Broca cirurgica FG 701, haste longa de 25mm, de aco carbide, para alta rotação | 10 unidade |  |  |  |
| 70 | Broca cirurgica FG 702, haste longa de 25mm, de aco carbide, para alta rotação | 10 unidade |  |  |  |
| 71 | REEMBASADOR P/ PROTESE (MACIO) - RESINA ACRI'LICA USO ODONTOLO'GICO, TIPO AUTOPOLIMERIZA'VEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIC¸A~O POLI'MERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIC¸A~O* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSO'RIOS LUBRIFICANTE LI'QUIDO, ESPA'TULA, COPO DOSADOR, APRESENTAC¸A~O CONJUNTO COMPLETO. REEMBASADOR DE PROTESE, KIT COM 01 FRASCO DE 40G DE PO', 01 FRASCO DE 40ML DE LI'QUIDO, 1 GLAZE PARA IMPERMEABILIZAC¸A~O COM 8ML, 1 MEDIDOR DE LI'QUIDO E 1 DE MEDIDOR DE PO'. MACIO, DENSO OU RI'GIDO. TIPO SOFT CONFORT OU EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 5 unidade |  |  |  |
| 72 | Luva para procedimento - não estéril Tamanho PP – confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração. Comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com material atóxico. Acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto caixa 100 Unidades. | 150 caixa |  |  |  |
| 73 | LUVA CIRU'RGICA, MATERIAL LA'TEX NATURAL, 7,5, CARACTERI'RTICAS ADICIONAIS, COMPRIMENTO MI'NIMO DE 28CM, APRESENTAC¸A~O LUBRIFICADA C/ PO' BIOABSORVI'VEL, ATO'XICA, DESCARTA'VEL, FORMATO ANATO^MICO, ANTIDERRAPANTE, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSE'PTICA, ESTE'RIL E DESCARTA'VEL (AMPLA CONCORRE^NCIA | 700 par |  |  |  |
| 74 | LUVA CIRU'RGICA, MATERIAL LA'TEX NATURAL, 8,0, CARACTERI'RTICAS ADICIONAIS, COMPRIMENTO MI'NIMO DE 28CM, APRESENTAC¸A~O LUBRIFICADA C/ PO' BIOABSORVI'VEL, ATO'XICA, DESCARTA'VEL, FORMATO ANATO^MICO, ANTIDERRAPANTE, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSE'PTICA, ESTE'RIL E DESCARTA'VEL (AMPLA CONCORRE^NCIA) | 700 par |  |  |  |
| 75 | SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30 LITROS Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula, Pacote com 100 Unidades. | 25 pacote |  |  |  |
| 76 | Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, aplicação controle de sangramento da margem gengival em moldagens, frasco com 10ml. | 8 unidade |  |  |  |
| 77 | Espelho bucal, material aço inoxidável, tipo plano, tamanho nº 3, uso odontológico, características adicionais autoclavável, de qualidade similar ou superior às marcas duflex e se plus. | 40 unidade |  |  |  |
| 78 | SUGADOR CIRU'RGICO DE SANGUE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DESCARTA'VEL, ESTE'RIL, CAIXA COM 40 UNIDADES - TIPO MAQUIRA OU SIMILAR COM MESMA EQUIVALE^NCIA TE'CNICA. | 50 unidade |  |  |  |
| 79 | MICRO APLICADOR ODONTOLO'GICO, DESCARTA'VEL, COM HASTE PLA'STICA DOBRA'VEL, PONTAS DE FIBRAS NA~O ABSORVENTES, TIPO DE PONTA COM OPC¸A~O DE EXTRA FINA, FINA OU REGULAR (A COMBINAR COM O FORNECEDOR) - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, | 80 pacote |  |  |  |
| 80 | ANESTE'SICO INJETA'VEL A' BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAI'NA A 2%, COM EPINEFRINA 1:100.000, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E E^MBOLOS SILICONIZADOS ALOJADOS EM BLISTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. CAIXA COM 50 UNIDADES | 30 caixa |  |  |  |
| 81 | Avental impermeável e descartável de TNT de gramatura > 40, com punho,branco. | 3.600 unidade |  |  |  |
| 82 | Broca cirúrgica zekrya 28mm, fg, aplicação corte de tecido dentário, embalagem individual sanitizada e esterilizada | 10 unidade |  |  |  |
| 83 | Broca de tungstênio, peça reta, carboneto de tungstênio, corte cruzado fino, anel vermelho, corte 20, equivalente minicut edenta referência número 1520. | 6 unidade |  |  |  |
| 84 | RESINA ACRI'LICA AUTOPOLIMERIZA'VEL (KIT) PO' E LI'QUIDO, TIPO DURALAY - RELIANCE, PARA PADRO~ES DE INCRUSTAC¸O~ES, APRESENTANDO TEMPO DE PRESA DE 05 MINUTOS E CONTRACAO DE POLIMERIZAC¸A~O MI'NIMA. COMPOSICAO: COPOLI'MERO DE METILMETACRILATO, MONO^MERO DE METILMETACRILATO, PARAFINA E O'LEO MINERAL. ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 01 FRASCO DE PO' COM 28G; 01 FRASCO DE LI'QUIDO COM 30ML.; 01 ISOLANTE COM 3G E 01 CONTA-GOTAS. COR INCOLOR. | 3 unidade |  |  |  |
| 85 | PORTA AMA'LGAMA EM PLA'STICO RI'GIDO, TIPO JON OU MAQUIRA. UNIDADE DE REF.: UNIDADE. CATMAT: 372458 | 40 unidade |  |  |  |
| 86 | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila não estéril 7,5cm x 7,5 cm com gramatura mínima de 13 fios/cm2, 5 dobras com 8 camadas, pacote com 500 unidades. | 80 pacote |  |  |  |
| 87 | PORTA AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MATHIEW MODIFICADO, COMPRIMENTO 11 CM PARA ORTODONTIA, CABO COM CREMARIA E ACABAMENTO ESCOVADO, GARANTIA DE 03 ANOS. | 10 unidade |  |  |  |
| 88 | RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDO COR A3,5 DENTINA - REFIL - PESO LIQUIDO 4 G | 30 unidade |  |  |  |
| 89 | CAIXA COLETORA P/ MATERIAL PERFURO-CORTANTE, COMPOSIÇÃO PAPELÃO, ALCAS RIGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, PROVIDA DE DESCONECTOR DE AGULHA EM MATERIAL PLÁSTICO. CAPACIDADE TOTAL 3 LITROS. | 300 unidade |  |  |  |
| 90 | Escova dental infantil com cerdas de nylon macia com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas. Cabo reto medindo 15 cm, anatômico e com empunhadura e embaladas com protetor de cerdas individualmente. | 5.800 unidade |  |  |  |
| 91 | luva cirúrgica esteril 7,0.em látex; estéril; formato anatômico, antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem c/ 1 par | 700 par |  |  |  |
| 92 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM COM 8 DOBRAS ESTERIL, COM FILAMENTO RADIOPACO - ENVELOPECompressa de gaze hidrófila com filamento radiopaco, estéril constituída de tecido 100% algodão ou misto, com densidade de 13 fios por cm2, medindo aproximadamente 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir aproximadamente 7,5 cm x 7,5 cm quando dobrada, com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. Envelopes/Pacotes deverá conter 10 unidades. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. O produto deve seguir a NBR 13843. | 6.000 unidade |  |  |  |
| 93 | Broca tungstenio maxicut corte cruzado extra grosso peça de mão nº 1591 | 6 unidade |  |  |  |
| 94 | ALGINATO PARA IMPRESSÃO LIVRE DE POEIRA TIPO II PRESA REGULAR,ASPECTO SILICONIZADO (Composição: Diatomita, alginato de potássio, sulfato decálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato, fluortitanaco depotássio, propilenoclicol e ól. COTAR Pacote com 410 g. Marca testada e aprovada: JeltrateDentsply | 90 unidade |  |  |  |
| 95 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO TRONCO CÔNICA,CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO OGIVAL, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 2112 | 40 unidade |  |  |  |
| 96 | Cimento obturador temporário intermediário com eugenol kit com 1 frasco com 38g de pó, 1 frasco com 15 ml de líquido e dosador de pó. Material restaurador intermediário indicado para restaurações provisórias de longa espera e forramento de cavidades, com pó a base de óxido de zinco, polimetacrilato de metila; líquido a base de eugenol a 99,5% e ácido acético 0,5%, Deve ter propriedades sedativas, possuir presa rápida e alta resistência à compressão e bom vedamento marginal. Registro na ANVISA. Marca(s) de referência: IRM da Dentsply, ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | 30 unidade |  |  |  |
| 97 | LUVA CIRÚRGICA (Nº 6,5), ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, CONFORME NORMA ABNT. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR. ITEM EXCLUSIVO PARA ME. | 700 par |  |  |  |
| 98 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUCAO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSICAO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 20 unidade |  |  |  |
| 99 | EUGENOL, LIQUIDO, COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC. ACETICO 0,5%, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 12 unidade |  |  |  |
| 100 | FORMOCRESOL, EM SOLUCAO, COMPOSICAO FORMULA BUCKLEY, EM FRASCO COM 10ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 20 frasco |  |  |  |
| 101 | TESTE DE VITALIDADE PULPAR, PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR, COMPOSTA POR PROPANO E BUTANO, SPRAY COM 200 ML, SEM CFC, INODORO E ATOXICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES RESFRIAMENTO ATE -40 C, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 20 unidade |  |  |  |
| 102 | TIRAS DE AÇO P/ USO ODONTOLOGICO C/ 12 UM | 40 caixa |  |  |  |
| 103 | HIDROXIDO DE CALCIO PA C/ 10G | 25 unidade |  |  |  |
| 104 | RESTAURADOR UNIVERSAL (RESINA) COR A2 | 30 unidade |  |  |  |
| 105 | RESTAURADOR UNIVERSAL (RESINA) COR A3 | 30 unidade |  |  |  |
| 106 | RESTAURADOR UNIVERSAL (RESINA) COR B2 | 30 unidade |  |  |  |
| 107 | TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINAS C/ 150 UM | 40 Caixa |  |  |  |
| 108 | TIRAS DE POLIESTER P/ USO ODONTOLOGICO TRANSPARENTE C/ 50 UM | 50 Caixa |  |  |  |
| 109 | CABO UNIVERSAL P/ ESPELHO ODONTOLOGICO | 20 Unidade |  |  |  |
| 110 | PLACA DE VIDRO POLIDA MEDIA C/ 10MM | 10 Unidade |  |  |  |
| 111 | CURETA DE MC CALL 13/14 | 10 unidade |  |  |  |
| 112 | ROLETE DE ALGODÃO C/ 100 UM | 250 pacote |  |  |  |
| 113 | FLUOR GEL NEUTRO 200ML. | 30 unidade |  |  |  |
| 114 | ANESTÉSICO TÓPICO GEL PARA USO EM MUCOSA, COM BENZOCAÍNA, POTE COM 12 GRAMAS, SABORES VARIADOS. | 50 unidade |  |  |  |
| 115 | Pó de pedra pomes - Especificação: Pó de pedra pomes. Abrasivo extra fino para limpeza e polimento de esmalte dentário, amálgama e resina acrílica. Pote c/ 100g | 30 unidade |  |  |  |
| 116 | Fixador de radiografias. Uso odontológico, da mesma marca do Revelador dental. Frasco com 475 ml. Padrão de qualidade da marca KODAC | 15 frasco |  |  |  |
| 117 | Revelador de radiografias. Uso odontológico, da mesma marca do Fixador dental. Frasco com 475 ml. Padrão de qualidade da marca KODAC | 15 frasco |  |  |  |
| 118 | Pasta profilática com flúor - uso odontológico - sabores variados - tubo com 90g | 50 tubo |  |  |  |
| 119 | BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CABO EM PLASTICO RESISTENTE, COM LAMINA EM ACO INOX OU CARBONO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, SENDO PERFEITAMENTE CONECTADOS, SENDO CABO DE PLASTICO COM PERFEITA ADAPTACAO,COM SISTEMA DE SEGURANCA ACIONADO APOS O USO, LAMINA DE 15 MM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E ATENDER A NR 32, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE | 200 unidade |  |  |  |
| 120 | PLACA DE VIDRO GROSSA 15MM | 10 unidade |  |  |  |
| 121 | TESOURA IRIS CURVA 11CM | 12 unidade |  |  |  |
| 122 | SELADORA HOSPITALAR COMPACTA PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE MESA - 220V; Embalagem: Seladora Grau Cirúrgico do tipo (PET/PP 57g/m² e papel grau cirúrgico 60m²). Selagem: Solda grau cirúrgica para sacos de qualquer medida devido ao sistema de barra aquecida livre. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por circuito eletrônico. Detalhes de Fabricação: Gabinete de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Pernas dianteiras avançadas que garantem o centro de equilíbrio. Braço e pedal robustos de aço laminado. Eixos com embuchamentos de metal. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda, Suporte para fundo do saco plástico, regulável em toda extensão. Barramentos de solda(selagem) usinados em metal não ferroso.Resistências elétrica (tipo cartucho) de longa durabilidade. Temperatura controlada por pirômetro eletrônico de 0 a 225 graus centígrados. | 01 unidade |  |  |  |
| 123 | Broca de Tungstênio Maxicut n° 406901 - Corte cruzado, Grosso, 15' - 30000 rpm e indicado para todos os metais e resina acrílica. | 06 unidade |  |  |  |
| 124 | Higienizador/limpador de língua | 1.200 unidade |  |  |  |
| 125 | Óleo lubrificante para caneta, lubrificante odontológico, composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação caneta de alta e baixa rotação. | 50 unidade |  |  |  |
| 126 | CÁPSULA PARA AMALGAMA 1 Pacote C/ 50 UM | 30 pacote |  |  |  |
| 127 | CÁPSULA PARA AMALGAMA 2 Pacote C/50 UM | 40 pacote |  |  |  |
| 128 | Máscara, TIPO: Cirúrgica, Descartável, Tripla camada com filtro, COR: Branca, MATERIAL: 100% polipropileno, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante com 50 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Hipoalergênica, hidrorepelente, não Inflamável, com clipe nasal em alumínio, com elástico para fixar atrás das aurículas, tiras resistentes de 40cm de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 200 unidade |  |  |  |
| 129 | BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X7X500MM | 20 unidade |  |  |  |
| 130 | BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X5X500MM | 20 unidade |  |  |  |
| 131 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% (2,5ML) - ATAQUE ÁCIDO EM GEL-SERINGA PARA ESMALTE E DENTINA CONTENDO 2,5 ML. | 80 unidade |  |  |  |
| 132 | CUBA ULTRASSONICA 2.5L 127/220V 28.5X18.5X22.5 PLAST INJETADO 42KHZ | 1 unidade |  |  |  |
| 133 | ADESIVO ODONTOLOGICO - APLICACAO: ESMALTE, DENTINA, IONOMERO DE VIDRO; RESINA, PINOS; COMPOSICAO: SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL; TIPO DE POLIMERIZACAO: FOTOPOLIMERIZAVEL; APRESENTACAO: FRASCO 5 ML; | 40 frasco |  |  |  |
| 134 | BROCA CIRURGICA 700 XXL | 10 unidade |  |  |  |
| 135 | CREME DENTAL COM FLUOR EM EMBALAGEM DE 50g | 5.800 unidade |  |  |  |
| 136 | Touca descartável em falso tecido c/ elástico sanfonado. Na cor branca. Pac. Com 100 unid | 150 pacote |  |  |  |
| 137 | Fita teste para autoclave 19mm x 30m, dorso de papel crepado impresso com tinta sensível ao calor e vapor, coberto com adesivo à base de borracha resistente às temperaturas para esterilização por autoclave à vapor. Embalagem c/ dados de lote, validade, identificação, procedência e registro em órgão competente. | 12 unidade |  |  |  |
| 138 | TESOURA ÍRIS RETA 11CM | 12 unidade |  |  |  |
| 139 | CREME DENTAL INFANTIL ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: CREME DENTAL INFANTIL, EMBALAGEM 50G, SEM FLÚOR E BAIXA ABRASIVIDADE. PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. | 1.600 unidade |  |  |  |
| 140 | CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L | 60 unidade |  |  |  |
| 141 | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO com indicadores químicos, de papel grau cirúrgico e filme plástico de uso único, largura 30cm x100cm. | 40 unidade |  |  |  |
| 142 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº6 | 60 unidade |  |  |  |
| 143 | PORTA AMALGAMA METAL(ODONTO) | 40 unidade |  |  |  |
| 144 | ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº6 (ODONTO). | 10 unidade |  |  |  |
| 145 | RESTAURADOR UNIVERSAL (RESINA) COR C2 | 30 unidade |  |  |  |
| 146 | BROCA CARBIDE CIRURGICA N° 700 | 10 unidade |  |  |  |
| 147 | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO PLANO - caixa com 100 películas, | 2 caixa |  |  |  |
| 148 | INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE 24 HORAS, PARA CONTROLE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR A 132ºC EM AUTOCLAVES DE PRÉ VÁCUO E 121ºC PARA CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO GRAVITACIONAL. TEMPO DE RESPOSTA: 24 HORAS. MÉTODO: FLUORESCÊNCIA. FRASCOS PLÁSTICOS CONTENDO AMPOLA DE VIDRO INTERNA COM CALDO NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS; AMPOLAS COMTAMPA PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA DEVE CONTER RÓTULO COM O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO. USO ÚNICO. NO ATO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 UNIDADES. COMPÁTIVEL COM MINI INCUBADORA MARCA CLEANUP/CLEAN TEST. UF: CX. INFORMAR A MARCA | 1.300 caixa |  |  |  |
| 149 | FIO DENTAL COM 50 METROS | 1300 unidade |  |  |  |
| 150 | CREME FIXADOR PROTESE/DENTADURA TOTAL EMBALAGEM 21G(PASTA) | 60 unidade |  |  |  |
| 151 | CARBONO / PAPEL PARA ARTICULAÇÃO DENTAL. Papel carbono para articulação e oclusão dental dupla face (vermelho e preto ou azul). Composição básica: Papel, ceras vegetais, pigmentos, óleos vegetais, parafina, vaselina. Bloco com 12 tiras (mínimo) de 100x20mm (aproximadamente), com folha separadora. Embalagem consta informações do fabricante, do produto, data de fabricação, lote, prazo de validade, Nome e registro do responsável técnico no conselho de química ou farmácia. BL 520 | 40 unidade |  |  |  |
| 152 | Bobina grau cirúrgico para esterilização 15cm x 100m, isento de alvejante. Possuir registro na ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | 40 unidade |  |  |  |
| 153 | AGENTE HEMOSTATICO - ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO (GELATINA) LIOFILIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA COM 10 UNIDADES | 20 caixa |  |  |  |
| 154 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº2 – CARBIDE | 60 unidade |  |  |  |
| 155 | ESPATULA DE INSERÇÃO TITANIO PARA RESINA Nº1 | 4 unidade |  |  |  |
| 156 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº4 | 60 unidade |  |  |  |
| 157 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - DE TUNGSTENIO PARA PECA DE MAO MINICUT PM N°1511 510881, COM ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: CORTE CRUZADO FINO, COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 14,0MM, PONTA ATIVA COM 0,23 DE DIAMETRO, CORTE 20, COR: VERMELHA, FORMA DE APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 2 unidade |  |  |  |
| 158 | ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2 % SEM VASO CONSTRITOR. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML | 15 caixa |  |  |  |
| 159 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR ( COR A2) PÓ + LIQUIDO, Embalagem com 10g pó + 8ml líquido | 60 kit |  |  |  |
| 160 | PASTA PARA POLIMENTO - E ACABAMENTO DE RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEIS, EM SERINGA COM APROX. 4G, EMBALADA EM KIT COM 2 SERINGAS, CONTENDO UMA PASTA DE GRANULACAO MEDIA E UMA PASTA DE GRANULACAO FINA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 10 unidade |  |  |  |
| 161 | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,2 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UND. ITEM EXCLUSIVO | 10 caixas |  |  |  |

Valor Global da proposta: R$  .........................(...................)

DECLARO que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 12 (doze) meses.

- A empresa é optante ou não pelo simples Nacional;

- PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

- PRAZO DE ENTREGA: A empresa a ser contratada deverá fornecer os produtos de acordo com o quantitativo solicitado, podendo entregar até 20% de imediato e o restante a ser entregue pelo prazo de 30 dias, a partir do recebimento da nota de empenho

- LOCAL DE ENTREGA: Os produtos objetos desse processo deverão ser entregues, de segunda a sexta-feira, salvo os dias facultativos e feriados, no seguinte local e horário, de acordo com a solicitação: Seção de Almoxarifado Saúde, Rua Luiz Fornazari, 326- Centro ITATINGA, Telefone (14) 3848 1515 – ramal 109 - CEP: 18.690-000, no horário compreendido das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00horas

- FINALIDADE DA PROPOSTA: Registro de Preço com validade para 12 (doze) meses;

- PRAZO DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal eletrônica, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto;

DADOS DO PROPONENTE:

Nome:

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:                                        Inscrição Estadual/Municipal:

Telefone:                                   Fax:                                       e-mail:

Número da conta corrente ____________ agência __________e o banco ______

A empresa  ________(é / não é) Optante pelo simples Nacional.

PESSOA (S) PARA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA E DEMAIS COMUNICADOS E NOTIFICAÇÕES:

| NOME | TELEFONE | E-MAIL |
| --- | --- | --- |

LOCAL E DATA

ASS.RESPONSÁVEL

ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a  empresa.............................................. com sede à ..................................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º .........................e Inscrição Estadual sob n.º ................., neste ato, representada por seu sócio-gerente Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia e constitui seu representante o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere  poderes para  representar a empresa outorgante no PREGÃO PRESENCIAL N.º 19/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Itatinga, em especial para firmar declarações, propostas e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos, assinar contratos/ata de registro de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

Assinatura do responsável pela outorga

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 55/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA-SP

..........................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº.  .............................., com sua sede ..........................................., em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, DECLARA que está apta e cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital que rege o certame acima indicado.

...................., .... de ............. de 2022.

.........................................................................

assinatura do representante legal

Nº. do RG.

Observação: A presente declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro fora dos envelopes quando do credenciamento da empresa proponente.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO

EMPRESAS ME.  e  EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 55/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA-SP

..........................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº.  .............................., com sua sede ..........................................., DECLARA  sob penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ________________(Microempresa  ou  Empresa de Pequeno Porte), nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo,  e que está apto a usufruir do tratamento favorecido nos arts 42 ao 49 da Lei Complementar 123/2006 no certame acima indicado.

...................., .... de ............. de 2022.

.........................................................................

assinatura do representante legal

Nº. do RG.

ATENÇÃO: Na apresentação desta declaração a mesma deverá vir acompanhada de Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada, onde esteja expressa que a empresa é ME ou EPP

Observação: A presente declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro fora dos envelopes quando do credenciamento da empresa proponente.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa ___________________ ____________, cadastrada no CNJP sob nº___________________________, sediada na________________________________, na cidade de__________________________, através de seu representante legal ______________________________________________________, __________________ (nacionalidade), ____________________ (estado civil), _________________ (profissão),__________________ (vínculo com a empresa, por exemplo, sócio-gerente. O signatário do documento deverá ter poderes de decisão, quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administração e gerência no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuração com firma reconhecida em Cartório, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador do RG_________________________, cadastrado no CPF sob nº _______________________, residente e domiciliado na cidade de __________________________________, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação da licitação na modalidade epigrafada e conforme Lei Federal nº 8.666/93 e Constituição Federal, que:

a) Não há fato superveniente impeditivo à sua habilitação para participação em processos/procedimentos licitatórios junto a órgãos públicos, comprometendo-se a declará-lo(s) caso venha(m) a ocorrer.

b) Que está em situação regular junto ao Ministério do Trabalho. Não possuímos em nosso quadro de pessoal menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos moldes do inciso XXXIII do artigo 7º da CF.

c) Que cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados.

d) Que se responsabiliza integralmente pelo fornecimento dos produtos ora contratados;

e) Que examinou cuidadosamente o processo contendo o Edital Completo, nela não achando nenhuma falta ou irregularidade que comprometesse a legalidade do certame licitatório, referente ao Pregão Presencial nº 19/2022 aceitando e submetendo-se, portanto, aos itens editalícios, às cláusulas contratuais e às condições físicas ora estipuladas para a execução do objeto licitado.

f) Que não foi declarada inidônea ou apenada por suspensão pelo Poder Público de qualquer esfera (Art. 87 IV);

g) Que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

h) Que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos direto ou indireto com o Município de Itatinga, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93

i) Que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

Local e data

Assinatura do representante legal

Nº. do RG

ANEXO VII

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 55/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2022

Aos... dias do mês de .................. de 2022, de um lado o MUNICÍPIO DE ITATINGA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 46.634.127/0001-63, com sede na Rua Nove de Julho, nº 304, centro, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxx, xxxxxx, residente e domiciliado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade RG nº. xxxxxxxxxxxxxxxx e inscrito no CPF/MF sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxx, a seguir denominada CONTRATANTE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-se no que couber, os termos do Decreto Federal 7892/13, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 19/2022, Registro de Preço – Processo 55/2022, homologadas pelo Prefeito Municipal em______, resolve registrar os preços para a aquisição do bem descrito no anexo “I” do edital, procedendo ao registro de preço do primeiro colocado, e dos licitantes que concordaram em executar o objeto do certame por igual valor, obedecida a ordem crescente das respectivas propostas:

1º lugar_____________CNPJ...............Endereço................neste ato representado por.........

2º lugar____________ etc

Parágrafo único – Os licitantes que não forem classificados em primeiro lugar só fornecerão o objeto do certame se concordarem em executar o objeto por igual valor do preço registrado pelo primeiro colocado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo e equipamentos para o setor de odontologia da Diretoria Geral de Saúde de Itatinga , conforme especificações constantes do anexo I do edital.

O objeto licitado poderá ser solicitado por outros setores da municipalidade, devendo as respectivas notas de empenho onerar as fichas das Diretorias requisitantes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ofertado pelo subscritor da presente ata é de R$ ________, sendo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | MARCA MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Mepivacaína Cloridrato Apresentação: Associada Com Epinefrina , Dosagem: 2% + 1:100.000 Caixa com 50 tubetes de 1,80 ml | 50 caixa |  |  |  |
| 02 | Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule –Caixa com 100,00 um | 40 caixa |  |  |  |
| 03 | Pote Odontológico Material: Plástico , Tipo: Dappen , Características Adicionais: 2 Cavidades , Formato: Cilíndrico | 40 unidade |  |  |  |
| 04 | Selante Componentes: Com Ácido , Característica Adicional: Fotopolimerizável , Componente Adicional: Flúor , Tipo: Para Fóssulas E Fissuras | 20 unidade |  |  |  |
| 05 | Escova De Robson Uso: Contra-Ângulo , Tipo Ponta: Microtufo | 100 unidade |  |  |  |
| 06 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1011 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |  |
| 07 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1012 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |  |
| 08 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1013 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |  |
| 09 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1014 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |  |
| 10 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1015 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica | 40 unidade |  |  |  |
| 11 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1034 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |  |
| 12 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1093 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cilíndrica | 40 unidade |  |  |  |
| 13 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1031 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |  |
| 14 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Dupla , Numeração Americana: 1045 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica | 40 unidade |  |  |  |
| 15 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1033 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |  |
| 16 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1035 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |  |
| 17 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Inativo , Numeração Americana: Ref. 3082 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica | 40 unidade |  |  |  |
| 18 | Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase – frasco de 1000,00 ml | 250 frasco |  |  |  |
| 19 | Esculpidor - Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Hollemback , Tamanho: Nº 3s | 10 unidade |  |  |  |
| 20 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica , Material: Carbide , Característica Adicional: Picotada , Numeração Americana 1: Ref. 702 , Tipo Haste: Haste Longa , Formato: Tronco Cônica | 10 unidade |  |  |  |
| 21 | Porta Amálgama Material: Aço Inoxidável , Tipo: Autoclavável | 40 unidade |  |  |  |
| 22 | Escova Dental, Material Cerdas: Sintético, Material Cabo: Plástico, Aplicação: Adulto, Características Adicionais: Cantos Arredondados, Tipo Cerdas: Macia, Minimo De 4 Fileiras E 34 Tufos e embaladas individualmente | 400 unidade |  |  |  |
| 23 | Luva para procedimento não cirúrgico: Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme, Tamanho: G, Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Atóxica, Tipo: Ambidestra, Tipo Uso: Descartável, Modelo: Formato Anatômico, Finalidade: Resistente À Tração, Caixa com 100 unidades | 150 caixa |  |  |  |
| 24 | Fio De Sutura Material: Seda Trançada , Tipo Fio: 3-0 , Comprimento: Cerca De 45 CM, Cor: Preta , Tipo Agulha: 1/2 Círculo Cortante , Comprimento Agulha: Cerca 1,5 CM, Esterilidade: Estéril, Caixa c/ 24 envelopes | 130 caixa |  |  |  |
| 25 | Lima para osso; Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Seldim, Tipo: Para Osso, Tamanho: Nº 10, | 1 unidade |  |  |  |
| 26 | Destilador de água; Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Uso Odontológico, Capacidade: 4 L/H, Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60, Voltagem: 127/220 V, | 1 unidade |  |  |  |
| 27 | Resina composta; Aspecto Físico: Fluida, Tamanho Partículas: Microhíbrida, Tipo: Opacificadora, Fotopolimerizável, | 20 unidade |  |  |  |
| 28 | Sugador; Material: Pvc, Tipo: Saliva, Características Adicionais: C/ Arame, Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades, Tipo Uso: Estéril, Descartável, | 200 unidade |  |  |  |
| 29 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1032 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cone Invertido | 40 unidade |  |  |  |
| 30 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Ogival , Numeração Americana: 3195 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica | 40 unidade |  |  |  |
| 31 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 3118 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Chama | 40 unidade |  |  |  |
| 32 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 3168 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Pêra | 40 unidade |  |  |  |
| 33 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Plano , Numeração Americana: 3070 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica | 40 unidade |  |  |  |
| 34 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Arredondado , Numeração Americana: 4138 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Tronco Cônica | 40 unidade |  |  |  |
| 35 | Pasta zinco- enólica para moldagem de bocas totalmente desdentadas; contendo 1 tubo de 60g de pasta vermelha e 1 tubo de 60g de pasta branca | 50 unidade |  |  |  |
| 36 | Cureta Periodontal Material: Aço Inoxidável , Modelo: Nº 5-6 , Tipo: Gracey , Características Adicionais: Cabo Oco | 10 unidade |  |  |  |
| 37 | Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill " , Aspecto Físico: Fluída, Alta Viscosidade | 20 unidade |  |  |  |
| 38 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Característica Adicional: Topo Em Chama , Numeração Americana: 2200 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Cônica | 40 unidade |  |  |  |
| 39 | Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Extra Fino , Material: Aço Inoxidável Diamantada , Numeração Americana: 1111 , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Chama | 40 unidade |  |  |  |
| 40 | Luva para procedimento: Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme, Modelo: Formato Anatômico, Finalidade: Resistente À Tração, Tipo: Ambidestra, Tamanho: M, Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível, Apresentação: Atóxica, Tipo Uso: Descartável, Caixa com 100 un. | 150 caixa |  |  |  |
| 41 | Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex , Modelo: Anti-Alérgica , Tipo: Ambidestra , Tamanho: Tamanho P (6 A 7) , Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível , Esterilidade: Não Estéril Caixa com 100 um. | 900 |  |  |  |
| 42 | Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo: Integrador , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Apresentação: Tira De Papel , Tipo Uso: Interno | 2.600 unidade |  |  |  |
| 43 | Prilocaína Composição: Associada Com Felipressina , Dosagem: 3% + 0,03ui/Ml , Apresentação: Injetável, Tubete de 1,80 ml Caixa c/ 50 tubetes | 120 unidade |  |  |  |
| 44 | Gesso amarelo uso odontologicoTipo: Pedra Tipo III, embalagem de 1,0 kg | 150 unidade |  |  |  |
| 45 | Forceps :Material: Aço Inoxidável 0, Número: 210 0, Tipo: Adulto 0, Características Adicionais: Terceiros Molares Superiores 0, | 2 unidade |  |  |  |
| 46 | FILME RADIOGRA'FICO ODONTOLO'GICO PERIAPICAL INFANTIL, TIPO KODAK IP-01. CAIXA COM 150 UNIDADES. | 1 caixa |  |  |  |
| 47 | Broca carbide cirúrgica n° 702 HL. | 10 unidade |  |  |  |
| 48 | Hidróxido de cálcio composto radiopaco, indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores e cimentos. biocompatível e alta resistência à dissolução. Composição da pasta base: éster glicol salicilado,fosfato de cálcio,tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Composição da pasta catalisadora: hidróxido de cálcio,óxido de zinco,dióxido de titânio,estearato de zinco,etil-tolueno sulfonamida e corantes minerais. – kit contendo pasta base (13g), pasta catalisadora (11g) e bloco de mistura. | 30 unidade |  |  |  |
| 49 | Óxido de zinco – pote com 50g | 12 unidade |  |  |  |
| 50 | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Cursor , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Aplicação: Digital , Comprimento: 21 MM, Tamanho: Nº 15 | 6 unidade |  |  |  |
| 51 | Gesso - Uso Odontológico Tipo: Comum Tipo II– Embalagem de 1,00 kg | 100 unidade |  |  |  |
| 52 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1092 | 40 unidade |  |  |  |
| 53 | Cera Odontológica Tipo: 7, Apresentação: Caixa 18 Lâminas, Peso: Cerca De 220, Cor: Vermelha/Rosa, | 6 caixa |  |  |  |
| 54 | Cera Odontológica Tipo: Utilidade, Apresentação: Caixa 5 Lâminas, Peso: Cerca De 220, Cor: Vermelha/Branca, | 6 caixa |  |  |  |
| 55 | Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Tronco Cônica, Topo Arredondado , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Extra Fino , Numeração Americana: 2134 | 40 unidade |  |  |  |
| 56 | Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Tipo Kerr Flexível , Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital , Tamanho: Nº 20 , Componentes: C/ Cursor; caixa com 06 unidades | 6 caixas |  |  |  |
| 57 | Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Tronco Cônica , Característica Adicional: Topo Inativo , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana: 2082 | 40 unidade |  |  |  |
| 58 | Referência: Ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195 0, Tipo Corte: Corte Extra Fino 0, Material: Aço Inoxidável Diamantada 0, Característica Adicional: Conjunto 0, | 150 unidade |  |  |  |
| 59 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1091 | 40 unidade |  |  |  |
| 60 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1095 | 40 unidade |  |  |  |
| 61 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1302 | 40 unidade |  |  |  |
| 62 | Evidenciador dental, aplicação: p, placa bacteriana, apresentação: pastilha | 800 pastilha |  |  |  |
| 63 | Broca alta rotação; Tipo Corte: Corte Fino 0, Material: Aço Inoxidável Diamantada 0, Numeração Americana: 1090 0, Tipo Haste: Haste Regular 0, Formato: Cilíndrica 0, | 40 unidade |  |  |  |
| 64 | Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Extra Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule , caixa c/ 100 u | 40 caixa |  |  |  |
| 65 | Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: tronco cônica, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 2136 | 40 unidade |  |  |  |
| 66 | VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, COMPOSIÇÃO NITROCELULOSE 15ML. REFERÊNCIA: CAVITINE (SSWHITE) OU OUTRA DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR. UND. MEDIDA CAIXA 01 UM | 40 unidade |  |  |  |
| 67 | 69918 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA EM FILME LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR. POSSUINDO EM SUAS BORDAS DE TRIPLA SELAGEM, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INDICADORES QUÍMICOS DE 1CMQUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM FORMA DE SETAS, INDICANDO O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. DEVE PERMITIR ATRAVÉS DA TRANSPARÊNCIA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL ESTERILIZADO.TAMANHO: 25CM X 100M. | 40 unidade |  |  |  |
| 68 | Clorexidinaa 0,12% liq - Sol. de Clorexidina, 0,12% Gluconato, frasco de 1000 ml | 150 frasco |  |  |  |
| 69 | Broca cirurgica FG 701, haste longa de 25mm, de aco carbide, para alta rotação | 10 unidade |  |  |  |
| 70 | Broca cirurgica FG 702, haste longa de 25mm, de aco carbide, para alta rotação | 10 unidade |  |  |  |
| 71 | REEMBASADOR P/ PROTESE (MACIO) - RESINA ACRI'LICA USO ODONTOLO'GICO, TIPO AUTOPOLIMERIZA'VEL, COR INCOLOR/ROSA, COMPOSIC¸A~O POLI'MERO (METACRILATO DE ETILA), COMPOSIC¸A~O* FTALATO DE DIOCTILA, ACESSO'RIOS LUBRIFICANTE LI'QUIDO, ESPA'TULA, COPO DOSADOR, APRESENTAC¸A~O CONJUNTO COMPLETO. REEMBASADOR DE PROTESE, KIT COM 01 FRASCO DE 40G DE PO', 01 FRASCO DE 40ML DE LI'QUIDO, 1 GLAZE PARA IMPERMEABILIZAC¸A~O COM 8ML, 1 MEDIDOR DE LI'QUIDO E 1 DE MEDIDOR DE PO'. MACIO, DENSO OU RI'GIDO. TIPO SOFT CONFORT OU EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 5 unidade |  |  |  |
| 72 | Luva para procedimento - não estéril Tamanho PP – confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração. Comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com material atóxico. Acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto caixa 100 Unidades. | 150 caixa |  |  |  |
| 73 | LUVA CIRU'RGICA, MATERIAL LA'TEX NATURAL, 7,5, CARACTERI'RTICAS ADICIONAIS, COMPRIMENTO MI'NIMO DE 28CM, APRESENTAC¸A~O LUBRIFICADA C/ PO' BIOABSORVI'VEL, ATO'XICA, DESCARTA'VEL, FORMATO ANATO^MICO, ANTIDERRAPANTE, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSE'PTICA, ESTE'RIL E DESCARTA'VEL (AMPLA CONCORRE^NCIA | 700 par |  |  |  |
| 74 | LUVA CIRU'RGICA, MATERIAL LA'TEX NATURAL, 8,0, CARACTERI'RTICAS ADICIONAIS, COMPRIMENTO MI'NIMO DE 28CM, APRESENTAC¸A~O LUBRIFICADA C/ PO' BIOABSORVI'VEL, ATO'XICA, DESCARTA'VEL, FORMATO ANATO^MICO, ANTIDERRAPANTE, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSE'PTICA, ESTE'RIL E DESCARTA'VEL (AMPLA CONCORRE^NCIA) | 700 par |  |  |  |
| 75 | SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30 LITROS Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula, Pacote com 100 Unidades. | 25 pacote |  |  |  |
| 76 | Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, aplicação controle de sangramento da margem gengival em moldagens, frasco com 10ml. | 8 unidade |  |  |  |
| 77 | Espelho bucal, material aço inoxidável, tipo plano, tamanho nº 3, uso odontológico, características adicionais autoclavável, de qualidade similar ou superior às marcas duflex e se plus. | 40 unidade |  |  |  |
| 78 | SUGADOR CIRU'RGICO DE SANGUE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DESCARTA'VEL, ESTE'RIL, CAIXA COM 40 UNIDADES - TIPO MAQUIRA OU SIMILAR COM MESMA EQUIVALE^NCIA TE'CNICA. | 50 unidade |  |  |  |
| 79 | MICRO APLICADOR ODONTOLO'GICO, DESCARTA'VEL, COM HASTE PLA'STICA DOBRA'VEL, PONTAS DE FIBRAS NA~O ABSORVENTES, TIPO DE PONTA COM OPC¸A~O DE EXTRA FINA, FINA OU REGULAR (A COMBINAR COM O FORNECEDOR) - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, | 80 pacote |  |  |  |
| 80 | ANESTE'SICO INJETA'VEL A' BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAI'NA A 2%, COM EPINEFRINA 1:100.000, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E E^MBOLOS SILICONIZADOS ALOJADOS EM BLISTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. CAIXA COM 50 UNIDADES | 30 caixa |  |  |  |
| 81 | Avental impermeável e descartável de TNT de gramatura > 40, com punho,branco. | 3.600 unidade |  |  |  |
| 82 | Broca cirúrgica zekrya 28mm, fg, aplicação corte de tecido dentário, embalagem individual sanitizada e esterilizada | 10 unidade |  |  |  |
| 83 | Broca de tungstênio, peça reta, carboneto de tungstênio, corte cruzado fino, anel vermelho, corte 20, equivalente minicut edenta referência número 1520. | 6 unidade |  |  |  |
| 84 | RESINA ACRI'LICA AUTOPOLIMERIZA'VEL (KIT) PO' E LI'QUIDO, TIPO DURALAY - RELIANCE, PARA PADRO~ES DE INCRUSTAC¸O~ES, APRESENTANDO TEMPO DE PRESA DE 05 MINUTOS E CONTRACAO DE POLIMERIZAC¸A~O MI'NIMA. COMPOSICAO: COPOLI'MERO DE METILMETACRILATO, MONO^MERO DE METILMETACRILATO, PARAFINA E O'LEO MINERAL. ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 01 FRASCO DE PO' COM 28G; 01 FRASCO DE LI'QUIDO COM 30ML.; 01 ISOLANTE COM 3G E 01 CONTA-GOTAS. COR INCOLOR. | 3 unidade |  |  |  |
| 85 | PORTA AMA'LGAMA EM PLA'STICO RI'GIDO, TIPO JON OU MAQUIRA. UNIDADE DE REF.: UNIDADE. CATMAT: 372458 | 40 unidade |  |  |  |
| 86 | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila não estéril 7,5cm x 7,5 cm com gramatura mínima de 13 fios/cm2, 5 dobras com 8 camadas, pacote com 500 unidades. | 80 pacote |  |  |  |
| 87 | PORTA AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MATHIEW MODIFICADO, COMPRIMENTO 11 CM PARA ORTODONTIA, CABO COM CREMARIA E ACABAMENTO ESCOVADO, GARANTIA DE 03 ANOS. | 10 unidade |  |  |  |
| 88 | RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDO COR A3,5 DENTINA - REFIL - PESO LIQUIDO 4 G | 30 unidade |  |  |  |
| 89 | CAIXA COLETORA P/ MATERIAL PERFURO-CORTANTE, COMPOSIÇÃO PAPELÃO, ALCAS RIGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, PROVIDA DE DESCONECTOR DE AGULHA EM MATERIAL PLÁSTICO. CAPACIDADE TOTAL 3 LITROS. | 300 unidade |  |  |  |
| 90 | Escova dental infantil com cerdas de nylon macia com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas. Cabo reto medindo 15 cm, anatômico e com empunhadura e embaladas com protetor de cerdas individualmente. | 5.800 unidade |  |  |  |
| 91 | luva cirúrgica esteril 7,0.em látex; estéril; formato anatômico, antiderrapante. descartável e de uso único. embalagem c/ 1 par | 700 par |  |  |  |
| 92 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM COM 8 DOBRAS ESTERIL, COM FILAMENTO RADIOPACO - ENVELOPECompressa de gaze hidrófila com filamento radiopaco, estéril constituída de tecido 100% algodão ou misto, com densidade de 13 fios por cm2, medindo aproximadamente 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir aproximadamente 7,5 cm x 7,5 cm quando dobrada, com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. Envelopes/Pacotes deverá conter 10 unidades. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. O produto deve seguir a NBR 13843. | 6.000 unidade |  |  |  |
| 93 | Broca tungstenio maxicut corte cruzado extra grosso peça de mão nº 1591 | 6 unidade |  |  |  |
| 94 | ALGINATO PARA IMPRESSÃO LIVRE DE POEIRA TIPO II PRESA REGULAR,ASPECTO SILICONIZADO (Composição: Diatomita, alginato de potássio, sulfato decálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, tetrasódio pirofosfato, fluortitanaco depotássio, propilenoclicol e ól. COTAR Pacote com 410 g. Marca testada e aprovada: JeltrateDentsply | 90 unidade |  |  |  |
| 95 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO TRONCO CÔNICA,CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO OGIVAL, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 2112 | 40 unidade |  |  |  |
| 96 | Cimento obturador temporário intermediário com eugenol kit com 1 frasco com 38g de pó, 1 frasco com 15 ml de líquido e dosador de pó. Material restaurador intermediário indicado para restaurações provisórias de longa espera e forramento de cavidades, com pó a base de óxido de zinco, polimetacrilato de metila; líquido a base de eugenol a 99,5% e ácido acético 0,5%, Deve ter propriedades sedativas, possuir presa rápida e alta resistência à compressão e bom vedamento marginal. Registro na ANVISA. Marca(s) de referência: IRM da Dentsply, ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | 30 unidade |  |  |  |
| 97 | LUVA CIRÚRGICA (Nº 6,5), ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, CONFORME NORMA ABNT. EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR. ITEM EXCLUSIVO PARA ME. | 700 par |  |  |  |
| 98 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUCAO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSICAO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 20 unidade |  |  |  |
| 99 | EUGENOL, LIQUIDO, COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC. ACETICO 0,5%, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 12 unidade |  |  |  |
| 100 | FORMOCRESOL, EM SOLUCAO, COMPOSICAO FORMULA BUCKLEY, EM FRASCO COM 10ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 20 frasco |  |  |  |
| 101 | TESTE DE VITALIDADE PULPAR, PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR, COMPOSTA POR PROPANO E BUTANO, SPRAY COM 200 ML, SEM CFC, INODORO E ATOXICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES RESFRIAMENTO ATE -40 C, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 20 unidade |  |  |  |
| 102 | TIRAS DE AÇO P/ USO ODONTOLOGICO C/ 12 UM | 40 caixa |  |  |  |
| 103 | HIDROXIDO DE CALCIO PA C/ 10G | 25 unidade |  |  |  |
| 104 | RESTAURADOR UNIVERSAL (RESINA) COR A2 | 30 unidade |  |  |  |
| 105 | RESTAURADOR UNIVERSAL (RESINA) COR A3 | 30 unidade |  |  |  |
| 106 | RESTAURADOR UNIVERSAL (RESINA) COR B2 | 30 unidade |  |  |  |
| 107 | TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINAS C/ 150 UM | 40 Caixa |  |  |  |
| 108 | TIRAS DE POLIESTER P/ USO ODONTOLOGICO TRANSPARENTE C/ 50 UM | 50 Caixa |  |  |  |
| 109 | CABO UNIVERSAL P/ ESPELHO ODONTOLOGICO | 20 Unidade |  |  |  |
| 110 | PLACA DE VIDRO POLIDA MEDIA C/ 10MM | 10 Unidade |  |  |  |
| 111 | CURETA DE MC CALL 13/14 | 10 unidade |  |  |  |
| 112 | ROLETE DE ALGODÃO C/ 100 UM | 250 pacote |  |  |  |
| 113 | FLUOR GEL NEUTRO 200ML. | 30 unidade |  |  |  |
| 114 | ANESTÉSICO TÓPICO GEL PARA USO EM MUCOSA, COM BENZOCAÍNA, POTE COM 12 GRAMAS, SABORES VARIADOS. | 50 unidade |  |  |  |
| 115 | Pó de pedra pomes - Especificação: Pó de pedra pomes. Abrasivo extra fino para limpeza e polimento de esmalte dentário, amálgama e resina acrílica. Pote c/ 100g | 30 unidade |  |  |  |
| 116 | Fixador de radiografias. Uso odontológico, da mesma marca do Revelador dental. Frasco com 475 ml. Padrão de qualidade da marca KODAC | 15 frasco |  |  |  |
| 117 | Revelador de radiografias. Uso odontológico, da mesma marca do Fixador dental. Frasco com 475 ml. Padrão de qualidade da marca KODAC | 15 frasco |  |  |  |
| 118 | Pasta profilática com flúor - uso odontológico - sabores variados - tubo com 90g | 50 tubo |  |  |  |
| 119 | BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CABO EM PLASTICO RESISTENTE, COM LAMINA EM ACO INOX OU CARBONO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, SENDO PERFEITAMENTE CONECTADOS, SENDO CABO DE PLASTICO COM PERFEITA ADAPTACAO,COM SISTEMA DE SEGURANCA ACIONADO APOS O USO, LAMINA DE 15 MM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E ATENDER A NR 32, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE | 200 unidade |  |  |  |
| 120 | PLACA DE VIDRO GROSSA 15MM | 10 unidade |  |  |  |
| 121 | TESOURA IRIS CURVA 11CM | 12 unidade |  |  |  |
| 122 | SELADORA HOSPITALAR COMPACTA PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE MESA - 220V; Embalagem: Seladora Grau Cirúrgico do tipo (PET/PP 57g/m² e papel grau cirúrgico 60m²). Selagem: Solda grau cirúrgica para sacos de qualquer medida devido ao sistema de barra aquecida livre. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por circuito eletrônico. Detalhes de Fabricação: Gabinete de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Pernas dianteiras avançadas que garantem o centro de equilíbrio. Braço e pedal robustos de aço laminado. Eixos com embuchamentos de metal. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda, Suporte para fundo do saco plástico, regulável em toda extensão. Barramentos de solda(selagem) usinados em metal não ferroso.Resistências elétrica (tipo cartucho) de longa durabilidade. Temperatura controlada por pirômetro eletrônico de 0 a 225 graus centígrados. | 01 unidade |  |  |  |
| 123 | Broca de Tungstênio Maxicut n° 406901 - Corte cruzado, Grosso, 15' - 30000 rpm e indicado para todos os metais e resina acrílica. | 06 unidade |  |  |  |
| 124 | Higienizador/limpador de língua | 1.200 unidade |  |  |  |
| 125 | Óleo lubrificante para caneta, lubrificante odontológico, composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação caneta de alta e baixa rotação. | 50 unidade |  |  |  |
| 126 | CÁPSULA PARA AMALGAMA 1 Pacote C/ 50 UM | 30 pacote |  |  |  |
| 127 | CÁPSULA PARA AMALGAMA 2 Pacote C/50 UM | 40 pacote |  |  |  |
| 128 | Máscara, TIPO: Cirúrgica, Descartável, Tripla camada com filtro, COR: Branca, MATERIAL: 100% polipropileno, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante com 50 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Hipoalergênica, hidrorepelente, não Inflamável, com clipe nasal em alumínio, com elástico para fixar atrás das aurículas, tiras resistentes de 40cm de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 200 unidade |  |  |  |
| 129 | BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X7X500MM | 20 unidade |  |  |  |
| 130 | BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X5X500MM | 20 unidade |  |  |  |
| 131 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% (2,5ML) - ATAQUE ÁCIDO EM GEL-SERINGA PARA ESMALTE E DENTINA CONTENDO 2,5 ML. | 80 unidade |  |  |  |
| 132 | CUBA ULTRASSONICA 2.5L 127/220V 28.5X18.5X22.5 PLAST INJETADO 42KHZ | 1 unidade |  |  |  |
| 133 | ADESIVO ODONTOLOGICO - APLICACAO: ESMALTE, DENTINA, IONOMERO DE VIDRO; RESINA, PINOS; COMPOSICAO: SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL; TIPO DE POLIMERIZACAO: FOTOPOLIMERIZAVEL; APRESENTACAO: FRASCO 5 ML; | 40 frasco |  |  |  |
| 134 | BROCA CIRURGICA 700 XXL | 10 unidade |  |  |  |
| 135 | CREME DENTAL COM FLUOR EM EMBALAGEM DE 50g | 5.800 unidade |  |  |  |
| 136 | Touca descartável em falso tecido c/ elástico sanfonado. Na cor branca. Pac. Com 100 unid | 150 pacote |  |  |  |
| 137 | Fita teste para autoclave 19mm x 30m, dorso de papel crepado impresso com tinta sensível ao calor e vapor, coberto com adesivo à base de borracha resistente às temperaturas para esterilização por autoclave à vapor. Embalagem c/ dados de lote, validade, identificação, procedência e registro em órgão competente. | 12 unidade |  |  |  |
| 138 | TESOURA ÍRIS RETA 11CM | 12 unidade |  |  |  |
| 139 | CREME DENTAL INFANTIL ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: CREME DENTAL INFANTIL, EMBALAGEM 50G, SEM FLÚOR E BAIXA ABRASIVIDADE. PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. | 1.600 unidade |  |  |  |
| 140 | CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L | 60 unidade |  |  |  |
| 141 | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO com indicadores químicos, de papel grau cirúrgico e filme plástico de uso único, largura 30cm x100cm. | 40 unidade |  |  |  |
| 142 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº6 | 60 unidade |  |  |  |
| 143 | PORTA AMALGAMA METAL(ODONTO) | 40 unidade |  |  |  |
| 144 | ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO Nº6 (ODONTO). | 10 unidade |  |  |  |
| 145 | RESTAURADOR UNIVERSAL (RESINA) COR C2 | 30 unidade |  |  |  |
| 146 | BROCA CARBIDE CIRURGICA N° 700 | 10 unidade |  |  |  |
| 147 | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO PLANO - caixa com 100 películas, | 2 caixa |  |  |  |
| 148 | INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE 24 HORAS, PARA CONTROLE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR A 132ºC EM AUTOCLAVES DE PRÉ VÁCUO E 121ºC PARA CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO GRAVITACIONAL. TEMPO DE RESPOSTA: 24 HORAS. MÉTODO: FLUORESCÊNCIA. FRASCOS PLÁSTICOS CONTENDO AMPOLA DE VIDRO INTERNA COM CALDO NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS; AMPOLAS COMTAMPA PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA DEVE CONTER RÓTULO COM O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO. USO ÚNICO. NO ATO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 UNIDADES. COMPÁTIVEL COM MINI INCUBADORA MARCA CLEANUP/CLEAN TEST. UF: CX. INFORMAR A MARCA | 1.300 caixa |  |  |  |
| 149 | FIO DENTAL COM 50 METROS | 1300 unidade |  |  |  |
| 150 | CREME FIXADOR PROTESE/DENTADURA TOTAL EMBALAGEM 21G(PASTA) | 60 unidade |  |  |  |
| 151 | CARBONO / PAPEL PARA ARTICULAÇÃO DENTAL. Papel carbono para articulação e oclusão dental dupla face (vermelho e preto ou azul). Composição básica: Papel, ceras vegetais, pigmentos, óleos vegetais, parafina, vaselina. Bloco com 12 tiras (mínimo) de 100x20mm (aproximadamente), com folha separadora. Embalagem consta informações do fabricante, do produto, data de fabricação, lote, prazo de validade, Nome e registro do responsável técnico no conselho de química ou farmácia. BL 520 | 40 unidade |  |  |  |
| 152 | Bobina grau cirúrgico para esterilização 15cm x 100m, isento de alvejante. Possuir registro na ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | 40 unidade |  |  |  |
| 153 | AGENTE HEMOSTATICO - ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO (GELATINA) LIOFILIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA COM 10 UNIDADES | 20 caixa |  |  |  |
| 154 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº2 – CARBIDE | 60 unidade |  |  |  |
| 155 | ESPATULA DE INSERÇÃO TITANIO PARA RESINA Nº1 | 4 unidade |  |  |  |
| 156 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº4 | 60 unidade |  |  |  |
| 157 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - DE TUNGSTENIO PARA PECA DE MAO MINICUT PM N°1511 510881, COM ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: CORTE CRUZADO FINO, COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 14,0MM, PONTA ATIVA COM 0,23 DE DIAMETRO, CORTE 20, COR: VERMELHA, FORMA DE APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 2 unidade |  |  |  |
| 158 | ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2 % SEM VASO CONSTRITOR. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML | 15 caixa |  |  |  |
| 159 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR ( COR A2) PÓ + LIQUIDO, Embalagem com 10g pó + 8ml líquido | 60 kit |  |  |  |
| 160 | PASTA PARA POLIMENTO - E ACABAMENTO DE RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEIS, EM SERINGA COM APROX. 4G, EMBALADA EM KIT COM 2 SERINGAS, CONTENDO UMA PASTA DE GRANULACAO MEDIA E UMA PASTA DE GRANULACAO FINA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | 10 unidade |  |  |  |
| 161 | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,2 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UND. ITEM EXCLUSIVO | 10 caixas |  |  |  |

Parágrafo Primeiro – O preço deverá permanecer fixo e irreajustável.

Parágrafo Segundo – O preço registrado abrangerá os custos decorrentes da execução do objeto, bem como todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), as despesas sociais, administração, lucros, equipamentos, ferramentas, transporte de material e de pessoal, e as demais despesas correlatas.

Parágrafo Terceiro – Em cada mês serão observadas as quantidades constantes da correspondente proposta.

Parágrafo Quarto – Quando o preço registrado se tornar superior ao praticado no mercado, o CONTRATANTE adotará as seguintes providências:

I – convocará o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;

II – liberará o fornecedor do compromisso assumido, e cancelará o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados;

III – convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto – Não logrando êxito nas negociações, o CONTRATANTE cancelará o bem objeto do preço negociado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1A licitante poderá ser convocada a fornecer o objeto de forma fracionada, objeto do registro de preços, em até 30 (trinta) dias corridos contados da solicitação que poderá se dar mediante requisição, telefone ou e-mail, a qual especificará as quantidades dos bens, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro – A segunda colocada somente fornecerá o objeto à CONTRATANTE, quando tiver esgotado a capacidade de fornecimento da primeira registrada, ou no caso desta não honrar a contratação dentro do especificado no Anexo “I”.

Parágrafo Segundo – A obrigação de execução do objeto estará caracterizada mediante o recebimento, pelo prestador, da Requisição que se dará por telefone ou via e-mail.

Parágrafo Terceiro – Se a licitante com o preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a Requisição e respectiva Nota de Empenho no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a CONTRATANTE convocará, sucessivamente, as demais licitantes com o preço registrado, obedecida a respectiva ordem de classificação.

Parágrafo Quarto – O objeto contratado será fornecido, nos prazos e condições estabelecidas no Anexo “I” do edital de Registro de Preço Processo n° 55/2022, em atendimento à requisição emitida pela Prefeitura Municipal de Itatinga.

Parágrafo Quinto – O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas no Termo de Referência e no Edital para a Aceitação Definitiva.

Parágrafo Sexto – O prazo para a Aceitação Definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 30 (trinta) dias contados a partir da data do fornecimento dos produtos.

Parágrafo Sétimo – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração.

Parágrafo Oitavo – A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Nono – A pontualidade e a qualidade dos produtos serão verificadas para pagamento das notas fiscais

Parágrafo Décimo– Constatadas irregularidades na prestação do objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) na hipótese de substituição ou complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do contratado, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente estabelecido.

Parágrafo Décimo Primeiro – A CONTRATADA ficará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata de registro de preços, ainda que a fornecimento dos produtos decorrentes for prevista para a data posterior ao vencimento da ata.

Parágrafo Décimo Segundo– A execução do presente termo será acompanhado  e fiscalizado por servidor designado.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento definitivo dos produtos adquiridos, à vista da apresentação, por parte da contratada, no protocolo do órgão contratante, das respectivas notas fiscais eletrônicas, devidamente acompanhadas das cópias das requisições expedidas pela CONTRATANTE e de comprovação de regularidade com o fisco. Só serão objetos de pagamento as quantidades de dias efetivamente trabalhados

Parágrafo primeiro – As notas fiscais eletrônicas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data da reapresentação.

Parágrafo segundo - As despesas decorrentes desta licitação onerarão as dotações do orçamento de 2022, dentro da seguinte codificação:

02.00.00 - Poder Executivo

02.07.00 – Diretoria Geral de Saúde

02.07.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3010024.2035 – Manutenção Geral do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Parágrafo terceiro. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício financeiro.

Parágrafo quarto - O objeto licitado poderá ser solicitado por outros setores da municipalidade, devendo as respectivas notas de empenho onerar as fichas das Diretorias requisitantes.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos objeto da presente ata nas condições expostas no Anexo “I” do Edital.

Durante a vigência desta Ata o fornecedor obriga-se a cumprir fielmente o estipulado no edital e seus anexos, nesta ata, na sua proposta e, em especial:

a) assinar a Ata, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da notificação;

b) fornecer os produtos conforme especificação e preço registrados;

c) proceder a entrega de acordo com o solicitado;

d) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

e) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

f) apresentar, sempre que solicitado pelo Gestor da Ata, no prazo máximo estipulado no pedido, documentação referente às condições exigidas na licitação;

g) comunicar imediatamente, por intermédio do Gestor da Ata, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução deste Instrumento;

h) não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão do fornecimento, sem o consentimento, prévio e por escrito, do Município de Itatinga;

i) não utilizar o nome do Município de Itatinga, ou sua qualidade de Detentor da Ata, em quaisquer atividades de divulgação empresarial como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão da presente Ata;

j) não oferecer esta Ata em garantia de operações de crédito bancário;

k) o atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias de vencimento da obrigação do Município de Itatinga;

l) manter, durante a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

m) recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas neste instrumento e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento administrativo, decorrente de descumprimento de obrigações assumidas;

n) comunicar ao gestor da Ata, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas em seus dados cadastrais, tais como endereço e telefone, bem como no contrato social, durante o prazo de vigência desta Ata, devendo apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

o) encaminhar qualquer solicitação do Município de Itatinga por intermédio do Gestor da Ata;

p) acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte do Gestor da Ata;

q) a empresa deverá providenciar a substituição do objeto não aprovado pelo Município de Itatinga no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- fiscalizar o objeto desta Ata, adotando as providências necessárias;

- cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;

- fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas estabelecidas no art. 7º. da Lei Federal nº. 10.520/02, e aos contratados aquelas previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93, observado o subitem seguinte.

§ 1° - Em caso de inexecução parcial ou total do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes penalidades:

I – Advertência por escrito;

II - Suspensão por até dois anos do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Itatinga;

III- Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do contrato pela recusa no fornecimento que ultrapassar 03 (três) dias da respectiva ordem, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;

IV- Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato caso o contratado não cumpra alguma das demais obrigações assumidas.

V- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

§ 2° - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei Federal nº. 8.666/93.

§ 3° - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que o Departamento de Contabilidade comunicará à CONTRATADA.

§ 4° - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

§ 5°  – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO

A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 12 meses.

Parágrafo único – A existência de preços registrados não obriga a CONTRATANTE a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação de regência, sendo assegurado aos signatários da presente ata a preferência de contratação em igualdade de condições.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I – descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - Descumprimento das obrigações relativas ao recolhimento de encargos sociais e de FGTS.

III - Interrupção ou paralisação dos fornecimentos sem justo motivo e sem prévia comunicação à CONTRATANTE.

IV - Subcontratação total ou parcial, a cessão, transferência ou sub-rogação do objeto deste contrato sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

V - Persistência de infração após a aplicação das multas previstas.

VI – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

VII – for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

VIII – for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.

IX - Nos demais casos previstos em Lei.

Parágrafo Primeiro – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA

Ficará responsável pela fiscalização da ata O servidor_______, o qual deverá anotar em apostilamento próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento dos objetos da presente ata, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, conforme preconiza o parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TRANSFERÊNCIA E DA SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar o objeto desta Ata, no todo ou em parte, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Consideram-se partes integrantes da presente ata de registro de preços, como se nela estivessem escritos:

I – o Edital do Pregão nº 19/2022 para Registro de Preço – Processo 55/2022.

II – as propostas das licitantes;

III- Termo de Ciência e Notificação

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

13.1A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:

a)  Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE;

b)  Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

c)  Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE;

d)  Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da fornecimento à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados;

13.2 Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações;

13.2.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis;

13.3 A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA;

13.4 A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais de que trata a Lei Federal nº 13.709/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO

Para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja tanto por conta própria, quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou ainda, benefícios de qualquer natureza que constitua prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro de Itatinga, Estado de São Paulo, para soluções de qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilégio que seja.

Itatinga, ___ de ________ de 2022.

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito Municipal

1º CLASSIFICADO ____________________________________

2º CLASSIFICADO

TESTEMUNHAS:

1__________________________________________________________.

2. _________________________________________________________

Conforme previsto nas Instruções do Tribunal de Contas, a Ata de Registro de Preços deve vir acompanhada do Termo de Ciência e Notificação em anexo.

ANEXO VIII

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITATINGA

CONTRATADA:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 55/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2022

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo e equipamentos para o setor de odontologia da Diretoria Geral de Saúde de Itatinga , conforme especificações constantes do anexo I do presente edital.

ADVOGADO N° OAB (*)_______________

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d)	as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e)	é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome:		 Cargo:	CPF:

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome:		 Cargo:	CPF:

Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:		 Cargo:	CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:		 Cargo:	CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:	CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:  ___________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:  	_______

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)

ANEXO IX - RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS

Para melhor atendimento, e racionalização dos serviços de Licitação, solicitamos a V.S.ª, o especial obséquio de nos fornecer as seguintes informações, preenchendo esta ficha, para no caso de sua empresa vir a ser a vencedora, já termos os dados necessários para a elaboração do contrato/Ata de Registro de Preço e ordem de pagamento.

| Razão Social |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ |  |  | Inscrição Estadual |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  | Numero |  | Bairro |  |
| Cidade |  |  |  |  | Estado |  | CEP |  |
| E-mail |  |  |  | Telefone |  |  |  | Fax |
| Nome do responsável que irá assinar o contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado Civil | CPF |  |  |  |  | RG |  |  |
| Endereço residencial |  |  |  |  | Numero |  | Bairro |  |
| Cidade |  |  |  |  | Estado |  | CEP |  |
| Função que ocupa na empresa |  | Dados bancários (em caso de pagamento por depósito) |  |  |  |  |  |  |
| E-mail profissional |  |  |  |  |  |  | Data de Nascimento |  |
| E-mail pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAL/DATA,

______________________________

ASSINATURA E CARIMBO

OBS: FAVOR APRESENTAR ESTA FOLHA (DEVIDAMENTE PREENCHIDA) DENTRO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. A SUA NÃO APRESENTAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NA INABILITAÇÃO DA EMPRESA.

ANEXO X

| RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 55/2022 |  | PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2022 |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  |  |  |
| CNPJ | Inscrição Estadual |  |  |  |  |
| Endereço |  |  | Numero | Bairro |  |
| Cidade |  |  | Estado | CEP |  |
| E-mail |  | Telefone |  |  | Fax |
| Pessoa para contato |  |  |  |  |  |

Recebemos, através de acesso a página da Prefeitura de Itatinga, nesta data, cópia do edital da licitação acima identificada.

Local: ____________, ____ de _______________ de 2022

_______________________ (Assinatura)

________________________ (Nome)

IMPORTANTE - Visando a comunicação futura entre este Município com as empresa participantes, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e remeta ao Departamento de Licitação por meio do fax (14) 3848-9800 – Ramal 218 ou e-mail licitacao@itatinga.sp.gov.br. A não remessa do recibo exime ao Departamento de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.