**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 048/2025 - PROCESSO Nº. 135/2025**

**PREÂMBULO**

**LICITAÇÃO SERÁ NO MODO DE DISPUTA “ABERTO”**

O Município de Itatinga torna público para ciência dos interessados que, por intermédio de sua pregoeira, designada por Portaria, realizará licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, em regime de **Registro de Preços**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, a qual será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021 (<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm>), do Decreto 11.462, de 31 de março de 2023 (<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm>), Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006 (https://www.planalto.gov.br/ccivil\_03/leis/lcp/lcp123.htm) com as devidas alterações introduzidas pela Lei Complementar nº.147 de 07/08/2014 (https://www.planalto.gov.br/ccivil\_03/leis/lcp/lcp147.htm), Decretos Municipais nº. 3.384 (https://itatinga.sispref.com.br/Documentos/Documento/100510) e 3.386 (https://itatinga.sispref.com.br/Documentos/Documento/100512), de 10 de agosto de 2023, com suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como, nas disposições contidas neste edital.

**CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até dia 19/09/2025, às 08h30.**

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 19/09/2025, às 09h00.**

**LOCAL:** [**www.bll.org.br**](http://www.bll.org.br) **“Acesso Identificado no link – BLL Compras”**

**Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF)**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS**: A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital e deverá ser encaminhada exclusivamente pelo protocolo eletrônico do município, através do link: itatinga.1doc.com.br/atendimento, (assunto: “licitação”, pedido de esclarecimentos) e deverá ser assinado digitalmente através da facilidade disponível no portal, devendo ser acompanhado os trâmites através do número do protocolo gerado.

Link: <https://itatinga.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&is=1038>

**1. OBJETO:**

1.1. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento e/ou execução de serviços de instalação de grelhas metálicas, canaletas, tampas, alvenaria e demais serviços correlatos, a serem executados em prédios públicos do Município de Itatinga/SP.

1.2. A licitação será realizada em grupo único, conforme tabela constante no Termo de Referência/Projeto Básico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

**2. DO REGISTRO DE PREÇOS**

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

**Requisitante: Diretoria Geral de Educação**

2.2. COMPÕEM ESTE EDITAL OS ANEXOS:

**ANEXO I** - Termo de referência do objeto e Planilha Orçamentária

**ANEXO II** - Exigências para habilitação

**ANEXO III** - Modelo de carta proposta comercial para licitante vencedor

**ANEXO IV -** Declaração conjunta (de idoneidade, de inexistência de fatos impeditivos, de que não emprega menor, declaração de responsabilidade e declaração de que não integra seu corpo social, nem em seu quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da administração municipal)

**ANEXO V -** Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte

**ANEXO VI** - Aviso de recebimento

**ANEXO VII** - Minuta da ata de registro de preço e termo de ciência e notificação

**3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:**

3.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET,** mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões**.

3.2.Os trabalhos serão conduzidos por servidora da Prefeitura Municipal de **Itatinga-SP**, denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da **Bolsa de Licitações e Leilões** ([www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)).

**4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:**

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - BLL Licitações", constante da página eletrônica do BLL – Licitações Públicas, no endereço <https://bll.org.br//>.

4.2. Os interessados deverão se inscrever previamente, realizando o devido credenciamento junto à BLL - Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; telefone: (041) 3097 4600; e-mail: contato@bll.org.br; até o horário fixado neste Edital para o início da apresentação das propostas; devendo apresentar toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento/credenciamento; que deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório do Serviço de Registro Civil e Títulos e Documentos, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da documentação de eleição de seus administradores;

1) No caso da apresentação de alteração contratual consolidada, fica dispensada a apresentação das alterações anteriores à consolidação.

2) Tal exigência se faz necessária tendo em vista a obrigatoriedade de se cadastrar todas as empresas participantes do certame, para fins de repasse de informações obrigatórias ao Tribunal de Contas do Estado;

3) O Acesso a tais documentos, por parte deste Município, se dará somente na fase de habilitação do certame.

b) Demais documentos exigíveis pela BLL – Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4.6. Será concedido nesta Licitação tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, em razão da incidência, no caso, do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.7. Não poderão disputar esta licitação:

4.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

4.7.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.7.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.7.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

4.7.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.7.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato;

4.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.7.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

4.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.9. O impedimento de que trata o item 4.7.6. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.10. O disposto nos itens 4.7.4 e 4.7.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

4.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

4.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

**5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.1. e 9.2. deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

 5.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

5.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.1 ou 5.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.11.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

5.11.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.12.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.12.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.11. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

**6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

 6.1.1. Valor Global do Serviço.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.8. O prazo de validade da proposta será de 12 (doze) meses, contados da data da sessão pública do pregão.

6.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

**7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço.

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.9.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.9.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.9.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.9.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinicio da disputa aberta.

7.9.5. Após o reinicio previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.9.6. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.9.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.13. O Critério de julgamento adotado será o menor preço referente às tabelas referidas no termo de referência, conforme definido neste Edital e seus anexos;

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.15. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.15.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.15.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.15.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.15.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.15.5. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.15.5.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.15.5.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.15.5.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.15.5.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.15.6. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.15.6.1. Empresas estabelecidas no território do Estado do São Paulo;

7.15.6.2. Empresas brasileiras;

7.15.6.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.15.6.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.16. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.16.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.16.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.16.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

7.16.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a PROPOSTA ADEQUADA ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.16.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.17. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

**8. DA FASE DE JULGAMENTO**

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 4.7. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastros de impedidos e inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas do Estado de onde tiver sede o particular (TCE/SP: https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput).

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício.

8.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. Contiver vícios insanáveis;

8.7.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.7.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.8. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

8.9. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.10. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.11. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.12. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

**9. DA FASE DE HABILITAÇÃO**

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021 e conforme ANEXO II do edital.

9.2. Os documentos do licitante exigidos para habilitação, deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, uma única vez, a partir de solicitação fundamentada feita no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, juntamente com as propostas readequadas (se o caso), conforme disposto no item 7.16.4.

9.3. Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério do (a) Pregoeiro (a) solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.

9.4. Será verificado se o licitante apresentou no sistema declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

9.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

9.7. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da apresentação das propostas.

9.8. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverão estar em nome da matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

9.9. As empresas participantes deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da LC 123/06 alterada pela Lei 147/2014).

9.10. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal das empresas participantes, será assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, e a critério da Administração, prorrogáveis por igual período; cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do art. 43, §1º, da LC 123/06 alterada pela Lei 147/2014.

9.11. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.12. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas Lei Federal nº 14.133/21.

9.13. A exigência dos documentos de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.13.1. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.13.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.2.

9.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, depois de concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

**10. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

10.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

10.3. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

10.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

10.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado conforme previsto em lei e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

10.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada

10.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10.8. Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a fornecer os objetos nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. **A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir**, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

10.8.1. após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada, através da devida nota de empenho, para no prazo de **até 10 (dez) dias** **corridos**, iniciar a prestação dos serviços ou entrega do objeto, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 15, deste Edital.

10.8.2. fica definido o Pedido como ordem de fornecimento, que será enviada via e-mail ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia útil.

10.8.3. o prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da ordem de compra poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.

10.8.4. a não confirmação do recebimento ou a não retirada da nota de empenho no prazo previsto, implicará aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

10.8.5. o sistema deverá atender os requisitos do Anexo I, acompanhados das notas fiscais correspondentes. Não serão recebidas mercadorias fora do prazo estipulado no item supracitado.

10.8.6. é facultado a Prefeitura Municipal de Itatinga, quando o convocado não receber, atestar seu recebimento ou não aceitar a Nota de Empenho no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório.

10.9. O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado e às condições de recebimento e aceitação do objeto constante do ANEXO I deste edital, e deverá ser substituído pelo fornecedor, no prazo máximo de 07 (sete) dias, sem ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo com a legislação vigente.

10.10. A vigência da ata de registro é de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

10.11. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.11.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.11.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.11.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.11.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na Ata

10.11.3. a apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.11.4. para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original

10.11.5. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.11.6. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.11.7. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.11.8. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.11.9. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.11.10. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

**11. PAGAMENTO**

**11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto com a apresentação da respectiva nota fiscal, devendo conter na nota que se refere ao Pregão Eletrônico nº 048/2025 - Processo de Licitação nº 135/2025.**

**11.2.** Os documentos referidos no item 11.1 deverão ser entregues exclusivamente pelo protocolo eletrônico do município, através do link: itatinga.1doc.com.br/atendimento e deverá ser assinado digitalmente através da facilidade disponível no portal, devendo ser acompanhado os trâmites através do número do protocolo gerado.

**12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

12.1. As despesas decorrentes desta contratação/aquisição estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento municipal, para o exercício de 2025, sendo elas:

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.05.00.................... Diretoria Geral de Educação

02.05.01.................... Fundo Municipal de Educação

12.3610013.2020...... Manutenção Geral do Ensino Fundamental

3.3.90.39.00.............. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

02.00.00 .................. Poder Executivo

02.05.00................... Diretoria Geral de Educação

02.05.01................... Fundo Municipal de Educação

12.3610015.2022..... Manutenção Geral da Diretoria de Ensino

3.3.90.39.00............. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

02.00.00 .................. Poder Executivo

02.05.00................... Diretoria Geral de Educação

02.05.01................... Fundo Municipal de Educação

12.3650017.2024..... Manutenção Geral das Creches

3.3.90.39.00............. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

02.00.00 .................. Poder Executivo

02.05.00................... Diretoria Geral de Educação

02.05.01................... Fundo Municipal de Educação

12.3650018.2025..... Manutenção Geral do Ensino Pré-Escola

3.3.90.39.00............. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

02.00.00 .................. Poder Executivo

02.05.00................... Diretoria Geral de Educação

02.05.02................... FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico

12.3610020.2063......FUNDEB – Complementação

3.3.90.39.00............. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

12.2. O objeto licitado poderá ser adquirido por outros setores da municipalidade, devendo as respectivas notas de empenho onerar as fichas das Diretorias requisitantes.

# 13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os preços oferecidos serão fixos e irreajustáveis.

13.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **empresa detentora da ata** e a retribuição do **Contratante** para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial do contrato.

13.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

13.4. Na hipótese de a **empresa detentora da Ata** solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc.

13.5. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela **empresa detentora da Ata**, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico – financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

13.6. Fica facultado ao **Contratante** realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão dos preços solicitada pela **empresa detentora da Ata.**

13.7. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após análise técnica e jurídica do **Contratante,** porém contemplará o fornecimento realizado a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do **Contratante**.

13.7.1. Enquanto eventuais solicitações de preços estiverem sendo analisadas, a **empresa detentora da Ata** não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

13.7.2. A **empresa detentora da Ata** deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar Termo

Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação ao fornecimento realizado após o protocolo do pedido de revisão.

14. DOS RECURSOS

* 1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165).
	2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
	3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
		1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
		2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
		3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
		4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no [§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1), o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
	4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
	5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
	6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
	7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
	8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.pmitatinga.sp.gov.br

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

15.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

15.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

15.1.2.4. deixar de apresentar amostra (quando for o caso);

15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

15.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

15.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

15.1.6. fraudar a licitação;

15.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

15.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

15.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

15.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

15.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

15.2.1. advertência;

15.2.2. multa;

15.2.3. impedimento de licitar e contratar e

15.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

15.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

15.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

15.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

15.4.1. Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

15.4.2. Para as infrações previstas nos itens 15.1.5, 15.1.6,15.1.7, 15.1.8 e 15.1.9, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7, 15.1.8 e 15.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133, de 2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5).

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 15.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do [art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022).

15.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

15.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial.

15.16. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

16.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

16.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do seguinte link: <https://itatinga.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&is=1038>

16.4. A impugnação deverá ser dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone e endereço eletrônico para contato, devendo estar devidamente assinada pelo sócio ou procurador.

16.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

16.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

16.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

**17. DISPOSIÇÕES GERAIS**

17.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

17.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

17.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico [www.itatinga.sp.gov.br](http://www.itatinga.sp.gov.br).

Prefeitura Municipal de Itatinga aos27 de agosto de 2025.

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE

Prefeito Municipal

**ANEXO I**

# ****TERMO DE REFERÊNCIA****

**PROCESSO Nº 135/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS, CANALETAS, TAMPAS, ALVENARIA E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, A SEREM EXECUTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATINGA/SP.

**UNIDADE SOLICITANTE**: Diretoria Geral de Educação

**1. OBJETO**

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento e/ou execução de serviços de instalação de grelhas metálicas, canaletas, tampas, alvenaria e demais serviços correlatos, a serem executados em prédios públicos do Município de Itatinga-SP, de forma a garantir a funcionalidade, segurança e adequada drenagem de águas pluviais.

A contratação poderá ocorrer nas seguintes modalidades, conforme a necessidade da Administração:

* Fornecimento e execução do serviço completo (mão de obra e materiais);
* Somente fornecimento dos materiais, com execução por equipe própria do município;
* Somente execução dos serviços, utilizando materiais fornecidos previamente pela Administração.

Abaixo estão os itens estimados para futura contratação, conforme levantamento técnico e estimativa de demandas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Und** | **Quant.** |
|
|  **1**  | **Execução de Serviços com Fornecimento Total de Materiais** |  |  |
|  **1.1**  | **Grelhas** |  |  |
|  1.1.1  | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05/2025 | UN | 350 |
|  1.1.2  | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05/2025 | UN | 350 |
|  1.1.3  | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05/2025 | UN | 350 |
|  1.1.4  | GRELHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - LINHA COMERCIAL | m² | 150 |
|  1.1.5  | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS | m² | 300 |
|  1.1.6  | GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS REDONDOS, 79,5 X 24,5 X 8 CM | un | 400 |
|  **1.2**  | **Complementares** |  |  |
|  1.2.1  | CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05/2025 | M | 300 |
|  1.2.2  | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05/2025 | M | 20 |
|  1.2.3  | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05/2025 | M | 50 |
|  1.2.4  | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05/2025 | M | 50 |
|  1.2.5  | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05/2025 | M | 150 |
|  1.2.6  | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05/2025 | M | 150 |
|  1.2.7  | CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM GRELHA PERFURADA DE CONCRETO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M; C=\*0,60\* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05/2025 | UN | 500 |
|  1.2.8  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF\_10/2022 | m² | 100 |
|  1.2.9  | CHAPISCO | m² | 300 |
|  1.2.10  | REBOCO | m² | 300 |
|  1.2.11  | CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF\_05/2025 | m³ | 100 |
|  **2**  | **Mão de Obra para Instalação e Manutenção de Grelhas e Canaletas** |  |  |
|  2.1  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 | m³ | 200 |
|  2.2  | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M. AF\_05/2025 | M | 100 |
|  2.3  | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,25 M; H=0,25 M. AF\_05/2025 | M | 100 |
|  2.4  | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF\_05/2025 | M | 100 |
|  2.5  | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,35 M; H=0,35 M. AF\_05/2025 | M | 100 |
|  2.6  | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,40 M; H=0,40 M. AF\_05/2025 | M | 100 |
|  2.7  | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,50 M; H=0,50 M. AF\_05/2025 | M | 100 |
|  2.8  | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=\*0,3\*M. AF\_05/2025 | M | 100 |
|  2.9  | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS:L=\*0,6\* M; H=\* 0,3\* M. AF\_05/2025 | M | 100 |
|  2.10  | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,60 M; H=0,50 M. AF\_05/2025 | M | 100 |
|  2.11  | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,20 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,80 M; H=0,30 M. AF\_05/2025 | M | 100 |
|  2.12  | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | m | 1000 |
|  **3**  | **Materiais para Instalação de Grelhas** |  |  |
|  3.1  | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= \*15\* MM | UN | 100 |
|  3.2  | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= \*15\* MM | UN | 100 |
|  3.3  | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, \*300 X 1000\* MM, E= \*15\* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | 100 |
|  3.4  | GRELHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM REQUADRO, 20X100 / 20X50CM, REF. VILA RICA OU EQUIVALENTE | m² | 100 |
|  3.5  | GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS REDONDOS 79,5 X 24,5 X 8 CM; REF. GRE88R DA NEO REX OU EQUIVALENTE | un | 100 |

O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado nos termos do art. 105 da Lei nº 14.133/2021, conforme interesse da Administração.

**2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO**

A presente contratação tem por objetivo atender às necessidades recorrentes da Administração Municipal no que se refere à adequação, substituição, instalação e manutenção de grelhas metálicas, canaletas e tampas, em diversos prédios públicos do Município de Itatinga-SP, especialmente em unidades escolares, centros de saúde, praças, calçadas e áreas de circulação de pedestres e veículos.

A justificativa da contratação decorre da constatação, por meio de vistoria técnica e demanda operacional, de que muitos desses espaços apresentam problemas com drenagem de águas pluviais, acúmulo de resíduos, deterioração de grelhas existentes ou inexistência de sistema adequado de escoamento, o que ocasiona alagamentos, risco de acidentes, degradação da estrutura e prejuízos ao funcionamento dos serviços públicos.

Além disso, em muitos locais há a necessidade de substituição de grelhas metálicas danificadas ou em desconformidade com as normas técnicas atuais, bem como a implantação de canaletas e tampas para readequação da drenagem superficial.

O modelo de contratação escolhido permite flexibilidade operacional, viabilizando diferentes formas de execução:

* Fornecimento e instalação completa (mão de obra e material);
* Somente fornecimento de materiais, para execução por equipe própria;
* Somente execução dos serviços, quando a Administração já dispuser do material.

Essa solução foi analisada no Estudo Técnico Preliminar elaborado previamente, onde foram avaliadas alternativas, custos, viabilidade técnica e a possibilidade de execução direta com recursos e servidores próprios. Concluiu-se, porém, que a contratação de empresa especializada se mostra mais eficaz, tanto em termos de qualidade dos serviços quanto de economicidade, considerando o volume e a diversidade dos serviços necessários, que demandam mão de obra especializada, ferramentas específicas e fabricação sob medida em muitos casos.

Assim, com a contratação ora proposta, espera-se atingir os seguintes objetivos:

* Melhoria na infraestrutura pública e na segurança dos ambientes;
* Redução de riscos de acidentes, alagamentos e degradações estruturais;
* Atendimento rápido e padronizado das demandas, especialmente nas escolas;
* Aproveitamento eficiente dos recursos públicos, evitando improvisos e contratações emergenciais;

Adequação aos padrões técnicos e normativos, com durabilidade e resistência compatíveis ao uso urbano.

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução contratada para a manutenção e adequação das redes de escoamento superficial em prédios públicos do Município de Itatinga-SP envolverá a execução de serviços especializados de fornecimento e/ou instalação de grelhas metálicas, canaletas e tampas, com o objetivo de garantir o adequado escoamento das águas pluviais e a segurança dos usuários em áreas internas e externas de escolas, unidades de saúde, praças e demais equipamentos públicos.

A contratação abrange tanto o fornecimento de materiais, quanto a mão de obra especializada para instalação ou substituição dos componentes, de acordo com as necessidades identificadas previamente por meio de vistorias técnicas ou solicitações da Administração. A execução dos serviços deverá obedecer às seguintes diretrizes:

**1. Fornecimento e Instalação de Estruturas Metálicas e de Concreto para Escoamento**

* Grelhas metálicas: Fabricação e fornecimento de grelhas em ferro fundido, aço galvanizado ou chapa expandida, dimensionadas conforme necessidade local e características da área de instalação. Devem possuir resistência adequada ao tráfego e tratamento anticorrosivo.
* Canaletas de Drenagem: Execução de canaletas moldadas in loco em concreto armado ou alvenaria revestida, com base nivelada e preparo para encaixe de grelhas ou tampas metálicas. Devem permitir fácil limpeza e manutenção.

**Modalidades de Atendimento**

A execução poderá ocorrer em três frentes distintas, conforme a necessidade administrativa:

* Fornecimento com Instalação: Fornecimento dos materiais e execução completa dos serviços por parte da contratada.
* Somente Fornecimento: Entrega dos materiais conforme especificações técnicas, com instalação realizada pela equipe da própria Prefeitura.
* Somente Execução: Serviços de instalação ou adequações executadas com base em materiais já disponíveis no estoque do Município.

**Normas Técnicas e Padrões de Qualidade**

Todos os serviços deverão ser realizados conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), especialmente as relacionadas à resistência mecânica, acessibilidade, segurança do trabalho e durabilidade dos materiais utilizados.

Os materiais metálicos deverão apresentar tratamento contra corrosão (galvanização, pintura ou outro método aprovado), devendo ser garantida sua resistência à exposição ao tempo e à umidade.

Sempre que possível, serão observadas especificações do sistema CDHU/COPS, além de padrões técnicos da Engenharia Municipal, garantindo padronização e compatibilidade com outras obras e manutenções.

 **Sustentabilidade e Ciclo de Vida**

* A escolha dos materiais deverá considerar a durabilidade, o reaproveitamento e a reciclabilidade, conforme diretrizes de sustentabilidade ambiental e do Plano de Logística Sustentável (PLS), se existente.
* Os resíduos gerados durante a execução dos serviços deverão ser descartados adequadamente, com transporte e destinação final conforme as normas ambientais vigentes.
* Os produtos devem apresentar vida útil compatível com a função esperada, reduzindo a necessidade de manutenções frequentes e otimizando os custos públicos.

A solução apresentada representa uma resposta técnica e funcional às necessidades recorrentes do Município no que tange à drenagem e segurança de áreas públicas, especialmente escolares.

Visa garantir maior durabilidade das estruturas, melhor escoamento pluvial e prevenção de acidentes, com base em critérios de qualidade, segurança, economicidade e sustentabilidade.

**3.1 – Especificações Técnicas e critérios de medição Execução de serviço com fornecimento total de material:**

* **Grelha de ferro fundido simples com requadro, 150 x 1000 mm, assentada com argamassa 1:3 cimento:areia — fornecimento e instalação**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por unidade (un).
2. **Descrição e Composição do Item:** O item compreende o fornecimento e a instalação de grelha de ferro fundido do tipo simples, com requadro, nas dimensões de 150 x 1000 mm e espessura mínima de 15 mm, com capacidade de carga máxima de 1,5 toneladas. A grelha deve ser composta por barras de ferro fundido conforme padrões técnicos de resistência mecânica, adequada para áreas com tráfego leve a moderado.
3. **Instalação e Materiais:** A instalação será feita com argamassa traço 1:3 (em volume, cimento e areia média úmida), preparada manualmente, garantindo o adequado nivelamento e fixação da peça. A execução envolve mão de obra de pedreiro e servente com encargos complementares.
* **Grelha de ferro fundido simples com requadro, 200 x 1000 mm, assentada com argamassa 1:3 cimento:areia — fornecimento e instalação**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por unidade (un).
2. **Descrição e Composição do Item:** O item compreende o fornecimento e a instalação de grelha de ferro fundido do tipo simples, com requadro, nas dimensões de 200 x 1000 mm e espessura mínima de 15 mm, com capacidade de carga máxima de 1,5 toneladas. A grelha deve ser composta por barras de ferro fundido conforme padrões técnicos de resistência mecânica, adequada para áreas com tráfego leve a moderado.
3. **Instalação e Materiais:** A instalação será feita com argamassa traço 1:3 (em volume, cimento e areia média úmida), preparada manualmente, garantindo o adequado nivelamento e fixação da peça. A execução envolve mão de obra de pedreiro e servente com encargos complementares.
* **Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1:3 cimento:areia — fornecimento e instalação**
1. **Unidade de Medição**: Será medido por unidade (un).
2. **Descrição e Composição do Item:** O item compreende o fornecimento e a instalação de grelha de ferro fundido do tipo simples, com requadro, nas dimensões de 300 x 1000 mm e espessura mínima de 15 mm, com capacidade de carga máxima de 1,5 toneladas. A grelha deve ser composta por barras de ferro fundido conforme padrões técnicos de resistência mecânica, adequada para áreas com tráfego leve a moderado.
3. **Instalação e Materiais:** A instalação será feita com argamassa traço 1:3 (em volume, cimento e areia média úmida), preparada manualmente, garantindo o adequado nivelamento e fixação da peça. A execução envolve mão de obra de pedreiro e servente com encargos complementares.
* **Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas – linha comercial**

**1. Unidade de Medição:** Será medido por área instalada (m²).

**2. Descrição e Composição do Item:** O item abrange o fornecimento e instalação de grelha de alumínio fundido, com porta-grelha (requadro) fixa reta, fabricada com barras chatas de alumínio fundido da linha comercial, nas seguintes dimensões padrão: 10 / 15 / 20 x 50 cm, 20 x 30 cm, 10 / 15 / 20 x 100 cm;

As peças devem ser equivalentes às especificações do modelo GFR / PG da Metalúrgica da Vila, ou similar tecnicamente aprovado.

**3.** **Instalação e Materiais:** A instalação deverá incluir o encaixe preciso do requadro, a fixação da grelha, bem como todos os acessórios necessários ao grapeamento, garantindo a estabilidade e o alinhamento da estrutura. A aplicação é destinada a pisos e áreas de circulação com tráfego leve.

* **Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por área de grelha de ferro fundido instalada (m²).
2. **Descrição e Composição do Item:** O item contempla o fornecimento e instalação de grelha com requadro, fabricada com barras chatas de ferro fundido, com peso mínimo de 20 kg/m².
3. **Instalação e Materiais:** A instalação deverá incluir: Fixação do requadro (porta-grelha), colocação das grelhas em conformidade com o alinhamento e nível do piso, utilização de acessórios e mão de obra especializada para execução do grapeamento do requadro, garantindo a fixação segura e durável da estrutura.
* **Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm;**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por unidade de grelha instalada (un).
2. **Descrição e Composição do Item:** O item compreende o fornecimento e instalação de grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, nas dimensões de 79,5 cm x 24,5 cm x 8 cm, e peso aproximado de 28 kg, conforme referência GRE 88R da Neo-Rex, ou equivalente.
3. **Instalação e Materiais**: A instalação deverá contemplar:Colocação adequada da grelha sobre o canal ou caixa de drenagem, respeitando os alinhamentos e níveis do projeto, utilização de materiais acessórios necessários à fixação ou acomodação da peça, execução com mão de obra qualificada, garantindo estabilidade, segurança e acabamento compatível com o ambiente urbano.
* **Canaleta de concreto polimérico com grelha, largura de 13 cm – Fornecimento e Instalação**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro linear (m) de canaleta com grelha instalada.
2. **Descrição e Composição do Item:** O item contempla o fornecimento e instalação de canaleta de drenagem em concreto polimérico, com as seguintes especificações:
* Classe C250, adequada para áreas com tráfego leve a moderado;
* Largura exterior de 13 cm, altura de 9,5 cm e comprimento de 100 cm;
* Grelha metálica galvanizada incluída, com kit de fixação por parafuso;
* Argamassa colante tipo AC III para assentamento das canaletas.
1. **Instalação e Materiais:** A execução dos serviços inclui:
* Preparação da base de assentamento;
* Aplicação da argamassa colante adequada;
* Posicionamento e alinhamento das canaletas com grelha;
* Fixação das grelhas com os respectivos kits de parafuso;
* Acabamento dos encaixes para garantir escoamento e estabilidade.
* **Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (D = 80 cm) – Fornecimento e Instalação**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro linear (m) de canaleta meia cana instalada;
2. **Descrição e Composição do Item:** O item compreende o fornecimento e instalação de canaleta tipo meia cana pré-moldada em concreto simples, com diâmetro de 80 cm, destinada à condução de águas pluviais.
3. Materiais e Equipamentos inclusos:
* Canaleta meia cana em concreto simples, diâmetro nominal de 80 cm;
* Argamassa mista com traço 1:3 (cimento:areia média úmida), preparo manual, utilizada para o assentamento das peças;
* Utilização de escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba de 0,80 m³, com potência bruta de 111 HP, peso operacional de 17 toneladas, para execução dos serviços de escavação e reaterro;
* Mão de obra qualificada, incluindo pedreiro e servente com encargos complementares.
1. **Execução e Critérios de Instalação**: A instalação será realizada conforme as seguintes etapas:
* Escavação mecanizada com escavadeira hidráulica para abertura da vala conforme dimensões técnicas;
* Preparação do fundo da vala e aplicação de argamassa;
* Posicionamento, alinhamento e assentamento das peças de canaleta meia cana;
* Acabamento e vedação das juntas;
* Limpeza final da área e remoção de resíduos.
* **Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (D = 50 cm) – Fornecimento e Instalação**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro linear (m) de canaleta meia cana instalada;
2. **Descrição e Composição do Item:** O item compreende o fornecimento e instalação de canaleta tipo meia cana pré-moldada em concreto simples, com diâmetro de 50 cm, destinada à condução de águas pluviais.
3. Materiais e Equipamentos inclusos:
* Canaleta meia cana em concreto simples, diâmetro nominal de 80 cm;
* Argamassa mista com traço 1:3 (cimento:areia média úmida), preparo manual, utilizada para o assentamento das peças;
* Utilização de escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba de 0,80 m³, com potência bruta de 111 HP, peso operacional de 17 toneladas, para execução dos serviços de escavação e reaterro;
* Mão de obra qualificada, incluindo pedreiro e servente com encargos complementares.
1. **Execução e Critérios de Instalação**: A instalação será realizada conforme as seguintes etapas:
* Escavação mecanizada com escavadeira hidráulica para abertura da vala conforme dimensões técnicas;
* Preparação do fundo da vala e aplicação de argamassa;
* Posicionamento, alinhamento e assentamento das peças de canaleta meia cana;
* Acabamento e vedação das juntas;
* Limpeza final da área e remoção de resíduos.
* **Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (D = 40 cm) – Fornecimento e Instalação**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro linear (m) de canaleta meia cana instalada;
2. **Descrição e Composição do Item:** O item compreende o fornecimento e instalação de canaleta tipo meia cana pré-moldada em concreto simples, com diâmetro de 40 cm, destinada à condução de águas pluviais.
3. Materiais e Equipamentos inclusos:
* Canaleta meia cana em concreto simples, diâmetro nominal de 80 cm;
* Argamassa mista com traço 1:3 (cimento:areia média úmida), preparo manual, utilizada para o assentamento das peças;
* Utilização de escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba de 0,80 m³, com potência bruta de 111 HP, peso operacional de 17 toneladas, para execução dos serviços de escavação e reaterro;
* Mão de obra qualificada, incluindo pedreiro e servente com encargos complementares.
1. **Execução e Critérios de Instalação**: A instalação será realizada conforme as seguintes etapas:
* Escavação mecanizada com escavadeira hidráulica para abertura da vala conforme dimensões técnicas;
* Preparação do fundo da vala e aplicação de argamassa;
* Posicionamento, alinhamento e assentamento das peças de canaleta meia cana;
* Acabamento e vedação das juntas;
* Limpeza final da área e remoção de resíduos.
* **Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (D = 20 cm) – Fornecimento e Instalação**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro linear (m) de canaleta meia cana instalada;
2. **Descrição e Composição do Item:** O item compreende o fornecimento e instalação de canaleta tipo meia cana pré-moldada em concreto simples, com diâmetro de 20 cm, destinada à condução de águas pluviais.
3. Materiais e Equipamentos inclusos:
* Canaleta meia cana em concreto simples, diâmetro nominal de 80 cm;
* Argamassa mista com traço 1:3 (cimento:areia média úmida), preparo manual, utilizada para o assentamento das peças;
* Utilização de escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba de 0,80 m³, com potência bruta de 111 HP, peso operacional de 17 toneladas, para execução dos serviços de escavação e reaterro;
* Mão de obra qualificada, incluindo pedreiro e servente com encargos complementares.
1. **Execução e Critérios de Instalação**: A instalação será realizada conforme as seguintes etapas:
* Escavação mecanizada com escavadeira hidráulica para abertura da vala conforme dimensões técnicas;
* Preparação do fundo da vala e aplicação de argamassa;
* Posicionamento, alinhamento e assentamento das peças de canaleta meia cana;
* Acabamento e vedação das juntas;
* Limpeza final da área e remoção de resíduos.
* **Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (D = 30 cm) – Fornecimento e Instalação**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro linear (m) de canaleta meia cana instalada;
2. **Descrição e Composição do Item:** O item compreende o fornecimento e instalação de canaleta tipo meia cana pré-moldada em concreto simples, com diâmetro de 30 cm, destinada à condução de águas pluviais.
3. Materiais e Equipamentos inclusos:
* Canaleta meia cana em concreto simples, diâmetro nominal de 80 cm;
* Argamassa mista com traço 1:3 (cimento:areia média úmida), preparo manual, utilizada para o assentamento das peças;
* Utilização de escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba de 0,80 m³, com potência bruta de 111 HP, peso operacional de 17 toneladas, para execução dos serviços de escavação e reaterro;
* Mão de obra qualificada, incluindo pedreiro e servente com encargos complementares.
1. **Execução e Critérios de Instalação**: A instalação será realizada conforme as seguintes etapas:
* Escavação mecanizada com escavadeira hidráulica para abertura da vala conforme dimensões técnicas;
* Preparação do fundo da vala e aplicação de argamassa;
* Posicionamento, alinhamento e assentamento das peças de canaleta meia cana;
* Acabamento e vedação das juntas;

Limpeza final da área e remoção de resíduos.

* **Canaleta pré-moldada de concreto, com grelha perfurada de concreto, geometria retangular, com dimensões internas: L = 0,20 m; H = 0,20 m; C = 0,60 m – Fornecimento e Instalação**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por unidade (un) de canaleta com grelha instalada.
2. **Descrição e Composição do Item:** Este item abrange o fornecimento e a instalação de canaleta pré-moldada de concreto, com geometria retangular e dimensões internas de 20 cm x 20 cm x 60 cm, incluindo grelha perfurada de concreto acoplada, com espessura de 5 cm e dimensões de 25 cm x 60 cm, para escoamento de águas pluviais superficiais.
3. **Materiais e Equipamentos inclusos:**
* Canaleta pré-moldada de concreto, dimensões internas L = 0,20 m; H = 0,20 m; C = 0,60 m;
* Grelha de piso pré-moldada de concreto, com furos circulares ou oblongo-elípticos, espessura de 0,05 m e dimensões L = 0,25 m; C = 0,60 m;
* Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média úmida), com preparo manual para assentamento e fixação das peças;
* Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba de 0,80 m³, peso operacional de 17 toneladas, potência bruta de 111 HP, para realização de escavações e adequações do solo;
* Mão de obra especializada, incluindo pedreiro e servente com encargos complementares.
1. **Execução e Critérios de Instalação:** A instalação seguirá as seguintes etapas:
	* + Escavação mecanizada do local para encaixe das canaletas conforme projeto;
* Nivelamento do fundo e aplicação de camada de argamassa;
* Colocação da canaleta e posicionamento da grelha;
* Acabamento, fixação e alinhamento;
* Limpeza do local e retirada de resíduos.
* **Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm (espessura 14 cm), fbk = 14 MPa – Execução com colher de pedreiro**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro quadrado (m²) de alvenaria executada.
2. **Descrição e Composição do Item:** O item contempla a execução de alvenaria com blocos de concreto estrutural, com dimensões de 14 x 19 x 29 cm, resistência à compressão (fbk) igual a 14 MPa, conforme NBR 6136, assentados manualmente com colher de pedreiro sobre camada de argamassa preparada mecanicamente. A execução inclui peças complementares como canaletas de concreto estrutural e meio blocos, todos com mesma resistência e dimensões compatíveis.
3. **Materiais e Equipamentos Inclusos**:
* Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 14 MPa (NBR 6136);
* Canaleta de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 14 MPa (NBR 6136);
* Meio bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 14 cm, fbk 14 MPa (NBR 6136);
* Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média úmida), com preparo mecânico em betoneira de 400 L;
* Ferramentas manuais de assentamento, incluindo colher de pedreiro e linha de prumo.
1. **Serviços e Mão de Obra Inclusos:**
* Pedreiro com encargos complementares, responsável pelo alinhamento, prumo e nivelamento;
* Servente com encargos complementares, para suporte na preparação de argamassa, transporte e manuseio de materiais.
* **Chapisco**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro quadrado (m²) de área chapiscada.
* Vãos com área até 2,00 m² não serão descontados.
* Espaletas não serão consideradas em separado.
* Vãos superiores a 2,00 m² serão totalmente deduzidos da área medida.
1. **Descrição e Composição do Item:** Este item contempla a execução de chapisco, camada inicial de revestimento composta por argamassa de cimento e areia, aplicada sobre superfícies de alvenaria para garantir aderência às camadas subsequentes (emboço e reboco).
2. **Materiais Inclusos:**
* Cimento Portland (tipo comum, conforme especificação de projeto);
* Areia média limpa, peneirada e isenta de materiais orgânicos ou impurezas;
* Água limpa para preparo da argamassa.
1. **Serviços e Mão de Obra Inclusos:**
* Mistura da argamassa no traço especificado (geralmente 1:3 ou 1:4 de cimento:areia), com preparo manual ou mecânico conforme disponibilidade;
* Aplicação do chapisco com colher ou vassoura de chapiscar, em camada uniforme e com boa aderência à base;
* Pedreiro com encargos complementares para aplicação;
* Servente com encargos complementares para apoio e preparação do material.
1. **Execução e Critérios Técnicos:**
* A superfície a ser chapiscada deverá estar limpa, sem poeira, graxa ou partículas soltas;
* Previamente à aplicação, a base deverá ser umedecida;
* O chapisco deve apresentar textura áspera, uniforme, sem falhas ou destacamentos;
* Aplicável em paredes internas ou externas, conforme especificado em projeto.
* **Reboco sobre alvenaria**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro quadrado (m²) de área rebocada.
* Vãos com área até 2,00 m² não serão descontados.
* Espaletas não serão consideradas em separado.
* Vãos superiores a 2,00 m² serão totalmente deduzidos da área medida.
1. **Descrição e Composição do Item:** Este item contempla a execução de reboco, camada final de revestimento com argamassa composta de cal hidratada e areia, aplicada sobre o emboço ou chapisco para regularização, acabamento e preparo da superfície para pintura ou outro revestimento.
2. **Materiais Inclusos:**
* Cal hidratada de boa qualidade, conforme norma vigente;
* Areia média limpa, peneirada, isenta de impurezas e matéria orgânica;
* Água limpa para preparo da argamassa.
1. **Serviços e Mão de Obra Inclusos:**
* Mistura da argamassa no traço adequado (geralmente 1:1:6 de cimento, cal e areia ou 1:2 de cal e areia), com preparo preferencialmente mecânico;
* Aplicação do reboco com desempenadeira em camada uniforme, garantindo o nivelamento e acabamento da superfície;
* Pedreiro com encargos complementares para execução do serviço;
* Servente com encargos complementares para preparo e apoio.
1. **Execução e Critérios Técnicos:**
* A superfície base (emboço ou chapisco) deverá estar curada, limpa e umedecida antes da aplicação;
* O reboco deverá ser aplicado em camadas de espessura uniforme, garantindo nivelamento e textura adequada;
* Não deverá apresentar trincas, desagregações, descolamentos ou manchas.
* **Concretagem de Valeta/Canaleta Moldada In Loco
AF\_05/2025**
1. **Unidade de Medição:** Será medida por metro cúbico (m³) de concreto efetivamente lançado na valeta ou canaleta moldada in loco.
2. **Descrição e Composição do Item:** Este item remunera a execução da concretagem de valetas ou canaletas moldadas in loco, incluindo o fornecimento dos materiais, mão de obra e transporte do concreto até o local da aplicação.
3. **Materiais e Serviços Inclusos:**
* Concreto FCK = 20 MPa, com traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento, areia média e brita 1), preparado mecanicamente com betoneira de 400 litros (AF\_05/2021);
* Pedreiro com encargos complementares e servente com encargos complementares, para execução, lançamento, adensamento e acabamento do concreto (AF\_10/2022);
* Transporte horizontal com jerica de 60 litros, para massa/granel, com unidade de medição composta (m³ x km), conforme distância do ponto de preparo até o local de aplicação (AF\_07/2019).
1. **Execução:**
* O concreto deve ser lançado imediatamente após o preparo, com adensamento manual ou mecânico conforme a dimensão e especificação da valeta/canaleta;
* A cura do concreto deve ser garantida conforme as boas práticas da engenharia;
* As juntas de contração deverão ser executadas conforme projeto ou detalhamento específico (poderão estar incluídas em item correlato).
	1. **– Especificações Técnicas e critérios de medição mão de obra para instalação e manutenção de grelhas e canaletas:**
* **Demolição Manual de Piso de Concreto Simples, sem Reaproveitamento AF\_09/2023**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro cúbico (m³) de volume efetivamente demolido.
2. **Descrição e Composição do Item:** Este item refere-se à demolição manual de piso em concreto simples, sem reaproveitamento do material removido.
3. **Serviços Inclusos:**
* Quebra manual do piso de concreto simples com ferramentas manuais (talhadeiras, marretas, picaretas etc.);
* Destacamento e fragmentação do concreto;
* Acondicionamento e carregamento manual dos entulhos para transporte;
* Limpeza da área após conclusão da demolição.
* Mão de Obra Inclusa:
* Pedreiro com encargos complementares;
* Servente com encargos complementares.
1. **Critério de Remuneração**: A remuneração será feita com base no volume de concreto demolido, expresso em metro cúbico (m³), abrangendo:
* Toda a mão de obra envolvida;
* Ferramentas manuais necessárias;
* Coleta e carregamento dos resíduos resultantes.
* **Execução de Canaleta de Concreto Armado Moldada In Loco, Espessura de 0,10 m, Geometria Quadrada, com Dimensões Internas: L = 0,20 m; H = 0,20 m AF\_05/2025**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro linear (m) da canaleta efetivamente executada.
2. **Descrição e Composição do Item:** Este item contempla a execução in loco de canaleta em concreto armado, com seção interna quadrada de 20 cm x 20 cm e espessura de parede de 10 cm, incluindo todos os insumos e serviços necessários à sua conformação, fixação e resistência estrutural.
3. **Serviços Inclusos:**
* Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em madeira serrada, espessura de 25 mm, com reaproveitamento estimado de até 4 utilizações (AF\_01/2024);
* Armação com aço CA-60, bitola de 5,0 mm, montagem manual, conforme projeto (AF\_06/2022);
* Concretagem da canaleta moldada in loco, com preparo, transporte e lançamento do concreto (AF\_05/2025);
* Execução de juntas de contração longitudinais, conforme normas para pavimentos de concreto (AF\_04/2022).
1. **Materiais Principais Inclusos:**
* Madeira serrada para fôrmas;
* Aço CA-60 bitola 5,0 mm para armação;
* Concreto dosado conforme resistência necessária (fck de projeto);
* Ferramentas e insumos auxiliares.
1. **Critério de Remuneração:** A remuneração será feita por metro linear (m) de canaleta concluída, considerando:
* Toda a mão de obra envolvida;
* Materiais estruturais e acessórios;
* Montagem/desmontagem de fôrmas;
* Execução das juntas de dilatação;
* Transporte interno e acondicionamento dos materiais.
* **Execução de Canaleta de Concreto Armado Moldada In Loco, Espessura de 0,10 m, Geometria Quadrada, com Dimensões Internas: L = 0,25 m; H = 0,25 m AF\_05/2025**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro linear (m) da canaleta efetivamente executada.
2. **Descrição e Composição do Item:** Este item contempla a execução in loco de canaleta em concreto armado, com seção interna quadrada de 25 cm x 25 cm e espessura de parede de 10 cm, incluindo todos os insumos e serviços necessários à sua conformação, fixação e resistência estrutural.
3. **Serviços Inclusos:**
* Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em madeira serrada, espessura de 25 mm, com reaproveitamento estimado de até 4 utilizações (AF\_01/2024);
* Armação com aço CA-60, bitola de 5,0 mm, montagem manual, conforme projeto (AF\_06/2022);
* Concretagem da canaleta moldada in loco, com preparo, transporte e lançamento do concreto (AF\_05/2025);
* Execução de juntas de contração longitudinais, conforme normas para pavimentos de concreto (AF\_04/2022).
1. **Materiais Principais Inclusos:**
* Madeira serrada para fôrmas;
* Aço CA-60 bitola 5,0 mm para armação;
* Concreto dosado conforme resistência necessária (fck de projeto);
* Ferramentas e insumos auxiliares.
1. **Critério de Remuneração:** A remuneração será feita por metro linear (m) de canaleta concluída, considerando:
* Toda a mão de obra envolvida;
* Materiais estruturais e acessórios;
* Montagem/desmontagem de fôrmas;
* Execução das juntas de dilatação;
* Transporte interno e acondicionamento dos materiais.
* **Execução de Canaleta de Concreto Armado Moldada In Loco, Espessura de 0,10 m, Geometria Quadrada, com Dimensões Internas: L = 0,30 m; H = 0,30 m AF\_05/2025**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro linear (m) da canaleta efetivamente executada.
2. **Descrição e Composição do Item:** Este item contempla a execução in loco de canaleta em concreto armado, com seção interna quadrada de 30 cm x 30 cm e espessura de parede de 10 cm, incluindo todos os insumos e serviços necessários à sua conformação, fixação e resistência estrutural.
3. **Serviços Inclusos:**
* Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em madeira serrada, espessura de 25 mm, com reaproveitamento estimado de até 4 utilizações (AF\_01/2024);
* Armação com aço CA-60, bitola de 5,0 mm, montagem manual, conforme projeto (AF\_06/2022);
* Concretagem da canaleta moldada in loco, com preparo, transporte e lançamento do concreto (AF\_05/2025);
* Execução de juntas de contração longitudinais, conforme normas para pavimentos de concreto (AF\_04/2022).
1. **Materiais Principais Inclusos:**
* Madeira serrada para fôrmas;
* Aço CA-60 bitola 5,0 mm para armação;
* Concreto dosado conforme resistência necessária (fck de projeto);
* Ferramentas e insumos auxiliares.
1. **Critério de Remuneração:** A remuneração será feita por metro linear (m) de canaleta concluída, considerando:
* Toda a mão de obra envolvida;
* Materiais estruturais e acessórios;
* Montagem/desmontagem de fôrmas;
* Execução das juntas de dilatação;
* Transporte interno e acondicionamento dos materiais.
* **Execução de Canaleta de Concreto Armado Moldada In Loco, Espessura de 0,10 m, Geometria Quadrada, com Dimensões Internas: L = 0,35 m; H = 0,35 m AF\_05/2025**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro linear (m) da canaleta efetivamente executada.
2. **Descrição e Composição do Item:** Este item contempla a execução in loco de canaleta em concreto armado, com seção interna quadrada de 35 cm x 35 cm e espessura de parede de 10 cm, incluindo todos os insumos e serviços necessários à sua conformação, fixação e resistência estrutural.
3. **Serviços Inclusos:**
* Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em madeira serrada, espessura de 25 mm, com reaproveitamento estimado de até 4 utilizações (AF\_01/2024);
* Armação com aço CA-60, bitola de 5,0 mm, montagem manual, conforme projeto (AF\_06/2022);
* Concretagem da canaleta moldada in loco, com preparo, transporte e lançamento do concreto (AF\_05/2025);
* Execução de juntas de contração longitudinais, conforme normas para pavimentos de concreto (AF\_04/2022).
1. **Materiais Principais Inclusos:**
* Madeira serrada para fôrmas;
* Aço CA-60 bitola 5,0 mm para armação;
* Concreto dosado conforme resistência necessária (fck de projeto);
* Ferramentas e insumos auxiliares.
1. **Critério de Remuneração:** A remuneração será feita por metro linear (m) de canaleta concluída, considerando:
* Toda a mão de obra envolvida;
* Materiais estruturais e acessórios;
* Montagem/desmontagem de fôrmas;
* Execução das juntas de dilatação;
* Transporte interno e acondicionamento dos materiais.
* **Execução de Canaleta de Concreto Armado Moldada In Loco, Espessura de 0,10 m, Geometria Quadrada, com Dimensões Internas: L = 0,40 m; H = 0,40 m AF\_05/2025**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro linear (m) da canaleta efetivamente executada.
2. **Descrição e Composição do Item:** Este item contempla a execução in loco de canaleta em concreto armado, com seção interna quadrada de 40 cm x 40 cm e espessura de parede de 10 cm, incluindo todos os insumos e serviços necessários à sua conformação, fixação e resistência estrutural.
3. **Serviços Inclusos:**
* Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em madeira serrada, espessura de 25 mm, com reaproveitamento estimado de até 4 utilizações (AF\_01/2024);
* Armação com aço CA-60, bitola de 5,0 mm, montagem manual, conforme projeto (AF\_06/2022);
* Concretagem da canaleta moldada in loco, com preparo, transporte e lançamento do concreto (AF\_05/2025);
* Execução de juntas de contração longitudinais, conforme normas para pavimentos de concreto (AF\_04/2022).
1. **Materiais Principais Inclusos:**
* Madeira serrada para fôrmas;
* Aço CA-60 bitola 5,0 mm para armação;
* Concreto dosado conforme resistência necessária (fck de projeto);
* Ferramentas e insumos auxiliares.
1. **Critério de Remuneração:** A remuneração será feita por metro linear (m) de canaleta concluída, considerando:
* Toda a mão de obra envolvida;
* Materiais estruturais e acessórios;
* Montagem/desmontagem de fôrmas;
* Execução das juntas de dilatação;
* Transporte interno e acondicionamento dos materiais.
* **Execução de Canaleta de Concreto Armado Moldada In Loco, Espessura de 0,10 m, Geometria Quadrada, com Dimensões Internas: L = 0,50 m; H = 0,50 m AF\_05/2025**
1. **Unidade de Medição:** Será medido por metro linear (m) da canaleta efetivamente executada.
2. **Descrição e Composição do Item:** Este item contempla a execução in loco de canaleta em concreto armado, com seção interna quadrada de 50 cm x 50 cm e espessura de parede de 10 cm, incluindo todos os insumos e serviços necessários à sua conformação, fixação e resistência estrutural.
3. **Serviços Inclusos:**
* Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em madeira serrada, espessura de 25 mm, com reaproveitamento estimado de até 4 utilizações (AF\_01/2024);
* Armação com aço CA-60, bitola de 5,0 mm, montagem manual, conforme projeto (AF\_06/2022);
* Concretagem da canaleta moldada in loco, com preparo, transporte e lançamento do concreto (AF\_05/2025);
* Execução de juntas de contração longitudinais, conforme normas para pavimentos de concreto (AF\_04/2022).
1. **Materiais Principais Inclusos:**
* Madeira serrada para fôrmas;
* Aço CA-60 bitola 5,0 mm para armação;
* Concreto dosado conforme resistência necessária (fck de projeto);
* Ferramentas e insumos auxiliares.
1. **Critério de Remuneração:** A remuneração será feita por metro linear (m) de canaleta concluída, considerando:
* Toda a mão de obra envolvida;
* Materiais estruturais e acessórios;
* Montagem/desmontagem de fôrmas;
* Execução das juntas de dilatação;
* Transporte interno e acondicionamento dos materiais.
* **Execução de Canaleta de Concreto Moldado In Loco, com Grelha de Concreto; Espessura de 0,15 m, Geometria Retangular, com Dimensões Internas: L = 0,40 m; H = 0,30 m AF\_05/2025;**
1. **Unidade de Medição:** Será medida por metro linear (m) da canaleta moldada in loco, concluída conforme especificações de projeto.
2. **Descrição e Composição do Item:** Este item contempla a execução in loco de canaleta retangular em concreto armado, com dimensões internas de 40 cm de largura por 30 cm de altura e espessura estrutural de 15 cm, com tampa ou grelha de concreto, destinada à drenagem de águas pluviais ou escoamento superficial, incluindo materiais e serviços necessários à sua conformação, resistência e acabamento.
3. **Serviços Inclusos:**
* Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas em madeira serrada com espessura de 25 mm, reutilização até 4 vezes (AF\_01/2024);
* Montagem de armação com aço CA-50, nos diâmetros de 6,3 mm, 8,0 mm e 10,0 mm, conforme detalhamento estrutural (AF\_06/2022);
* Concretagem da canaleta, incluindo preparo, transporte, lançamento e adensamento do concreto (AF\_05/2025);
* Execução de juntas de contração adequadas a estruturas de concreto para prevenir fissuras (AF\_04/2022);
* Grelha superior pré-moldada em concreto (quando aplicável), ajustada à geometria da canaleta e com resistência compatível.
* Materiais Principais Inclusos:
* Madeira serrada para fôrmas;
* Aço CA-50 nos diâmetros especificados;
* Concreto moldado in loco conforme fck de projeto;
* Grelha de concreto (pré-moldada ou moldada in loco);
* Ferramentas e insumos complementares.
1. **Critério de Remuneração:** A medição será feita por metro linear (m) de canaleta pronta, incluindo:
* Toda a mão de obra envolvida;
* Armação em múltiplos diâmetros conforme necessidade estrutural;
* Montagem/desmontagem de fôrmas;
* Concretagem e acabamento;
* Grelha em concreto instalada.
* **Execução de Canaleta de Concreto Moldado In Loco, com Grelha de Concreto; Espessura de 0,15 m, Geometria Retangular, com Dimensões Internas: L = 0,60 m; H = 0,30 m AF\_05/2025;**
1. **Unidade de Medição:** Será medida por metro linear (m) da canaleta moldada in loco, concluída conforme especificações de projeto.
2. **Descrição e Composição do Item:** Este item contempla a execução in loco de canaleta retangular em concreto armado, com dimensões internas de 60 cm de largura por 30 cm de altura e espessura estrutural de 15 cm, com tampa ou grelha de concreto, destinada à drenagem de águas pluviais ou escoamento superficial, incluindo materiais e serviços necessários à sua conformação, resistência e acabamento.
3. **Serviços Inclusos:**
* Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas em madeira serrada com espessura de 25 mm, reutilização até 4 vezes (AF\_01/2024);
* Montagem de armação com aço CA-50, nos diâmetros de 6,3 mm, 8,0 mm e 10,0 mm, conforme detalhamento estrutural (AF\_06/2022);
* Concretagem da canaleta, incluindo preparo, transporte, lançamento e adensamento do concreto (AF\_05/2025);
* Execução de juntas de contração adequadas a estruturas de concreto para prevenir fissuras (AF\_04/2022);
* Grelha superior pré-moldada em concreto (quando aplicável), ajustada à geometria da canaleta e com resistência compatível.
* Materiais Principais Inclusos:
* Madeira serrada para fôrmas;
* Aço CA-50 nos diâmetros especificados;
* Concreto moldado in loco conforme fck de projeto;
* Grelha de concreto (pré-moldada ou moldada in loco);
* Ferramentas e insumos complementares.
1. **Critério de Remuneração:** A medição será feita por metro linear (m) de canaleta pronta, incluindo:
* Toda a mão de obra envolvida;
* Armação em múltiplos diâmetros conforme necessidade estrutural;
* Montagem/desmontagem de fôrmas;
* Concretagem e acabamento;
* Grelha em concreto instalada.
* **Execução de Canaleta de Concreto Moldado In Loco, com Grelha de Concreto; Espessura de 0,20 m, Geometria Retangular, com Dimensões Internas: L = 0,80 m; H = 0,30 m AF\_05/2025;**
1. **Unidade de Medição:** Será medida por metro linear (m) da canaleta moldada in loco, concluída conforme especificações de projeto.
2. **Descrição e Composição do Item:** Este item contempla a execução in loco de canaleta retangular em concreto armado, com dimensões internas de 80 cm de largura por 30 cm de altura e espessura estrutural de 15 cm, com tampa ou grelha de concreto, destinada à drenagem de águas pluviais ou escoamento superficial, incluindo materiais e serviços necessários à sua conformação, resistência e acabamento.
3. **Serviços Inclusos:**
* Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas em madeira serrada com espessura de 25 mm, reutilização até 4 vezes (AF\_01/2024);
* Montagem de armação com aço CA-50, nos diâmetros de 6,3 mm, 8,0 mm e 10,0 mm, conforme detalhamento estrutural (AF\_06/2022);
* Concretagem da canaleta, incluindo preparo, transporte, lançamento e adensamento do concreto (AF\_05/2025);
* Execução de juntas de contração adequadas a estruturas de concreto para prevenir fissuras (AF\_04/2022);
* Grelha superior pré-moldada em concreto (quando aplicável), ajustada à geometria da canaleta e com resistência compatível.
* Materiais Principais Inclusos:
* Madeira serrada para fôrmas;
* Aço CA-50 nos diâmetros especificados;
* Concreto moldado in loco conforme fck de projeto;
* Grelha de concreto (pré-moldada ou moldada in loco);
* Ferramentas e insumos complementares.
1. **Critério de Remuneração:** A medição será feita por metro linear (m) de canaleta pronta, incluindo:
* Toda a mão de obra envolvida;
* Armação em múltiplos diâmetros conforme necessidade estrutural;
* Montagem/desmontagem de fôrmas;
* Concretagem e acabamento;
* Grelha em concreto instalada.
* **Limpeza e Desobstrução de Canaletas ou Tubulações de Águas Pluviais AF\_05/2025**
1. **Unidade de Medição:** Será medida por metro linear (m) de canaleta ou tubulação de águas pluviais completamente limpa e desobstruída.
2. **Descrição e Composição do Item:** O item compreende a execução de serviços de limpeza manual ou mecanizada e desobstrução de canaletas de concreto, galerias pluviais, ramais ou tubulações enterradas, com remoção de sedimentos, detritos, vegetação, areia, materiais orgânicos e quaisquer obstruções que prejudiquem o escoamento da água pluvial.
3. **Serviços Inclusos:**
* Fornecimento da mão de obra qualificada, incluindo serventes e/ou encanadores, conforme a complexidade da intervenção;
* Remoção e recolhimento de resíduos acumulados;
* Abertura de tampas ou grelhas para acesso às canaletas ou tubulações, se necessário;
* Utilização de ferramentas manuais como pás, enxadas, ganchos, cabos flexíveis, entre outros;
* Verificação da fluidez e desobstrução completa do trecho;
* Destinação adequada dos resíduos sólidos removidos.
1. **Critério de Remuneração:** A medição será feita por metro linear (m) de canaleta ou tubulação completamente limpa, independentemente do grau de obstrução inicial, desde que a funcionalidade plena do sistema de drenagem seja restabelecida.
2. **Observações:**
* Quando o serviço envolver risco ou locais confinados, devem ser observadas as normas de segurança do trabalho (NR-33 e NR-35);
* O fornecimento de equipamentos específicos como bombas de sucção, hidrojateamento ou caminhão de limpeza poderá ser incluído em item separado, se necessário.

**3.3 – Especificações Técnicas e critérios de medição para fornecimento total de material:**

* **Item: Grelha F.O.F.O. Simples com Requadro, Carga Máxima 1,5 t, 150 x 1000 mm, Espessura 15 mm Classificação: Fornecimento de Material**
1. **Unidade de Medição: Unidade (un)**
2. **Descrição Técnica:** Fornecimento de grelha simples em ferro fundido (F.O.F.O. – Ferro Fundido Cinzento), com requadro, destinada ao escoamento de águas pluviais ou efluentes, conforme especificações abaixo:
* Tipo: Grelha F.O.F.O. simples com requadro;
* Capacidade de Carga: até 1,5 toneladas;
* Dimensões da grelha: 150 mm (largura) x 1000 mm (comprimento);
* Espessura: 15 mm;
* Acabamento: industrial, com furos ou aberturas conforme modelo padrão de grelhas de escoamento;
1. **Condições de Fornecimento:**
* O material deverá ser entregue novo, sem uso prévio, isento de trincas ou deformações;
* As grelhas deverão ser compatíveis com o encaixe em canaletas de concreto pré-moldadas ou moldadas in loco;
* O fornecimento não inclui serviços de instalação, sendo este item exclusivo de fornecimento de material.
* **Item: Grelha F.O.F.O. Simples com Requadro, Carga Máxima 1,5 t, 200 x 1000 mm, Espessura 15 mm Classificação: Fornecimento de Material**
1. **Unidade de Medição: Unidade (un)**
2. **Descrição Técnica:** Fornecimento de grelha simples em ferro fundido (F.O.F.O. – Ferro Fundido Cinzento), com requadro, destinada ao escoamento de águas pluviais ou efluentes, conforme especificações abaixo:
* Tipo: Grelha F.O.F.O. simples com requadro;
* Capacidade de Carga: até 1,5 toneladas;
* Dimensões da grelha: 200 mm (largura) x 1000 mm (comprimento);
* Espessura: 15 mm;
* Acabamento: industrial, com furos ou aberturas conforme modelo padrão de grelhas de escoamento;
1. **Condições de Fornecimento:**
* O material deverá ser entregue novo, sem uso prévio, isento de trincas ou deformações;
* As grelhas deverão ser compatíveis com o encaixe em canaletas de concreto pré-moldadas ou moldadas in loco;
* O fornecimento não inclui serviços de instalação, sendo este item exclusivo de fornecimento de material.
* **Item: Grelha F.O.F.O. Simples com Requadro, Carga Máxima 12,5 t, 300 x 1000 mm, Espessura 15 mm Classificação: Fornecimento de Material**
1. **Unidade de Medição: Unidade (un)**
2. **Descrição Técnica:** Fornecimento de grelha simples em ferro fundido (F.O.F.O. – Ferro Fundido Cinzento), com requadro, destinada ao escoamento de águas pluviais ou efluentes, conforme especificações abaixo:
* Tipo: Grelha F.O.F.O. simples com requadro;
* Capacidade de Carga: até 1,5 toneladas;
* Dimensões da grelha: 300 mm (largura) x 1000 mm (comprimento);
* Espessura: 15 mm;
* Acabamento: industrial, com furos ou aberturas conforme modelo padrão de grelhas de escoamento;
1. **Condições de Fornecimento:**
* O material deverá ser entregue novo, sem uso prévio, isento de trincas ou deformações;
* As grelhas deverão ser compatíveis com o encaixe em canaletas de concreto pré-moldadas ou moldadas in loco;
* O fornecimento não inclui serviços de instalação, sendo este item exclusivo de fornecimento de material.
* **Grelha em Alumínio Fundido com Requadro, Dimensões 20x100 cm ou 20x50 cm, Ref. Vila Rica ou equivalente Classificação:**
1. **Fornecimento de Material Unidade de Medição:** Unidade (un)
2. **Descrição Técnica:** Fornecimento de grelha em alumínio fundido com requadro, de alta resistência e durabilidade, para captação de águas pluviais ou drenagem em áreas públicas e institucionais. Especificações mínimas:
* Material: Alumínio fundido, com resistência compatível para tráfego leve;
* Modelo: Referência Vila Rica ou equivalente tecnicamente comprovado;
* Dimensões disponíveis: 20 cm x 100 cm, ou 20 cm x 50 cm (a depender da aplicação ou especificação do projeto);
* Acompanhamento: Com requadro de encaixe incluso, adequado para canaletas pré-moldadas ou moldadas in loco;
* Aplicação: Escolas, calçadas, praças, estacionamentos e demais áreas públicas com necessidade de escoamento superficial.
1. **Condições de Fornecimento:**
* O material deverá ser fornecido novo, livre de defeitos, trincas, empenamentos ou irregularidades;
* O fabricante deverá garantir a conformidade com as normas técnicas aplicáveis;
* Item destinado exclusivamente ao fornecimento do material, sem instalação inclusa.
* **Grelha Pré-Moldada em Concreto, com Furos Redondos – 79,5 x 24,5 x 8 cm Classificação: Fornecimento de Material**
1. **Unidade de Medição:** Unidade (un)
2. **Descrição Técnica:** Fornecimento de grelha pré-moldada em concreto, com furos circulares para escoamento de águas pluviais, adequada para uso em canaletas de drenagem em áreas públicas.
* Modelo: Referência GRE88R da NEO REX, ou equivalente tecnicamente comprovado;
* Dimensões:

Comprimento: 79,5 cm

Largura: 24,5 cm

Espessura: 8 cm

* **Material:** Concreto pré-moldado de alta resistência, com acabamento resistente à abrasão e intempéries;
* **Tipo de Furo:** Furos redondos (modelo vazado padrão para captação pluvial superficial);
* **Aplicação:** Escolas, vias públicas, estacionamentos, calçadas, pátios e outras edificações públicas.
1. **Condições de Fornecimento:**
* O item deverá ser fornecido novo, curado, sem fissuras ou defeitos;
* Produto destinado exclusivamente ao fornecimento do material, sem instalação inclusa;
* Equivalências técnicas deverão ser comprovadas mediante catálogos e laudos, se solicitado.

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

**4.1 Qualificação Técnica:**

A empresa contratada deverá comprovar experiência na execução de serviços relacionados à instalação e/ou fornecimento de grelhas metálicas ou de concreto, construção de canaletas em concreto armado moldadas in loco, bem como serviços de manutenção, limpeza e conservação de sistemas de drenagem. Os serviços poderão incluir a instalação ou substituição de grelhas, execução de canaletas, limpeza de dispositivos de drenagem (como calhas, ralos, valetas e tubulações), correção de infiltrações e reparo de trechos com vazamentos ou obstruções. Será valorizada a experiência comprovada em obras similares realizadas em prédios públicos.

* 1. **Capacidade Operacional**

A empresa deverá demonstrar capacidade técnica e operacional compatível com a complexidade dos serviços contratados. Deverá dispor de mão de obra qualificada, equipamentos adequados, ferramentas específicas e materiais de qualidade conforme especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. A execução deverá observar os prazos estipulados no cronograma da obra.

* 1. **Comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista**

Será exigida a apresentação de documentação que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da empresa, incluindo:

* Certidão Negativa de Débitos (CND) perante a Receita Federal;
* Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
* Certidão de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
* Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
	1. **Visita Técnica**

Será facultada às empresas interessadas a realização de visita técnica ao(s) local(is) de execução dos serviços, com o objetivo de verificar as condições reais da área de intervenção. A visita poderá ser substituída por declaração formal da licitante, atestando que possui pleno conhecimento das condições do local, responsabilizando-se pelas implicações decorrentes da ausência de vistoria prévia.

* 1. **Subcontratação**

A subcontratação parcial dos serviços será permitida desde que haja autorização expressa da Administração contratante, observando-se os limites e exigências estabelecidos no art. 122 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à responsabilidade integral da contratada pela execução contratual.

* 1. **Garantia Contratual**

A contratada deverá apresentar garantia contratual pelos serviços prestados, nos termos da legislação vigente, assegurando a qualidade, a durabilidade e o desempenho das obras executadas e dos materiais fornecidos, pelo prazo legal mínimo exigido ou por prazo superior, conforme definido em edital.

* 1. **Carta de Solidariedade do Fabricante (quando aplicável)**

Nos casos em que forem fornecidos materiais padronizados ou industrializados (como grelhas metálicas ou pré-moldadas), poderá ser exigida, a critério da Administração, a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, assegurando a autenticidade, conformidade técnica e garantia dos produtos fornecidos.

1. **FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

**5.1 Local e Prazo de Entrega/Execução**

A entrega dos materiais e a execução dos serviços ocorrerão em prédios públicos do município de Itatinga-SP, conforme demanda da Administração, especialmente em escolas e demais unidades da rede municipal. O prazo para entrega e/ou execução será estabelecido para cada solicitação individual, conforme cronograma acordado entre a contratante e a empresa contratada, levando em consideração a natureza do serviço, a urgência da demanda e a disponibilidade orçamentária e técnica.

**5.2 Requisitos para Aceitabilidade dos Materiais e Serviços**

Os materiais fornecidos deverão estar em conformidade com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência, devendo ser novos, de primeira qualidade, devidamente acondicionados e identificados. No caso de serviços executados, será observada a qualidade da mão de obra, o fiel cumprimento das dimensões e padrões técnicos exigidos, a limpeza da área ao final da execução, e demais exigências de desempenho, durabilidade e segurança.

Materiais industrializados deverão conter nota fiscal, certificados técnicos e/ou laudos de conformidade, sempre que exigidos.

* 1. **Recebimento Provisório e Definitivo**

Concluída cada etapa de fornecimento ou serviço, será realizado o recebimento provisório, com verificação técnica e administrativa para aferição de conformidade com o objeto contratado. Decorridos os prazos de avaliação e testes funcionais (quando aplicável), e constatada a plena execução, será formalizado o recebimento definitivo, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

**5.4 Vigência do Contrato**

A vigência do contrato será fixada conforme estipulado no edital e/ou ata de registro de preços, abrangendo o período necessário à execução dos serviços ou fornecimentos, observada a legislação vigente. Prorrogações poderão ocorrer conforme interesse público, respeitados os prazos legais e os requisitos de justificativa técnica e administrativa.

* 1. **Regime de Execução e Solicitação**

O regime de execução será por Ata de Registro de Preços, permitindo à Administração Municipal requisitar os serviços ou fornecimentos de forma parcelada e conforme necessidade, durante a vigência contratual. Cada contratação individual será formalizada por meio de documento específico (Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento), com cronograma próprio.

* 1. **Outras Informações Relevantes**

O contrato incluirá cláusulas relativas às obrigações da contratada e da Administração, condições de pagamento, penalidades por descumprimento, responsabilidade técnica, garantias, supervisão da execução, e outras disposições necessárias ao cumprimento integral do objeto. Em caso de divergência, prevalecerão as disposições da legislação vigente aplicável à contratação pública.

**6. GESTÃO DO CONTRATO**

**6.1 Quantidade de Fiscais:** Será designado um fiscal responsável pela gestão e acompanhamento da execução do contrato. Dependendo da complexidade da obra e da extensão dos serviços, poderá ser designada uma equipe de fiscais para auxiliar na fiscalização.

**6.2 Forma de Fiscalização:** A fiscalização será realizada de forma presencial, com visitas periódicas ao local da obra para verificar o andamento dos serviços, a qualidade dos materiais utilizados e o cumprimento das especificações técnicas estabelecidas no contrato.

**6.3 Documentos Exigidos do Contratado**: O contratado será obrigado a apresentar regularmente os seguintes documentos:

a) Cronograma de execução dos serviços, atualizado periodicamente;

b) Relatórios de progresso dos serviços, detalhando as atividades realizadas, os materiais utilizados e o cumprimento dos prazos;

c) Notas fiscais e comprovantes de pagamento dos fornecedores de materiais e serviços;

d) Certificados de garantia dos materiais utilizados na obra;

e) Qualquer outra documentação exigida pelo fiscal para comprovar a regularidade e a qualidade dos serviços prestados.

**6.4 Periodicidade da Fiscalização:** A fiscalização será realizada de forma regular e periódica, com frequência ajustada de acordo com o andamento do serviço e a necessidade de acompanhamento. As visitas de fiscalização serão agendadas previamente com o contratado, garantindo a presença do responsável durante as inspeções.

**6.5 Comunicação e Registro de Ocorrências**: Qualquer irregularidade ou problema identificado durante as visitas de fiscalização será comunicado imediatamente ao contratado, por escrito, por meio de relatórios de não conformidade. Todas as ocorrências serão registradas e documentadas para futura análise e eventual aplicação de penalidades, conforme previsto no contrato e na legislação aplicável.

**7. MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

**7.1 Critérios de Medição:**

a) Os serviços serão medidos com base nas quantidades efetivamente executadas e aceitas pela fiscalização, de acordo com as especificações técnicas e os padrões de qualidade estabelecidos no contrato.

b) Será utilizado um sistema de medição claro e objetivo, permitindo a verificação precisa do cumprimento das obrigações contratuais por parte da contratada.

**7.2 Critérios de Pagamento:**

a) O pagamento à contratada será efetuado com base nas medições realizadas, de acordo com os preços unitários e totais estabelecidos no contrato.

b) Os pagamentos serão realizados de forma periódica, conforme o cronograma de desembolso estabelecido no contrato, mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais devidamente atestadas pela fiscalização.

**7.3 Reajustamento do Contrato:**

a) Será adotado o mecanismo de reajustamento por reajuste em sentido estrito, utilizando como índice de correção o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro índice oficial que melhor reflita a variação dos custos de produção.

b) O reajuste será aplicado anualmente, com base na variação acumulada do índice escolhido, visando recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato frente às áleas ordinárias, como a desvalorização da moeda e a inflação.

**7.4 Repactuação do Contrato:**

a) A repactuação do contrato será adotada como mecanismo complementar de recomposição dos custos, especialmente quando os serviços contratados envolvem essencialmente mão de obra.

b) Não será adotado um índice de recomposição pré-determinado, mas sim uma análise da efetiva alteração dos custos contratuais, levando em consideração a variação dos componentes de custos de mão de obra e insumos.

c) A repactuação será realizada mediante solicitação da contratada, acompanhada de documentos comprobatórios da variação dos custos, e análise pela administração pública para garantir a justa recomposição dos valores contratuais.

**8. SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**8.1 Requisitos de Qualificação:**

**8.1.1 Qualificação Técnica:**

A empresa deverá demonstrar qualificação técnica para a execução de serviços de instalação de grelhas, canaletas e serviços correlatos em prédios públicos do município, conforme demanda. A qualificação técnica será comprovada com base nos seguintes requisitos:

a) **Registro ou Inscrição no CREA/CAU:** A empresa deverá apresentar o registro ou inscrição atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

b) **Registro do Profissional Responsável:** O responsável pela execução dos serviços deverá possuir registro atualizado no CREA ou CAU. Caso o profissional pertença a outra região, será exigida a apresentação de registro ou inscrição no CREA/CAU do estado de São Paulo para fins de assinatura do contrato.

c) **Instalações e Equipamentos:** A empresa deverá fornecer uma relação das instalações, equipamentos e maquinários adequados e disponíveis para a realização do objeto licitado, ou uma declaração de disponibilidade dos equipamentos necessários para execução dos serviços.

d) **Equipe Técnica:** A empresa deverá apresentar uma relação da equipe técnica designada para a execução dos serviços, indicando a qualificação e experiência de cada um dos seus componentes, evidenciando que possuem o preparo necessário para atender às demandas específicas do projeto.

e) **Qualificação Técnico-profissional e Técnico-operacional:** Em conformidade com o artigo 67 da Lei nº 14.133/2021, a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

* Certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho profissional competente (CREA ou CAU), que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.
* Documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do artigo 88 da Lei nº 14.133/2021.

Nesse contexto, os "certificados emitidos pelos conselhos profissionais" referem-se ao Atestado de Capacidade Técnico-Profissional, que deve ser acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT).

Adicionalmente, para garantir a comprovação de experiência técnica adequada, e conforme os parâmetros estabelecidos pela Resolução CONFEA nº 1.137, de 31 de março de 2023, a documentação deve incluir:

* **Certidão de Acervo Técnico-Profissional (CAT)**: Atestando a experiência do profissional responsável técnico.
* **Certidão de Acervo Operacional (CAO):** Relacionada à capacidade operacional da empresa na execução de serviços de natureza semelhante.

Esses documentos visam atender ao disposto no artigo 67 da Lei nº 14.133/2021, assegurando que a empresa e o profissional indicado possuem a qualificação necessária para a execução dos serviços contratados.

Além disso, os atestados apresentados devem comprovar a execução do(s) serviço(s) considerado(s) de maior relevância técnica para a obra e/ou serviço.

A empresa deverá demonstrar que possui, em seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação, profissional de nível superior com Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente acompanhados da Certidão de Acervo Técnico (CAT), registrada na entidade profissional competente (CREA ou CAU), conforme a Súmula 23 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).

f) **Vínculo do Responsável Técnico**: A empresa deverá comprovar que o responsável técnico indicado possui vínculo com a empresa licitante, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

• Contrato de trabalho registrado,

• Contrato de prestação de serviços,

• Declaração formal de vínculo empregatício.

g) **Atestados de Serviços Semelhantes:** A empresa deverá apresentar atestado (s) emitido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprovem a execução de serviços semelhantes ao objeto da licitação, em conformidade com a Súmula 24 do TCESP. No atestado registrado no CAT, deverá constar a execução do (s) serviço (s) considerado (s) de maior relevância técnica para a obra.

**8.1.2 Qualificação Financeira:**

Apresentação de balanços financeiros ou demonstrações contábeis dos últimos exercícios, a fim de verificar a saúde financeira da empresa e sua capacidade de arcar com os custos da obra.

**8.1.3 Regularidade Fiscal e Fiscalização:**

Certidões negativas de débitos junto à Receita Federal, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando a regularidade fiscal da empresa. Cumprimento das obrigações trabalhistas, com apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

**8.2 Modo de Disputa e Critério de Julgamento:**

A disputa será realizada na forma eletrônica, permitindo maior competitividade e transparência no processo. Os lances serão ofertados em sessão pública, seguindo o modelo de disputa aberta, conforme regulamentação vigente.

A seleção do fornecedor será realizada com base no critério de menor preço global, considerando-se o conjunto de serviços e materiais especificados no Termo de Referência. O julgamento será objetivo, de acordo com as disposições do edital e da Lei nº 14.133/2021.

A modalidade licitatória adotada será a Pregão Eletrônico de acordo com os parâmetros estabelecidos pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, considerando o valor estimado da contratação e a complexidade do objeto.

Em conformidade com os artigos 66 a 69 da Lei nº 14.133/2021, a Administração não poderá exigir requisitos de habilitação técnica ou econômico-financeira que se mostrem desproporcionais ou irrazoáveis em relação ao objeto da contratação. As exigências serão limitadas ao necessário para garantir a execução do contrato com qualidade, eficiência e segurança, evitando-se restrições indevidas à competitividade.

**9. ESTIMATIVA DO PREÇO**

A estimativa do valor da contratação foi elaborada, considerando os custos relacionados aos materiais, mão de obra, equipamentos e demais recursos necessários para a execução do projeto.

**9.1 Preços Unitários Referenciais:**

Para assegurar a precisão e a adequação aos padrões de mercado, o preço referencial será obtido por meio do Boletim Referencial de Custos do CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). Essas fontes serão utilizadas para garantir que os preços estejam alinhados com as condições de mercado, levando em consideração as particularidades locais e as especificidades dos serviços a serem executados.

**9.2 Planilha Orçamentária**

A planilha orçamentária inclui informações sobre as quantidades previstas, os custos unitários de cada item e os custos totais dos lotes.

O valor total estimado da contratação é de R$ 2.406.218,50 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos), compreendendo todos os custos necessários para a execução do projeto.

**10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A dotação orçamentária da contratação será informada, posteriormente, pela diretoria da unidade solicitante do serviço a ser executado.

**11. DISPOSIÇÕES FINAIS**

**11.1 Responsabilidade dos Licitantes:**

- Os licitantes são responsáveis pela leitura integral do Termo de Referência e pela compreensão de todas as suas cláusulas e condições antes de apresentarem suas propostas.

- A participação na licitação implica na aceitação de todas as condições estabelecidas no Termo de Referência e na legislação pertinente.

**11.2 Publicidade e Divulgação:**

- Este Termo de Referência será divulgado de forma ampla e acessível a todos os interessados, garantindo a transparência e a publicidade do processo licitatório.

- A divulgação será realizada conforme os procedimentos estabelecidos na legislação de licitações e contratos públicos.

**11.3 Vigência do Termo de Referência:**

- Este Termo de Referência terá vigência até a conclusão do processo licitatório e a contratação do fornecedor vencedor.

- Qualquer eventualidade não prevista neste Termo de Referência será resolvida de acordo com a legislação vigente e os princípios da administração pública.

Desta forma, busca-se garantir a lisura, eficiência e transparência do processo licitatório para a aquisição de gradil, assegurando a seleção do fornecedor mais adequado para atender às necessidades da Administração Pública.

Itatinga, 31 de julho de 2025.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Maria Fernanda Gregório

Engenheira Civil – CREA 5070801779 -SP

**ANEXO II - DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO**

 **PROCESSO Nº 135/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS, CANALETAS, TAMPAS, ALVENARIA E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, A SEREM EXECUTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATINGA/SP.

**1. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA**

a) **registro comercial,** no caso de empresa individual;

b) **ato constitutivo**, **estatuto ou contrato social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento de eleição de seus administradores. Os documentos descritos nesse subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou, ainda, a última alteração contratual consolidada, acompanhada das alterações subsequentes, a partir daquela data;

 c) **inscrição do ato constitutivo**, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

d) **Decreto de autorização**, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) **Certificado de condição de microempreendedor individual**;

### 1.2. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) **Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas** do Ministério da Fazenda (Cartão do CNPJ);

b) **Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal**, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) **Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal** (certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida ativa da União, expedida pela secretaria da receita Federal do Brasil);

d) **Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual** (certidão de Regularidade de dividas inscritas (certidão da Procuradoria: <<https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/sc/pages/crda/emitirCrda.jsf>>) e não inscritas (Expedida pela Secretaria da Fazenda:< <https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx>>);

e) **Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal** (Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativas de Tributos Mobiliários do domicílio ou sede da licitante);

f) **Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço** (FGTS);

g) **Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do [Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia), que poderá ser obtida no site [www.tst.jus.br](http://www.tst.jus.br), mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeito de negativa.

**1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

a) **Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física;

**Obs: Tal certidão é indispensável estar dentro do prazo a todos os licitantes, mesmo ME ou EPP.**

a.1). Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

a.1.1) - **Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial**: apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo **e, ainda**, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

a.1.2) - **Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial**: apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

b) Demonstrações contábeis, incluindo о balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) exercícios conforme inciso I do Art. 69 da Lei 14.133/2021, apresentados na forma da lei ou documentação equivalente, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

b.1) Para as empresas que são facultadas a apresentação do Balanço Patrimonial pelo FISCO, que o caso das empresas com Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Optantes pelo Simples Nacional (EPP e ME) em substituição ao Balanço poderão apresentar Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ referente ao último exercício ou DEFIS em caso empresa optante do simples nacional;

b.1.1) Quando a licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o balanço anual será substituído por balanço parcial (de abertura ou intermediário) e demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento

b.2) Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados:

b.2.1) Na sociedade empresária regida pela Lei nº. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante documento publicado em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação;

b.2.2) As empresas desobrigadas a adotar a ECD – Escrituração Contábil Digital e que não tenham optado por esse meio, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, extraídos do Livro Diário, contendo Termo de Abertura e de Encerramento, através de Cópia Autenticada, Registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos para Sociedades Simples;

b.2.3) Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a Escrituração Contábil Digital (ECD) deverão apresentar a impressão do arquivo gerado pelo SPED Contábil constando o Termo de Abertura e Encerramento com o termo de autenticação eletrônica gerada pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstração de Resultado do Exercício.

b.3) A boa situação financeira da empresa deverá ser apresentada, observando-se o resultado obtido da aplicação dos índices econômico-financeiros, a serem extraídos do balanço patrimonial enunciado e calculados com duas casas decimais:

LIQUIDEZ GERAL

LG = Ativo circulante + realizável a longo prazo > ou = 1

        Passivo circulante + exigível a longo prazo

SOLVÊNCIA GERAL

SG = Ativo total                                                     > ou = 1

         Passivo circulante + exigível a longo prazo

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = Ativo Circulante         > ou = 1

        Passivo Circulante

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO <= 0,70

          PATRIMÔNIO LÍQUIDO

b.4) As proponentes que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um), nos índices LG, SG e LC ou GE maior que 0,70, deverão possuir patrimônio líquido registrado e integralizado igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado para a presente contratação.

**1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**a) Registro ou Inscrição no CREA/CAU:** A empresa deverá apresentar o registro ou inscrição atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

**b) Registro do Profissional Responsável:** O responsável pela execução dos serviços deverá possuir registro atualizado no CREA ou CAU. Caso o profissional pertença a outra região, será exigida a apresentação de registro ou inscrição no CREA/CAU do estado de São Paulo para fins de assinatura do contrato.

**c) Instalações e Equipamentos:** A empresa deverá fornecer uma relação das instalações, equipamentos e maquinários adequados e disponíveis para a realização do objeto licitado, ou uma declaração de disponibilidade dos equipamentos necessários para execução dos serviços.

**d)** **Equipe Técnica:** A empresa deverá apresentar uma relação da equipe técnica designada para a execução dos serviços, indicando a qualificação e experiência de cada um dos seus componentes, evidenciando que possuem o preparo necessário para atender às demandas específicas do projeto.

**e)** **Qualificação Técnico-profissional e Técnico-operacional:** Em conformidade com o artigo 67 da Lei nº 14.133/2021, a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: Certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho profissional competente (CREA ou CAU), que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do artigo 88 da Lei nº 14.133/2021, de acordo com a Súmula 23 do TCESP **(Parcela de maior relevância: item 1.1.5 – Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas da planilha orçamentária).**

**e.1)** os "certificados emitidos pelos conselhos profissionais" referem-se ao Atestado de Capacidade Técnico-Profissional, que deve ser acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT).

**f) Certidão de Acervo Técnico-Profissional (CAT)**: Atestando a experiência do profissional responsável técnico.

**g) Certidão de Acervo Operacional (CAO):** Relacionada à capacidade operacional da empresa na execução de serviços de natureza semelhante.

**h)** **Vínculo do Responsável Técnico**: A empresa deverá comprovar que o responsável técnico indicado possui vínculo com a empresa licitante, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: Contrato de trabalho registrado, Contrato de prestação de serviços, Declaração formal de vínculo empregatício.

**i)** **Atestados de Serviços Semelhantes:** A empresa deverá apresentar atestado (s) emitido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprovem a execução de serviços semelhantes ao objeto da licitação, em conformidade com a Súmula 24 do TCESP. No atestado registrado no CAT, deverá constar a execução do (s) serviço (s) considerado (s) de maior relevância técnica para a obra **(Parcela de maior relevância: item 1.1.5 – Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas da planilha orçamentária).**

**j)** Demais documentos exigidos no Termo de Referência.

**1.5. OUTROS DOCUMENTOS**

**a) Declaração Conjunta** (Declaração negativa da superveniência de fato impeditivo à habilitação, incluso compromisso em declará-lo (s), caso venha (m) a ocorrer; situação regular junto ao Ministério do Trabalho, que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados; cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; de assunção de responsabilidade pela prestação dos serviços e/ou pela qualidade dos produtos ora contratados; aceitação das condições editalícias e físicas para a execução do objeto licitado, bem como das cláusulas contratuais, constantes da ata de Registro de Preço; que não foi declarada inidônea pelo Poder Público de qualquer esfera (Art. 87 IV); que não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga, direta ou indiretamente; que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos diretos ou indiretos com a Prefeitura Municipal de Itatinga, que emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e), conforme modelo do **Anexo IV;**

**b) Declaração de enquadramento – ME ou EPP**, quando for o caso, bem como declaração que não está enquadrada em nenhuma hipótese do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, e não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo do **Anexo V**;

**c) Instrumento de Procuração** no caso de a licitante ser representada por outro que não o proprietário ou um dos sócios (no caso de procuração, a declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo do Anexo V deverá ter firma reconhecida e cópia do instrumento dever constar junto no upload do mesmo).

**2. DAS CONSIDERAÇÕES**

**2.1.** A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato/Ata; (LC nº 123, art. 42);

**2.2**. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput);

**2.3.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da declaração de vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, art. 43, § 1º, com nova redação pela LC 155/2016);

**2.4.** A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 2.3, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, ou revogar a licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º).

**2.5.** Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial.

**2.6.** Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério da Pregoeiro solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.

Os documentos da Empresa vencedora **que não tiverem meio de autenticação online** deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, **no prazo máximo de 02 (DOIS) dias úteis**, contados da data da sessão pública virtual, para a **Prefeitura Municipal** **de Itatinga.**

**ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL**

**PROCESSO Nº 135/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS, CANALETAS, TAMPAS, ALVENARIA E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, A SEREM EXECUTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATINGA/SP.

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)**

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 048/2025** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

**IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

*NOME DA EMPRESA:*

*CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:*

*REPRESENTANTE e CARGO:*

*CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:*

*ENDEREÇO e TELEFONE:*

*AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA*

**PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)**

Deverão ser preenchidos todos os campos abaixo do item vencido de acordo com o ANEXO 01 do Edital.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE**  | **DESCRIÇÃO**  | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO**  | **VALOR TOTAL**  | **MARCA / MODELO (se aplicável)** |
|  |  |  |  |  |  |

**PROPOSTA TOTAL: R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(por extenso)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DECLARO** que os preços contidos na proposta incluem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

DECLARO que tenho ciência da retenção de impostos realizada pela Prefeitura de Itatinga, conforme regulamentação do Decreto nº 3.393 de 25 de agosto de 2023.

**CONDIÇÕES GERAIS**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** De acordo com o especificado no ANEXO I, do Edital.

**Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com frete, transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 12 (doze) meses, contados da data da sessão pública do pregão.

**local e data**

**NOME E assinatura DO REPRESENTANTE DA EMPRESA**

**Obs: a interposição de recurso SUSPENDE o prazo de validade da proposta até decisão.**

O não cumprimento do envio da proposta readequada dentro do prazo **de até 02 (duas) horas após o término do Certame, na plataforma da BLL**, acarretará as sanções previstas no item 15, deste Edital, podendo a Pregoeira convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

**ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO CONJUNTA**

**PROCESSO Nº 135/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS, CANALETAS, TAMPAS, ALVENARIA E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, A SEREM EXECUTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATINGA/SP.

A empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cadastrada no CNJP sob nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sediada na\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na cidade de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, através de seu representante legal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nacionalidade), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (estado civil), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (profissão),\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vínculo com a empresa, por exemplo, sócio-gerente. O signatário do documento deverá ter poderes de decisão, quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administração e gerência no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuração com firma reconhecida em Cartório, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador do RG\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cadastrado no CPF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente e domiciliado na cidade de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação da licitação na modalidade epigrafada e conforme Lei Federal nº 14.133/2021 e Constituição Federal, que:

a) Não **há fato superveniente impeditivo à sua habilitação** para participação em processos/procedimentos licitatórios junto a órgãos públicos, comprometendo-se a declará-lo (s) caso venha (m) a ocorrer;

b) Que **está em situação regular junto ao Ministério do Trabalho**. Não possuímos em nosso quadro de pessoal menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos moldes do inciso XXXIII do artigo 7º da CF;

c) Que **não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

d) Que **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência** e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

e) Que **cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho** de seus empregados;

f) Que **se responsabiliza integralmente pela prestação dos serviços e qualidade dos materiais** ora contratados;

g) Que **examinou cuidadosamente o processo contendo o Edital Completo, nela não achando nenhuma falta ou irregularidade que comprometesse a legalidade do certame licitatório**, referente ao Pregão Eletrônico nº 048/2025 aceitando e submetendo-se, portanto, aos itens editalícios, às cláusulas contratuais e às condições físicas ora estipuladas para a execução do objeto licitado;

h) Que **não foi declarada inidônea ou apenada por suspensão pelo Poder Público de qualquer esfera** (Art. 87 IV);

i) Que **não está impedida de contratar com a Administração Pública do Município de Itatinga**, direta ou indiretamente e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;

j) Que **não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa participante da licitação, que possuam vínculos direto ou indireto com o Município de Itatinga**;

k) Que **emite Nota Fiscal Eletrônica – NF-e**.

Local e data

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Assinatura do representante legal

Nome do declarante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**PROCESSO Nº 135/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS, CANALETAS, TAMPAS, ALVENARIA E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, A SEREM EXECUTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATINGA/SP.

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n.º \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ é **microempresa ou empresa de pequeno porte,** nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006,** cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a participar da cota reservada às MEs e EPPs, bem como, a exercer o direito de preferência, como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico n.º 048/2025, realizado pela Prefeitura do Município de Itatinga.

Declaro ainda, que a empresa não está enquadrada em nenhuma hipótese do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, e não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e nº da cédula de identidade do declarante

**ANEXO VI**

|  |
| --- |
| AVISO DE RECEBIMENTO |
| PROCESSO Nº. 135/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2025 |
| Empresa: |
| Endereço: |
| Cidade: | Estado: |
| CNPJ: | I.E. |
| Telefone: | Fax: |
| E-mail: |
| Pessoa responsável: |

ATENÇÃO

É responsabilidade da empresa o recebimento do edital junto à Pregoeira. A não comunicação imediata do recebimento poderá prejudicar a empresa, que não será notificada sobre eventuais alterações ocorridas no decorrer da licitação. O recebimento deverá ser imediato junto à retirada do Edital e seus anexos.

Para: Setor de Licitações

A/C Sra. Pregoeira – Amanda/Nathalia

Fone/Fax: (14) 3848 9800 – ramal 3218

e-mail: licitacao@itatinga.sp.gov.br

|  |
| --- |
| *MENSAGEM*Comunico a Senhora Pregoeira, o recebimento do edital doPregão Eletrônico nº. 048/2025  |

.....................................................................................

Assinatura do responsável

ANEXO VII - MINUTA Da ata de registro de preço E TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO\*\*

***ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ....../2025***

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 135/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2025**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE ITATINGA/SP E DE OUTRO LADO A EMPRESA .......................................**

**VALIDADE:** 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período.

#### O MUNICÍPIO DE ITATINGA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 46.634.127/0001-63, com sede na Rua Nove de Julho, nº. 304 - Centro, representada pelo Exmo. Prefeito Municipal, Senhor PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE, ........................, portador do RG .................................., CPF ................................, residente e domiciliado à Rua .......................................... nº. .... – .......................... no Município de ....................., estado de ........................... doravante designada ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa ........................, inscrita no CNPJ/MF sob nº .............. e com Inscrição Estadual nº .................., com sede na ........................, neste ato representada pelo Sr. .................. (qualificação), doravante denominada DETENTORA DA ATA, considerando o julgamento do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 135/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2025, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com as condições previstas no Ato Convocatório, como também com aquelas contidas na presente Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas e procedimentos consubstanciados na Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto 11.462, de 31 de março de 2023, Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006 com as devidas alterações introduzidas pela Lei Complementar nº.147 de 07/08/2014, Decretos Municipais nº. 3.384 e 3.386, de 10 de agosto de 2023, e aquelas enunciadas nas Cláusulas que se seguem.

**Parágrafo único** – Os licitantes que não forem classificados em primeiro lugar só fornecerão o objeto do certame se concordarem em executar o objeto por igual valor do preço registrado pelo primeiro colocado.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento e/ou execução de serviços de instalação de grelhas metálicas, canaletas, tampas, alvenaria e demais serviços correlatos, a serem executados em prédios públicos do Município de Itatinga/SP.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇO, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço ofertado pelo subscritor da presente ata é de R$ \_\_\_\_\_\_\_\_, sendo:

**Parágrafo Primeiro** – O preço permanecerá fixo.

**Parágrafo Segundo** – O preço registrado abrangerá os custos decorrentes da execução do objeto, bem como todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), as despesas sociais, administração, lucros, equipamentos, ferramentas, transporte de material e de pessoal, e as demais despesas correlatas.

**Parágrafo Terceiro** – Em cada mês serão observadas as quantidades constantes da correspondente proposta.

**Parágrafo Quarto** – Quando o preço registrado se tornar superior ao praticado no mercado, o CONTRATANTE adotará as seguintes providências:

I – Convocará o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;

II – Liberará o prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelará o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados;

III – convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

**Parágrafo Quinto** – Não logrando êxito nas negociações, o CONTRATANTE cancelará o bem objeto do preço negociado.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO**

3.1. A licitante poderá ser convocada a fornecer o bem de forma fracionada, **CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO**. A solicitação poderá se dar mediante requisição, telefone ou e-mail, a qual especificará as quantidades dos bens. Este prazo poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CONTRATANTE.

Prazo de entrega: Conforme solicitação, podendo ser fracionada conforme a necessidade do município.

**LOCAL DE ENTREGA:** diversos lugares em Itatinga/SP ou seus distritos.

**Parágrafo Primeiro** – A obrigação de execução do objeto estará caracterizada mediante o recebimento, pelo prestador, da Requisição que se dará por telefone ou via e-mail.

**Parágrafo Segundo** – Se a licitante com o preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a Requisição e respectiva Nota de Empenho no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a CONTRATANTE convocará, sucessivamente, as demais licitantes com o preço registrado, obedecida a respectiva ordem de classificação.

**Parágrafo Terceiro** – O objeto contratado será entregue nos locais, nos prazos e condições estabelecidas no Anexo “I” do Edital de **Registro de Preço Processo n° 135/2025**, em atendimento à requisição emitida pela Prefeitura Municipal de Itatinga.

**Parágrafo Quarto** – O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos, por servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas no Termo de Referência e no Edital para a Aceitação Definitiva.

**Parágrafo Quinto** – O prazo para a Aceitação Definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega dos materiais.

**Parágrafo Sexto** – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração.

**Parágrafo Sétimo** – A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

**Parágrafo Oitavo** – A qualidade da embalagem e acabamento serão fatores preponderantes na avaliação final dos materiais e o prazo de validade dos produtos, em cada fornecimento deverá ser suficiente para garantir o seu integral consumo.

**Parágrafo Nono** – Constatadas irregularidades na prestação do objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) na hipótese de substituição ou complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do contratado, no prazo máximo de 07 (sete) dias, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente estabelecido.

**Parágrafo Décimo** – A CONTRATADA ficará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata de registro de preços, ainda que a entrega deles decorrentes for prevista para a data posterior ao vencimento da ata.

**Parágrafo Décimo Primeiro** – A execução do presente termo será acompanhada e fiscalizado por servidor a ser designado na Ata.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO**

4.1.O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento definitivo dos produtos adquiridos, à vista da apresentação, por parte da contratada, no protocolo do órgão contratante, das respectivas notas fiscais eletrônicas, devidamente acompanhadas das cópias das requisições expedidas pela CONTRATANTE e de comprovação de regularidade com o fisco. **Só serão objetos de pagamento as quantidades efetivamente fornecidas.**

**Parágrafo Primeiro** – As notas fiscais eletrônicas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data da reapresentação. **No documento fiscal deverá constar o número deste Pregão, bem como o número do Processo Licitatório.**

**Parágrafo Segundo** - As despesas decorrentes desta contratação/aquisição estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento municipal, para o exercício de 2025.

02.00.00 ................... Poder Executivo

02.05.00.................... Diretoria Geral de Educação

02.05.01.................... Fundo Municipal de Educação

12.3610013.2020...... Manutenção Geral do Ensino Fundamental

3.3.90.39.00.............. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

 02.00.00 .................. Poder Executivo

02.05.00................... Diretoria Geral de Educação

02.05.01................... Fundo Municipal de Educação

12.3610015.2022..... Manutenção Geral da Diretoria de Ensino

3.3.90.39.00............. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

02.00.00 .................. Poder Executivo

02.05.00................... Diretoria Geral de Educação

02.05.01................... Fundo Municipal de Educação

12.3650017.2024..... Manutenção Geral das Creches

3.3.90.39.00............. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

02.00.00 .................. Poder Executivo

02.05.00................... Diretoria Geral de Educação

02.05.01................... Fundo Municipal de Educação

12.3650018.2025..... Manutenção Geral do Ensino Pré-Escola

3.3.90.39.00............. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

02.00.00 .................. Poder Executivo

02.05.00................... Diretoria Geral de Educação

02.05.02................... FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico

12.3610020.2063......FUNDEB – Complementação

3.3.90.39.00............. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

**Parágrafo Terceiro -** **O** **objeto licitado poderá ser adquirido por outros setores da municipalidade, devendo as respectivas notas de empenho onerar as fichas das Diretorias requisitantes.**

**Parágrafo Quarto -** Os documentos fiscais deverão ser entregues exclusivamente pelo protocolo eletrônico do município, através do link: itatinga.1doc.com.br/atendimento e deverá ser assinado digitalmente através da facilidade disponível no portal, devendo ser acompanhado os trâmites através do número do protocolo gerado.

**Parágrafo Quinto -** A empresa deve possuir conta no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal para recebimento, ou emissão de boletos, sendo que em caso de não possuir conta bancária nas instituições financeiras acima, ou até mesmo não proceder a emissão de boleto bancário, o município descontará do pagamento as despesas referentes a eventuais tarifas bancárias.

**Parágrafo Sexto -** A empresa está ciente da retenção de impostos realizada pela Prefeitura de Itatinga, conforme regulamentação do Decreto nº 3.393 de 25 de agosto de 2023.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

5.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos de despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

a) assinar a Ata, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contado da notificação;

b) fornecer o objeto conforme especificação, marca/modelo e preço registrados;

c) entregar o objeto no de acordo com o solicitado;

d) entregar o objeto no prazo estipulado pela administração, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento;

e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

f) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

g) apresentar, sempre que solicitado pelo Gestor da Ata, no prazo máximo estipulado no pedido, documentação referente às condições exigidas na licitação;

h) comunicar imediatamente, por intermédio do Gestor da Ata, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução deste Instrumento;

i) não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão do fornecimento, sem o consentimento, prévio e por escrito, do Município de Itatinga;

j) não utilizar o nome do Município de Itatinga, ou sua qualidade de Detentor da Ata, em quaisquer atividades de divulgação empresarial como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão da presente Ata;

k) não oferecer esta Ata em garantia de operações de crédito bancário;

m) o atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias de vencimento da obrigação do Município de Itatinga;

l) manter, durante a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

m) recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas neste instrumento e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento administrativo, decorrente de descumprimento de obrigações assumidas;

n) comunicar ao gestor da Ata, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações havidas em seus dados cadastrais, tais como endereço e telefone, bem como no contrato social, durante o prazo de vigência desta Ata, devendo apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;

o) encaminhar qualquer solicitação do Município de Itatinga por intermédio do Gestor da Ata;

p) acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte do Gestor da Ata;

q) a empresa deverá providenciar a substituição do objeto não aprovado pelo Município de Itatinga no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

6.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) fiscalizar os serviços objeto desta Ata, adotando as providências necessárias;

b) cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;

c) fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO**

7.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta quando cometer qualquer das infrações administrativas do item 7.2, em especial quando, sem justificativa plausível aceita pela Administração, o vencedor não encaminhar os documentos para autenticação ou a proposta readequada dentro do prazo legal, não assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido.

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

c.1) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;

e) Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

g) Suspensão por até dois anos do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Itatinga;

**§1°** - As multas referidas neste item serão cobradas na forma da Lei Federal nº. 14133/2021.

**§2°** - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que o Departamento de Contabilidade comunicará à CONTRATADA.

**§3°** - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

**§4°** - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

7.2 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

* + 1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
		2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
		3. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
		4. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
		5. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
		6. deixar de apresentar amostra (quando for o caso);
		7. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
		8. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
		9. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
		10. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
		11. fraudar a licitação
		12. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em conluio ou em desconformidade com a lei; induzir deliberadamente a erro no julgamento; apresentar amostra falsificada ou deteriorada; praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

**CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO**

8.1. A presente Ata de Registro de Preço terá a validade de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

**Parágrafo único** – A existência de preços registrados não obriga a CONTRATANTE a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação de regência, sendo assegurado aos signatários da presente ata a preferência de contratação em igualdade de condições.

**CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

9.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I – Descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - Descumprimento das obrigações relativas ao recolhimento de encargos sociais e de FGTS.

III - Interrupção ou paralisação das entregas sem justo motivo e sem prévia comunicação à CONTRATANTE.

IV - Subcontratação total ou parcial, a cessão, transferência ou sub-rogação do objeto deste contrato sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

V - Persistência de infração após a aplicação das multas previstas.

VI – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

VII – for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração

VIII – for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos da Lei Federal 14.133/2021.

IX - Nos demais casos previstos em Lei.

**Parágrafo Primeiro** – O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE.

**Parágrafo Segundo** – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA**

10.1. Ficará responsável pela fiscalização da ata o servidor **-----------** – Responsável pelo \_\_\_\_\_\_\_, o qual deverá conferir a qualidade e quantidade entregue, anotando em apostilamento próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento dos objetos da presente ata, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – **DA TRANSFERÊNCIA E DA SUBCONTRATAÇÃO**

11.1. A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar o objeto desta Ata, no todo ou em parte, sob pena de rescisão.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

12.1. Consideram-se partes integrantes da presente ata de registro de preços, como se nela estivessem escritos:

I – O Edital do Pregão nº 048/2025 para Registro de Preço – Processo nº 135/2025.

II – As propostas das licitantes;

III- Termo de Ciência e Notificação

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS**

13.1. A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:

a) Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE;

b) Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

c) Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE;

d) Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados;

13.2 Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações;

13.2.1 Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis;

13.3 A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA;

13.4 A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais de que trata a Lei Federal nº 13.709/2018.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO**

14.1. Para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja tanto por conta própria, quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou ainda, benefícios de qualquer natureza que constitua prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO**

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itatinga, Estado de São Paulo, para soluções de qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilégio que seja.

E, por assim se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Itatinga, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ de 2025.

**PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE**

Prefeito Municipal

1º CLASSIFICADO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TESTEMUNHAS:

1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Conforme previsto nas Instruções do Tribunal de Contas, a Ata de Registro de Preços deve vir acompanhada do Termo de Ciência e Notificação em anexo**

**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: CONTRATADO: CONTRATO Nº (DE ORIGEM): OBJETO:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:**

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE~~:~~**

Nome: Cargo: CPF:

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: Cargo: CPF:

Assinatura:

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: Cargo: CPF:

Assinatura:

**Pela contratada:**

Nome: Cargo: CPF:

Assinatura:

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: Cargo: CPF:

Assinatura:

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome: Cargo: CPF:

Assinatura: