## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA: 03/05/2023 |  |  | FONTE: |  | VERSÃO:
BDI: 20,00% |  |  | CDHU |  | 189 COM DESNOREAÇÃO
OBRA: |  | EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | SINAPI |  | 2023/02 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: |  | PRAÇA DA BANDEIRA, 111, ITATINGA - SP | SIURB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R$) |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MÃO DE | MATERIAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 3326.91
1.1 | MOBILIZAÇÕES EM GERAL | [7 empty] | 3326.91
1.1.1 | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | CDHU | unxmês | 3 | 68.89 | 696.16 | 765.05 | 2295.15
1.1.2 | 02.08.050 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | CDHU | m² | 6 | 44.24 | 127.72 | 171.96 | 1031.76
2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 1536.9025
2.1 | QUEBRAS DE PISOS E CONTRAPISOS E ABERTURAS DE VALAS | [7 empty] | 1112.5765
2.1.1 | 03.01.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | CDHU | m³ | 3.65 | 185.57 | 0 | 185.57 | 677.3305
2.1.2 | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | CDHU | m³ | 8.6 | 50.61 | 0 | 50.61 | 435.246
2.2 | RETIRADAS DE ENTULHOS | [7 empty] | 424.326
2.2.1 | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | CDHU | m³ | 4.2 | 10.12 | 90.91 | 101.03 | 424.326
3 | RECOMPOSIÇÕES CIVIS | [7 empty] | 3322.0695
3.1 | RECOMPOSIÇÕES DE VALAS E PISOS | [7 empty] | 3322.0695
3.1.1 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | CDHU | m³ | 8.6 | 15.74 | 0 | 15.74 | 135.364
3.1.2 | 17.05.070 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | CDHU | m³ | 3.65 | 358.97 | 514.1 | 873.07 | 3186.7055
4 | EXECUÇÕES CIVIS | [7 empty] | 9913.3356
4.1 | ENVELOPAMENTOS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO | [7 empty] | 4766.367
4.1.1 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | CDHU | m³ | 2.3 | 25.31 | 144.08 | 169.39 | 389.597
4.1.2 | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | CDHU | m² | 6.76 | 56.11 | 181.89 | 238 | 1608.88
4.1.3 | 32.10.070 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPÓXI COM ALCATRÃO, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ACIMA DE 2´ ATÉ 3´ | CDHU | m | 45 | 6.83 | 13.94 | 20.77 | 934.65
4.1.4 | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | CDHU | m³ | 4 | 0 | 458.31 | 458.31 | 1833.24
4.2 | ABRIGO DO CONJUNTO MOTO BOMBA | [7 empty] | 5146.9686
4.2.1 | 02.09.030 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | CDHU | m² | 3.2 | 4.22 | 2.6 | 6.82 | 21.824
4.2.2 | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | CDHU | m² | 2.5 | 56.11 | 181.89 | 238 | 595
4.2.3 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | CDHU | kg | 15.6 | 2.17 | 8.77 | 10.94 | 170.664
4.2.4 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | CDHU | kg | 3.91 | 2.17 | 10 | 12.17 | 47.5847
4.2.5 | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | CDHU | m³ | 4.5 | 0 | 458.31 | 458.31 | 2062.395
4.2.6 | 11.16.060 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | CDHU | m³ | 1.8 | 98.28 | 0 | 98.28 | 176.904
4.2.7 | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | CDHU | m² | 6.2 | 29.74 | 47.42 | 77.16 | 478.392
4.2.8 | 13.01.130 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | CDHU | m² | 1.4 | 27.23 | 138.74 | 165.97 | 232.358
4.2.9 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | CDHU | m² | 12.4 | 10.86 | 9.48 | 20.34 | 252.216
2010-04-02 | 17.02.220 | REBOCO | CDHU | m² | 6.25 | 9.35 | 2.06 | 11.41 | 71.3125
2011-04-02 | 33.02.080 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | CDHU | m² | 6.25 | 9.98 | 5.25 | 15.23 | 95.1875
2012-04-02 | 33.10.020 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | CDHU | m² | 6.25 | 17.82 | 9.52 | 27.34 | 170.875
2013-04-02 | 24.02.040 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | CDHU | m² | 0.61 | 71.14 | 931.63 | 1002.77 | 611.6897
2014-04-02 | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | CDHU | m³ | 1 | 10.12 | 90.91 | 101.03 | 101.03
2015-04-02 | 33.07.102 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | CDHU | m² | 1.34 | 33.18 | 11.25 | 44.43 | 59.5362
5 | SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 80494.675
5.1 | HIDRANTES E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 10682.4
5.1.1 | 50.01.330 | ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) E SEUS COMPONENTES | CDHU | un | 4 | 215.64 | 2454.96 | 2670.6 | 10682.4
5.2 | TUBULAÇÕES, CONEXÕES E CONJUNTOS HIDRÁULICOS | [7 empty] | 60816.885
5.2.1 | 46.07.070 | TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | CDHU | m | 120 | 82.94 | 179.17 | 262.11 | 31453.2
5.2.2 | 97474 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 13 | 24.33 | 173.7 | 198.03 | 2574.39
5.2.3 | 97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO ROSQUEDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 36.56 | 317.53 | 354.09 | 1770.45
5.2.4 | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 20 | 43.35 | 111.25 | 154.6 | 3092
5.2.5 | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 48.74 | 489.17 | 537.91 | 2689.55
5.2.6 | 50.01.340 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS | CDHU | un | 4 | 675.17 | 2703.52 | 3378.69 | 13514.76
5.2.7 | CPU | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃ 65 (2½) O E DN RECALQUE 65 (2½) | CPOS | UN | 1 | 755.9 | 2224.36 | 2980.26 | 2980.26
5.2.8 | 33.07.102 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | CDHU | m² | 56.5 | 33.18 | 11.25 | 44.43 | 2510.295
5.2.9 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 17.83 | 214.15 | 231.98 | 231.98
5.3 | FIXAÇÕES DAS TUBULAÇÕES | [7 empty] | 970.24
5.3.1 | 38.23.220 | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 300MM | CDHU | un | 32 | 10.37 | 19.95 | 30.32 | 970.24
5.4 | ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA, ACIONADORES E CENTRAL DE ALARME | [7 empty] | 7589.66
5.4.1 | 50.05.312 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | CDHU | un | 18 | 13.21 | 287.71 | 300.92 | 5416.56
5.4.2 | 50.05.270 | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | CDHU | un | 1 | 13.21 | 717.89 | 731.1 | 731.1
5.4.3 | 50.05.280 | SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V | CDHU | un | 4 | 12.44 | 63.66 | 76.1 | 304.4
5.4.4 | 50.05.450 | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO CONVENCIONAL | CDHU | un | 4 | 12.44 | 192.45 | 204.89 | 819.56
5.4.5 | 50.05.170 | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | CDHU | un | 4 | 12.44 | 67.07 | 79.51 | 318.04
5.6 | SINALIZAÇÕES | [7 empty] | 435.49
5.6.1 | 97.02.193 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | CDHU | un | 21 | 5.42 | 10.99 | 16.41 | 344.61
5.6.2 | 97.02.198 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA (PLACA RISCO DE EXPLOSÃO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, PROIBIDO FUMAR E M1) | CDHU | un | 8 | 5.42 | 5.94 | 11.36 | 90.88
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO | [7 empty] | 39282.8332
6.1 | CABOS | [7 empty] | 9820.35
6.1.1 | 39.12.520 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 4 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO (ACIONADORES DO ALARME DE INCÊNDIO) | CDHU | m | 225 | 4.15 | 6.06 | 10.21 | 2297.25
6.1.2 | 39.12.530 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO (SIRENE) | CDHU | m | 150 | 4.15 | 6.66 | 10.81 | 1621.5
6.1.3 | 39.24.152 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C (ACIONADORES BOMBA DE INCÊNDIO) | CDHU | m | 150 | 6.22 | 7.64 | 13.86 | 2079
6.1.4 | 39.29.111 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | CDHU | m | 620 | 2.07 | 2.01 | 4.08 | 2529.6
6.1.5 | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | CDHU | m | 150 | 2.9 | 5.72 | 8.62 | 1293
6.2 | ELETRODUTOS, CONEXÕES, TOMADAS E DISJUNTORES | [7 empty] | 17785.26
6.2.1 | 38.19.030 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4`) | CDHU | m | 50 | 12.44 | 2.74 | 15.18 | 759
6.2.2 | 40.02.620 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM | CDHU | un | 5 | 16.59 | 189.19 | 205.78 | 1028.9
6.2.3 | 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | CDHU | m | 279 | 24.88 | 15.67 | 40.55 | 11313.45
6.2.4 | 38.04.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | CDHU | m | 15 | 29.03 | 20.85 | 49.88 | 748.2
6.2.5 | 40.06.040 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CDHU | cj | 62 | 20.74 | 14.19 | 34.93 | 2165.66
6.2.6 | 36.20.060 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ | CDHU | un | 140 | 6.22 | 3.57 | 9.79 | 1370.6
6.2.7 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CDHU | cj | 11 | 12.44 | 11.01 | 23.45 | 257.95
6.2.8 | 37.13.600 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | CDHU | un | 2 | 12.44 | 16.19 | 28.63 | 57.26
6.2.9 | 37.13.610 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A | CDHU | un | 2 | 12.44 | 29.68 | 42.12 | 84.24
6.3 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA E PAINEL DE ACIONAMENTO | [7 empty] | 11677.2232
6.3.1 | 43.10.480 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 41,65 MCA, Q= 20,01 M³/H | CDHU | un | 1 | 233.36 | 8477.02 | 8710.38 | 8710.38
6.3.2 | CPU | CONTATOR TRIPOLAR E DISJUNTOR MOTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO. INSTALAÇÃO NO PAINEL ELÉTRICO COM PROTEÇÃO CONFORME POTÊNCIA DA BOMBA | CPOS | un | 1 | 83.98 | 522.78 | 606.76 | 606.76
6.3.3 | 37.13.650 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | CDHU | un | 1 | 37.32 | 129.84 | 167.16 | 167.16
6.3.4 | 37.13.600 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | CDHU | un | 1 | 12.44 | 16.19 | 28.63 | 28.63
6.3.5 | 40.20.100 | BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA | CDHU | un | 1 | 12.44 | 157.91 | 170.35 | 170.35
6.3.6 | 40.20.110 | ALARME SONORO BITONAL 220 V PARA PAINEL DE COMANDO | CDHU | un | 1 | 12.44 | 448.22 | 460.66 | 460.66
6.3.7 | 37.06.014 | PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES | CDHU | m² | 0.36 | 109.96 | 4149.16 | 4259.12 | 1533.2832
7 | RESERVATÓRIO APOIADO | [7 empty] | 18919.7195
7.1 | RESERVATÓRIO APOIADO | [7 empty] | 18919.7195
7.1.1 | 48.02.008 | RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO VERTICAL APOIADO – 08 M3. REFERENTE AO RESERVATÓRIO DE 8 M3 | CDHU | cj | 1 | 92.08 | 9818.16 | 9910.24 | 9910.24
7.1.2 | 48.05.020 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ | CDHU | un | 1 | 16.59 | 104.42 | 121.01 | 121.01
7.1.3 | 45.01.020 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ | CDHU | un | 1 | 510.3 | 815.09 | 1325.39 | 1325.39
7.1.4 | 46.07.020 | TUBO GALVANIZADO DN= 3/4´, INCLUSIVE CONEXÕES | CDHU | m | 20 | 45.62 | 48.87 | 94.49 | 1889.8
7.1.5 | 07.02.080 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | CDHU | m³ | 10 | 0.67 | 22.05 | 22.72 | 227.2
7.1.6 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | CDHU | M2 | 4.08 | 15.74 | 0 | 15.74 | 64.2192
7.1.8 | 10606 | CONCRETO FCK=15MPA C/ AGREGADO RECICLADO | SIURB | M3 | 0.17 | 155.44 | 364.11 | 519.55 | 88.3235
7.1.9 | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | CDHU | m² | 2.64 | 52.36 | 130.26 | 182.62 | 482.1168
7.1.10 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | CDHU | kg | 100 | 2.17 | 8.77 | 10.94 | 1094
7.1.11 | 11.03.090 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | CDHU | m³ | 6 | 101.22 | 376.07 | 477.29 | 2863.74
7.1.12 | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | CDHU | m³ | 6 | 142.28 | 0 | 142.28 | 853.68
8 | GERAL | [7 empty] | 268545.685
8.1 | PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 126803.34
8.1.1 | 33.07.303 | PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE, COM TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 60 MIN - APLICAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | CDHU | m² | 342 | 164.82 | 205.95 | 370.77 | 126803.34
8.2 | REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GLP | [7 empty] | 1185.25
8.2.1 | 47.20.070 | PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, DN= 7/16´ COMPRIMENTO ATÉ 1,00 M | CDHU | un | 3 | 8.75 | 35.01 | 43.76 | 131.28
8.2.2 | 47.20.080 | REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO DE ALTA PRESSÃO ATÉ 2 KGF/CM², VAZÃO DE 90 KG GLP/HORA | CDHU | un | 1 | 29.17 | 742.47 | 771.64 | 771.64
8.2.3 | 47.07.010 | VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2´ | CDHU | un | 3 | 18.66 | 75.45 | 94.11 | 282.33
8.3 | ADEQUAÇÃO CORRIMÃO E GUARDA CORPO | [7 empty] | 136664.745
8.3.1 | 24.03.310 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ | CDHU | m | 85 | 18.71 | 190.29 | 209 | 17765
8.3.2 | 24.06.030 | GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ | CDHU | m | 64 | 43.85 | 1337.33 | 1381.18 | 88395.52
8.3.3 | 24.03.040 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ | CDHU | m | 32 | 37.4 | 855.46 | 892.86 | 28571.52
8.3.4 | 33.07.102 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | CDHU | m² | 43.5 | 33.18 | 11.25 | 44.43 | 1932.705
8.4 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | [7 empty] | 1181
8.4.1 | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | CDHU | m² | 100 | 11.81 | 0 | 11.81 | 1181
8.5 | PROJETO 'AS BUILT' COMO TERMINADO | [7 empty] | 2711.35
8.5.1 | 01.17.031 | PROJETO 'AS BUILT' COMO TERMINADO | CDHU | un | 1 | 2711.35 | 0 | 2711.35 | 2711.35
9 | DOCUMENTAÇÕES | [7 empty] | 13561.23
9.1 | PEDIDO DE VISTORIA NO SISTEMA VIA FÁCIL, TREINAMENTOS, LAUDOS E MEDIÇÕES | [7 empty] | 13561.23
9.1.1 | 20.05.36 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | SIURB | GL | 1 | 3150.07 | 773.03 | 3923.1 | 3923.1
9.1.2 | CPU | LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO SPDA. | CDHU | UN | 1 | 3437.14 | 843.47 | 4280.61 | 4280.61
9.1.3 | CPU | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE | CDHU | UN | 1 | 1090.03 | 267.49 | 1357.52 | 1357.52
9.1.4 | COMP-015548 | CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, MINISTRADO POR OFICIAL OU TÉCNICO ESPECIALISTA COM CARGA HORÁRIA DE 08:00 HORAS | PRÓPRIA | UN | 1 | 4000 | 0 | 4000 | 4000
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 438903.3603
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 87780.6721
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 526684.0324
|  | Itatinga, 03 maio de 2023 |  |  |  | LUCAS PIMENTEL GOBBO
CREA 5069379148

## COMPOSICOES PROPRIAS
1.2
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QTD | PREÇO UNIT. MAT. (R$) | PREÇO UNIT. M.O. (R$) | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL (R$) S/BDI | PREÇO TOTAL (R$) C/BDI
9.1.4 | COMP-015548 | CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, MINISTRADO POR OFICIAL OU TÉCNICO ESPECIALISTA COM CARGA HORÁRIA DE 08:00 HORAS | PRÓPRIA | uni | 1 | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4800
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4000
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR SEM BDI: |  | 4000
Itatinga, 03 maio de 2023
LUCAS PIMENTEL GOBBO
CREA 5069379148

## CRONOGRAMA
OBRA: | [7 empty] | ÁREA | [6 empty] | PRAZO
EXECUÇÃO SERVIÇO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | [8 empty] | 1542.4 |  |  | m² |  |  |  | 60 dias
[8 empty] | VALOR TOTAL | [6 empty] | DATA BASE:
[9 empty] | 438903.3603 | [5 empty] | 2022-10-01
ITENS | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | VALOR TOTAL EM R$ | 1° MÊS |  |  | 2° MÊS |  |  | 3° MÊS |  |  | 4° MÊS |  |  | 5° MÊS |  |  | 6° MÊS
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3326.91 | 1° MÊS 20: 100%
2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 1536.9025 | 1° MÊS 20: 100%
3 | RECOMPOSIÇÕES CIVIS | 3322.0695 | 1° MÊS 20: 100%
4 | EXECUÇÕES CIVIS | 9913.3356 | 1° MÊS 20: 100%
5 | SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 80494.675 | 1° MÊS 20: 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO | 39282.8332 | 2° MÊS 20: 100%
7 | RESERVATÓRIO APOIADO | 18919.7195 | 2° MÊS 20: 100%
8 | GERAL | 268545.685 | 2° MÊS 20: 100%
9 | DOCUMENTAÇÕES | 13561.23 | 2° MÊS 20: 100%
TOTAL MENSAL - R$ |  |  | 1° MÊS 10: 98593.8926; 2° MÊS 10: 340309.4677
PERCENTUAL DO MÊS - % |  |  | 1° MÊS 10: 22.46%; 2° MÊS 10: 77.54%
VALOR ACUMULADO - R$ |  |  | 1° MÊS 10: 98593.8926; 2° MÊS 10: 438903.3603
PERCENTUAL ACUMULADO - % |  |  | 1° MÊS 10: 22.46%; 2° MÊS 10: 100%
Itatinga, 03 de maio de 2023
LUCAS PIMENTEL GOBBO
CREA 5069379148
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## RESUMO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3326.91
2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  | 1536.9025
3 | RECOMPOSIÇÕES CIVIS |  | 3322.0695
4 | EXECUÇÕES CIVIS |  | 9913.3356
5 | SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 80494.675
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO |  | 39282.8332
7 | RESERVATÓRIO APOIADO |  | 18919.7195
8 | GERAL |  | 268545.685
9 | DOCUMENTAÇÕES |  | 13561.23
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 438903.3603
|  | VALOR BDI TOTAL: | 87780.6721 | REF. BDI 20% | 1.2
|  | VALOR TOTAL: | 526684.0324 |  | 526684.0324
Itatinga, 03 maio de 2023
LUCAS PIMENTEL GOBBO
CREA 5069379148