## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro
Centro CEP. 18690-000 - Telefone (14) 3848-9800
PLANIHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DO QUIOSQUE COM CAMPO DE FUTEBOL
Obra: | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO N.H. VILA CANAÃ
RESPONSÁVEL CIVIL ORÇAMENTO: SIRLENE A. THOMÉ VIEIRA DE CAMARGO
FONTES DE REFERÊNCIA | [7 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | 60 | DIAS
[9 empty] | B.D.I.: | 20% | %
Boletim Ref. De Custos - CDHU 190 - FDE 03/2023 - SINAPI 07/2023 - DESONERADOS
ITEM | FONTE/ REF. | CÓDIGO REF. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE | VALOR MAT (R$) | VALOR MDO (R$) | PREÇO UNIT. S/ BDI (R$) | PREÇO SERV. S/ BDI (R$) | PREÇO SERV. C/ BDI (R$) | %
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 149466.41 | 179359.69 | 100%
1 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 18480.3683 | 22176.442 | 12.36%
1.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 3 | 130.67 | 46.27 | 176.94 | 530.82 | 636.984 | 0.3551%
1.2 | CDHU | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | 7.4 | 0 | 9.39 | 9.39 | 69.486 | 83.3832 | 0.04649%
1.3 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 3.36 | 0 | 27.39 | 27.39 | 92.0304 | 110.4365 | 0.06157%
1.4 | CDHU | 23.04.080 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio ‐ 60 x 160 cm | un | 6 | 1067.72 | 54.77 | 1122.49 | 6734.94 | 8081.928 | 4.506%
1.5 | CDHU | 24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | m² | 3.57 | 971.31 | 74.4 | 1045.71 | 3733.1847 | 4479.8216 | 2.498%
1.6 | CDHU | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 6.88 | 155.88 | 18.74 | 174.62 | 1201.3856 | 1441.6627 | 0.8038%
1.7 | CDHU | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | m² | 6.88 | 839.88 | 49.44 | 889.32 | 6118.5216 | 7342.2259 | 4.094%
2 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 12913.6907 | 15496.4288 | 8.64%
2.1 | CDHU | 15.01.320 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 43.88 | 24.62 | 4.98 | 29.6 | 1298.848 | 1558.6176 | 0.869%
2.2 | CDHU | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado de 6 mm | m² | 43.88 | 43.75 | 15.65 | 59.4 | 2606.472 | 3127.7664 | 1.744%
2.3 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 87.13 | 55.69 | 47.7 | 103.39 | 9008.3707 | 10810.0448 | 6.027%
3 |  |  | PISOS | [5 empty] | 2580.4408 | 3096.529 | 1.726%
3.1 | CDHU | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 43.88 | 31.02 | 13.33 | 44.35 | 1946.078 | 2335.2936 | 1.302%
3.2 | CDHU | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 43.88 | 2.66 | 8.9 | 11.56 | 507.2528 | 608.7034 | 0.3394%
3.3 | CDHU | 19.03.270 | Rodabanca em pedra ardósia, altura de 7 cm | m | 3 | 36.31 | 6.06 | 42.37 | 127.11 | 152.532 | 0.08504%
,
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 6137.9815 | 7365.5779 | 4.107%
4.1 | CDHU | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | un | 2 | 59.52 | 3 | 62.52 | 125.04 | 150.048 | 0.08366%
4.2 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 3 | 0 | 38.6 | 38.6 | 115.8 | 138.96 | 0.07748%
4.3 | CDHU | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 4 | 684.55 | 52.19 | 736.74 | 2946.96 | 3536.352 | 1.972%
4.4 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐ capacidade de 6 litros | un | 1 | 1165.06 | 52.19 | 1217.25 | 1217.25 | 1460.7 | 0.8144%
4.5 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 5 | 41.27 | 2.65 | 43.92 | 219.6 | 263.52 | 0.1469%
4.6 | CDHU | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 6 | 53.56 | 15.25 | 68.81 | 412.86 | 495.432 | 0.2762%
4.7 | CDHU | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 193.64 | 16.54 | 210.18 | 210.18 | 252.216 | 0.1406%
4.8 | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 7 | 9.64 | 17.35 | 26.99 | 188.93 | 226.716 | 0.1264%
4.9 | CDHU | 49.06.020 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 0.15345 | 1056.27 | 28.38 | 1084.65 | 166.4395 | 199.7275 | 0.1114%
4.10 | CDHU | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 5 | 35.33 | 43.37 | 78.7 | 393.5 | 472.2 | 0.2633%
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
4.11 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 6.2 | 0 | 0 | 22.81 | 141.422 | 169.7064 | 0.09462%
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 7143.3039 | 8571.9647 | 4.779%
5.1 | CDHU | 04.18.060 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | un | 1 | 0 | 216.85 | 216.85 | 216.85 | 260.22 | 0.1451%
5.2 | FDE | 09.02.059 | AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO | un | 1 | 0 | 2839.22 | 2186.1994 | 2186.1994 | 2623.4393 | 1.463%
5.3 | CDHU | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 526 | 129.7 | 655.7 | 655.7 | 786.84 | 0.4387%
5.4 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 9.41 | 13.01 | 12.44 | 25.45 | 239.4845 | 287.3814 | 0.1602% | Lampadas, Chuveiros, Holofotes externos
5.5 | CDHU | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C (Interruptores) | m | 24 | 2.44 | 2.17 | 4.61 | 110.64 | 132.768 | 0.07402% | interruptores
5.6 | CDHU | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.( Tomada) | m | 3 | 3.77 | 2.6 | 6.37 | 19.11 | 22.932 | 0.01279% | 01 tomada no depósito
5.7 | CDHU | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C (Chuveiros) | m | 8 | 5.22 | 3.03 | 8.25 | 66 | 79.2 | 0.04416% | chuveiros
5.8 | CDHU | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | m | 32 | 8.17 | 3.47 | 11.64 | 372.48 | 446.976 | 0.2492% | Fiação iluminação da Quadra
5.9 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | un | 1 | 20 | 13.01 | 33.01 | 33.01 | 39.612 | 0.02209% | Depósito
5.10 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 3 | 8.78 | 14.75 | 23.53 | 70.59 | 84.708 | 0.04723% | vestários e WC acessivel
5.11 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W | un | 4 | 303.94 | 17.35 | 321.29 | 1285.16 | 1542.192 | 0.8598% | Vestiários, epósito e WC Acessível
5.12 | CDHU | 41.08.230 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 W / 220 V | un | 8 | 100.79 | 8.68 | 109.47 | 875.76 | 1050.912 | 0.5859%
5.13 | FDE | 09.85.011 | Lampada Vapor de Sódio 150W | un | 8 | 0 | 96.8 | 96.8 | 774.4 | 929.28 | 0.5181%
5.14 | CDHU | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | un | 2 | 84.4 | 34.56 | 118.96 | 237.92 | 285.504 | 0.1592%
6 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 24064.493 | 28877.3916 | 16.1%
6.1 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 375.805 | 11.57 | 18.64 | 30.21 | 11353.0691 | 13623.6829 | 7.596%
6.2 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 12.96 | 17.48 | 26.02 | 43.5 | 563.76 | 676.512 | 0.3772% | Portas internas vestiários
6.3 | CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 20.056 | 11.24 | 34.69 | 45.93 | 921.1721 | 1105.4065 | 0.6163% | esquadrias metálicas inclusive grades
6.4 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 431.3 | 4.24 | 18.64 | 22.88 | 9868.144 | 11841.7728 | 6.602%
6.5 | CDHU | 33.09.021 | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | m | 188 | 1.03 | 2.8 | 3.83 | 720.04 | 864.048 | 0.4817%
6.6 | CDHU | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 13.056 | 27.2 | 21.69 | 48.89 | 638.3078 | 765.9694 | 0.4271% | LAJES
7 |  |  | GRADIL/MURETA/PROTEÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA | [5 empty] | 67628.0177 | 81153.6213 | 45.25%
7.1 | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | m | 6 | 1.04 | 0.36 | 1.4 | 8.4 | 10.08 | 0.00562% | parte da mureta da frente
7.2 | CDHU | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | un | 41.9355 | 0 | 22.03 | 22.03 | 923.8387 | 1108.6065 | 0.6181%
7.3 | CDHU | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 260 | 0 | 3.72 | 3.72 | 967.2 | 1160.64 | 0.6471%
7.4 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 4 | 18.13 | 41.17 | 59.3 | 237.2 | 284.64 | 0.1587% | mureta a construir
7.5 | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe c | m² | 6.3 | 49.27 | 31.1 | 80.37 | 506.331 | 607.5972 | 0.3388% | proteção entorno do poste de energia
7.6 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 9.7 | 2.19 | 4.13 | 6.32 | 61.304 | 73.5648 | 0.04102%
7.7 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 9.7 | 9.39 | 11.36 | 20.75 | 201.275 | 241.53 | 0.1347%
7.8 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | 9.7 | 1.89 | 9.78 | 11.67 | 113.199 | 135.8388 | 0.07574%
7.9 | CDHU | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos | m² | 256.6 | 238.03 | 0 | 238.03 | 61078.498 | 73294.1976 | 40.86% | exceto portão
7.10 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 3.4 | 791.1 | 56.76 | 847.86 | 2882.724 | 3459.2688 | 1.929%
7.11 | CDHU | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado 0,60x0,80m | m² | 0.48 | 1271.86 | 78.24 | 1350.1 | 648.048 | 777.6576 | 0.4336%
8 |  |  | TABELA DE BASQUETE | [5 empty] | 3008.2368 | 3609.8842 | 2.013%
8.1 | CDHU | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 0.4705 | - | 352.8 | 352.8 | 165.9924 | 199.1909 | 0.1111%
8.2 | CDHU | 35.01.160 | Tabela completa com suporte e rede para basquete (Somente Instalação) | un | 1 | 0 | 1771.71 | 1771.71 | 1771.71 | 2126.052 | 1.185%
8.3 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa | m | 12 | 28.25 | 42.82 | 71.07 | 852.84 | 1023.408 | 0.5706%
8.4 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.34 | 372.82 | 105.84 | 478.66 | 162.7444 | 195.2933 | 0.1089%
8.5 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | m³ | 5 | 8.72 | 2.27 | 10.99 | 54.95 | 65.94 | 0.03676%
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 7509.8781 | 9011.8538 | 5.024%
9.1 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 0.81305 | 91.24 | 10.58 | 101.82 | 82.7848 | 99.3417 | 0.05539%
9.2 | CDHU | 35.01.150 | Retirada de Trave de futebol society oficial 4,00x2,20m, incluso rede | CJ | 2 | 0 | 140.83 | 140.83 | 281.66 | 337.992 | 0.1884%
9.3 | CDHU | 35.01.150 | Trave de futebol society oficial 4,00x2,20m, incluso rede (Somente Instalação) | CJ | 2 | 0 | 140.83 | 140.83 | 281.66 | 337.992 | 0.1884%
RAMPA /CALÇADA/ACESSIBILIDADE
9.4 | CDHU | 24.03.040 | Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 4 | 856.21 | 39.12 | 895.33 | 3581.32 | 4297.584 | 2.396%
9.5 | CDHU | 24.08.031 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" | m | 4 | 482.43 | 19.56 | 501.99 | 2007.96 | 2409.552 | 1.343%
9.6 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.2635 | 0 | 194.04 | 194.04 | 51.1295 | 61.3554 | 0.03421%
9.7 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.224 | 372.82 | 105.84 | 478.66 | 107.2198 | 128.6638 | 0.07174%
9.8 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | m³ | 5 | 8.72 | 2.27 | 10.99 | 54.95 | 65.94 | 0.03676%
9.9 | CDHU | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 0.4 | 45.46 | 63.34 | 108.8 | 43.52 | 52.224 | 0.02912%
9.10 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 1.6 | 2.19 | 4.13 | 6.32 | 10.112 | 12.1344 | 0.006765%
9.11 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 1.6 | 9.39 | 11.36 | 20.75 | 33.2 | 39.84 | 0.02221%
9.12 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | 0.4 | 1.89 | 9.78 | 11.67 | 4.668 | 5.6016 | 0.003123%
9.13 | CDHU | 17.03.020 | Cimentado desempenado 5cm | m³ | 1.075 | 8.77 | 21.51 | 30.28 | 32.551 | 39.0612 | 0.02178%
9.14 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 2 | 146.98 | 11.73 | 158.71 | 317.42 | 380.904 | 0.2124%
9.15 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | un | 50.18 | - | 12.35 | 12.35 | 619.723 | 743.6676 | 0.4146%
Itatinga, 07deagosto 2023
__________________________________________________
Engenheira Civil: Sirlene Ap. Thomé Vieira de Camargo
CREA: 5069715397 -SP

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- ESTADO DE SÃO PAULO -
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br
Site: www.pmitatinga.sp.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Reforma da Quadra Poliesportiva- N.H. Vila Canaã
Local: Avenida Benedito Rodrigues de Barros, 71, N.H.Vila Canaã
Boletim Ref. De Custos - CDHU 187 - FDE 07/2022 - SINAPI 08/2022 - DESONERADOS | [5 empty] | Prazo: 60 dias
ITEM | ETAPAS CONSTRUTIVAS | TOTAL DO ITEM | MÊS 1 |  | MÊS 2
1 | ESQUADRIAS | 22176.442 |  | 8870.5768 |  | 13305.8652
|  |  | 40% | 4.946% | 60% | 7.419%
2 | COBERTURA | 15496.4288 |  | 0 |  | 15496.4288
|  |  | 0% | 0% | 100% | 8.64%
3 | PISOS | 3096.529 |  | 3096.529 |  | 0
|  |  | 100% | 1.726% | 0% | 0%
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULCAS | 7365.5779 |  | 7070.9547 |  | 294.6231
|  |  | 96% | 3.942% | 4% | 0.1643%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8571.9647 |  | 6000.3753 |  | 2571.5894
|  |  | 70% | 3.345% | 30% | 1.434%
6 | PINTURA | 28877.3916 |  | 0 |  | 28877.3916
|  |  | 0% | 0% | 100% | 16.1%
7 | GRADIL/MURETA/PROTEÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA | 81153.6213 |  | 8115.3621 |  | 73038.2591
|  |  | 10% | 4.525% | 90% | 40.72%
8 | TABELA DE BASQUETE | 3609.8842 |  | 1804.9421 |  | 1804.9421
|  |  | 50% | 1.006% | 50% | 1.006%
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9011.8538 |  | 4505.9269 |  | 4505.9269
|  |  | 50% | 2.512% | 50% | 2.512%
TOTAL |  | 179359.69
TOTAL | % EXECUÇÃO MENSAL |  | 22% |  | 78%
| % ACUMULADA |  | 22% |  | 100%
| TOTAL MENSAL (R$) |  | 39464.6668 |  | 139895.0262
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 39464.6668 |  | 179359.69
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 179359.69
Itatinga, 07deagosto 2023
__________________________________________________
Engenheira Civil: Sirlene Ap. Thomé Vieira de Camargo
CREA: 5069715397 -SP

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
REMOÇÕES |  |  | VIDROS FANTASIA |  | PINTURA EXTERNA/INTERNA - ACRÍLICA
|  |  | 6.88 | m² | PAREDES |  | LAJE DA PLATIBANDA E LAJE INTERNA |  | Platibanda |  | Mureta |  | GRADIL
BATENTES METÁLICOS | 7.4 | m |  |  |  |  | 18.17 | m² |  |  | 23.3 | m | 23.3 | m | 1,70 DO PORTÃO EXCLUÍDO
[5 empty] | 19.33 | m | 18.77 | m² | 22.24 | m | 25 | m | 25 | m
[5 empty] | 19.31 | m | 24.99 | m² | 23.7 | m | 40 | m | 40 | m
[5 empty] | 38.64 | m | 11.1 | m² | 45.94 | m | 40 | m | 40 | m
[5 empty] | 115.92 | m² | 8.89 | m² | 68.91 | m² | 128.3 | m | 128.3 | m
[7 empty] | 81.92 | m² |  |  | 109.055 | m² | 513.2 | m²
GRADIL SEM PINTURA
[5 empty] | TOTAL DA PINTURA | [7 empty] | NÃO ENTROU NA SOMA
[5 empty] | 375.805 | m² | [6 empty] | QUADRA NÃO ENTROU NO CÁLCULO
DEMOLIÇÕES
ESCADA | 0.1536 | m³
PILAR DA TABELA | 0.4705 | m³ |  |  | PINTURA LINHAS DA QUADRA |  |  | PINTURA DA QUADRA
RAMPA EXISTENTE |  |  |  |  | 11.3 | m |  | 440.7 | M²
CALÇADA QUE DÁ ACESSO À RAMPA |  |  |  |  | 18.85 | m
[5 empty] | 9 | m
[5 empty] | 17 | m
[5 empty] | 22.53 | m
[5 empty] | 19.26 | m
[5 empty] | 11 | m
[5 empty] | 9 | m
[5 empty] | 17 | m
[5 empty] | 22.53 | m
[5 empty] | 19.26 | m
[5 empty] | 11 | m
[5 empty] | 187.73 | m